四川省“省级百强中心镇”建设技术指南

（试行）

四川省住房和城乡建设厅

2021年07月

前  言

为贯彻落实四川省委、省政府关于推进中心镇改革发展的决策部署，切实加强对中心镇发展建设的规范引导，四川省住房和城乡建设厅组织力量，深入各地调查研究，认真总结经验做法，在广泛征求意见的基础上，制订了本指南。

本指南由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省城乡建设研究院负责具体技术内容的解释。在执行过程中，各地应注意总结实践经验，如有意见或建议，及时向主编单位反馈，以便结合实际及时修订调整。（地址：成都市武侯区人民南路四段36号，邮编610041,联系电话028- 028-85530221）

主要参编人员：唐密、廖伟、蒋蕊、刘佳韵

主要审查人员：张鸣鸣、靳来勇、鲁朝汉、刘宇飞、张华

目    录

1  总则		4

2  基础设施	5

2.1 道路交通	5

2.2 市政公用设施	7

2.3 城镇安全	8

3  公共服务	9

3.1 住房建设	9

3.2 医疗卫生服务设施	11

3.3 教育设施	12

3.4 文化设施	14

3.5 体育设施	15

3.6 养老扶幼	16

4  产业集聚	17

4.1 产业结构	17

4.2 产业平台	18

4.3 创新创业	19

5  环境风貌	20

5.1生态建设	20

5.2景观风貌	21

6  文化传承	22

6.1文化保护与利用	22

6.2人才队伍	22

6.3文旅融合	23

7  城镇治理	24

7.1 基层治理	24

7.2 城镇管理	25

1   总则

1.0.1 为推动中心镇改革发展、做大做强，制定四川省“省级百强中心镇”建设技术指南。

1.0.2 本指南适用于四川省“省级百强中心镇”入库候选镇（以下简称“中心镇”）。

中心镇是指市（县）国土空间总体规划或城市总体规划中确定的“中心镇”(城镇等级概念)，是指具有较好区位优势、较强经济实力、较好基础设施、较大发展潜力、对周边地区具有一定辐射力的建制镇。

1.0.3中心镇应按照“以人为本、绿色发展，因地制宜、分类培育，优化提升、扩权赋能”的原则，坚持城乡融合发展理念，以四川省主体功能区为基础，把握改革发展方向与建设重点，编制切实可行的培育创建总体方案，明确发展目标、主要任务、工作举措以及改革创新等方面内容。

1.0.4强化规划引领，加快中心镇国土空间规划和建设专项规划编制。明晰中心镇在市、县国土空间总体规划中的地位、规模与职能等，结合实际完善以基础设施、公共服务设施、城镇风貌、绿化景观、历史文化保护等为重点的中心镇建设专项规划，积极推动重点街（商）区、干道沿线、滨水空间、公园绿地等地段和节点的城镇风貌设计。

1.0.5涉及行政区划调整的中心镇，应按照两项改革“后半篇”文章专项工作领导小组印发的《开展乡镇市政设施和村镇建设管理“两不一增”行动工作方案》要求，统筹项目建设和运营管理，避免顾此失彼，推动中心镇承载能力提升。

1.0.6 中心镇建设除应符合本指南外，还应符合国家、省现行有关标准的规定。

2  基础设施

2.1 道路交通

2.1.1进一步提升区域交通枢纽功能，实现中心镇与重要交通节点（高速公路出入口、轨道交通站点等）便捷接驳，加强与周边乡镇道路交通一体化建设与互联互通。中心镇建成区对外交通通达时间指标：城市化发展区、农产品主产区不宜超过15分钟，重点生态功能区不宜超过30分钟。

2.1.2倡导“小街区、密路网”，优化镇区路网组织及道路断面设计，形成安全、绿色、便捷、高效的交通系统。重点减少交通拥堵节点，消除安全隐患节点，打通断头路，改造卡口路，贯通支路及巷路，提升步行出行环境，畅通道路微循环。有序推进道路环境综合整治，实施“白改黑”工程，完善相关交通配套设施，改善镇区道路环境。

2.1.3根据中心镇的道路空间资源分布、交通流量时段特征，挖掘盘活存量空间设置公共停车“微场地”，优化路内临时停车位布局，鼓励提高立体停车比例，总体提升公共停车设施供给水平。推进公共停车设施与新能源汽车充电站（桩）一体化建设，新建公共停车设施安装或预留建设安装条件的车位比例不应低于10%。

2.1.4鼓励绿色出行，宜结合对外交通枢纽站场设置公交首末站，合理设置公交线路与站点，提高公交服务质量和服务效率。积极推进城乡客运公交一体化，基本实现行政村全覆盖。有条件的中心镇可将周边乡镇一并纳入统筹规划。

2.1.5完善交叉口信号控制、电子监控、标志标线、隔离护栏、减速设施、道路照明等交通管理和安全设施，提高交通安全服务水平。

2.1.6注重盲道、无障碍出入口、轮椅坡道等公共空间和公共建筑无障碍设施建设，系统提升中心镇无障碍设施服务水平。

2.1.7推动中心镇绿道体系建设，充分考虑其完整性、景观性、通达性和发展性。绿道建设应充分体现文化特色、景观特色，结合城镇公交站点布置，串联景区、公园、商业中心、特色产业园区、农村新型社区等重要节点，丰富沿线场景，营造中心镇公共空间活力。借用城镇道路段，应做好道路断面改造，避免“人车干扰”。绿道包括人行绿道和综合型绿道（含骑行道），单独设置的人行绿道不宜低于2米，综合型绿道不宜低于3米，文旅型城镇片区或景区范围内可适当放宽。

2.1.8巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，按照“四好”农村公路建设要求，加快实施组组通工程、撤并建制村畅通工程、提档升级工程、撤并乡村产业路支撑工程、消危平安工程，有序推进 30 户及以上自然村（组）通硬化路建设。

2.1.9加强与农业、商务、供销、邮政等部门的联动协同，加快农村物流网络节点建设，实现“服务同网、共享共用”，建立具备客运功能且整合电商、邮政快递等资源或具备仓储、配送等农村物流公共服务的乡镇运输服务站，占地面积不宜低于1000平方米。

2.2 市政公用设施

2.2.1统一规划、统筹推进中心镇给水、排水、电力、通信、燃气、生活垃圾处理设施等市政公用设施建设，避免重复建设，加快补齐短板。

2.2.2加快新型基础设施建设，推进5G网络向中心镇延伸覆盖，因地制宜实施市政基础设施智能化改造，探索建设中心镇基础设施信息化管理平台。

2.2.3积极建立城乡基础设施一体化管护机制，鼓励专业化的市场主体参与管护与运营。

2.2.4中心镇给水设施应满足人均综合用水量指标不应低于0.15 万m3/万人·d；应设置水质监测点，水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）的规定，一般情况下建成区饮用水水质达标率应达到100%，自来水普及率应达到95%以上。

2.2.5推进城乡供水一体化，对城乡供水管网不能覆盖的区域，积极推进跨区域统筹供水，提高共建共享水平。

2.2.6合理布局中心镇污水处理设施，结合实际推动既有设施改造，提升运维管理效能，全面提升处理能力和运行负荷率。积极开展建成区老旧管网修复，打通断头管、修复破损管、纠正错接管、改造混接管、疏通淤积管，提高中心镇污水集中收集率。对部分污水直排、雨污合流的中心镇建成区，优先实施截污纳管和雨污分流改造。

2.2.7按照建改并重、美观实用的原则，制定公共厕所整改工作清单，合理选择建设标准，规范管理，中心镇建成区公共厕所应满足500米服务半径的要求。推动农村生活污水治理设施标准化建设及运营维护管理。鼓励建设农厕服务站，引入市场运营主体，推动农村户厕粪污的抽排、运输、储存和资源化利用。

2.2.8注重宣传引导，规范分类投放收集设施，适时对现有的垃圾中转站进行改造提升，努力实现中心镇建成区厨余垃圾分类收运和资源化利用，加快完善农村生活垃圾收运和处理体系，规范大件垃圾、建筑垃圾、装修垃圾固定暂存点位。

2.2.9因地制宜推广应用风能、太阳能光热和光伏等可再生能源，推动农村用能绿色低碳转型，推进燃气管网向农村延伸，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。

2.2.10统筹宽带、电视、通信基站建设，加快实施通信架空线路的管道敷设改造行动，持续推进数字广播电视户户通和智慧广电建设。

2.2.11鼓励开展小型水源工程建设，提高对农村一、二、三产业的水源保障能力，全面开展镇域内小型水源工程达标提质工程，构建库塘相通、池渠相连的农村水利网络。

2.2.12加快镇域内电网和农业生产供电设施改造升级，结合高标准农田建设和推广农业节水灌溉等工作，完善农业生产供电设施。

2.3 城镇安全

2.3.1中心镇防洪标准重现期按20-50年，内涝防治重现期按20-30年，位于平原、湖洼地区的镇可按较高标准设防，通过调蓄分洪设施、河道整治等措施，确保防洪排涝安全。条件允许情况下，中心镇新建污水处理设施宜适当提高防洪标准，合理确定场地标高，增强防洪能力。

2.3.2落实海绵城市理念，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少镇区开发建设对生态环境的影响，提升中心镇排水防涝能力。

2.3.3开展镇域范围内山体、水系等自然生态要素普查，加大保护和修复力度，加强地质灾害隐患点排查与动态监测，加强整治修复工作，消除安全隐患。

2.3.4合理布局中心镇消防服务设施，建成区消防栓布点半径不超过120米，保障消防水源，确保消防通道畅通，对消防通道问题严重的老旧镇区，制定可行的整改方案逐步整改。深入开展消防宣传教育活动，强化农村地区火灾隐患治理，构建城乡消防安全格局。

2.3.4统筹推动中心镇地下空间开发利用和人防设施建设，合理规划建设应急避灾场所和通道，人均应急避灾场所面积达到1.5平方米以上。积极组织居民群众开展防灾避灾、自救互救等技能培训或演练活动。

2.3.5完善中心镇防疫抗疫服务体系，合理安排各类防疫设施配置，保障必要的应急防疫设施储备。

3  公共服务

3.1 住房建设

3.1.1 新建住房应体现地域、乡土特色，符合相关风貌管控要求，严格控制建成区内新建单家独户自建房，规范审批管理。

3.1.2探索建设以中心镇为试点的农村住房建设管理信息平台。对在建农房报建情况、设计图纸、质量监管、建设进度、竣工验收等重点环节实时监管；对已建成农房基本信息动态管理，加快实现农村住房全过程信息化管理。

3.1.3 因地制宜发展宜居型农房，积极引导农民自建房采用竹木、EPS板、新型夯土等新材料，建设轻钢结构、现代夯土、木结构、EPS模块、预制PC等新型结构房屋。

3.1.4 鼓励应用装配式建筑技术建设工业厂房、公共建筑、危房改造、安置房等建筑。实施建筑装修一体化，提供菜单式个性装修、集成式装修等定制服务。积极推广绿色节能的新技术、新产品、新工艺。

3.1.5 建设智慧、绿色、低碳、品质化住宅小区，鼓励中心镇既有农房集聚区开展屋顶绿化美化改造，拆除彩钢棚，推动住房品质提升。

3.1.6 提升居住区物业服务管理水平，新建居住小区推行专业化物业服务，鼓励有条件的老旧居住区引入物业管理服务。规范物业管理，提供环卫保洁、维修养护、消防巡查、个性化便民服务等服务，并结合防疫需求开展宣传及相关防疫服务。

3.1.7 加强住房保障，支持有条件的产业园区建设公共租赁住房，完善公租房租赁补贴发放制度。

3.1.8 推动中心镇危房排查与改造工作，采取改建（扩建、翻建）、整治、拆除新建等多种方式，有序推进镇中村、镇郊村改造。

3.2 医疗卫生服务设施

3.2.1 医院、卫生院的选址，应方便使用和避开人流车流量大的地段，方便使用并应满足突发事件的应急要求。

3.2.2 中心镇医疗卫生设施按卫生院、社区卫生服务中心两类配置，床位超过200床的卫生院，宜建设成为综合医院，相关建设标准参照 《综合医院建设标准》(建标110-2021)、《乡镇卫生院建设标准》（建标107-2008）相关要求，并满足下列指标。

表：    医疗卫生服务设施建设指引

| 序号 | 类型 | 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合医院 | 每千服务人口宜设置1.2-1.5张床位 | 服务人口按本乡镇常住人口加暂住人口，再加上级卫生行政主管部门划定的辐射乡镇人口的１/３计算。 |
|  |  | 建筑面积宜为110㎡/床， 容积率宜为1.0 ~1.5 |  |
| 2 | 卫生院 | 每千服务人口宜设置1-1.2张床位 |  |
|  |  | 建筑面积宜为50-55㎡/床， 容积率0.7-1.0 |  |
| 3 | 社区卫生 服务中心 | 建筑面积不少于3000㎡ | 按服务半径为1000米设置 |

3.2.3 推动由二级甲等以上综合医院牵头，与中心镇卫生院、卫生室、社区卫生站等医疗机构共同构成的“1+N”模式医共体建设，实现标准化医共体分院（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）、村级卫生室（站）全覆盖。鼓励聘请专家定期到各医院开展坐诊和课堂教学，提升基层医务人员队伍的诊疗技术水平。

3.2.4 中心镇卫生院应强化急救、全科、儿科、老年病科、康复护理和中医药等医疗服务重点，卫计人员人数标准宜达到下表要求。

表：   卫计人员数标准

| 分区 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 城市化发展区 | 每万人卫计人员数≥15 | 卫计人员数包含：职业（助理）医师数、注册护士、全科医生数 |
| 农产品主产区 | 每万人卫计人员数≥13 |  |
| 重点生态功能区 | 每万人卫计人员数≥13 |  |

3.2.5 全面推进健康乡村建设，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平，推动乡村医生向执业（助理）医师转变，采取派驻、巡诊等方式提高基层卫生服务水平。引导社会资本、企业、乡镇集体经济和社会组织等加入乡村医疗卫生体系建设，完善基层医疗设备和基础设施，重点村卫生室需要配置电脑、心电图、氧气瓶、超声雾化器等设备。大力推进乡村医疗信息化建设，积极发展乡村远程医疗。

3.2.6 积极推进智慧健康养老应用示范建设，鼓励建设医养结合数据服务基地（中心），探索开展互联网医养融合服务和居家健康监测远程照护服务，推广“互联网+”家庭医生签约服务，实施护理服务互联网申请和上门照护服务，提升居家养老服务能力。加强“互联网＋农村医疗”的卫生服务平台建设，建立农户健康信息库和电子档案。

3.2.7 改革完善重大疫情防控救治体系，健全重大疫情应急响应机制，建立集中统一高效的领导指挥体系，做到指令清晰、系统有序、条块畅达、执行有力，精准解决疫情第一线问题。

3.3 教育设施

3.3.1 推进扩大普惠性学前教育资源，强化公办幼儿园建设，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，提高公办园在园幼儿占比，基本实现镇区办好1所公办中心幼儿园，大村独立建园或设分园、小村联合办园的学前教育体系。

3.3.2 推动优质公办义务教育均衡发展，实现公办义务教育常住人口全覆盖，学校基本办学条件达到省定标准。非寄宿学校按小学服务半径500m、初中服务半径1000m设置，中心镇建成区义务教育学校建设标准应满足《中小学校设计规范》（GB50099-2011）要求。

3.3.3 改善农村学校办学条件，保留并办好必要的乡村小规模学校，支持开展网络远程教育，提高农村基础教育质量，打造一批“乡村温馨校园”，全面强化农村学校育人功能。加大乡村教师培养力度，采取公费师范教育等方式吸引高等学校毕业生到乡村任教，对长期在乡村任教的教师在职称评定等方面给予优待，保障和改善乡村教师待遇，提高乡村教师学历水平、整体素质和乡村教育现代化水平。

3.3.4 加强职业技术教育和技能培训，结合中心镇产业发展需求与建设基础条件，因地制宜新建改扩建一批高中和中等职业学校，建设一批产教融合基地。结合生源覆盖面充分考虑寄宿要求，持续改善寄宿制学校办学条件。

3.3.5 通过学校结队帮扶、均衡师资配置、校长交流任职、统筹教育科研力量等方式，增加优质资源供给。中小学师生比例宜大于1：15。

3.3.6 加强学校网络基础设施建设，推动无线网络校园全覆盖。以“三通两平台”建设为重要抓手，提升校园智能化水平，统筹建设“互联网+教育”大平台，深化教育大数据应用，优化网络教育的路径和资源。推进智慧教育创新发展，推行场景式、体验式、沉浸式学习，满足师生个性化发展需求。

3.3.7 依托四川省社区教育公共服务平台提供包括青少年教育、老年教育、新市民教育等领域的多样化社区教育服务。推进学校教育、社区教育与老年教育资源共建共享，开设老年课堂，丰富教育内容，提升老年教育基础服务能力。有条件的中心镇因地制宜建设社区学校和老年教育示范型学校。

3.4 文化设施

3.4.1 采取盘活存量、调整置换、设施提升等方式加强公共文化设施硬件建设，形成布局合理、覆盖城乡、惠及全民的公共文化设施网络。

3.4.2 规范化建设中心镇综合文化站，应具备文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能，建设规模应与服务人口数量和服务半径相适应。综合文化站建设规模应符合下表要求，具备文体活动、书刊阅览、教育培训等功能空间，室外活动场地配置篮球架、足球门、羽毛球柱等，配置1套全民建设器材。文化活动广场面积不宜低于600平方米。

表 综合文化站建设指引

| 类型 | 服务人口（万人） | 建筑面积（㎡） | 室外活动场地㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型 | 5-10 | 800-1500 | 600-1200 |
| 中型 | 3-5 | 500-800 | 600-1000 |
| 小型 | 1-3 | 300-500 | 600-800 |

3.4.3中心镇应设立县级文化馆分馆和县级图书馆分馆，有条件的中心镇可结合体育设施打造综合性文体中心。镇区人均拥有公共文化设施用地面积不小于0.4㎡。

3.4.4 综合文化站、村级文化活动室、公共电子阅览室等公共文化设施全部免费开放，并开展多样化文艺活动和演出。中心镇综合文化站每年举办群众性文体活动不少于2次，村级文化活动室每年组织群众性文体活动不少于1次。

3.5 体育设施

3.5.1 统筹城乡体育健身设施，构建以全民健身中心（体育馆）、广场公园、学校运动场地、村级健身点等为重点的体育健身设施体系。中心镇建成区应满足建设1个以上的全民健身中心或多功能运动场，健身设施或场地建设应充分考虑15分钟生活圈合理布局。

3.5.2 中心镇人均体育场地面积不应低于2.3平方米（包含室外与室内），新建居住小区应满足“室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米”标准配建全民健身设施。

3.5.3 充分挖潜城乡空间承载体育元素潜力，合理利用具备条件的公园绿地、路桥附属用地、旧厂房（仓库）、老旧商业设施、建筑屋顶、农村“四荒”（荒山、荒沟、荒丘、荒滩）和空闲地等空间资源，改造建设全民健身设施（场地）。

3.5.4 单独建设的中心镇室内体育活动中心按不低于200㎡/千人配置，室外活动场地按不低于400㎡/千人配置。

3.5.5 中心镇应在镇区广场、公园等公共空间配置群众健身器材，体育场地建设应考虑到当地群众喜好的体育活动，并与文化、卫生等设施相结合。

3.5.6公共体育场地宜免费向社会开放；鼓励学校、机关、企事业单位等内部体育设施分时段开放；符合开放条件的中小学校体育场地双休日免费向社会开放，开放时间每天不少于8 小时。

3.6 养老扶幼

3.6.1构建以居家养老为基础、社区为依托、机构为补充、医养康养相结合的城乡养老服务体系。

3.6.2 重点建设养老院，最小床位数大于30床，护理性床位比例应不低于30%。100 张及以上床位的护理型、助养型养老机构应单独设置医务室或护理站。

3.6.3因地制宜建设老年公寓、养老院、老年人日间照料中心，镇区每千名老人拥有养老床位数应不低于40床。

表    老年服务设施建设指引

| 类型 | 基本配建内容 | 建设规模 | 配建指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑面积（㎡/床） | 用地面积（㎡/床） |
| 老年公寓 | 居家式生活起居，餐饮服务，文化娱乐、保健服务等 | 不应小于80床位 | ≥40 | 50-70 |
| 养老院 | 居家式生活起居，餐饮服务，文化娱乐、医疗保健及室外活动等 | 不应小于30床位 | ≥30 | 40-50 |
| 老人护理院 | 生活护理、餐饮服务、医疗保健、康复服务等 | 不应小于100床位 | ≥35 | 45-60 |

3.6.4 鼓励发展社区嵌入式养老服务，鼓励家政、护理等机构进社区，社区日间照料机构覆盖率达90%。鼓励有条件的中心镇整合社区医疗卫生服务机构、社会工作服务机构、智慧社区服务、志愿服务组织和服务性企业等资源，推进社区日间照料中心向“一站多点、医养结合、康养融合、养教结合”的社区养老服务综合体发展。

3.6.5 结合实际对既有社区养老院、日间照料中心、农村公办养老机构等开展适老化改造，包括建设无障碍通道、老年人专用服务设施、旧楼加装电梯、适老化路牌标识、适老化照明等。

3.6.6 引导中心镇养老服务资源向乡村延伸，充分利用村（社区）“两委”用房、既有闲置校舍等资源，建设托老所、老年活动站等自助式、互助式养老服务设施。鼓励医养结合提高设施服务水平，推动优质养老服务资源向周边乡镇辐射。

3.6.7 强化托育服务能力，鼓励有富余学位的幼儿园开设托班，利用社区活动中心、社区卫生服务中心等资源，引进专业服务机构，提供普惠性婴幼儿照护服务。

3.6.8 鼓励新建、改扩建一批具有婴幼儿照护服务行业培训、家庭养育指导和家长课堂等多功能的示范性婴幼儿照护服务机构。

3.6.9 常态化开展儿童关爱服务活动，村（社）儿童关爱服务活动阵地覆盖率达100%。明确儿童督导员、村民委员会明确儿童主任负责儿童关爱保护服务工作，儿童督导员、儿童主任有工作补贴且定期参与工作业务培训、考核。

4  产业集聚

4.1 产业结构

4.1.1统筹城乡产业布局，培育特色产业集群，精准定位主导产业，形成中心镇与县城错位发展、优势互补的产业格局。积极培育“国字号”、“川字号”特色产品和产业品牌，鼓励相关企业获得国际通行的产品认证，塑造高竞争力产品。

4.1.2 因地制宜发展优势特色产业。城市化发展区中心镇要注重加工制造、商贸物流等产业发展；农产品主产区中心镇要注重特色农业、农旅结合、商贸物流等产业发展；重点生态功能区中心镇要注重生态旅游、文化体验、健康养生等产业发展。

4.1.3 根据产业发展目标与生态环境保护要求，分类实施产业入驻负面清单，明确产业发展方向和开发强度，强化准入管理和底线约束。整治“低散乱”企业，建立企业监管动态机制，促进产业集聚化、生产清洁化、科技进步化、管理规范化。

4.1.4 充分发挥农村资源和生态优势，增强乡村产业竞争力。支持特色农业、休闲农业、现代农产品加工业、乡村手工业、绿色建材、红色旅游、乡村旅游、康养和乡村物流、电子商务等乡村产业的发展；引导新型经营主体通过特色化、专业化经营，合理配置生产要素，促进乡村产业深度融合。

4.2 产业平台

4.2.1推动工业企业“退城入园”，以各类产业园（开发区）为载体，引导优势特色产业向重点产业园区聚集，增强园区平台招商、管理服务能力，加快建设产业强镇。

4.2.2 规范建设产业园区、小微企业园、小微企业集聚点、标准厂房，节约集约利用土地，守住“亩产效益”底线。产业园区应总体布局合理，尽可能与城镇或社区在生产、交通运输、动力公用、维修、综合利用及生活设施等方面配套共享。

4.2.3 建立与亩产效益、节能环保、创业就业等挂钩的资源要素配置机制，明晰差异化支持政策，鼓励科技创新。

4.2.4 统筹推进农业产业园、科技园、创业园等各类园区建设，将乡村生产活动融入区域性产业链和生产网络之中。统筹农产品生产地、集散地、销售地市场建设，加强农产品流通骨干网络和冷链物流体系建设。

4.3 创新创业

4.3.1 鼓励利用各类工业园区、闲置厂房、楼宇或利用共享学校场地等方式开展创业孵化基地建设，探索创新发展模式，建立滚动式小微企业培育方式，强化创新创业服务体系建设。

4.3.2 因地制宜发展现代服务业，依托地域特征、生活生产需求、产业特色，发展形势多样、特色鲜明的旅游休闲服务业、生活性服务业和农业社会化服务业，积极培育信息服务、研发设计、现代物流等生产性服务业。

4.3.3 加大对农业平台型企业支持力度，激活农村集体经济组织活力，提升家庭农场发展质量，大力发展农业产业化联合体，建设现代农业产业园、生态农场、田园综合体等农旅融合发展单元。

4.3.4 以农民为主体，以乡村优势特色资源为依托，推动建立现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推进数字乡村建设，培育新产业、新业态、新模式和新型农业经营主体，促进小农户和现代农业发展有机衔接。加速新理念、新技术向农业农村融合渗透，促进“农业＋旅游”“农业＋康养”“农业＋文创”等产业融合，着力培育农村新产业新业态。

4.3.5 鼓励农村集体资产入股参与农村新产业新业态发展，以农村集体经济组织合作参与、企业自建等多种方式，建设中心镇商贸中心，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，营造多元化消费环境。引导商贸服务功能向周边农村拓展，通过商贸流通企业输出管理和服务，逐步提升农民消费升级需求。有条件的中心镇探索实施农业物联网示范工程，推动农业生产智能化和农产品营销网络化，进一步激活农村市场。

4.3.6 引导支持乡贤回归与返乡创业、反哺家乡，吸引资金回流、企业回迁、项目回归、人才回乡。坚持扶优扶强优势企业，全力支持本土企业二次创业。完善扶持政策，鼓励和支持社会各方面提供教育培训、技术支持、创业指导等服务，支持农民、返乡入乡人员在乡村创业创新，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民和农村实用人才、创新创业带头人。

4.3.7 贫困地区中心镇需要切实增强内生发展能力，建立农村低收入人口、欠发达地区帮扶长效机制，持续推进脱贫地区发展。建立健全易返贫致贫人口动态监测预警和帮扶机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

5  环境风貌

5.1生态建设

5.1.1充分利用地形地貌、山川河湖等自然条件，构建绿水青山生态格局，彰显山水景观特征，弘扬地域历史文化特征。

5.1.2利用现有闲置空间植绿补绿，实施主要道路、河道节点的景观绿化，完善农居点及周边绿化，构建大小结合、分布均衡、功能互补的中心镇生态绿地系统。

表   中心镇人均公共绿地面积

| 指标 | 城市化发展区 | 农产品主产区 | 重点生态功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建成人均公共绿地面积（平方米/人） | ≥7 | ≥6 | ≥5 |

5.1.3建设中心镇城镇公园，设置游览、休闲、运动、健身、科普等各类设施，提升公园功能性、服务性和文化性，满足各类游憩、交往兼顾运动的要求。中心镇宜具备1个1公顷以上的免费公园或2个0.2公顷以上的街边“口袋”公园。

5.2景观风貌

5.2.1 充分挖掘中心镇的自然环境、历史文脉、民俗民风特点，制定总体风貌管控方案，突出景观特质，提出重要景观廊道、节点、各功能区的风貌建设指引，鼓励对重要街区、主干道沿线、滨水地段、商贸区等重要地段和节点开展详细设计。

5.2.2 建筑风貌应结合城镇性质，突出地域风貌特色，注重空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性，避免过于单一或标新立异。大力提升农房设计水平，挖掘地域乡土建筑特色，展现特色鲜明的美丽乡村风貌。

5.2.3 以镇区出入口、公园广场、车站、大型市场、产业园区等为重要节点，结合居民需求，开展景观节点设计和建设。

5.2.4 开展风貌提升行动，结合实际治理户外广告、美化店招店牌、改造房屋立面和建筑墙体、整治违章建（构）筑物、清理户外线缆架设等，进一步规范道路、广场、建筑的标志和符号、杆线和灯具、广告和标语、绿化和小品雕塑等设施。

5.2.5 有条件的中心镇推动棚户区改造，以背街小巷改造、住宅设施更新、安全设施配套为重点推进老旧小区改造。

5.2.6 加强乡村自然风貌管控，塑造富有乡村特色、亲近自然的村庄格局。顺应自然山形水势，利用村庄的地形地貌，合理布局道路、住宅、公共活动空间。合理保护利用村庄内部的古树名木、祠堂、名人故居、渡口等特色景观，凸显乡村建设文化内涵。提升村口、村民聚会广场等重要场所的建构筑物设计水平，塑造有文化内涵的乡村空间环境。

6  文化传承

6.1文化保护与利用

6.1.1历史文化名镇、名村、传统村落要按规划要求强化建设管控，保护原有空间肌理格局、传统风貌、街巷空间尺度，按“修旧如旧”的原则科学制定修缮整治计划。具备基本条件的镇村应积极推进历史文化名镇、名村、传统村落的申报工作。

6.1.2对具有历史文化保护价值的历史建筑（宅院府第、祠堂、驿站、书院、会馆等）和环境要素（城墙、城门、牌坊、街巷、古塔、古桥、古树等）应普查建档、应保尽保、分类保护。

6.1.3加强非物质文化遗产的保护利用，鼓励利用传统民居改造建设具有人文特色的展示场馆、民俗生态博物馆、村史馆、农村生产生活遗产传习所等，系统展示历史文化、红色文化、旅游资源及特色产品，整体展示、宣传、保护和传承本地优秀文化遗产。

6.1.4建设展示孝悌礼让、尊老爱幼、邻里和谐等乡村文明的文化载体，建立乡村档案，编写介绍村镇历史、文化艺术和特产的展示资料。

6.2人才队伍

6.2.1结合历史文化街区、文旅景区，鼓励建设文化生产保护示范基地、非遗传承人工作室等，注重民间文化艺术人才培养与传承，搭建形式各异的展演平台，依托文化场景化、活态化、生动化的传承途径，保护非遗传统工艺与工法。

6.2.2积极培育非物质文化遗产体验项目，开设非遗项目公益讲座等活动。依托高等科研院所、社会组织等资源，定期开展非遗传承技艺、手工艺工匠等传统文化培训。

6.2.3积极探索乡村建设工匠培养和管理制度，充实乡村建设队伍。传承发扬传统建造技术，培育新生代传统建筑工匠。

6.3文旅融合

6.3.1以资源和产业融合为核心，注重文化消费、文化体验和文化商业的发展，积极开展民宿、文创、演绎、餐饮等经营性项目，大力研发具有地方藏品特色的文创产品,对工业遗产、宗庙祠堂、名人故（旧）居、亭榭牌坊等重要的历史建筑因地制宜开展活化利用，推动文旅融合重要节点建设。

6.3.2以职能融合为抓手，推动基层综合性文化服务中心（包括镇、村、社区文化服务中心）与旅游服务中心（包括旅游信息咨询、旅游集散）融合共享发展，构建以文化活动、旅游服务功能为重点，集宣传教育、科学普及、文化娱乐、旅游服务、信息咨询、交通集散等公共服务和社会管理工作于一体的综合服务中心，促进文化创意产品开发、数字文化产业与传统旅游业融合发展。

6.4.3 梳理乡村文化内涵，在农业生产、农产品加工、市场化销售、休闲度假、乡村旅游等各环节中，探索文化供给的市场需求切入口，持续为特色文化产业赋能，促进农文旅三产融合发展。

7  城镇治理

7.1 基层治理

7.1.1坚持党建统领，以村（社区）为基本单元，落实镇级、村级、社区主体责任，形成协同联动的网格化治理架构，实现网格联村全覆盖、党员联户全覆盖。

7.1.2深化“最多跑一次”改革，完善镇级政务服务职能。逐步建立完善“前台+后台”运行新机制，建设便民服务、市场监管、综合执法综合服务平台，夯实后台决策、管理、监督等工作力量，实现统一指挥、及时响应、协调联动和有效处置。

7.1.3建立以社区党组织为主体，物业服务企业、驻镇单位（企业）积极参与的社区治理体系，细化完善管理、服务、人员清单。

7.1.4健全村级重要事项、重大问题研究决定机制，创新协商议事形式和活动载体，完善群众参与机制，提升群众自治能力，推动美好环境与幸福生活共同缔造。

7.1.5加强基层公安派出所、司法所、人民法庭及人民调解组织建设。合理安排警务设施和警力配备，完善农村警务室设施。

7.1.6加强村级便民服务中心建设，提供各类办事指导或代办服务，打造新“枫桥式”基层站所，实施网上办、掌上办，实现便民服务镇域全覆盖。

7.2 城镇管理

7.2.1加强城镇治理数字化建设，中心镇建成区应纳入“数字城管”监管平台，推动城镇管理由被动处置向主动处置转变，提升城镇管理效能。

7.2.2运用现代信息技术手段，搭建专业化服务平台，为居民提供家政服务、就业信息、政策咨询、便民服务、代购物、事务受理等服务信息，提高社区精细化服务水平，推动“互联网+精准服务”服务型社区建设。

7.2.3持续推进“雪亮工程”建设，实施城乡一体的公共安全视频监控联网，实现农村公共出入口视频监控全覆盖。

7.2.4鼓励推进综合行政执法改革，整合现有站、所、分局力量和资源，综合设置行政执法机构，合理配置与中心镇经济社会发展相适应的综合执法力量，代表镇政府统一履行法定的和上级政府赋予的行政处罚权以及相关的行政强制措施权和监督检查权。每万人常住人口拥有综合行政执法人员数不宜低于3人。