四川省农村住房竣工验收管理指导意见（修订）

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为保障我省农村住房（以下简称“农房”）建设质量安全，规范竣工验收程序，根据《村庄和集镇规划建设管理条例》（国务院令第116号）、《四川省农村住房建设管理办法》（省政府令第362号）等法规、规章的规定，制定本意见。

第二条 本意见适用于农村自建两层及以下农村低层住房，农村自建三层及以上的非低层住房竣工验收按照建筑管理有关法律、法规执行。

第三条 省住房城乡建设主管部门负责指导全省农房竣工验收。各市（州）住房城乡建设主管部门应根据本意见制定本行政区域内农房竣工验收具体实施标准，指导本行政区域内农房竣工验收。

县（市、区）住房城乡建设主管部门应在市（州）实施标准基础上细化验收流程，具体指导本行政区域内农房竣工验收，对竣工验收过程实施监督，发现农房在竣工验收过程中有违反国家有关农房质量管理规定行为的，应责令改正，重新组织竣工验收。

乡镇人民政府负责农房竣工验收的监督指导。

第四条 农房建设竣工后，建房村民应当会同承揽人进行竣工验收。经验收合格后，方可投入使用，未经验收或验收不合格的，一律不得投入使用。

第二章  竣工验收条件

第五条 农房建设竣工后，符合下列条件的，由建房村民组织竣工验收：

（一）竣工验收前，农房应通水、通电；

（二）完成施工图设计文件和合同约定的各项建设内容；

（三）承揽人在农房建设竣工后对施工质量进行了检查，确

认施工质量符合有关法律、法规和农房建设相关技术标准，符合

施工图设计文件及合同要求；

（四）承揽人已提供施工记录资料；

（五）建房村民会同承揽人共同签署了《农村住房质量保修

书》（附件1）；

（六）乡镇人民政府或住房城乡建设主管部门责令整改的问题，已全部整改合格。

（七）法律、法规规定的其他验收条件。

属于政府购买第三方服务对农房质量进行监督的，除具备前款条件外，接受委托的第三方应对农房质量现场检查合格。

第六条 对于符合竣工验收条件的农房，建房村民应当根据《四川省农村住房建设管理办法》和合同约定及时会同承揽人进行竣工验收，也可委托村民委员会组织验收。建房村民或其委托人应当组织承揽人、村民委员会、第三服务方等单位组成验收组，必要时可邀请有关专业技术人员参加验收。委托设计、监理的，设计、监理单位或者人员也应当参加竣工验收。

建房村民应提前7天将竣工验收时间、地点、验收组成员名单提前告知或者由村民委员会告知农房所在地乡镇人民政府。乡镇人民政府应当及时对是否符合用地、规划、安全防护等要求进行核实。

第三章  竣工验收程序和内容

第七条 农房竣工验收应当按以下程序进行。

（一）建房村民、承揽人、第三服务方等分别陈述农房建设

合同履约情况和农房建设各环节执行法律、法规及相关技术标准

的情况；

（二）验收组查阅农房施工记录资料；

（三）验收组实地查验农房质量；

（四）验收组对农房质量作出全面评价，并对农房竣工验收

是否合格形成一致意见。

参与农房竣工验收的建房村民、承揽人等各方不能形成一致意见时，应当依据合同约定提出解决方法，存在需整改情形的，应依法整改合格后，重新组织农房竣工验收。

第八条 采用装配式的农村住房在竣工验收时应符合《四川省装配式农村住房建设导则》（川建建发〔2018〕738号）要求。

第九条 农房竣工验收合格后，应当及时形成经验收组人员

共同签署意见的《农村住房竣工验收记录》（附件2），作为农

房竣工验收合格的证明文件。

第四章  竣工资料归档

第十条 建房村民和承揽人应当在农村住房竣工验收合格后九十日内将施工记录、影像记录（如，对地基基础、构造柱、圈梁、主体封顶等施工关键部位和环节进行影像记录）、竣工验收资料等建房有关资料报乡镇人民政府存档。

乡镇人民政府应当按照国家有关规定建立农村住房建设档案。

第五章  附  则

第十一条 街道办事处依法履行农村住房竣工验收职责的，参照适用本办法关于乡镇人民政府的规定。

第十二条 本意见由四川省住房和城乡建设厅负责解释。

第十三条 本意见自2024年  月  日起施行，有效期5年。

附件：1.农村住房质量保修书

2农村住房竣工验收记录

附件1

农村住房质量保修书

建房村民： (以下简称甲方) 承揽人： (以下简称乙方) 甲乙双方根据《村庄和集镇规划建设管理条例》（国务院令第116号）和《四川省农村住房建设管理办法》（省政府令第319号），经协调一致对 （ 农房全称） 签订农村住房质量保修书。 一、保修范围及期限 （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； （三）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 （四）其他项目及保修期限约定如下： 二、质量保修责任 （一）属于保修范围及期限的项目，乙方应在接到甲方通知7日之内组织维修，乙方没有在约定期限内派人维修的，甲方可委托他人修理。 （二）对于涉及结构安全的质量问题，应立即向农房所在地乡镇人民政府报告，采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具保修方案，承揽人实施保修。 （三）质量保修完成后，需经甲方组织验收。 三、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 四、其他 本质量保修书，由建房村民、承揽人在竣工验收之前共同签署，有效期限至保修期满。 建房村民： （签字） 承揽人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日 年 月 日

四川省住房和城乡建设厅 制

附件2

农村住房竣工验收记录

| 建房农户姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建房地址 | （市、州） 县（区、市） 镇（乡） 村 社 |  |  |  |  |
| 农村宅基地批准书号 |  |  |  |  |  |
| 乡村建设规划许可证号 |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  | 建筑层数 |  |  |
| 建设方式（原址翻建/异地新建） |  |  | 占地面积（㎡），其中配套附属设施面积 |  |  |
| 建设 成本 |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |
| 开工 日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 是否享受住房建设补助政策 | £是 享受政策为： £否 |  |  |  |  |
| 农房竣工验收内容 | 序号 | 验收项目 |  | 验收情况 |  |
|  | 1 | 是否已完成工程设计和合同约定的各项内容 |  |  |  |
|  | 2 | 承揽人对完工农房质量自查是否合格 |  |  |  |
|  | 3 | 是否有施工记录资料（隐蔽工程验收记录、交接检查记录、地基验槽记录等） |  |  |  |
|  | 4 | 建房村民和承揽人是否已经共同签署农村住房质量保修书 |  |  |  |
|  | 5 | 建设过程中，住房城乡建设行政主管部门或乡镇人民政府责令整改的问题是否全部整改完毕 |  |  |  |
|  | 6 | 法律、法规规定的其他验收条件完成情况 |  |  |  |
| 验收组成员 | 建房农户（委托人） |  |  | 签字： 年 月 日 |  |
|  | 承揽人 |  |  |  |  |
|  | 设计单位或者人员 |  |  |  |  |
|  | 第三方服务 |  |  |  |  |
|  | 监理单位或者人员 |  |  |  |  |
|  | 村民委员会 |  |  |  |  |
| 监督部门意见 | 乡镇人民政府 | 签字（或盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

四川省住房和城乡建设厅 制