备案号  XXXX—XXXX

四川省工程建设地方标准

P

DBJ51/TXXX—XXXX

预应力结构设计与施工技术规程

Technical specification for design and construction of prestressed structures

（征求意见稿）

2025.10

2026-XX-XX  发布                        2026-XX-XX  实施

四川省住房和城乡建设厅         发布

- 四川省工程建设地方标准

预应力结构设计与施工技术规程

Technical specification for design and construction of prestressed structures

DBJ51/TXXX—XXXX

主编部门：四川省住房和城乡建设厅

批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：***************

XXX

2023-XX-XX    成 都

前   言

本规程根据川建标函[2024] 3031号“关于下达2024年四川省工程建设地方标准修订计划的通知”要求，由四川省建筑科学研究院有限公司负责，会同有关科研、设计、教学、施工和监督单位共同修订。

规程修订过程中，编制组开展了广泛的调查研究，认真总结了预应力结构在国内及四川省内工程实践中的经验，参考有关国内标准和国外先进标准，对混凝土结构、钢结构、超长结构、既有建筑等使用预应力技术的主要环节做出了修定，补充了缓粘结预应力技术，预制预应力混凝土构件、智能张拉及灌浆等相关内容。在充分征求意见的基础上，制订了本规程。

本规程共有9章、3个附录，主要技术内容包括：总则、术语和符号、材料、设计基本规定、预应力作用分析、预应力混凝土结构设计、特殊预应力结构设计、预应力施工、预应力分项工程验收。

本规程由四川省住房和城乡建设厅负责管理，四川省建筑科学研究院有限公司负责条文解释。各单位在执行本规程时，注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给四川省建筑科学研究院有限公司（地址：成都市一环路北三段55号；邮编：610081；邮箱：8032133@qq.com），以供今后修订时参考。

主编单位：四川省建筑科学研究院有限公司

四川省西南建科建筑工程技术有限公司

参编单位：四川省建筑设计研究院有限公司

中国建筑西南设计研究院有限公司

四川省第四建筑有限公司

成都市建筑设计研究院有限公司

成都市建设工程质量监督站

四川华西绿舍建筑科技有限公司

四川省第一建筑工程有限公司

西南交通大学

西华大学

四川省土木建筑学会建筑工业化专委会

主要起草人员：

主要审查人：

目 次

1 总  则	3

2术语和符号	4

2.1术语	4

2.2符号	5

3 材料	7

3.1 混凝土	7

3.2 预应力筋	7

3.3 锚具	9

3.4 其他材料	10

4 设计基本规定	11

4.1一般规定	11

4.2预应力混凝土结构设计	12

4.3 预应力钢结构设计	13

4.4 预应力混凝土超长结构设计	16

4.5 缓粘结预应力结构设计	18

5  预应力作用分析	19

5.1 一般规定	19

5.2预应力损失值计算	19

6 预应力混凝土结构设计	21

6.1  一般规定	21

6.2承载能力极限状态验算	21

6.3   裂缝宽度验算	25

6.4  施工阶段验算	28

6.5 预应力混凝土结构抗震设计	29

6.6  预应力混凝土预制梁、板	31

6.7 主要构造	32

7特殊预应力结构设计	37

7.1 体外预应力加固	37

7.2压接抗剪设计	40

8 预应力施工	41

8.1  一般规定	41

8.2  材料与设备	42

8.3先张法预应力施工	43

8.4  后张法有粘结预应力施工	44

8.5  后张法无粘结预应力施工	46

8.6  后张法缓粘结预应力施工	47

8.7  预应力钢结构施工	51

8.8  体外预应力施工	52

8.9  超长预应力结构施工	52

8.10 预应力智能张拉、灌浆施工	53

9 预应力分项工程验收	56

9.1一般规定	56

9.2材料	56

9.3安装	58

9.4张拉和放张	59

9.5灌浆与封锚	61

9.6预应力分项工程验收	61

附录A 常用预应力筋索形的等效荷载	62

附录B   曲线布置时预应力损失值计算	63

附录C  预应力框架梁不需验算挠度的条件	64

本规程用词说明	69

引用标准	70

# 1 总  则

- 为了规范四川省预应力结构设计、施工和验收，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。

- 本规程适用于四川省工业与民用建筑中的预应力结构设计、施工和验收。

- 预应力结构设计、施工和验收除符合本规程的要求外，还应符合国家现行有关标准的要求。

# 2术语和符号

## 2.1术语

2.1.1  预应力结构  prestressed structure

配置预应力筋，通过张拉或其他方法建立预加应力的结构。

2.1.2  先张法  pre-tensioning method

在张拉预应力筋后浇筑混凝土，并通过放张预应力筋由粘结传递而建立预应力的一种施工工艺。

2.1.3  后张法  post- tensioning method

在构件形成后通过对预应力筋进行张拉并在结构上锚固而建立预应力的一种施工工艺。

2.1.4  有粘结预应力技术  bonded prestressing

通过灌浆或与混凝土直接接触使预应力筋与混凝土之间相互粘结而建立预应力的一种工艺。

2.1.5  无粘结预应力技术  unbonded prestressing

配置与混凝土之间可相对滑动的无粘结预应力筋的后张法预应力工艺。

2.1.6  缓粘结预应力技术  retard-bonded prestressing

通过缓粘结剂的固化实现预应力筋与混凝土之间从无粘结逐渐过渡到有粘结的一种工艺。

2.1.7  体外预应力技术  external prestressing tendon

体外预应力是指预应力筋(称为体外索)布置在构件外部，与构件间通过转角器、锚具连接的一种预应力技术。

2.1.8  预应力等效荷载  equivalent prestressing load

为了分析预应力对结构或构件所产生的作用，而将预应力的作用等效为荷载。

2.1.9  预应力钢结构  prestressed steel structures

在设计、制造、安装、施工和使用过程中，采用人为方法引入预应力的钢结构。

2.1.10  预应力超长结构  ultra-long prestressed structures

长度超过80米且采用预应力技术的混凝土结构。

2.1.11  综合内力  resultant internal force

预加力在后张法超静定预应力结构的构件截面上产生的内力。

2.1.12  压接抗剪设计  crimping shear design

构件之间采用预应力压接连接的抗剪设计

2.1.13  缓粘结预应力钢绞线  retard-bonded prestressing steel strand

用缓粘结剂涂敷和高密度聚乙烯护套包裹的预应力钢绞线。

2.1.14  缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂  retard-bonded adhesive

涂敷在预应力钢绞线外并包裹保护套，按预期时间逐渐固化的胶凝材料，简称为缓粘结剂。

2.1.15  张拉适用期  tensioning period limit

缓粘结剂从配制到仍适合于预应力钢绞线张拉的时间段。

2.1.16  标准张拉适用期  standard tensioning period limit

缓粘结剂在室温25℃下的张拉适用期称为标准张拉适用期。

2.1.17  固化时间  curing time

缓粘结剂从配制经固化到规定强度的时间。

2.1.18  标准固化时间  standard curing time

缓粘结剂在室温25℃下的固化时间称为标准固化时间。

2.1.19  智能张拉  Intelligent tensioning

使用自动张拉设备和计算机控制系统进行预应力筋的张拉施工。

2.1.20  智能张拉系统  Intelligent tensioning system

智能张拉系统是由预应力张拉仪、液压千斤顶、智能控制系统等核心部件构成的集成化设备，其通过智能化手段实现对预应力筋张拉过程的全自动控制、实时参数监测、数据自动记录与追溯。

2.1.21  智能压浆   Intelligent grouting

使用自动压浆设备和计算机控制系统进行有粘结预应力混凝土梁的压浆施工。

2.1.22  智能压浆系统  Intelligent grouting system

智能压浆系统由制浆、储浆、压浆装置及智能控制系统集成，可自动控制水胶比、调节压力流量、排空气、稳压、计时，同步记录数据，实现压浆全流程智能化，保障压浆质量稳定且规范。

## 2.2符号

2.2.1  材料性能

--混凝土轴心抗压强度标准值、设计值

--混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值

--预应力筋极限强度标准值、抗拉强度设计值

Ec、Es、Ep--混凝土弹性模量、钢筋弹性模量、预应力筋弹性模量

2.2.2  作用和作用效应

--有效预应力

--张拉控制应力

--总预应力损失

—预应力钢筋的应力增量

Np—预应力混凝土构件的有效预加力

--弯矩设计值

Mk、Mq—按荷载标准组合及准永久组合计算的弯矩值

、、--综合弯矩、综合轴力、综合剪力。

——截面开裂弯矩

2.2.3 几何参数

b、h—截面宽度、截面高度

—截面的有效高度

hs—受拉区纵向非预应力钢筋的合力作用点至受压区边缘的距离；

hp—受拉区纵向预应力钢筋的合力作用点至受压区边缘的距离；

ωmax  --最大裂缝宽度

W—毛截面抵抗矩

I—毛截面惯性矩

A—毛截面面积

# 3 材料

## 3.1 混凝土

- 预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于C30；其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40。

- 【条文说明】根据《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021进行了修订。

- 混凝土轴心抗压强度和轴心抗拉强度的标准值、设计值应按表3.1.2采用。

表3.1.2 混凝土轴心抗压强度和轴心抗拉强度设计值和标准值（N/mm2）

| 强度 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 |
|  | 20.1 | 23.4 | 26.8 | 29.6 | 32.4 | 35.5 | 38.5 |
|  | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.1 | 23.1 | 25.3 | 27.5 |
|  | 2.01 | 2.20 | 2.39 | 2.51 | 2.64 | 2.74 | 2.85 |
|  | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 1.96 | 2.04 |

3.1.3 混凝土受压和受拉的弹性模量应按表3.1.3采用。

表3.1.3 混凝土的弹性模量（×104N/mm2）

| 混凝土强度等级 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ec | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.60 |

3.1.4 当温度在范围内时，混凝土线膨胀系数可取为。

## 3.2 预应力筋

- 预应力筋可采用预应力钢丝、预应力钢绞线、预应力螺纹钢筋、钢棒和预应力索杆等。

- 【条文说明】钢棒一般情况下应用较少，主要用于压接抗剪连接等预应力筋极短的情况，使用时钢棒的性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3的有关规定。

- 无粘结预应力筋的性能应符合国家现行标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92的有关规定。

- 缓粘结预应力筋的性能应符合国家现行标准《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387的有关规定。

- 用于预应力钢结构的索杆材料性能应符合现行标准《预应力钢结构技术标准》JGJ/T 497的有关规定。

- 预应力筋极限强度标准值fptk、抗拉强度设计值fpy及抗压强度设计值fpy’应按表3.2.5采用。

表3.2.5 预应力筋强度设计值（）

| 种类 | 极限强度标准值 | 抗拉强度设计值 | 抗压强度设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消除应力钢丝 | 1470 | 1040 | 410 |
|  | 1570 | 1110 |  |
|  | 1860 | 1320 |  |
| 钢绞线 | 1570 | 1110 | 390 |
|  | 1720 | 1220 |  |
|  | 1860 | 1320 |  |
|  | 1960 | 1390 |  |
| 预应力螺纹钢筋 | 980 | 650 | 400 |
|  | 1080 | 770 |  |
|  | 1230 | 900 |  |

【条文说明】预应力螺纹钢筋抗压强度设计值按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010进行了修订。

- 预应力筋的弹性模量按表3.2.6采用。

表3.2.6 预应力筋的弹性模量（）

| 种类 | 弹性模量Ep |
| --- | --- |
| 预应力螺纹钢筋 | 2.00 |
| 消除应力钢丝 | 2.05 |
| 钢绞线 | 1.95 |

- 预应力筋的最大力总延伸率不应小于表3.2.7规定的数值。

- 表3.2.7 预应力筋的最大力总延伸率限值

| 种类 | 最大力总延伸率（%） |
| --- | --- |
| 钢绞线 | 4.5 |
| 消除应力钢丝 |  |
| 预应力螺纹钢筋 |  |

【条文说明】本条为根据《混凝土结构通用规范》GB55008-2021新增，预应力筋的最大力总延伸率限值相对于产品标准有所提高。

## 3.3 锚具

- 预应力筋用锚具、夹具的性能应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定。

- 预应力筋用锚具宜按表3.3.2选用。

表3.3.2 锚具型式

| 预应力筋品种 |  | 锚具型式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 张拉端 | 固定端 |  |
|  |  |  | 安装在结构之外 | 安装在结构之内 |
| 钢绞线 |  | 夹片锚具 | 夹片锚具 挤压锚具 | 挤压锚具 |
| 单根钢丝 |  | 夹片锚具 镦头锚具 | 夹片锚具 | 镦头锚具 |
| 钢丝束 |  | 镦头锚具 冷（热）铸锚 | 冷（热）铸锚 | 镦头锚具 |
| 预应力螺纹钢筋、钢棒 |  | 螺母锚具 | 螺母锚具 | 螺母锚具 |
|  | 钢绞线拉索 | 整束挤压锚具、夹片锚具 |  |  |
|  | 钢丝束拉索 | 热铸锚具、冷铸锚具 |  |  |
|  | 钢拉杆 | UU型锚具、OO型锚具、OU型锚具 |  |  |

注: 无防松装置的夹片锚具，不得用于承受低应力的预应力结构中。

【条文说明】根据《预应力混凝土结构设计规范》 JGJ 369-2016和《预应力钢结构技术标准》JGJ/T 497-2023进行了修订。

3.3.3 缓粘结预应力筋宜采用单孔锚具锚固，张拉端宜采用圆套筒式夹片锚具，埋入式固定端宜采用挤压锚具；当分段缓粘结预应力筋需要连接时，可采用连接器连接。

【条文说明】缓粘结预应力钢绞线，单根张拉，单根锚固较为方便。张拉端采用夹片锚，埋入式固定端采用挤压锚，选用锚具或连接器时，可根据工程环境条件、结构的要求、预应力筋的品种、产品的技术性能、张拉施工方法和经济合理等因素进行综合分析比较厚确定。当采用成束布置时，端部也应该分散开，采用单孔锚具锚固。由于群锚尺寸大，配套螺旋筋直径大，在梁柱节点不容易布置，因此，不建议采用群锚张拉锚固。

- 3.3.4 预应力筋-锚具组装件静载锚固性能应符合下列规定：

- 1组装件实测极限抗拉力不应小于母材实测极限抗拉力的95%；

- 2组装件总伸长率不应小于2.0%。

【条文说明】根据《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021进行了修订。

- 3.3.5 体外预应力筋用锚具和拉索用锚具应有防腐蚀措施,且能符合结构的耐久性规定。

## 3.4 其他材料

- 金属波纹管的规格和性能应符合现行行业标准《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225的有关规定。

- 塑料波纹管的性能应符合现行行业标准《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529的有关规定。

- 【条文说明】增加了塑料波纹管的相关内容。

- 孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥，其质量应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规定。

- 孔道灌浆用外加剂的质量及应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。

- 预应力孔道专用灌浆料应符合国家现行标准《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182的有关规定。

- 缓粘结预应力筋中的粘结剂初始黏度、固化后力学性能及耐久性应符合现行行业标准《缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂》JG/T 370的有关规定。

# 4 设计基本规定

## 4.1一般规定

4.1.1 作用在结构上的预应力作用可视为荷载。

【条文说明】依据《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153，预应力作用可视为荷载或抗力。在本规程中，统一将作用在结构上的预应力视为荷载，这与目前在体外预应力结构或预应力钢结构中的设计原理是一致的；在预应力混凝土结构设计中，本规程将预应力视为荷载，将预应力筋应力的增量视为抗力的一部分。

4.1.2 将预应力作用视为荷载时，其荷载效应组合设计值S中预应力荷载效应为。对承载能力极限状态，当预应力作用效应对结构有利时，预应力作用分项系数取不大于1.0；不利时应取1.3。正常使用极限状态及施工阶段验算，预应力作用分项系数应取1.0。

对参与组合的预应力作用效应项，当预应力作用效应对承载力有利时，结构重要性系数γ0应取1.0；当预应力作用效应对承载力不利时，结构重要性系数γ0应符合国家现行标准的有关规定。

【条文说明】根据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010修订。

4.1.3 预应力结构应进行施工阶段的验算。

【条文说明】为确保预应力结构构件在张拉、运输、安装阶段的安全，及预防预应力构件端部及预拉区的裂缝，应按实际施加预应力的工况对其进行施工阶段验算。

4.1.4 预应力结构设计中，应考虑施加预应力对相邻构件的影响。

【条文说明】由于预应力结构是在部分构件或全部构件上施加预加力，在此过程中有可能对相邻构件产生不利影响，因此，在设计时，应当根据实际受力情况采取相应加强措施，必要时进行整体结构分析和验算。

4.1.5 当预应力筋长度较短时宜采用预应力螺纹钢筋或预应力钢棒。

【条文说明】预应力筋长度较短而且采用夹片锚具时，会产生如下问题：夹片锚具的锚固需要有一定的滑移，可能产生由于预应力筋张拉伸长量不足导致锚固失效；同时预应力损失较大，导致不经济。

4.1.6 混凝土结构中，预应力筋张拉控制应力σcon的限值应符合表4.1.6的要求。

表4.1.6 张拉控制应力限值

| 钢筋种类 | 张拉控制应力限值 |
| --- | --- |
| 消除应力钢丝、钢绞线 | 0.5ƒptk≤σcon≤0.75ƒptk |
| 预应力螺纹钢筋 | 0.5ƒpyk≤σcon≤0.85ƒpyk |
| 缓粘结预应力筋 | 0.5ƒptk≤σcon≤0.75ƒptk |

当符合下列情况之一时，上述张拉控制应力上限值可相应提高0.05ƒptk或0.05ƒpyk:

1） 用于提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力筋;

2） 用于部分抵消由于应力松弛、摩擦、分批张拉以及预应力筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力损失。

3）预应力螺纹钢筋屈服强度标准值按《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T20065-2016取值。

【条文说明】根据《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010(2024年版)和《缓粘结预应力混凝土结构技术规程 》JGJ 387-2017 进行了修订。

在预应力框架梁设计中一般常取张拉控制应力值为0.70ƒptk 。

4.1.7 钢结构及体外预应力加固中，预应力筋张拉控制应力σcon一般不超过0.6ƒptk  。

## 4.2预应力混凝土结构设计

4.2.1 在竖向荷载作用下，预应力框架梁端负弯矩可按照《混凝土结构设计标准》GB/T50010的相关规定进行调幅；预应力等效荷载所产生的框架梁梁端弯矩不宜调幅。

【条文说明】本规程将预应力作用等同于外荷载考虑，但由于其作用的特点与外荷载存在差别，因此，不建议进行调幅。

4.2.2 将预应力作用视为荷载效应时，预应力框架梁的跨中弯矩设计值宜乘以 1.1的放大系数。

【条文说明】结合本规程的设计原则，根据实际工程经验及统计分析结果，为了保证结构安全，建议适当放大框架梁跨中的弯矩设计值。当预应力作用效应对结构有利时，预应力作用效应部分弯矩值不用乘以此放大系数。

4.2.3 进行抗震分析时，结构的阻尼比按《建筑抗震设计标准》GB/T50011确定。预应力混凝土框架结构的阻尼比可取0.03，但当结构中仅少量构件采用预应力时，其阻尼比仍可取0.05。

【条文说明】在框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构及板柱-剪力墙结构中，当仅采用预应力混凝土梁或板时，阻尼比应取0.05。

4.2.4 预应力混凝土框架梁、柱应采用有粘结或缓粘结预应力筋。

【条文说明】预应力混凝土框架梁、柱是抗侧力体系中的主要构件，为了确保结构的抗震性能，应采用延性较好的有粘结或缓粘结预应力技术。

4.2.5 分散配置预应力筋的板类构件、楼盖的次梁及井字楼盖中的肋梁，或预应力配置仅为满足构件挠度和裂缝要求时，可采用无粘结预应力筋、有粘结或缓粘结预应力筋。

## 4.3 预应力钢结构设计

4.3.1 预应力钢结构可采用预应力基本构件、预应力平面结构和预应力空间结构。

【条文说明】预应力基本构件主要包括预应力拉杆、预应力压杆。预应力平面结构主要包括预应力梁、预应力平面桁架、预应力拱架、预应力平面框架和预应力平面吊挂结构。预应力空间结构主要包括预应力空间桁架、预应力网架、预应力网壳、预应力玻璃幕墙结构、索穹顶结构、预应力索膜结构和预应力索承网格结构。

4.3.2 预应力钢结构中的张拉构件可采用拉索或钢拉杆，并符合下列规定：

1 拉索索体宜采用钢丝束、钢绞线、钢丝绳；钢拉杆杆体宜采用合金钢杆体或不锈钢杆体；

2 选用索体或杆体材质、性能应符合相关国家现行有关标准的规定；

3 选用索体或杆体的弹性模量宜通过实测数据确定，在未进行试验的情况下，索体材料的弹性模量可按照相关国家现行有关标准取值。

【条文说明】拉索可用于不同长度、不同索力和不同工作环境条件。钢拉杆主要优点为不易燃、耐久、耐腐蚀 ,但强度相对拉索较低，且受制造能力限制,一般10m左右需设置一个接头。

1本条列出了目前常用索体和杆体形式,其他新型索体如碳纤维拉索等待进一步研究推广后再行列入；

2 钢丝绳索体执行的材料标准主要包括《钢丝绳通用技术条件》GB/T 20118、《不锈钢丝绳》GB/T 9944、《建筑工程用锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线》YB/T 4542、《建筑⼯程⽤锌-5%铝-混合稀⼟合⾦镀层拉索》YB/T 4543、密封钢丝绳 YB/T 5295等，抗拉强度标准值可分为1570MPa、1670MPa、1770MPa等级别；钢绞线索体可采用镀锌或锌铝镀层钢绞线，其材料标准主要为《镀锌钢绞线》YB/T 5004、《高强度低松弛预应力热镀锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线》YB/T 4574等，抗拉强度标准值可分为1770MPa、1860MPa、1960MPa等级别；

钢绞线索体也可采用不锈钢钢绞线，材料标准为《不锈钢绞线》GB/T 25281, 抗拉强度标准值可分为1180MPa、1320MPa、1420MPa、1520MPa等级别；

钢丝束索体主要为半平行钢丝束，材料标准为《斜拉桥用热挤聚乙烯高强钢丝拉索》GB 18365、《锌铝合金镀层钢丝缆索》 GB/T 32963等，抗拉强度标准值可分为1670MPa、1770MPa、1860MPa等级别。

钢拉杆杆体执行的材料标准为《钢拉杆》GB/T 20934,合金杆体强度级别分为GLG345、GLG460、GLG550、GLG650、GLG750、GLG850、GLG11000等级别,不锈钢杆体强度级别分为BLG205、BLG400、BLG725、BLG835、BLG1080等级别。

3 对于拉索，由于捻制工艺、捻绞紧程度差异等因素，实际受力后的弹性模量存在不确定性，特别是钢绞线组合类型索体，弹性模量变化范围较大，相关规定参见《预应力钢结构技术标准》JGJ/T497。

4.3.3 预应力钢结构应进行预应力张拉施工、承载过程和使用阶段各种工况的力学仿真分析与设计，分析过程宜考虑几何非线性影响，且符合下列要求：

1预应力基本构件和预应力平面结构可在二维平面内进行受力分析，预应力空间结构应在三维空间内进行受力分析

2 初始预应力状态为自重+预拉力标准组合工况下的结构状态，荷载态分析应在初始预应力状态基础上进行；对带索柔性结构尚应进行找形分析。

3 静力分析应考虑永久荷载、活荷载、风荷载、雪荷载和温度作用等，预应力钢结构一般应考虑活（雪）荷载的不均匀分布产生的不利影响。

4 抗震设防烈度8度及以下地区的体型较规则的中小跨度索结构，可采用振型分解反应谱法进行地震效应计算；其他情况应考虑索结构几何非线性，补充进行单维或多维地震效应时程分析。

5 预应力钢结构的地震效应分析应考虑下部结构的协同作用，宜采用上部与下部结构整体模型分析。

6 预应力钢结构施工过程张拉分析应符合下列要求：

1）计算时应考虑张拉过程对结构整体的影响以及支承结构变形对索力的影响；

2）应校核预应力施加过程中受压钢杆件的稳定性；

3）对平面预应力结构，张拉过程应保证其平面外稳定性。

【条文说明】1 对索与刚性结构组合形成的结构体系，如张弦梁、索承网格，当其上弦刚度较大时也可不进行找形分析；常见找形分析的方法包括力平衡法、力密度法、动力松弛法、非线性有限元法等数值方法。

2 不均匀分布的工况应结合结构布置特点确定，一般情况下，应考虑半跨及1/4跨荷载。

4.3.4 在进行地震效应分析时，计算模型中仅含索单元的结构阻尼比宜取0.01，对于由索单元与其他构件单元组成的结构体系，阻尼比值应进行调整；

【条文说明】对索与其他构件单元组成的复杂结构，阻尼比取值方法可参照现行《索结构技术规程》JGJ257相关条文及条文说明计算。

4.3.5 预应力钢结构中的张拉构件应始终处于受拉状态，各种工况作用下，其内应力不宜小于30MPa。

【条文说明】一般来说，拉索和钢拉杆具有只能受拉不能受压或受压稳定承载力极低的特点，内力为负时即意味着退出工作。通常情况下，少量索或拉杆在特定活荷载作用下出现松弛时不会影响结构的整体稳定性，该荷载撤除后会张紧恢复工作；但对某些索承结构，如索穹顶，索体松弛可能会导致结构产生不可逆变形，甚至垮塌。基于结构安全且具备一定冗余度的设计思想，本条提出张拉构件应力最小建议值为30MPa。

4.3.6 拉索的承载力设计值不应大于拉索破断荷载的50%，重要拉索的承载力设计值不宜大于拉索破断荷载的40%；钢拉杆的承载力设计值不应大于破断荷载的60%。

【条文说明】根据国内相关研究，钢丝束、钢绞线和钢丝绳的抗力分项系数取2.0，钢拉杆的抗力分项系数取1.7。重要拉索指破坏后可能引起结构连续倒塌或整体坍塌的构件，如索穹顶或车辐式索桁架结构的环索等。由于各钢丝的受力不完全相同，拉索的破断荷载为拉索的极限抗拉力标准值，而不是钢丝破断力的总和。

4.3.7 预应力钢结构挠度应自初始预应力状态之后起算，结构变形限值应满足现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定。

4.3.8 单层索系结构，承重索垂度宜取跨度的1/10~1/20，稳定索拱度宜取跨度的1/15~1/30；双层索系结构，承重索垂度宜取跨度的1/15~1/20，稳定索拱度宜取跨度1/15~1/25。

【条文说明】对于悬索结构，索的垂度或拱度与跨度之比是十分重要的参数。同等条件下，索的垂度和跨度之比越大，结构的稳定性、刚度越大，结构承载所需要的索力也越小。本条可作为结构设计时的选型参考。

4.3.9 预应力钢结构节点设计应符合计算假定、保证受力合理，并符合下列要求：

1 节点应便于制作、安装和维护，复杂节点可采用铸钢节点；

2 根据节点的重要性，节点的承载力设计值应不小于构件承载力设计值的1.25～1.5倍；当采用铸钢节点时，节点弹塑性有限元分析所得的极限承载力应不小于构件承载力设计值的2.5~3.0倍。

3 预应力构件节点的受拉焊缝质量等级应为一级，其他焊缝不应低于二级。

【条文说明】4.3.8 2节点承载力设计值下限可根据节点的重要性选取，影响结构整体安全的重要节点取高值，影响结构局部的次要节点取低值。

4.3.10 预应力钢结构应根据所处环境与结构重要特性等条件采取相应的防腐和耐老化措施，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定，并符合下列要求：

1 预应力钢结构设计文件中应注明所要求的钢材除锈等级和所采用的涂料（或镀层）和涂（镀）层厚度。

2 预应力索体防腐措施可包括索体防腐、锚固自防腐和传力点防腐。

3 预应力索体的防腐宜采用镀锌、铝或环氧树脂喷浇，同时应对钢丝绳包裹润滑材料和防腐套。对特殊的腐蚀性环境，宜根据具体情况采取防腐措施，并指定专项方案实施。

4.3.11 预应力钢结构防火应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017和《建筑钢结构防火技术规范》GB51249的有关规定，并符合下列要求：

1 预应力钢结构的防火宜采用钢管内布索、钢管外防火保护的办法。钢管外的防火保护可采用防火涂料、防火板包裹等方法。

2 锌-5%铝-混合稀土合金镀层钢绞线拉索及密封钢丝绳拉索可在索体表面涂防火涂料。

3 半平行钢丝束拉索可在索体外包金属套管，在套管表面涂刷防火涂料。

## 4.4 预应力混凝土超长结构设计

4.4.1 预应力超长结构作用效应分析时宜采用整体模型，并应考虑混凝土收缩、徐

变和温度作用的效应。

4.4.2 预应力超长结构设计应结合预应力施工方案考虑结构约束对预应力效应的影响，必要时可采取监测技术确定预应力的张拉顺序、张拉时间等参数。

4.4.3 混凝土的收缩变形可采用收缩当量温降△T’来分析。当量温降的取值可根据收缩应变经验公式计算，也可根据实测的混凝土硬化或凝结收缩应变ε（T ) ，采用公式（4.4.3）进行计算。

△T’＝ε（T )/         (4.4.3 )

式中ε（T ) — 混凝土的收缩应变；
             — 混凝土的线膨胀系数。

【条文说明】当量温降值可根据工程经验直接取值；参照上海预应力规范和国家荷载规范，无可靠经验时可取△T’=10℃ ～15℃。影响混凝土收缩应力的因素很多，包括水泥品种、骨料级配、水灰比、养护条件等，混凝土的收缩量及速率随时间变化，一般凝结初期发展较快，混凝土浇筑后10～30天内可完成全部收缩量的15%～25%，3个月一般完成60%～80%，以后增长缓慢，在一年后可完成最终收缩量的95%左右。

4.4.4 温度效应的计算可采用季节温差△T 来分析。

【条文说明】季节温差为结构混凝土初始温度与正常使用阶段结构温度极值的差值。为方便设计应用，对于混凝土结构来说，此处初始温度可以是后浇带浇注封闭时的合拢温度，可以取后浇带封闭时的月平均气温；正常使用阶段结构温度极值，可以取当地月平均气温。

4.4.5 预应力超长结构中，预应力仅用于控制混凝土开裂时，可采用有粘结、缓粘结及无粘结预应力技术,构件全截面有效平均压应力宜为0.7～1.5MPa。

4.4.6 采用弹性方法分析超长结构时，可综合考虑混凝土收缩和季节温差作用，采用综合等效温差来计算，综合等效温差△Tst由公式（4.4.6）确定。

△Tst = △T+△T’   （4.4.6）

4.4.7 混凝土徐变的作用可采用徐变应力折减系数法，即将等效温差△Tst乘以徐变应力折减系数后，用弹性方法对结构进行分析。

【条文说明】混凝土柱、墙在通常情况下，一般不用考虑裂缝开裂引起的刚度折减、应力徐变作用的影响，或者折减系数没有梁大，故梁的徐变折减系数与柱、墙是不一样的。

4.4.8 超长预应力混凝土结构构件进行正截面抗裂验算时，应考虑温度作用参与组合，其组合值系数取0.6，频遇值系数取0.5，准永久值系数取0.4。

【条文说明】根据《工程结构通用规范》GB 55001-2021修订。

4.4.9 对于超长框架梁不宜采用折线形预应力筋线形，张拉端的预应力筋线型宜平缓，以减少张拉端附近的锚固损失。

## 4.5 缓粘结预应力结构设计

4.5.1 混凝土梁、板、柱等均可采用缓粘结预应力混凝土结构，当梁柱节点钢筋密集，采用预应力混凝土结构群锚布置困难时，可选择采用缓粘结预应力混凝土结构。

【条文说明】缓粘结预应力技术是通过缓粘结剂的固化实现预应力筋与混凝土之间从无粘结逐渐过渡到有粘结的一种预应力形式，近年来在工程上取得了一定程度的应用与推广。梁柱节点钢筋密集时，采用有粘结预应力技术群锚布置会非常困难，由于缓粘结预应力钢绞线采用了单孔锚固，锚具尺寸大大缩小，采用缓粘结预应力技术会很好解决这一问题。

4.5.2 缓粘结预应力钢绞线专用粘结剂应在结构投入使用前固化。

4.5.3 缓粘结预应力混凝土构件施工阶段的验算应按无粘结预应力混凝土构件计算。

4.5.4 缓粘结剂固化后的缓粘结预应力混凝土构件正常使用极限状态和承载能力极限状态的计算应按有粘结预应力混凝土构件计算。

【条文说明】缓粘结剂固化前钢绞线与护套之间存在滑移。

# 5  预应力作用分析

## 5.1 一般规定

5.1.1 分析预应力对结构整体的作用时，可将预应力视为荷载，其在结构上引起的内力如综合弯矩 Mr、综合轴力Nr、综合剪力Vr等按结构力学方法计算。

5.1.2 预应力等效荷载与预应力筋的布置形状有关，一般可等效为集中弯矩、集中力、均布荷载等。

5.1.3 预应力筋的布置可采用直线、折线、曲线等多种形式。常用束形的等效荷载可按附录A计算。

5.1.4 计算预应力等效荷载时，可分段采用预应力筋的平均有效预应力值。

5.1.5 预应力筋的有效预应力值应按下式计算：

（5.1.5）

--预应力筋的张拉控制应力；

--预应力筋的总预应力损失值。

## 5.2预应力损失值计算

5.2.1 预应力筋的预应力损失包括张拉端锚具变形和预应力筋内缩损失、预应力筋的摩擦损失、混凝土加热养护时，预应力筋与承受拉力的设备之间的温差损失、预应力筋的应力松弛损失、混凝土的收缩和徐变损失等，在各阶段的预应力损失值宜按表5.2.1的规定进行组合。

表 5.2.1	各阶段预应力损失值的组合

| 预应力损失值的组合 | 先张法构件 | 后张法构件 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土预压前(第一批)的损失 |  |  |
| 混凝土预压后(第二批)的损失 |  |  |
| 钢结构预压后的损失 | -- |  |

5.2.2 混凝土结构中，当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时，应按下列数值取用：

先张法构件  100N/mm2；

后张法构件  80N/mm2。

【条文说明】对于钢结构预应力总损失没有此要求。

5.2.3 混凝土结构中，预应力筋的预应力损失值可按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010（2024年版）、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92-2016

以及 《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387-2017的规定计算。

5.2.4 混凝土结构中，混凝土收缩、徐变引起受拉区和受压区纵向预应力筋的预应力损失值 可按表 5.2.4 确定：

表 5.2.4 混凝土收缩、徐变引起预应力损失值（N/mm2）

| σpc / | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先张法 | 55 | 75 | 95 | 113 | 135 |
| 后张法 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 其中:σpc预应力筋合力点处的扣除第一批损失后的混凝土法向压应力，应根据实际情况考虑在张拉阶段时结构的自重；为施加预应力时的混凝土立方体抗压强度。 |  |  |  |  |  |

【条文说明】对于框架梁，混凝土的收缩和徐变损失（σl5）计算公式中与梁中预应力配筋、非预应力配筋有关，但在计算损失时由于还未确定最终配筋结果，因此，需要进行估算。通常，的取值大致为的1/2，即的最大值为0.015，最小值通常不低于0.01；取等于0.01时，与为0.015时相比较，σl5的计算偏差在5%以内，因此，设计时可以近似取等于0.01进行计算。例如当混凝土强度为C40（张拉时混凝土强度达到100%），σpc不大于10MPa时，取=0.01 ，则σl5的最大值为113MPa。本规定参照《钢筋混凝土结构设计规范》（TJ10-74）规范中给出的混凝土收缩、徐变引起预应力损失值（如下表所示），考虑现在使用的为泵送混凝土，收缩较大，按规范计算后将后张法部分的取值进行了适当调整。

混凝土收缩、徐变引起预应力损失值（N/mm2）

| σpc / | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 先张法 | 55 | 75 | 95 | 113 | 135 | 210 |
| 后张法 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 |
| 其中:σpc预应力筋合力点处的扣除第一批损失后的混凝土法向压应力，考虑在张拉阶段时结构的自重；为施加预应力时的混凝土立方体抗压强度。 |  |  |  |  |  |  |

6 预应力混凝土结构设计

## 6.1  一般规定

6.1.1 预应力混凝土结构构件，除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外，尚应对施工阶段进行验算。

6.1.2 预应力混凝土构件的正截面受弯承载力计算，除可按照国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定计算外，也可按照本规程6.2节的规定计算。

- 6.1.3 预应力混凝土构件裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的要求。最大裂缝宽度的验算，除可按照国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定验算外，也可按照本规程6.3节的规定控制。

- 6.1.4 预应力混凝土结构受弯构件挠度验算，除可按照国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定验算外，在满足本规程附录C的要求时也可不再验算。

6.1.5 预应力混凝土结构的施工阶段验算，可按照本规程6.4节的规定验算。

6.1.6 预应力混凝土构件的斜截面承载力计算、扭曲截面承载力计算应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定，可不考虑预应力作用的有利影响。

【条文说明】6.1.1～6.1.6 本规程给出的方法是基于国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010建立的相对简化的设计方法，设计人员采用本规程提供的方法进行设计时，整个设计过程均应当执行本规程的规定，而不应仅执行个别条款。

6.1.7 采用整体铸造垫板等定型产品，当满足其产品规定的技术条件时，可不进行局部受压验算。

【条文说明】预应力混凝土构件的锚固区局部受压验算方法，按国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定执行。

## 6.2承载能力极限状态验算

6.2.1 预应力混凝土受弯构件，其混凝土受压区高度应满足下式：

(6.2.1)

式中：

——混凝土受压区高度；

——截面有效高度，为纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离；

【条文说明】1 在四川省，由于抗震设防的要求，预应力框架梁的抗震等级通常不低于三级，其梁端受压区高度至少应符合上式规定；而对其跨中截面，计入受压翼缘后一般均满足公式（6.2.1）的要求。

2 现在通常都采用fptk=1860MPa的钢绞线作为预应力筋，根据《混凝土结构设计标准》GB/T 50010计算得到的ξb一般也不大于0.4；

为了简化设计，故作此规定，略高于《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的要求。

6.2.2 只在受拉区配置预应力筋的矩形截面，其正截面受弯承载力应符合下列规定（图6.2.2）：

ΔσpAp

（a）正截面承载力计算示意图

（b）截面几何参数示意图

图6.2.2 矩形截面预应力受弯构件正截面承载力计算

(6.2.2-1)

混凝土受压区高度应按下列公式确定：

(6.2.2-2)

混凝土受压区高度应符合下列条件：

(6.2.2-3)

(6.2.2-4)

Npe=σpeAp       (6.2.2-5)

hN=hp-ypn            (6.2.2-6)

式中：

M—外荷载作用下的弯矩设计值；

Mr—预应力作用下的综合弯矩标准值；

—预应力作用分项系数，当预应力作用效应对承载力不利时，取1.3；当预应力作用效应对承载力有利时，取1.0；

fy —非预应力钢筋抗拉强度设计值；

—非预应力钢筋抗压强度设计值；

As—受拉区纵向非预应力钢筋的截面面积；

—受压区纵向非预应力钢筋的截面面积；

hs—受拉区纵向非预应力钢筋的合力作用点至受压区边缘的距离；

hp—受拉区纵向预应力钢筋的合力作用点至受压区边缘的距离；

—受压区纵向非预应力钢筋的合力作用点至受压区边缘的距离；

x—混凝土受压区高度；

fpy—预应力钢筋抗拉强度设计值；

Npe—预应力混凝土构件的有效预加力；

ζb-相对界限受压区高度；

h0-截面有效高度：纵向受拉钢筋合力作用点至截面受压区边缘的距离；

hN—截面形心到受压区边缘距离；

ypn—截面形心到预应力筋合力作用点的距离；

Ap—受拉区纵向预应力钢筋的截面面积；

—系数，按国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定确定；

—混凝土轴心抗压强度设计值；

b —矩形截面的宽度；

σpe—扣除全部预应力损失后，预应力筋的有效预应力；

—预应力钢筋的应力增量（N/mm2），按6.2.3的规定计算，当大于500MPa时，取为500MPa；

【条文说明】 1 本处公式是基于《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的公式，对次弯矩进行分解后做了适当的简化。

2 在公式（6.2.2-2）中，代入 Npe=σpe Ap ，可以得到

该式与GB/T 50010一致。

6.2.3 预应力筋应力增量∆σp应符合下列要求。对于缓粘结预应力构件，其专用粘合剂固化前缓粘结预应力筋的设计强度fpy应取预应力筋的应力设计值σpu，且σpu≤fpy：

（6.2.3-1）

1对于有粘结和缓粘结（固化后）预应力构件：

(6.2.3-2)

2对于无粘结和缓粘结（固化前）预应力构件：

(6.2.3-3)

其中                        (6.2.3-4)

注：在无粘结和缓粘结（固化前）预应力受弯构件中，对于跨数不少于3跨的连续梁、连续单向板及连续双向板，取值不应小于50MPa。

式中：

—受弯构件计算跨度（mm）；

h—受弯构件截面高度（mm）；

—综合配筋特征值，不宜大于0.4；对于连续梁、板，取各跨内支座和跨中截面综合配筋特征值的平均值；

—连续无粘和缓粘结（固化前）预应力筋两个锚固端间的总长度（mm）；

—与相关的由活荷载最不利布置图确定的荷载跨长度之和（mm）。

【条文说明】本处是引用《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92以及《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ387的公式。

## 6.3   裂缝宽度验算

6.3.1 预应力混凝土构件应按下列规定进行受拉边缘应力或正截面裂缝宽度验算：

1 一级裂缝控制等级的构件，在荷载效应的标准组合下，受拉边缘应力应符合下列规定：

σck-σpc≤0                 (6.3.1-1)

2 二级裂缝控制等级的构件，在荷载效应的标准组合下，受拉边缘应力应符合下列规定：

σck-σpc≤α1ftk   	                (6.3.1-2a)

α1—对于无粘结轴心受拉构件，当环境类别为一类及二a类时取0.5，为二b类时取0.3，其他情况均取为1.0。

对环境类别为二b类的无粘结预应力混凝土构件，在荷载效应的准永久组合下还应满足下式要求：

σcq-σpc≤α2ftk                   (6.3.1-2b)

α2—对于无粘结轴心受拉构件取0，对于无粘结基础板及其他构件取0.2。

3 三级裂缝控制等级的构件，按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响的效应计算，最大裂缝宽度应符合下列规定：

ωmax≤ωlim                           (6.3.1-3a)

对环境类别为二a类的预应力混凝土构件，在荷载效应的准永久组合下还应满足下式要求：

σcq-σpc≤ftk                         (6.3.1-3b)

式中：σck、σcq—荷载标准组合、准永久组合下抗裂验算边缘的混凝土法向应力，可参照本规范公式（6.3.1-1）及（6.3.1-2）计算；

σpc—扣除全部预应力损失后在抗裂验算边缘的混凝土的预压应力，后张法构件可参照本规范公式（6.3.2-3）计算，先张法构件可参照本规范公式（6.3.2-4）计算；

ftk—混凝土轴心抗拉强度标准值；

ωmax—按荷载效应的标准组合或准永久组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度；

ωlim—最大裂缝宽度限值，按表6.3.1采用；

6.3.2 预应力受弯构件，截面应力σck，σcq，σpc可按下列公式计算：

（6.3.2-1）

（6.3.2-2）

后张法构件由预加力产生的混凝土法向应力

（6.3.2-3）

先张法构件由预加力产生的混凝土法向应力

（6.3.2-4）

式中：Mk、Mq—按荷载标准组合、准永久组合计算的弯矩值；

W—毛截面抵抗矩；

I—毛截面惯性矩；

y—截面重心至所计算纤维处的距离；

A—毛截面面积；

Np、Np0—后张法构件、先张法构件的预加力，按《混凝土结构设计标准》GB/T50010采用；

ep—毛截面重心至预加力作用点的距离；

Mr—综合弯矩标准值；

【条文说明】本处公式是基于《混凝土结构设计标准》GB/T50010的公式，对次弯矩进行分解后做了简化。

6.3.3 当最大裂缝宽度限值ωlim=0.2mm，且有粘结预应力受弯构件中受拉区纵向钢筋的等效应力σsk不大于180MPa时，可不再进行裂缝宽度验算。σsk可按式（6.3.3-1）计算；

（6.3.3-1）

（6.3.3-2）

=(0.7+120/h)                    （6.3.3-3）

式中：σsk——预应力筋和非预应力筋的等效应力；

Mk——标准组合或准永久组合下截面弯矩；

——截面开裂弯矩；

——混凝土抗拉强度标准值。

——毛截面抵抗矩。

——截面塑性发展系数；

—混凝土构件的截面抵抗矩塑性影响系数基本值，可按正截面应变保持平面的假定，并取受拉区混凝土应力图形为梯形、受拉边缘混凝土极限拉应变为2/Ec确定；对常用的截面形状，值可按表6.3.3取用；

h—截面高度(mm):当h<400时，取h=400;当h>1600时，取h=1600。

表6.3.3截面抵抗矩塑性影响系数基本值

| 项次 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面形状 | 矩形截面 | 翼缘位于受压区的T形截面 | 对称I形截面或箱形截面 |  | 翼缘位于受拉区的倒T形截面 |  |
|  |  |  | bf/b≤2、hf/h为任意值 | bf/b>2、hf/h<0.2 | bf/b≤2、hf/h为任意值 | bf/b>2、hf/h<0.2 |
| γm | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.35 | 1.50 | 1.40 |

注：
1对b'f>bf的I形截面，可按项次2与项次3之间的数值采用；对b'f＜bf的I形截面，可按项次3与项次4之间的数值采用；
2对于箱形截面，b系指各肋宽度的总和；

【条文说明】最大裂缝宽度的影响因素较多，计算也较为繁杂，本处是按照《混凝土结构设计标准》GB/T50010的公式分析各影响因素后归纳而得。

## 6.4  施工阶段验算

6.4.1 预应力混凝土结构构件，应根据其在制作、运输及安装等施工阶段的实际受力状况及预应力施加状况进行施工阶段验算。

1 对于后张法现浇预应力混凝土结构构件，施工阶段验算包括施加预应力时，结构构件在预加力、自重及施工荷载作用下，构件截面边缘的混凝土法向应力验算及张拉端、固定端的局部受力验算；

2 对于先张法预应力混凝土结构构件，施工阶段验算宜按照6.7的规定进行；

【条文说明】施工阶段验算，必要时应考虑荷载的动力系数。对先张法预应力混凝土结构构件施工阶段验算做了必要的补充、细化。

6.4.2 在预应力施工阶段，构件在预加力、自重及施工荷载作用下，构件截面边缘的混凝土法向应力应符合下列规定：

（6.4.2-1）

（6.4.2-2）

式中
  σcc、σct--相应施工阶段计算截面边缘纤维的混凝土压应力、拉应力；
   、--与各施工阶段混凝土立方体抗压强度f'cu相应的抗拉强度标准值、抗压强度标准值，按本规程表3.1.2以线性内插法确定；

【条文说明】施工荷载作用，必要时应考虑荷载的动力系数。

6.4.3 预应力受弯构件截面边缘的混凝土法向应力可按以下公式计算，此时应力按对应工况的方向取代数和；

（6.4.3）

Nk，Mk—构件自重及施工荷载的标准组合的计算截面产生的轴向力值、弯矩值；

Mr—预应力作用下的综合弯矩标准值；
       Np—与施工阶段对应的预加力；

A—毛截面面积；

W—毛截面抵抗矩；

式中当各项应力方向按代数和叠加。

【条文说明】在大多数情况下，梁的综合轴力可近似取为主轴力。

## 6.5 预应力混凝土结构抗震设计

6.5.1 本节的规定适用于抗震设防烈度为6、7、8度地区。当9度区需采用预应力混凝土结构时，应进行专项技术评价。

6.5.2 预应力混凝土柱按公式（6.5.2）计算的轴压比应符合表6.5.2的规定。

（6.5.2）

式中：—预应力混凝土柱的轴压比；

—柱轴向压力设计值（N）；

—预应力作用分项系数，对结构不利时应取1.3，有利时不大于1.0；

—作用于框架柱预应力筋的总有效预加力（N）；

—柱截面面积（mm²）；

—混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm²）。

表6.5.2 预应力混凝土框架柱轴压比限值

| 结构类型 | 抗震等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 框架结构、板柱-框架结构、 板柱结构、板柱-支撑结构 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| 框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构、板柱-抗震墙结构 | 0.75 | 0.85 | 0.90 |

【条文说明】 此条参考《预应力混凝土结构抗震设计标准》（JGJ T140）第4.3节关于柱轴压比的规定，同时按照《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002）及《建筑抗震设计标准》（GB/T50011）调整预应力作用分项系数，同时轴压比计算取有、无地震作用之大值。

除符合上述规定外，预应力框架柱及节点设计均应满足《预应力混凝土结构抗震设计标准》（JGJ T140）相关要求。

6.5.3 预应力混凝土框架梁端，考虑受压钢筋的截面混凝土受压区高度应符合下列要求:

一级抗震等级              （6.5.3-1）

二、三级抗震等级          （6.5.3-2）

按普通钢筋抗拉强度设计值换算的全部纵向受拉钢筋配筋率不宜大于2.5%，且不应大于2.75%。当梁端受拉钢筋的换算配筋率大于2.5%时，其受压钢筋的配筋截面面积不应小于受拉钢筋按抗拉强度设计值换算的配筋截面面积的一半。

6.5.4 在预应力混凝土框架梁中，应采用预应力筋和非预应力筋混合配筋的方式，梁端截面配筋宜符合下列要求：

（6.5.4）

且As≥0.003bh

注：对二、三级、四级抗震等级的框架-剪力墙、框架-核心筒结构中的后张有粘结和缓粘结预应力混凝土框架，式（6.5.4）右端项系数1/3可改为1/4。

式中：

— 纵向受拉预应力筋合力点至构件截面受压边缘的距离；

— 纵向受拉非预应力筋合力点至构件截面受压边缘的距离；

6.5.5 预应力混凝土框架梁梁端截面的底部纵向非预应力筋和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值，除按计算确定外，一级抗震等级不应小于0.5，二、三级抗震等级不应小于0.3。计算顶部纵向受力钢筋截面面积时，应将预应力筋按普通钢筋抗拉强度设计值换算为普通钢筋截面面积。

- 6.5.6 框架梁端底面纵向非预应力筋的配筋率尚不应小于0.25%。

【条文说明】 此条引用《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ T140 2019第4.2.4条的相关规定。

6.5.7 对预应力混凝土框架梁的梁端加腋处，其箍筋配置除应符合下列规定外，尚应满足《建筑抗震设计标准》GB/T 50011相关规定：

1 当加腋长度≤0.8时，箍筋加密区长度应取加腋区及加腋区外梁高的1.5倍；

2 当加腋长度＞0.8时，箍筋加密区长度应取1.5，且不应小于加腋长度;

3 箍筋加密区的箍筋间距不应大于100mm，箍筋直径不应小于10mm，箍筋肢距不宜大于200mm和20倍箍筋直径中的较大值。

【条文说明】 此条参考《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T140-2019第4.2.6条的规定，并补充规定梁端箍筋加密区构造尚应满足《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的要求。

## 6.6  预应力混凝土预制梁、板

6.6.1 预应力混凝土预制梁、板包括全预制的梁、板和叠合梁、板，宜采用先张法生产。

【条文说明】先张法生产的预应力预制构件较之后张法生产的预应力预制构件，由于不再需要锚夹具和波纹管，一般具有更好的经济性。

6.6.2 预应力混凝土预制梁、板施工前，应根据设计要求和施工方案进行必要的施工验算。

【条文说明】施工验算是预应力混凝土预制梁、板结构设计的重要环节，一般考虑构件脱模、翻转、运输、堆放、吊装、临时固定、节点连接以及预应力筋张拉或放张等施工全过程。

6.6.3 预应力混凝土预制梁、板运输与堆放时的支承位置应经计算确定；

6.6.4 预应力混凝土预制梁、板吊装时的吊点位置应经计算确定；

6.6.5 预应力混凝土预制梁、板在脱模、堆放、运输、吊运、安装等环节的施工验算，应将构件自重标准值乘以脱模吸附系数或动力系数作为等效荷载标准值，并应符合下列规定：

1　脱模吸附系数宜根据试验确定，一般情况也可取1.5；

2　构件吊运、运输时，动力系数宜取1.5；构件翻转及安装过程中就位、临时固定时，动力系数可取1.2。当有可靠经验时，动力系数可根据实际受力情况和安全要求适当增减。

【条文说明】施工验算应采用等效荷载标准值进行，等效荷载标准值由预制构件的自重乘以脱模吸附系数或动力系数后得到。

6.6.6 预应力混凝土预制梁、板的施工验算宜符合下列规定：

- 正截面边缘的混凝土法向压应力，应满足公式（6.4.2-2）的要求；

- 正截面边缘的混凝土法向拉应力，应满足公式（6.4.2-1）的要求；

- 端部正截面边缘的混凝土法向拉应力，可适当放松，但不应大于1.2f，tk；

6.6.6 预应力混凝土预制梁、板未经设计同意，在脱模、、堆放、运输、吊运、安装等施工阶段均不能翻转；

【条文说明】预应力混凝土预制梁、板中预应力筋往往是偏心布置的，翻转时需考虑到预应力筋偏心布置的不利影响。

6.6.7 无支撑的预应力混凝土预制叠合梁、板的设计，还应符合国家现行相关标准的要求。

【条文说明】无支撑的预应力混凝土预制叠合梁、板的设计，宜按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的要求进行两阶段计算。

## 6.7 主要构造

6.7.1 预应力梁的截面高度宜符合表6.7.1的 规定。

表6.7.1 预应力梁的截面高度与跨度的比值（h/L）

| 梁类型 | 梁截面高跨比 |
| --- | --- |
| 简支梁 | 1/15～1/20 |
| 次梁中的连续梁 | 1/20～1/25 |
| 单向密肋梁 | 1/20～1/25 |
| 井字梁 | 1/20～1/25 |
| 悬挑梁 | 1/6～1/10 |
| 框架梁 | 1/15～1/20 |
| 简支扁梁 | 1/15～1/25 |
| 连续扁梁 | 1/20～1/30 |
| 框架扁梁 | 1/18～1/30 |

注：表中L为梁计算跨度（井字梁为短跨计算跨度），h是等截面的梁高。

【条文说明】梁截面高度的确定，应根据刚度的要求，所受荷载的大小，预应力度等情况予以综合考虑。

6.7.2 预应力板的截面高度宜符合表6.7.2的规定。

表6.7.2 预应力板的跨度与厚度的比值（L/h）

| 项次 | 板的支承情况 | 板的种类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单向板 |  | 双向板 |  | 悬挑板 |
|  |  | 实心 | 空心 | 实心 | 空心 |  |
| 1 | 简支 | 35～40 | 35～40 | 40～45 | 40～45 | - |
| 2 | 连续 | 40～45 | 40～45 | 45～50 | 40～50 | 10 |

注：表中L为板的短边计算跨度；无梁楼盖中L为板的长边计算跨度。

【条文说明】1 板厚的确定，应根据刚度的要求，所受荷载的大小，预应力度等情况予以综合考虑。

2 考虑预应力筋的布置及效应，现浇板板厚不宜小于150mm。

6.7.3 先张法预应力筋之间的净间距不宜小于其公称直径的2.5倍和混凝土粗骨料

最大粒径的1.25倍，且应符合下列规定：预应力钢丝不应小于15mm；三股钢绞线，不应小于20mm；七股钢绞线，不应小于25mm。当混凝土振捣密实性具有可靠保证时，净间距可放宽为最大粗骨料粒径的1.0倍。

6.7.4 先张法预应力混凝土构件端部宜采取下列构造措施：

1 单根配置的预应力筋，其端部宜设置螺旋筋；

2 分散布置的多根预应力筋，在构件端部10d（d为预应力筋的公称直径）且不小于100mm长度范围内，应设置3～5片与预应力筋垂直的钢筋网片；

3采用预应力钢丝配筋的薄板，在板端100mm长度范围内宜适当加密横向钢筋；

4 槽形板类构件，应在构件端部100mm长度范围内沿构件板面设置附加横向钢筋，其数量不应少于2根。

6.7.5 预制肋形板，宜设置加强其整体性和横向刚度的横肋。端横肋的受力钢筋应弯入纵肋内。当采用先张长线法生产有端横肋的预应力混凝土肋形板时，应在设计和制作上采取防止放张预应力时端横肋产生裂缝的有效措施。

6.7.6 预应力筋在构件端部全部弯起的受弯构件或直线配筋的先张法构件，当构件端部与下部支承结构焊接时，应考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响，宜在构件端部可能产生裂缝的部位设置纵向构造钢筋。

6.7.7 后张法预应力筋及预留孔道应符合下列规定：

1 预制构件中预留孔道之间的水平净距不宜小于50mm，且不应小于粗骨料粒径的1.25倍；孔道至构件边缘的净间距不宜小于30mm，且不宜小于孔道直径的0.5倍。

2 现浇混凝土梁中，预留孔道在垂直方向的净间距不应小于孔道外径，水平方向的净间距不应小于1.5倍孔道外径，且不应小于粗骨料粒径的1.25倍；

3从孔道外壁至构件边缘的净间距，梁底不宜小于50mm，梁侧不宜小于40mm，裂缝控制等级为三级的梁，梁底，梁侧分别不宜小于60mm 和50mm；

4 预留孔道的内径应比预应力束外径及需穿过孔道的连接器的外径大6～15mm。且孔道的截面积宜为穿入预应力束截面积的3.0～4.0 倍；

5单根无粘结预应力筋在构件截面上的水平和竖向排列最小间距不宜小于60mm。从套管外壁至构件边缘的净间距，板底不宜小于25mm。板中单根无粘结预应力筋的间距不宜大于板厚的6倍，且不宜大于1m；带状束的无粘结预应力筋根数不宜多于5根，带状束间距不宜大于板厚的12倍，且不宜大于2.4m；

6 单根缓粘结预应力筋在构件端面上的水平和竖向排列最小间距不宜小于80mm。构件端部尺寸应考虑锚具位置、张拉设备的尺寸和局部受压的要求，必要时应适当加大。

6.7.8 曲线预应力筋的端头，应有与之相切的直线段，直线段长度应符合表6.6.8的规定，且不应小于局部受压间接钢筋配置区长度。

表6.7.8 预应力筋曲线起始点与张拉锚固点之间直线段最小长度

| 预应力筋张拉控制力N（kN） | N≤1500 | 1500<N≤6000 | N>6000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直线段最小长度（mm） | 400 | 500 | 600 |

6.7.9 后张法有粘结预应力筋孔道两端应设排气孔或灌浆孔。曲线孔道的每个峰顶处设置泌水管，泌水管伸出梁面高度不宜小于0.2m。泌水管也可兼做灌浆管使用。

6.7.10 采用梁端部加宽锚固或梁端局部加腋的形式，应在梁加宽长度范围或加腋处预应力筋水平弯折范围内配置U形防崩的构造箍筋，焊于普通钢筋上。

6.7.11 后张法预应力筋张拉端、锚固端的设置：

1 后张法预应力筋的锚具不宜设置在梁柱节点核心区内。

2 当预应力筋锚固于梁的跨间时，应布置在梁端箍筋加密区以外。

【条文说明】1当有可靠试验依据及工程经验时，可将锚具设置在节点区，但应合理处理柱纵向钢筋及箍筋的布置，必要时应验算锚具对受剪截面产生削弱的不利影响。

2锚具应布置在活荷载作用下内力变化不大的区域，锚具在截面中的位置应尽量位于截面形心处，因锚具而削弱的构件截面，必要时以非预应力筋加强或用其他措施补强。

6.7.12 后张预应力混凝土锚具的封闭，应符合下列规定：

1 无粘结预应力筋锚具应采用注有足量防腐油脂的塑料帽封闭锚具端头，并应采用无收缩砂浆或细石混凝土封闭。其强度等级宜与构件混凝土强度等级一致。

2 有粘结预应力锚具采用混凝土封闭时，其强度等级宜与构件混凝土强度等级一致，且不应低于C30。并应采取措施保证封闭混凝土与构件有可靠粘结，且宜配置1～2片钢筋网。

6.7.13 无粘结预应力楼板体系中单根无粘结预应力筋的张拉端，宜采用凹入式作法。

6.7.14 在板内被孔洞阻断的无粘结预应力筋可分两侧绕过洞口铺设，其离洞口的距离不宜小于150mm，水平偏移的曲率半径不宜小于6.5m，洞口四周应配置构造钢筋加强（图6.7.14）。

图6.7.14  无粘结预应力混凝土楼板开洞示意

6.7.15 对无粘结预应力混凝土多跨连续板，当预应力筋长度大于50m时，应分段锚固。

【条文说明】6.7.2-6.7.15按《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92进行了修订。

6.7.16 预应力混凝土梁中缓粘结预应力钢绞线的布置应符合下列规定：

1 缓粘结预应力钢绞线应分束布置，每束钢绞线根数不宜多于5根；

2 混凝土梁中预应力束的竖向净间距不应小于缓粘结预应力束的等效直径dp的1.5倍，水平方向的净间距不应小于缓粘结预应力束的等效外径dp的2倍，且不应小于粗骨料粒径的1.25倍；使用插入式振动器捣实混凝土时，水平净距不宜小于80mm。

3 裂缝控制等级为一级、二级的梁，预应力束外边缘至构件边缘的净间距，梁底不宜小于50mm，梁侧不宜小于40mm；裂缝控制等级为三级的梁，梁底不宜小于60mm，梁侧不宜小于50mm。

4 凡制作时需要预先起拱的构件，预应力束曲线宜随构件同时起拱；

5 成束布置的缓粘结预应力钢绞线在端部宜分散开并单根锚固，端面水平和竖向排列最小间距不宜小于80mm。

【条文说明】缓粘结预应力钢绞线要与周围的混凝土产生粘结锚固效果，预应力束应该有足够的净距来保证，此条参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010关于有粘结预应力混凝土波纹管之间的间距制定。由于缓粘结预应力钢绞线成束布筋时没有波纹管，根据缓粘结钢绞线成束构造的特点，采用了预应力束的等效孔道直径。

6.7.17  板中缓粘结预应力钢绞线宜单根布置，也可并束布置，并束时预应力钢绞线宜为2根，单根或并束间距不宜大于板厚的6倍，且不宜大于1m；现浇混凝土空心楼板可采用带状束的缓粘结预应力钢绞线布置，带状束的预应力钢绞线根数不宜多于5根，间距不宜超过12倍板厚，且不宜大于2.4m。

【条文说明】缓粘结预应力混凝土板中预应力筋宜单根布置，但是对于密肋板或者是混凝土空心楼板，会采用集中布束的形式。

# 7特殊预应力结构设计

## 7.1 体外预应力加固

- 7.1.1 体外预应力加固可用于提高构件承载力、减小构件正常使用中的变形和裂缝宽度、抗震加固及其他特殊要求的加固。

【条文说明】体外预应力加固技术通过在构件截面外布置预应力束并施加预应力，使结构的内力得到调整、承载力得到提高、使用性能得到改善的一种加固方法，广泛应用于桥梁、建筑物等钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构的加固工程。体外预应力加固技术有别于其他加固方法，是一种主动的加固方式，在预应力加固的同时可以对既有结构卸载，并可使构件产生反拱变形和减小结构裂缝宽度，在实际加固工程的应用中，取得了良好效果。

- 7.1.2 采用体外预应力技术对钢筋混凝土结构、构件进行加固时，原有构件的混凝土强度等级不应低于C20或强度推定值不宜低于20N/mm2。转向装置处及锚固区采用的混凝土强度等级不应低于C30或强度推定值不宜低于30N/mm2。

- 【条文说明】混凝土设计标准（局部修订2024年版）GB/T 50010-2010第4.1.2条规定：预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30。其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40。考虑被加固的既有结构多为非预应力结构，且体外预应力束总体不会很大，放宽至C20。当预应力筋配置较高时，混凝土强度应适当提高或增加其他措施。

7.1.3 体外预应力加固设计宜采用非线性分析方法。

7.1.4 体外预应力加固混凝土结构设计中，将预应力视为外加荷载时，可采用线性分析方法。体外预应力筋的应力设计值σpu（N/mm2）可按下列公式计算，且不应大于fpy：

σpu = σpe+ Δσp    （7.1.4）

σpu --体外预应力筋的应力设计值（N/mm2）；

σpe--体外预应力筋的有效预应力值（N/mm2）；

- Δσp--体外预应力筋的预应力增量（N/mm2）：①简支构件正截面受弯承载力计算时应取100N/mm2；②连续、悬臂受弯构件正截面受弯承载力计算时应取50N/mm2；③斜截面受剪承载力计算时应取50N/mm2。

【条文说明】体外预应力与体内预应力相比有两大不同：其一是体外预应力的二次效应，二是预应力二次加载的影响。用∆σp替代原版本中50。

- 体外预应力筋的应力设计值与无粘结预应力筋的设计值确定方法基本相似，国内外都采用了有效预应力值再加预应力增量的计算方法。行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92-2016中对体外预应力筋应力增量规定为100N/mm2，本条是参考国内外规范及工程经验作出规定的。

有效预应力值应考虑张拉阶段的摩擦损失、锚具回缩损失及预应力筋松弛损失等。

- 7.1.5 结构为普通混凝土结构时，体外预应力束配筋截面面积Ap应符合下列规定：

- 混凝土板、简支梁、框架梁跨中应满足下式要求：

- Ap≤4fyhsσpuhpAs    （7.1.5-1）

- 一级抗震等级框架梁梁端应满足下式要求：

- Ap≤2fyhsσpuhpAs        （7.1.5-2）

- 二、三级抗震等级框架梁梁端应满足下式要求：

- Ap≤3fyhsσpuhpAs       （7.1.5-3）

- 式中：σpu——体外预应力筋的应力设计值（N/mm2）；

- fy——非预应力筋的抗拉强度设计值（N/mm2）；

- hs、hp——非预应力筋合力点、预应力筋合力点至受压边缘的距离（mm）；

- As、Ap——构件受拉区非预应力筋截面面积、体外预应力筋截面面积（mm2）。

- 【条文说明】本条给出了普通钢筋混凝土构件进行体外预应力加固时体外预应力最大配筋量与结构普通钢筋的比例，采用了现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的表达方式。体外预应力筋中间段与混凝土没有直接的连接，试验表明，为了改善构件在正常使用中的变形性能，体外预应力筋配筋不宜过多。在全部受拉钢筋中，有粘结的非预应力筋产生的拉力达到总拉力的25％时，可有效改善无粘结预应力受弯构件的性能，如裂缝分布、间距和宽度以及变形能力，接近有粘结预应力梁的性能，本条考虑了这一影响，并考虑到体外预应力加固受弯构件与无粘结预应力混凝土构件相比，性能稍差，因此，控制比现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中无粘结预应力筋更严。

7.1.6 体外预应力筋采用钢绞线时，张拉控制应力值不宜超过0.6fptk，也不宜小于0.4fptk；采用预应力螺纹钢筋时，张拉控制应力值不宜超过0.7fpyk，也不宜小于0.5fpyk。

【条文说明】参照《建筑结构体外预应力加固技术规程》（T/CECS 1111-2022）中第5.1.4条的规定。

7.1.7 体外预应力筋可采用预应力钢绞线、预应力螺纹钢筋(高强钢棒)等应有可靠的防护措施。

7.1.8 体外预应力束可采用直线、双折线或多折线布置方式，且其布置应使构件对称受力。

7.1.9 体外预应力束仅在锚固区及转向块处与构件相连结时，其设计应满足下列要求:

1体外预应力束锚固区和转向块的设置应根据体外束的设计线型确定。不应采用折线型的转向块；

2体外预应力束的锚固块与转向块之间或两个转向块间的自由段长度不宜大于8m，超过该长度宜设置减振装置；

3体外预应力束在每个转向块处的角度变化不宜大于150，转向块最小曲率半径不宜小于2.5m，体外束与转向块接触长度由设计计算确定；

4体外预应力束锚固区除应进行局部承压承载能力计算，尚应对钢托件等进行抗剪设计与验算。

7.1.10 设计时应考虑施工便利性，预留足够的空间便于张拉操作，同时考虑后期维护和监测的便利性。

7.1.11 对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的结构，应在加固设计文件中提出相应的施工安全措施和施工监测要求。

## 7.2压接抗剪设计

7.2.1 本节适用于混凝土构件之间采用预应力压接连接的抗剪设计。

- 【条文说明】预应力压接连接的抗剪设计是装配式结构、预制构件连接等工程中的关键技术问题，主要涉及通过预应力作用在连接界面产生法向压力，利用界面摩擦力和混凝土榫齿（或机械键）共同抵抗剪力。

7.2.2 压接抗剪连接的接缝抗剪承载力设计值不应小于所连接构件抗剪承载力的设计值。

- 【条文说明】优先采用“强剪弱弯”原则，确保连接节点抗剪承载力高于构件本身受弯承载力。

7.2.3 预应力压接抗剪设计应满足公式（7.2.3）的要求：

（7.2.3）

Q ─ 剪力设计值；

Np ─预应力筋的有效力；

μ─ 构件之间的摩擦系数，可按表7.2.3取用。

表7.2.3构件之间的摩擦系数

| 界面状况 |  | 表面处理 | 系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝土-混凝土 | 新建建筑 | 粗糙化处理 | 1.0 |
|  |  | 未粗糙化处理 | 0.6 |
|  | 已有建筑 | 粗糙化处理 | 0.5 |
| 混凝土-钢 |  | 粗糙化处理 | 0.63 |
| 注:重要时应根据现场实测结果确定 |  |  |  |

【条文说明】公式（7.2.3）未考虑抗剪钢筋的抗剪承载力，配置的抗剪钢筋仅作为辅助配筋。粗糙化处理可采用《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1所规定的方式。

7.2.4 预应力筋应采用预应力钢棒或预应力螺纹钢筋。

7.2.5 混凝土构件的强度不宜低于C20。

7.2.6 预应力筋的张拉控制应力不宜大于0.5fpyk。

7.2.7 界面的最小预压应力值不应小于0.2MPa，也不应大于0.2fc。

【条文说明】该条是为了避免出现局部剥离，但过大的预压应力也可能导致不安全。日本相关规范的最大限值为0.3fc。

# 8 预应力施工

## 8.1  一般规定

8.1.1 预应力工程施工前施工单位应根据工程特点编制与项目相匹配的预应力专项施工方案，若需组织专家论证的应进行专家论证。

【条文说明】参照国家规范《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022中第3章的要求。

8.1.2 预应力工程施工单位在施工前宜与设计单位紧密配合进行设计文件的深化设计，并确保设计与施工有效衔接。重要的预应力工程应进行设计文件的深化设计，深化设计应经设计单位确认。

8.1.3 符合下列条件之一的工程划分为重要的预应力工程：

1单跨跨度大于27m的预应力混凝土结构；

2单束预应力筋连续超过4跨（含4跨）的预应力混凝土结构；

3体外预应力或预应力钢结构工程；

4设计有特殊要求的预应力工程。

【条文说明】区分重要的预应力工程，其目的是为了加强对结构影响较大的预应力工程在施工过程中的监控和重视。

8.1.4 预应力混凝土构件在混凝土浇筑时应采取可靠措施，确保混凝土浇筑质量及预应力筋不被破坏。

8.1.5 张拉或放张时应以浇筑时制作的同条件养护试块的混凝土强度为依据，其混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，不应低于设计混凝土强度等级的75%。

【条文说明】施加预应力的时间直接影响了预应力后期的损失；但为防止混凝土出现早期裂纹而施加的预应力，可不受上述龄期的限制，但应满足局部承压的要求。

8.1.6 预应力筋的张拉方法，应根据设计要求或施工计算结果确定。两端张拉时，宜采用两端同时张拉的方法，也可一端先张拉，另端补张拉。

【条文说明】对于构件长度较小及跨数较少的预应力结构，考虑到锚具锚固时会产生回缩和滑移损失，如果施工计算表明一端张拉能够满足要求时，可采用一端张拉。

8.1.7 张拉设备安装时，对直线预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心线重合；对曲线预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心线末端的切线重合。

8.1.8 预应力筋张拉伸长实测值与计算值的偏差不应超过±6%，其合格点率应达到95%；

8.1.9 预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与设计规定检验值的相对偏差不应超过±5%；

8.1.10 重要的预应力工程应进行现场预应力摩擦损失的实测，并宜在张拉完成后48小时内，进行预应力筋有效预应力的实测。

8.1.11 预应力工程施工应采取有效的安全防护措施。

## 8.2  材料与设备

8.2.1 预应力筋进场时，应按国家现行有关标准的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定。

8.2.2 缓粘结预应力筋的实际张拉适用期、实际固化时间应与施工周期相适应。

8.2.3 预应力筋锚具、夹具和连接器的性能应符合国家现行有关标准的要求。

外观检查：从每批中各种不同类型抽取10%，且不少于10套，检查其外观质量和外形尺寸，表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。

硬度检验：从每批中各种不同类型的锚具抽取3%，且不少于6件（套）做硬度检验。

静载锚固性能试验：经过上述两项检验合格后，从同批中抽取锚具组成3个预应力筋-锚具组装件，进行静载锚固性能试验。

检查数量：每检验批锚具不宜超过2000套，连接器不宜超过500套。

重要工程的锚具应进行静载锚固性能检测；对于锚具用量较少的一般工程，如由锚具供应商提供有效的锚具静载锚固性能试验合格的证明文件，可仅进行外观检查和硬度检验。

【条文说明】根据GB/T14370-2015进行了修订。

8.2.4 孔道灌浆用水泥浆材料应采用机械拌制，采用水泥浆时其水灰比不应大于0.45；当采用孔道灌浆剂时预应力孔道压浆材料浆体水料比不大于0.28；拌制后3h泌水率宜为0，且不应大于1%，泌水应在24h内全部重新被水泥浆体吸收。水泥浆中氯离子含量不超过水泥重量的0.06%。

- 【条文说明】目前预应力孔道灌浆用材料普遍使用水泥浆或孔道灌浆剂。虽然房建工程中对预应力孔道压浆材料没有明确要求，本条根据《公路工程预应力孔道压浆材料》JT/T 946-2022的规定，对上述条文做出修订。

8.2.5 预应力筋张拉设备和仪表应满足预应力筋张拉或放张的要求，且应定期维护和标定。张拉用千斤顶和压力表应配套标定、配套使用。标定时千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致。

8.2.6 张拉设备的标定期限不应超过半年。当张拉设备出现不正常现象时或千斤顶检修后，应重新标定。

8.2.7 灌浆设备的配备必须确保连续工作条件，根据灌浆高度、长度、形态等条件选用合适的灌浆泵。灌浆泵应配备计量校验合格的压力表。灌浆前应检查配套设备、输浆管和阀门的可靠性。

## 8.3先张法预应力施工

- 8.3.1 先张法预应力宜采用长线法施工，预应力张拉台座应满足以下要求：

- 1 台座应具有足够的强度、刚度和稳定性，其抗倾覆安全系数不应小于1.5，抗滑移安全系数不应小于1.3。

- 2台座表面应平整、光滑。台座使用前应进行验收，重点检查台座的平整度、定位轴线及锚固系统的可靠性。

- 3 张拉横梁的挠度不应大于2mm，并不得产生翘曲。

- 8.3.2 预应力筋的下料长度应考虑张拉操作长度，并经计算确定，并应采用砂轮锯或切断机等机械方法切断。预应力筋制作或安装时，不应用作接地线，并应避免焊渣或接地电火花的损伤。

- 8.3.3 先张法台座的台面脱模剂不得污染预应力筋。

- 8.3.4 当环境温度低于-15°时，不宜进行预应力筋张拉。

- 8.3.5 预应力筋张拉前，应计算张拉力和张拉伸长值，根据张拉设备标定结果确定油泵压力表读数。

- 8.3.6 先张法预应力筋张拉应符合下列要求：

- 1预应力筋宜按均匀、对称的原则张拉。

- 2预应力筋张拉时，应从零拉力加载至初拉力后，量测伸长值初读数，再以均匀速率加载至张拉控制力。

- 3预应力筋张拉时，应对张拉力、压力表读数、张拉伸长值、锚固回缩值及异常情况处理等作出详细记录。

- 8.3.7 在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须更换。

- 8.3.8 先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不应大于5mm，且不得大于构件截面短边边长的4%。

- 8.3.9 先张法预应力筋宜采取缓慢放张方法，可采用千斤顶、螺杆、机械切割等方法进行单独或整体放张，放张顺序应符合设计要求;当设计无具体要求时，可按下列规定放张：

1对承受轴心预压力的构件，所有预应力筋应同时放张；

2对承受偏心预压力的构件，应先同时放张预压力较小区域的预应力筋，再同时放张预压力较大区域的预应力筋；

3当不能按上述规定放张时，应遵循序渐进、对称均匀的原则，分阶段、对称、相互交错放张。

- 8.3.10 预应力筋放张后，其切断顺序宜从张拉端开始依次切向另一端。

- 8.3.11 预应力筋张拉或放张时，应采取有效的安全防护措施，预应力筋两端正前方不得站人或穿越。

- 8.4  后张法有粘结预应力施工

8.4.1 预埋孔道安装前，应按设计要求的预应力筋曲线坐标位置设置支托。对圆形金属波纹管的支托间距宜为1～1.2m，对扁形金属波纹管宜为0. 8～1.0m。波纹管安装后，应与支托可靠固定。

8.4.2 金属波纹管接长时，可采用大一号同型波纹管作为接头管。接头管的长度不宜小于200mm，接头管的两端应采用粘胶带密封。

8.4.3 灌浆管或泌水管与波纹管连接时，可在金属波纹管上开洞，覆盖海绵垫和塑料弧形压板并与波纹管扎牢，再用增强塑料管插在弧形压板的接口上，且伸出构件顶面不宜小于200mm。塑料波纹管应使用配套的带有排气孔的管节节头。

8.4.4 竖向预应力筋的留孔宜采用钢管，并应采用定位支架固定；每段钢管的长度应根据施工分层浇筑高度确定。

8.4.5 混凝土浇筑时，应采取有效措施，防止预应力筋孔道漏浆堵孔。

8.4.6 预应力筋孔道应铺设顺直，曲线圆滑，端部锚垫板应垂直于孔道中心线。

8.4.7 预应力筋可在浇筑混凝土前(先穿束法)或浇筑混凝土后(后穿束法)穿入孔道。混凝土浇筑前穿入孔道的预应力筋，宜采取防止锈蚀措施。

8.4.8 预应力筋的穿束方法宜采用穿束机穿入。

8.4.9 当固定端采用挤压锚具时，从孔道末端至锚垫板的裸露预应力筋长度应满足成组挤压锚具的安装要求，最小裸露长度不宜小于300mm。

- 【条文说明】新增条文。参考《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第6.3.8条。

8.4.10 内埋式固定端的锚垫板不应重叠，锚具与锚垫板应贴紧。

8.4.11 预应力筋从张拉端穿出的长度应满足张拉设备的操作要求。

8.4.12 施工过程中应避免电火花损伤预应力筋；受损伤的预应力筋应更换。

8.4.13 锚具安装前，应清理锚垫板端面的混凝土残渣和喇叭管内的杂物，且应检查锚垫板后的混凝土密实性，同时应清理预应力筋表面的浮锈和渣土。

8.4.14 锚具安装时锚板应对中，夹片应击紧且缝隙均匀。

8.4.15 后张法有粘结预应力筋张拉完毕并经检查合格后，应尽早进行孔道灌浆。灌浆材料可以采用水泥配膨胀剂或预应力孔道灌浆剂，预应力孔道灌浆剂需满足《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182相关技术参数。

【条文说明】在实际实施过程中,根据工程进度,可以在张拉完成后进行灌浆,灌浆后等灌入水泥浆有一定强度后再拆除底模,也可以拆除底模后再灌浆。一般可以在上层混凝土浇筑前进行灌浆，等灌入水泥浆有一定强度后浇筑上层混凝土。

8.4.16 灌浆前应检查灌浆孔、排气孔、泌水管等是否畅通。必要时应采取清孔措施。

8.4.17 在锚垫板上灌浆孔处宜安装单向阀门；灌浆前，对锚具夹片空隙和其他可能漏浆处需采用高标号水泥浆或结构胶等封堵，待封堵料达到一定强度后方可灌浆。

8.4.18与输浆管连接的出浆孔孔径不宜小于l5mm；注入灌浆泵体的水泥浆应经筛滤，滤网孔径不宜大于2mm。

8.4.19 灌浆顺序宜先灌下层孔道，后灌上层孔道。灌浆应缓慢连续进行，不得中断，并应排气通顺。在灌满孔道封闭排气孔后，应再继续加压至0.5～0.7MPa，稳压1～2min后封闭灌浆孔。当发生孔道阻塞、串孔或中断灌浆时，应及时冲洗孔道或采取其他措施重新灌浆。

8.4.20 采用连接器连接的多跨连续预应力筋的孔道灌浆，应在连接器分段的预应力筋张拉后随即进行，不得在各分段全部张拉完毕后一次连续灌浆。

8.4.21 竖向孔道灌浆应自下而上进行，并应设置阀门，阻止水泥浆回流。为确保其灌浆密实性，除掺微膨减水剂外，并应采用重力补浆。

8.4.22 对超长、超高的预应力筋孔道，宜采用多台灌浆泵接力灌浆，从前置灌浆孔灌浆直至后置灌浆孔冒浆，后置灌浆孔方可续灌。

8.4.23 孔道灌浆的质量应符合下列要求：

1 孔道内的水泥浆应饱满、密实，当有疑问时，可采用无损探测或钻孔检查；

2 施工中水泥浆的配合比不得任意更改，其水灰比和泌水率应符合本规程的规定；

3 孔道灌浆的灌浆压力不得小于0.5MPa；

4 水泥浆试块采用边长为70.7mm的立方体试模制作，标准养护28d的抗压强度不应小于30MPa；对孔道灌浆剂，采用40 mm×40 mm×160 mm的试模制作，标准养护28d的抗压强度不应小于40MPa，抗折强度不应小于8MPa。

8.4.24 灌浆孔内的水泥浆凝固后，应将泌水管等切割至构件表面。

8.4.25 当室外温度低于+5℃时，孔道灌浆应采取抗冻保温措施；水泥浆灌入前的温度不应超过35℃。

8.4.26 孔道灌浆应填写施工记录，标明灌浆日期、水泥品种、强度等级、配合比、灌浆压力和灌浆情况。

8.4.27 凸出式锚固端的锚具封闭前，应将周围混凝土冲洗干净、凿毛，并配置钢筋网片；锚具封闭宜采用与构件同强度等级的细石混凝土，封锚混凝土应密实、无裂纹。

## 8.5  后张法无粘结预应力施工

8.5.1 无粘结预应力筋铺设前，对护套轻微破损处应采用防水聚乙烯胶带进行修补。每圈胶带搭接宽度不应小于胶带宽度的1/2，缠绕层数不应少于2层，缠绕长度应超过破损长度的3倍。严重破损的无粘结预应力筋应予报废。

8.5.2 平板中无粘结预应力筋的曲线坐标宜采用钢筋马凳控制，其间距不宜大于2 m。无粘结预应力筋铺设后应与马凳可靠固定。

8.5.3 平板中无粘结预应力筋带状布置时，应采取可靠的固定措施，保证同束中各根无粘结预应力筋具有相同的矢高。

8.5.4 双向平板中，宜先铺设竖向坐标较低方向的无粘结预应力筋，后铺方向的无粘结预应力筋遇到部分竖向坐标低于先铺无粘结预应力筋时应从其下方穿过。双向无粘结预应力筋的底层筋，在跨中处宜与底面双向钢筋的上层筋处在同一高度。

8.5.5 无粘结预应力筋张拉端的锚垫板可固定在端部模板上，或利用短钢筋与四周钢筋焊牢。锚垫板面应垂直于预应力筋。当张拉端采用凹入式做法时，可采用塑料穴模或其他穴模。

8.5.6 无粘结预应力筋固定端的锚垫板应事先组装好，按设计要求的位置可靠固定。

8.5.7 对竖向或环向布置的无粘结预应力筋，应有定位支架或其他构造措施控制位置。

8.5.8 在板内无粘结预应力筋绕过开洞处的铺设位置应符合本规程第6.6.14条的规定。

8.5.9 无粘结预应力筋应铺设顺直，端部锚垫板应垂直于无粘结预应力筋；

8.5.10 内埋式固定端的锚垫板不应重叠，锚具与锚垫板应贴紧；

8.5.11 无粘结预应力筋锚具封闭前，无粘结筋端头和锚具夹片应涂防腐蚀油脂，并套上塑料帽。

8.5.12 对处于二类、三类环境条件下的无粘结预应力筋与锚具部件的连接以及其他部件之间的连接，应采用密封装置或采取连续封闭措施。

## 8.6  后张法缓粘结预应力施工

8.6.1 缓粘结剂的固化时间和张拉适用期应根据施工进度和缓粘结预应力钢绞线生产时间确定，对于过后浇带的缓粘结预应力钢绞线，应考虑后浇带浇筑时间的影响。

【条文说明】根据工程的施工进度确定缓粘结预应力钢绞线的生产时间以及张拉适度期。如果后浇带封闭时间难以预计，建议将后浇带设置在未布置缓粘结预应力筋的位置，或者将过后浇带的缓粘结预应力筋替换为有粘结预应力筋。

8.6.2 缓粘结预应力钢绞线需按工程单根构件长度、锚固形式、张拉条件所需长度进行下料组装，采取防端头缓粘结剂流出措施，综合考虑曲率、锚固端保护层厚度及张拉方式、锚固形式预留张拉长度。

【条文说明】新增条文，缓粘结预应力钢绞线应按工程所需的长度和锚固形式进行下料和组装，并应采取措施防止缓粘结剂从端头流出。下料长度应综合考虑其曲率、锚固端保护层厚度，并应根据不同的张拉方式和锚固形式预留张拉长度。参考《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387。

8.6.3 在缓粘结预应力钢绞线下料时，应留同条件养护试样观察固化情况。

- 【条文说明】新增条文，在缓粘结预应力钢绞线下料时，应对同批缓粘结预应力钢绞线留样观察，观察同条件下其固化情况。如果预应力专项验收时缓粘结剂还没达到固化时间，可根据环境温度和固化程度推断是否满足设计要求，固化期不宜超过2年。参考《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387。

- 8.6.4缓粘结预应力钢绞线上应有显著标识，标识上需标明规格、型号、标准固化时间、标准张拉适用期以及生产日期。

- 8.6.5缓粘结预应力钢绞线在在运输、装卸过程中应避免损伤缓粘结预应力钢绞线及其外包护套；

- 8.6.6缓粘结预应力钢绞线的堆放场所应温度变化不大、通风良好，当露天堆放时，不得直接与地面接触，并应采取覆盖措施。存放应远离热源，严禁大阳暴

- 晒，并应按产品说明书温度存放。

8.6.7 缓粘结预应力钢绞线安装之前，应做下列检查：

1 检查标示的固化时间和张拉适用期。

2 检查其规格、长度和数量，确认满足设计图纸要求。

3 检查固定端组装件，确认组装件安装可靠。

4 检查外包护套外观，护套破损需根据破损程度进行修补或替换。

【条文说明】新增条文，根据现行《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387的规定，对于外包护套轻微破损的，可采用外包防水聚乙烯胶带或热熔胶棒进行修补，外包防水聚乙烯胶带修复时每圈胶带搭接长度不应小于胶带宽度的1/2，缠绕层数不应小于2层，缠绕长度应超过破损长度的30mm，严重破损的应予以报废。

8.6.8 缓粘结预应力筋的安装应符合下列规定：

1铺放前应通过计算确定缓粘结预应力筋的位置，其竖向高度宜采用架立钢筋控制，梁内架立钢筋间距不宜大于1m；板中单根缓粘结预应力钢绞线的架立钢筋间距不宜大于2m。

2缓粘结预应力筋束形控制点的设计位置竖向偏差应符合表8.6.8的规定。

表8.6.8束形控制点的设计位置竖向允许偏差

| 截面高度(mm) | h≤300 | 300<h≤1500 | h>1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差(mm) | ±5 | ±10 | ±15 |

- 【条文说明】新增条文，参考《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387。

8.6.9 缓粘结预应力筋的水平位置应保持顺直，板内缓粘结预应力筋绕过洞口铺放时，缓粘结预应力筋可分两侧绕过洞口铺设。

- 【条文说明】新增条文，缓粘结预应力筋板中绕洞口做法同无粘结预应力筋。

8.6.10 缓粘结预应力筋水平偏移的曲率半径R不宜小于4m(图8.6.10)；偏移斜率c：d不宜大于1：6，当大于1：6时，宜配置U形钢筋。

图 8.6.10洞口缓粘结预应力筋布置要求

- 【条文说明】新增条文，参考《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387。

8.6.11 安装板内双向缓粘结预应力筋时，应根据纵横筋交叉点的标高先铺放标高较低方向的缓粘结预应力筋。

【条文说明】新增条文，缓粘结预应力筋板内双向布筋做法同无粘结预应力筋。

8.6.12 各种管线的敷设不应将缓粘结预应力筋的竖向位置抬高或压低。

【条文说明】新增条文，参考《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387。

8.6.13 当预应力梁中采取多根缓粘结预应力筋成束布置时，各根应保持平行走向，防止相互扭绞；预应力束的竖向净间距不应小于缓粘结预应力束的等效直径的1.5倍，水平方向的净间距不应小于缓粘结预应力束的等效外径的2倍，且不应小于粗骨料粒径的1.25倍；使用插入式振动器捣实混凝土时，水平净距不宜小于80mm，每束钢绞线根数不宜多于5根。

8.6.14 当采用多根缓粘结预应力筋平行带状布束时，应采取可靠的支撑固定措施，保证同束中各根缓粘结预应力筋具有相同的矢高；带状束在锚固端应平顺张开。带状束在锚固端应平顺张开，缓粘结预应力筋水平偏移应满足本规程第8.6.6条的规定。

8.6.15 缓粘结预应力筋采取竖向、环向或螺旋形铺放时，应有定位支架或其他构造措施控制位置。

8.6.16 斜向或竖向布置的缓粘结预应力筋，应对缓粘结预应力筋的下端进行严密封堵，防止缓粘结剂流淌。

8.6.17 缓粘结预应力筋张拉端和固定端的安装应符合下列规定：

1张拉端部宜采用木模板，并应按施工图中预应力筋位置钻孔。

2张拉端承压板应采用可靠措施固定在端部模板上，且应保持张拉作用线与承压板面垂直。

3张拉端锚具系统安装时，缓粘结预应力筋的外露长度应根据张拉机具所需的长度确定，穴模与承压板之间不应有缝隙。

4固定端锚具系统安装时，固定端锚具应按设计要求位置绑扎固定，内埋式固定端承压板不得重叠，锚具与承压板应贴紧。

5张拉端和固定端均应按设计要求配置螺旋筋或钢筋网片，螺旋筋或钢筋网片均应紧靠承压板，并保证与缓粘结预应力筋对中和固定可靠。在配筋稠密的梁柱节点处，当原配筋能起到钢筋网片或 螺旋箍筋的等效作用时，可少配或不配钢筋网片或螺旋筋。

8.6.18 缓粘结预应力筋混凝土的浇筑除按有关规定执行外，尚应满足下列规定：

1缓粘结预应力筋铺放、安装完毕后，应进行隐蔽工程验收，当确认合格后方可浇筑混凝土。

2混凝土浇筑时，严禁踏压撞碰缓粘结预应力筋、架立筋以及端部组装件。

8.6.19安装张拉设备时，应使张拉力的作用线与缓粘结预应力筋末端中心线重合；因操作空间原因需要采用变角张拉时，应通过变角器平滑改变角度，张拉力作用线应与变角器末端平面垂直。

8.6.20 缓粘结预应力筋应在张拉适用期内进行张拉；缓粘结预应力筋张拉时，混凝土立方体抗压强度应符合下列规定：

1不应低于设计强度等级的75%；

2 不应低于锚具供应商提供的产品技术手册要求的混凝土最低强度值要求；

3 对于现浇混凝土梁和板，混凝土龄期分别不宜低于7d和5d。

4 当张拉预应力筋是为防止混凝土早期出现的收缩裂缝时可不受上述3款的限制，但应符合局部受压承载力的规定。

8.6.21 在等于或低于20℃进行缓粘结预应力筋张拉时应采用持荷超张拉方式，预应力筋应力从零张拉至1.05σcon，并应在持荷一定时间后进行锚固，持荷时间可按本规程第8.6.22条规定确定。

【条文说明】缓粘结预应力技术特点是缓粘结剂在张拉适用期内具有一定的黏性，固化后具有很高的强度。缓粘结剂的黏度与温度具有直接关系，当温度高于20℃时，缓粘结剂的黏度较小，基本不影响张拉时预应力损失，当温度低于20℃时黏度变大，摩擦损失因缓粘结剂黏度增大而增大，如果按有粘结预应力和无粘结预应力张拉方法，低温下会由于黏度而造成摩擦损失增大，试验和工程实践表明，通过持荷超张拉基本消除由于缓粘结剂黏度对摩擦损失的影响。因此，为了保证预应力筋有效预应力的建立，确保达到原结构设计的有效预应力值，保证结构安全，要求在温度等于或低于20℃时应采用持荷超张拉方式，并注意预应力筋伸长值能满足设计要求。

8.6.22 持荷超张拉的持荷时间与温度之间的关系可按表8.6.17采用，必要时也可根据现场实测值确定，实测时应根据伸长值与理论计算伸长值相差不超过士6%确定对应的持荷时间。

表8.6.22 持荷时间与构件温度之间的关系

| 温度(℃) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持荷时间(min) | 4 | 2 | 1 | 0.5 |

注：中间温度可按线性插值确定。

8.6.23 实测当温度高于20℃时可不持荷超张拉；当温度低于5℃时不宜进行缓粘结预应力筋张拉。若工程需要在低于5℃进行张拉时，应采用升温措施减小由粘滞力产生的预应力损失。如采用专业电加热设备对钢绞线加热，通电电压不应大于安全电压36V。

8.6.24 当采用应力控制方法张拉时，应校核缓粘结预应力筋的伸长值，当实测伸长值与设计计算理论伸长值相对偏差超过±6%时，应暂停张拉，查明原因并采取措施予以调整后，方可继续张拉。

8.6.25 缓粘结预应力张拉记录采用量测张拉前后预应力筋露出部分长度的方法，并考虑锚具回缩值的影响。对于两端张拉或一端张拉另一端用夹片锚外露的预应力筋，应测量两端外露预应力筋长度变化。

- 【条文说明】新增条文，对于缓粘结预应力钢绞线张拉，由于开始张拉时缓粘结剂黏度较大，伸长并不能按线性推算。参考《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387。

- 因为一端张拉，另一端会产生向内的滑动，只测量一端变形会使测量值偏大

8.6.26 缓粘结预应力筋锚具封闭前，预应力筋端头和锚具夹片应涂防腐蚀油脂，并套上塑料帽。

8.6.27 对处于二类、三类环境条件下的缓粘结预应力筋与锚具部件的连接以及其他部件之间的连接，应采用密封装置或采取连续封闭措施。

## 8.7  预应力钢结构施工

8.7.1 钢结构中的预应力施工，应依据设计要求，确定合理的张拉顺序和张拉方案编制预应力钢结构施工方案，必须经设计单位确认。

- 【条文说明】施工方案内容应包括张拉顺序和张拉方案，此部分内容修改为编制预应力钢结构施工方案。

8.7.2 钢结构预应力筋孔道的钢套管接头应对齐满焊、不渗漏。

8.7.3 体外束外套管的安装应保证连接平滑和完全密闭。束体线形和安装误差应符合设计和施工要求。在穿束过程中应防止束体护套受机械损伤。

8.7.4 在钢结构中，张拉端锚垫板应垂直于预应力筋中心线，与锚垫板接触的钢管与加劲肋端切口的角度应准确，表面应平整。锚固区的所有焊缝应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

8.7.5 拉索的长度应根据结构的几何尺寸及索头形式经计算分析后确定。

8.7.6 拉索的安装应考虑实际施工荷载和受力条件，并应满足设计初始索力的要求。

8.7.7 空间钢结构的拉索张拉，应考虑分批张拉的相互影响。

8.7.8 钢绞线拉索的夹片锚具应采取放松措施。

## 8.8  体外预应力施工

8.8.1 体外束的预应力筋可选用镀锌预应力筋、无粘结预应力筋、环氧涂层钢绞线等。折线型体外预应力筋应按偏斜拉伸试验方法确定其力学性能。

8.8.2 体外束的外套管应满足下列要求：

1外套管和连接接头应完全密闭防水，在使用期内应有可靠的耐久性；

2外套管应能抵抗运输、安装和使用过程中所受的各种作用力，不得损坏；外套管应与预应力筋和防腐蚀材料具有兼容性在建筑工程中，尚应符合设计要求的耐火性。

3外套管应能承受1.0MPa的内压。

8.8.3 体外束的防腐蚀材料应满足下列要求：

1水泥基灌浆料在施工过程中应填满外套管，连续包裹预应力筋全长，并使气泡含量最小；

2工厂制作的体外束防腐蚀材料，在加工制作、运输、安装和张拉等过程中，应能保持稳定性、柔性和无裂缝，并在所要求的温度范围内不流淌；

3防腐蚀材料的耐久性能应与体外束所处的环境类别和相应设计使用年限的要求相一致。

8.8.4 体外束的锚固体系必须与束体的形式和组成相匹配。对低应力状态下的体外束，夹片类锚具应有防松装置。

8.8.5 体外束弯折处宜设置鞍座，在鞍座出口处应形成圆滑过渡。

8.8.6 预埋锚固件与管道的位置和方向应严格符合设计要求，混凝土必须精心振捣，保证密实。

8.8.7 在混凝土梁加固工程中，体外束锚固端的孔道可采用静态开孔机成型。

8.8.8 体外束的张拉应保证构件对称均匀受力，必要时可采取分级循环张拉方式。 在构件加固中，当体外束的张拉力较小时，也可采取横向张拉或机械调节方式。

## 8.9  超长预应力结构施工

8.9.1 超长预应力结构宜采用摩阻系数较小且刚度较好的波纹管，并宜采取有效措施减小张拉阶段预应力筋与孔壁的摩阻力。

8.9.2 在超长框架结构中，当长度超过50m或跨数达到4跨及以上时宜采用分段张拉方式。采用分段张拉时，预应力筋的连接方法可采用对接法、搭接法和分离法，这三种方法也可同时采用。
8.9.3 超长预应力结构宜按照50m～75m的分段长度设置后浇带。

【条文说明】对于水平弧梁的预应力筋，其长度宜更小。为进一步减小混凝土的收缩，在相邻两条后浇带之间还可留设施工缝。

8.9.4 超长预应力结构的后浇带封堵时间不宜少于60d，施工缝的留设时间不宜少于28d。

【条文说明】以最大限度减少混凝土的早期收缩对结构或构件的影响。有可靠措施时可适当放宽该限制条件。

8.9.5 在超长预应力结构中，当预应力筋张拉端设在后浇带位置时，后浇带的宽度不宜小于2m。

【条文说明】考虑预应力筋张拉的操作空间，当明确具体操作空间时可按实际情况预留。

8.9.6 超长结构采用梁顶面锚固的方式时，预应力筋的锚固点不宜放在支座附近。预应力筋数量较多时宜采用分段锚固，锚固点的间距应根据预应力筋产生的径向力不引起混凝土剪切破坏及千斤顶尺寸确定。
8.9.7 超长结构梁顶面张拉时可采用变角张拉的工艺。

【条文说明】采用变角张拉会增加预应力损失，设计阶段应予以考虑或者施工阶段进行适当超张拉减少预应力损失。
8.9.8 超长结构中封闭后浇带的混凝土宜采用微膨胀混凝土。

8.9.9 施工后浇带处的波纹管应采取措施予以保护，后浇带两侧均宜设置灌浆孔。

## 8.10 预应力智能张拉、灌浆施工

- 8.10.1 智能张拉系统进场前应具备完整的各项试验检测报告、产品合格证明、产品使用说明书和标志，智能张拉系统的整机性能、主要零部件和性能参数应符合现行JB/T 13462的规定。

8.10.2 智能张拉系统应成套校正、检验和标定，合格后方可使用。当智能张拉系统设备出现下列情况之一时，应重新进行检定：

a）设备使用时间超过6个月，且期间未重新检验；

b）设备张拉次数超过300次，且期间未重新检验；

c）设备更换配件后。

- 8.10.3 应将所需设备、器具准备齐全，对照智能张拉系统清单，清点设备，确定设备完好，配件齐全。连接油管、安装限位板后起吊千斤顶，安装工具锚和工具夹片。连接张拉仪与千斤顶的数据线。输入张拉参数，智能张拉系统对张拉参数进行自检，自检合格后进行张拉。

8.10.4 对预应力筋施加预应力时，宜对多台千斤顶张拉时的同步性、持荷时间、锚下的有效预应力及其均匀度、伸长值等进行质量控制，并应符合下列要求：

a)在采用两台以上千斤顶实施对称和两端张拉时，各千斤顶之间同步张拉的允许误差宜小于±2%；

b)智能张拉系统工作时张拉控制应力的精度宜小于±1.5%；

c)张拉锚固后，预应力筋在锚下的有效预应力应符合设计张拉控制应力，两者的相对偏差应不大于±5%，且同一断面的预应力束其有效预应力的不均匀度应不大于±2%。

8.10.5 智能张拉时，张拉速率应控制在设计张拉控制应力的10%/min～15%/min。实际伸长值与理论伸长值的偏差应控制在±6%以内，否则应暂停张拉，待查明原因并采取措施予以调整后，方可继续张拉。智能张拉时，应保证千斤顶持荷时间不低于5min。

8.10.6 智能压浆所用原材料进场时，应附有生产厂家的检验报告。进场材料应按批次进行性能检验，检验批次划分应满足以下规定：

a)以100t为一检验批，不足100t亦按一检验批计；

b)当压浆材料受潮或存放时间超过3个月时，应重新取样复验，并按复验结果使用。

8.10.7 智能系统、制浆装置、储浆装置及压浆装置等智能压浆设备进行进场检验。当自动压浆设备出现下列情况之一时，重新进行检验：

a)设备使用时间超过6个月，且期间未重新检验；

b)设备系统更换主要传感零部件后未重新检验。

8.10.8 智能压浆施工前应清除预应力管道内杂物和积水。施工前应切除多余的预应力筋并进行封锚，设置压浆阀、出浆阀、出气阀，其中出气阀应设置在孔道的最上方。智能压浆施工前应在智能控制系统中设置压浆目标压力、稳压时间、安全压力等参数，压浆过程中智能控制系统按照设定阈值控制。

8.10.9 智能压浆施工前应清除预应力管道内杂物和积水。浆液自拌制完成至压入孔道的延续时间不宜超过40min,且在使用前和压注过程中应连续搅拌，对因延迟使用所致流动度降低的水泥浆，不得通过额外加水增加其流动度。智能压浆开始时应观察排出的浆液流动度，当排出的浆液流动度和储浆装置的流动度一致时，方可压入梁体孔道。

8.10.10 对水平或曲线孔道，压浆的压力宜为0.5~0.7MPa;对超长孔道，最大压力宜不超过 1.0MPa，当超过时可采用分段的方式进行压浆;对竖向孔道，压浆的压力宜为0.3~0.4MPa。压浆的充盈度应达到孔道另一端饱满且排气孔排出与规定流动度相同的水泥浆为止。关闭出浆口后，宜保持一个不小于0.5MPa的稳压期，该稳压期的保持时间宜为3~5min。

8.10.11 压浆时，每一工作班应制作留取不少于3组尺寸为40mmX40mmX160mm的试件，标准养护28d进行抗压强度和抗折强度试验，作为质量评定的依据。试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》(GB/T17671-1999)的规定执行；强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级。

【条文说明】参考《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020和《公路桥梁预应力张拉与压浆智能化施工技术规程》（DB22/T3147—2020）修订。

# 9 预应力分项工程验收

## 9.1一般规定

9.1.1 预应力分项工程的验收除符合本规程的规定外，尚应符合国家现行相关质量验收标准的要求。

【条文说明】本规程涉及的结构类型较多，针对不同的结构类型，国家已颁布有相关的质量验收标准，本规程仅明确主要需要控制以及与其他标准要求有区别的项目。

- 9.1.2 后张法预应力分项工程可以划分为埋设和张拉两个阶段进行验收，验收宜与相应阶段的主体结构验收同时进行。

9.1.3 预应力分项工程量验收合格应符合下列规定:

1分项工程分项质量检验批均符合合格质量的规定;

2分项工程验收资料完整并符合验收要求。

9.1.4 检验批合格质量应符合下列规定:

1主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;

当采用计数检验时，一般项目合格点率应达到90%，主控项目合格点率应达到100%；

2具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

9.1.5 设计单位宜参加重要工程的预应力分项工程验收。

- 9.1.6 先张法预应力台座承载力和刚度必须满足设计要求，无沉降变形。

## 9.2材料

主控项目

- 9.2.1 预应力筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、最大力总延伸率检验，其检验结果必须符合国家现行相关标准的规定。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告。

- 9.2.2 预应力筋用锚具、夹具和连接器进场时，应按国家现行有关标准的相关规定抽样作硬度检验和静载锚固性能试验，检验结果应符合标准的规定。

检查数量：按《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告。

- 注：对于锚具用量较少的一般工程，如由锚具供应商提供有效的锚具静载锚固性能试验合格的证明文件，可仅进行硬度检验。

- 9.2.3 孔道灌浆用水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等进行检查，并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的相关规定。

检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告。

注：对预应力筋用量较少的一般工程，当有可靠依据时，可不作材料性能的抽样复验。

- 9.2.4 孔道灌浆用成品灌浆料进场时，应对其型号、生产日期、出厂编号等进行检查，并抽样检验含水率、细度、凝结时间、水泥浆稠度、常压泌水率、24h自由膨胀率、7d抗压及抗折强度，检验结果应符合《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182的规定。

- 检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

- 检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告。

注：对预应力筋用量较少的一般工程，当有可靠依据时，可不作材料性能的抽样复验。

9.2.5 预应力成孔用金属波纹管进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗局部横向荷载性能、弯曲后抗渗漏性能检验，其检验结果必须符合《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225的规定。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告。

注：对用量较少的一般工程，当有可靠依据时，可不作抽样复验。

9.2.6 预应力成孔用塑料波纹管进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作环刚度检验，其检验结果必须符合《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529的规定。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告。

注：对用量较少的一般工程，当有可靠依据时，可不作抽样复验。

9.2.7缓粘结预应力筋中的有机类缓粘结剂初始黏度、固化后力学性能及耐久性应符合现行行业标准《缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂》JG/T370的规定。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样复验报告。

注：对用量较少的一般工程，当有可靠依据时，可不作抽样复验。

一般项目

- 9.2.8 预应力筋进场时，应进行外观检查，并应符合下列规定：

1有粘结预应力筋的表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等，展开后应平顺、不应有弯折；

2无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝，无明显褶皱；轻微破损处应外包防水塑料胶带修补，严重破损处不得使用。

3缓粘结预应力钢绞线的外包护套应厚薄均匀，带肋缓粘结预应力钢绞线表面横肋分明，并且无气孔以及无明显的裂纹和损伤，轻微损伤处可采用外包聚乙烯胶带或热熔胶棒进行修补；端头处应包裹严实，防止缓粘结剂的渗漏。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- 9.2.9 预应力筋用锚具、夹具和连接器进场时，应进行外观检查，其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- 9.2.10 金属波纹管进场时，应进行外观检查，并应符合下列规定：

金属波纹管外观应清洁，内外表面应无锈蚀、油污、附着物、孔洞和不规则褶皱，咬口应无开裂、脱扣。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

- 9.2.11 塑料波纹管进场时，应进行外观检查，并应符合下列规定：

塑料波纹管外观应光洁，外表和内壁不应有破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

## 9.3安装

主控项目

- 9.3.1 预应力筋的品种、规格、级别、数量、安装位置等必须符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查。

一般项目

9.3.2 预应力筋端部锚具的制作质量应符合《混凝土结构结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

检查数量：对挤压锚，每工作班抽查5%，且不应小于5件；对压花锚，每工作班抽查3件；对钢丝镦头强度，每批钢丝检查6个镦头试件。

检验方法：观察，尺量检查，镦头强度试验报告。

9.3.4 预应力筋或成孔管道的安装质量应按下列规定验收：

1  成孔管道的连接应密封；

2  预应力筋或成孔管道应平顺，并应与定位支撑钢筋绑扎牢固；

3  后张有粘结预应力筋曲线孔道应在孔道波峰设置排气孔。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

9.3.5 锚垫板的承压面应与预应力筋或孔道曲线末端垂直。预应力筋或孔道末端直线段长度应符合表6.6.8的规定。

检查数量：抽查预应力筋束总数10%，且不少于5束。

检验方法：观察、尺量检查。

- 9.3.6 预应力筋或成孔管道曲线控制点的竖向位置偏差应符合《混凝土结构结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

检查数量：在同一检验批内，抽查各类型构件总数的5%，且不少于3个构件，每个构件不应少于5处。

检验方法：尺量检查。

注：控制点的竖向位置偏差合格点率应达到90%及以上。

## 9.4张拉和放张

主控项目

9.4.1 预应力筋张拉或放张时，应对构件混凝土强度进行检验。同条件养护的混凝土立方体抗压强度应符合设计要求，当设计无要求时应符合以下规定：

1应达到配套锚固产品技术要求的混凝土最低强度且不应低于设计混凝土强度等级值的75%；

2对采用消除应力钢丝或钢绞线作为预应力筋的先张法构件，不应低于30MPa。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查同条件养护试件试验报告。

9.4.2 对后张法预应力结构构件，钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的3%，且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、检查张拉记录。

9.4.3 预应力筋的张拉力、张拉顺序及张拉工艺应符合设计及施工方案的要求；张拉机具及压力表应定期维护，张拉设备及压力表应配套标定及使用，标定期限不应超过半年；

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查设备检定或校准证书。

9.4.4 先张法预应力筋张拉锚固后，实际建立的预应力值与设计规定检验值的相对允许偏差为5%

检查数量：每工作班抽查预应力筋总数的1%，且不应小于3根。

检验方法：检查预应力筋应力检测记录。

一般项目

9.4.5 采用应力控制方法张拉时，张拉力下预应力筋伸长实测值与计算值的相对偏差不应超过6%。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查张拉记录。

注：伸长值偏差合格点率应达到95%及以上。

9.4.6先张法预应力构件，应检查预应力筋张拉后的位置偏差，张拉后预应力筋的位置与设计位置的偏差不应大于5mm，且不应大于构件截面短边边长的4%。

检查数量：每工作班抽查预应力筋总数3%，且不应小于3束。

检验方法：尺量。

9.4.7锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量应符合设计和国家现行相关质量验收标准的要求。

检查数量：每工作班抽查预应力筋总数3%，且不应小于3束。

检验方法：尺量。

## 9.5灌浆与封锚

主控项目

- 9.5.1 预留孔道灌浆后，应对灌浆质量进行检查，孔道内水泥浆应饱满、密实。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查灌浆记录。

9.5.2 现场留置的孔道灌浆料（水泥浆、孔道灌浆剂）试块的抗压强度应符合8.4.23的要求。

检查数量：每工作班留置一组

检验方法：检查试块强度试验报告。

9.5.3 锚具的封闭保护措施应符合设计和国家现行相关质量验收标准的要求。

检查数量：同一检验批内，抽查预应力筋总数的5%，且不应少于5处。

检验方法：观察，尺量检查。

一般项目

- 9.5.4 后张法预应力筋锚固后的外露长度不应小于其直径的1.5倍，且不应小于30mm。

检查数量：在同一检验批内，抽查预应力筋总数的3%，且不应少于5束。

检验方法：观察，尺量检查。

## 9.6预应力分项工程验收

预应力分项工程验收时，应提供下列文件和记录：

1预应力分项工程的设计变更文件；

2预应力施工方案及有关变更记录；

3预应力材料的质量证明书；

4预应力材料的进场复验报告；

5张拉设备配套标定报告；

6混凝土构件张拉前的构件混凝土强度等级检测报告；

7预应力筋筋及锚具安装的隐蔽验收记录；

8预应力筋张拉见证记录；

9孔道灌浆及封锚记录、孔道灌浆料试块强度试验报告；

10现场检验和监测报告；

11检验批质量验收记录。

# 附录A 常用预应力筋索形的等效荷载

表A.0.1 常用预应力筋索形的等效荷载

| 索形 | 等效荷载 |
| --- | --- |
|  | P=Np×sinθ |
|  | M=Np×e0 |

表中   L--计算跨度；

--有效预加力；

f--曲线的总矢高，即曲线最高点A至最低点C的竖向距离。

# 附录B   曲线布置时预应力损失值计算

B.0.1 在后张法构件中，应计算曲线预应力筋由锚具变形和预应力筋内缩引起的预应力损失。

B.0.2 反摩擦影响长度（mm）可按下列公式计算：

（B.0.2-1）

(B.0.2-2)

式中：

——张拉端锚具变形和钢筋内缩值(mm)；按表 5.2.4中的数值采用；
——预应力筋弹性模量；

——单位长度由管道摩擦引起的预应力损失；

——张拉控制应力；

L——张拉端至锚固端的距离；

——从张拉端至计算截面曲线孔道各部分切线的夹角之和(rad)
μ——预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数；按表 5.2.5 中的数值采用；
——考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数；按表 5.2.5 中的数值采用；
x——张拉端至计算截面的距离(m)；
B.0.3张拉端的锚固损失按下列公式计算：

(B.0.3)

# 附录C  预应力框架梁不需验算挠度的条件

C.0.1 预应力框架梁受到的外荷载不超过本节图中的最大外荷载时，按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响的挠度f与其跨度L的比值小于1/400。

C.0.2 当预应力框架梁满足C.0.1的要求时，可不进行挠度验算。

C.0.3 本节的适用条件：

1 混凝土强度等级为C40；

2 现浇混凝土预应力框架梁截面尺寸符合以下规定：

现浇板厚度hf’不小于100mm；

有效翼缘宽度bf’=b+12hf’；

截面高度h不大于2000mm。

C.0.4 本附录中的符号含义为：

L - 预应力框架梁计算跨度；

h - 预应力框架梁截面高度

qw-预应力框架梁上作用的预应力等效荷载标准值，可按C.0.5计算；

q-预应力框架梁上作用的最大外荷载标准组合值；

M支-按外荷载标准组合计算的框架梁两端支座弯矩平均值；

M中-按外荷载标准组合计算的框架梁跨中弯矩值；

C.0.5 当预应力钢筋束形布置采用如图C.0.5的圆弧线或四段抛物线时，预应力框架梁上作用的预应力等效荷载标准值qw可按下式计算；

（C.0.5）

式中：

Npe—跨内各截面有效预加力平均值；

f—曲线的总矢高；

L—计算跨度；

（a） 圆弧线束形示意图

（b）四段抛物线束形示意图

图C.0.5 预应力钢筋束形示意图

C.0.6预应力框架梁不需验算挠度的最大外荷载如图C.0.6；

（a）  M支/M中=0时，，L/h，q之间的关系曲线图

（b）  M支/M中=0.5时，，L/h，q之间的关系曲线图

（c） M支/M中=1时，，L/h，q之间的关系曲线图

（d） M支/M中=1.5时，，L/h，q之间的关系曲线图

（e）  M支/M中=2.0时，，L/h，q之间的关系曲线图

图C.0.6   ，L/h，q之间的关系曲线图

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对执行标准严格程度的用词说明如下：

一、表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

二、表示严格，在正常情况下均应这样做的用词

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

三、表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  规程中指定按其他有关标准、规范的规定执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准

《通用硅酸盐水泥》GB 175

《混凝土外加剂》GB 8076

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计标准》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《钢结构设计规范》GB 50017

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

《混凝土工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182

《装配式混凝浇结构技术规程》JGJ1-2014

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92

《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ 140

《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 387

《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225

《预应力钢结构技术标准》JGJ/T 497

《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650

《公路桥梁预应力张拉与压浆智能化施工技术规程》DB22/T3147