附件

四川省节水型小区评价指标及考核办法（修订）

（征求意见稿）

节水型小区是节水型城市的一个重要组成部分，创建重点为住宅小区。本评价指标及考核办法所指住宅小区是指根据城乡规划、整体规划设计建成相对独立的住宅区，供水方式以生活用水为主，也称为居住小区。

一、评价指标

（一）基础评价指标

| 序号 | 指标名称 | 考核方法 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展节水宣传教育，提高公众参与度 | 查看宣传资料及现场，调查住户 | ①开展节水宣传教育，设立了节水宣传栏（牌），公共用水点设置节水标识得5分；②定期开展节水宣传活动得5分；③设立浪费用水举报电话及其他监督方式等得5分。 | 15 |
| 2 | 节水工作组织制度 | 查阅相关资料 | ①有节水工作组织机构得2分；②岗位职责明确得2分；③有节水管理制度得2分；④有节水相关工作记录得2分。 | 8 |
| 3 | 计量统计 | 查阅相关资料，核实数据 | ①小区公共用水区有完整供水管网示意图得3分；②有原始用水记录得5分；③建立系统的用水统计台账得2分。 | 10 |
| 4 | 巡护检查制度及记录 | 查看相关制度、原始资料和报修记录等 | ①有定期巡护检查制度得4分；②定期巡护和维修用水设施设备记录完整，发现问题及时解决得4分。 | 8 |
| 5 | 居民人均日生活用水量（升／人·日） | 小区居民年用水总量小区居民总人数÷365 | ≤140得满分，每高5扣3分。 | 15 |
| 6 | 节水型器具普及率 | 使用节水型器具件数检查的总件数×100% | 100%计满分，每低1%扣3分。 | 15 |
| 7 | 用水器具漏水率 | 检查出的漏水件数检查的总件数×100% | ≤2%计满分，每高1%扣2分。 | 8 |
| 8 | 居民生活用水户表率 | 装表户数总户数×100% | 100%计满分，每低1%扣1.5分。 | 10 |
| 9 | 小区公共用水区域装表率 | 公共区域已装二级分表数公共区域应装二级分表数×100% | 100%计满分，每低5%扣1分。 | 6 |
| 10 | 小区公共用水区域无浪费现象 | 检查小区公共用水区域 | 小区内无漫灌、直接冲洗路面等浪费用水现象，用水无跑冒滴漏，发现1处扣1分。 | 5 |

（二）鼓励性评价指标

| 序号 | 指标名称 | 考核方法 | 评分标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 采用节水方式进行绿化、道路冲洗等 | 查看现场 | 绿化采用节水灌溉，道路冲洗采用节水器具 | 5 |
| 12 | 非常规水资源利用 | 实地查看 | 有锅炉（空调）冷凝水回收利用、中水回用、雨水收集利用等措施 | 5 |
| 13 | 海绵城市设施建设 | 实地查看 | 在人行道、停车场等场所采用透水地面，增加雨水入渗 | 5 |
| 14 | 有独创性的节水建议及具体措施 | 查看记录 | 有独创性节水的合理化建议等记录 | 5 |

二、指标说明

（一）基础评价指标

1.开展节水宣传教育，提高公众参与度

节水宣传要日常化。要利用小区内的宣传设施，设立节水宣传栏（牌），公共用水点设置节水标识，设立浪费用水举报电话及其他监督方式，结合小区实际，引导业主积极参与，达到提高市民节水意识、养成节水习惯、掌握节水方法的目的，节水宣传、节水活动要求有记录可查。

2.节水工作组织制度

有完善的节水管理制度及措施，业主委员会、物业服务企业有专人负责节水工作，有相应的文字记录。

3.计量统计

小区公共区域有完整的供水管网示意图，用水实行分表计量，有原始用水记录，建立系统的用水统计台账。

4.巡护检查制度及记录

小区供水管网、用水设施有定期巡护检查制度和原始记录，发现问题及时解决。

5.居民人均日生活用水量

指小区居民每人每日生活用水量。由自来水公司提供该小区居民的全年生活用水量，然后根据小区的居民总人数进行计算。

6.节水型器具普及率

节水型生活用水器具是指满足相同的饮用、厨用、洁厕、洗浴、洗衣等用水功能，较同类常规产品能减少用水量的器件和用具，主要有节水型水嘴、节水型便器、节水型便器冲洗阀、节水型淋溶器和节水型洗衣机等。节水型器具普及率反映了居民使用节水型水嘴等器具的普及程度，表示建设单位、业主和物业服务企业主动节水的行为。

7.用水器具漏水率

用水器具指的是居民小区中所有用水设备和部位，主要包括水嘴、便器、便器冲洗阀、淋浴器和二次供水系统等，各小区在申报节水型验收之前，必须进行自查，检查面要求达到100%。

8.居民生活用水户表率

指居民水表数与居民总户数的比值，主要反映居民用水实行分户计量的程度。分户计量可促进以户为单位的节水。

9.小区公共用水区域装表率

指小区公共区域各功能区（如物业办公区、绿化区、清洁用水点、水景观补水点等）用水点计量分水表数与公共区域应装计量分水表数的比值，公共区域用水点计量分水表的安装位置应该尽量接近终端用水点，通过公共区域用水点计量总水表与分水表的合理设置，能够最大范围监控所有公共区域给水管网。

10.小区公共用水区域违章现象

要求小区内无绿化漫灌、跑水、自来水直接冲洗小区路面等浪费水现象。业主共有及专有用水设施无跑冒滴漏。

（二）鼓励性评价指标

11.采用节水方式进行绿化、道路冲洗等

绿化采用喷灌、微灌和滴灌等节水灌溉方式，道路冲洗采用节水器具并且严禁直冲式、漫灌式冲洗。

12.非常规水资源利用

根据小区用水和节水的实际情况，开展中水回用、雨水利用、锅炉（空调）冷凝水利用等非常规水资源利用工作等，是积极主动建设节水型小区的表现。

13.海绵城市设施建设

在人行道、停车场等场所采用透水地面，增加雨水入渗。

14.有独创性的节水建议及具体措施

有独创性节水的合理化建议等记录，包括节水的新颖举措、新型节水器具和技术等应用以及群众性活动等。

三、考评办法

（一）考评

1.评价指标

一是基础评价指标。共含10项内容，总分100分，经考评，总分在90分以上的，即为达到省级节水型小区标准，并作为物业服务企业、服务小区评级的必要条件；二是鼓励性评价指标、共含4项内容，总分20分，经考评总分在15分以上的并且基础评价指标考核总分在90分以上的，即为达到省级节水型示范小区标准，并作为物业服务企业、服务小区评优的优选条件。

2.否决条件

用水实行包费制、小区公共区域使用明令淘汰的用水设备或器具、存在严重浪费用水现象，不得评选节水型小区。

3.申报和考评程序

（1）申报

由所在小区业主委员会或物业服务企业作为申报主体，在对照考核指标自查的基础上，将2份《四川省节水型小区申报表》（见附件2）、自查报告及自查评分的证明材料报送所在县（市、区）住房城乡建设主管部门和城镇节水主管部门。

（2）审核确认

县（市、区）住房城乡建设主管部门审核确认后报市、州住房城乡建设主管部门和城镇节水主管部门。

（3）考评上报

市、州住房城乡建设主管部门和城镇节水主管部门组织考评组对申报小区现场检查、考评，考评合格的上报省住房和城乡建设厅。

（4）确认命名

省住房和城乡建设厅对申报小区资料进行审核，并进行现场抽检复查，经确认后，符合节水型小区条件的予以命名、授牌。

（二）管理

节水型小区实行动态管理，每5年由市、州住房城乡建设主管部门和城镇节水主管部门组织复核一次并上报省住房和城乡建设厅，复核达到标准的，继续保留其节水型小区称号；不达标准且不整改或整改后仍不合格的，取消其称号。

四、本评价指标及考核办法由四川省住房和城乡建设厅负责解释

本评价指标及考核办法自2021年  月  日起施行，有效期为5年。