备案号  XXXXX-202X
[image: image1.png]BEERE

PR . A

RELEEN. SEONE |— MUEEE |« WIEEIRSR
v
—  wome
v
maiEE || REEE t

LERE





四川省工程建设地方标准
P                                DBXX/TXXXX-202X

[image: image19.png]



历史建筑结构安全性与抗震鉴定标准
Standard for Safety Appraisal of Historical Building Structures 
and Seismic Assessment
（征求意见稿）
202X-XX-XX 发布                    202X-XX-XX 实施

[image: image20.png]



四川省住房和城乡建设厅发布
前  言

本标准是根据四川省住房和城乡建设厅《关于下达2024年四川省工程建设地方标准制订计划的通知》（川建标函[2024]3030号）的要求，由四川省建筑科学研究院有限公司、成都市建科院工程质量检测有限公司会同有关单位共同编制完成。

标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，结合四川省的实际，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要内容有：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 调查、检查、检测与监测；5 安全性鉴定；6 场地、地基和基础抗震鉴定；7 木结构抗震鉴定；8 砌体结构抗震鉴定；9 混凝土结构抗震鉴定；10 钢结构抗震鉴定；11 石结构抗震鉴定；12 重点保护部位完损性鉴定及抗震能力评定。

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由四川省建筑科学研究院有限公司等编制单位负责技术内容的解释工作。本标准在执行过程中如有意见和建议请反馈至四川省建筑科学研究院有限公司（地址：成都市一环路北三段55号，邮编：610081；电话：028-83370779；E-mail：scjkykjb@126.com）。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

目  次
5

1 总  则

6

2 术语和符号

6

2.1 术  语

7

2.2 符  号

9

3 基本规定

9

3.1 一般规定

10

3.2 鉴定程序及其工作内容

12

3.3 鉴定评级标准

13

3.4 专项鉴定

15

4 调查、检查、检测与监测

15

4.1 一般规定

16

4.2 建筑价值调查

17

4.3 建筑使用条件和使用环境的调查

18

4.4 建筑物现状的调查、检查与检测

23

4.5 振动对结构影响的检测

23

4.6 重点保护部位检查与检测

24

5 安全性鉴定

24

5.1 一般规定

25

5.2 构件鉴定评级

41

5.3 子单元鉴定评级

47

5.4 鉴定单元鉴定评级

48

6 场地、地基和基础抗震鉴定

48

6.1 一般规定

48

6.2 场地

49

6.3 地基和基础

51

7 木结构抗震鉴定

51

7.1 一般规定

51

7.2 抗震鉴定

55

8 砌体结构抗震鉴定

55

8.1 一般规定

55

8.2 抗震鉴定

62

9 混凝土结构抗震鉴定

62

9.1 一般规定

63

9.2 抗震鉴定

66

10 钢结构抗震鉴定

66

10.1 一般规定

66

10.2 抗震鉴定

68

11 石结构抗震鉴定

68

11.1 一般规定

68

11.2 抗震鉴定

74

12 重点保护部位完损性鉴定及抗震能力评定

74

12.1 一般规定

74

12.2 完损性鉴定

76

12.3 抗震能力评定

78

附录A 结构上作用标准值的确定方法

80

附录B 结构动力测试方法和要求

80

B.1 基本规定

80

B.2 测试要求

81

B.3 数据处理

82

附录C 木构件内部缺陷非破损检测方法

82

C.1 检测设备

82

C.2 检测方法选择

82

C.3 检测程序

83

C.4 结果与判定

85

附录D 振动对历史建筑结构影响的鉴定

85

D.1影响鉴定

86

D.2测试方法

88

附录E 木构架承载能力验算

91

附录F 抗震验算




总  则
 为贯彻执行国家有关法律法规，规范四川省内历史建筑结构安全性鉴定与抗震鉴定，维护历史建筑结构安全，减轻地震破坏，保护历史建筑价值要素，提升历史建筑可持续利用水平，制订本标准。

【条文说明】四川省内历史建筑类型齐全，形态多样，使用时间较长，存在不同程度病害，另受建造时的技术条件限制，大多未考虑抗震设防。在城乡建设中做好历史建筑的保护与可持续利用工作，是一项涉及安全而又政策性很强的工作，历史建筑因其具有历史、科学和艺术价值，如按现行规范进行鉴定，则不利于保护，为此，需要针对历史建筑的特点，采用针对性的鉴定，既有利于保护，又能延续其使用寿命，故在总结实践经验和科研成果的基础上，制定了本标准。
 本标准适用于四川省内木结构、砌体结构、混凝土结构、钢结构、石结构历史建筑的结构安全性鉴定与抗震鉴定。
【条文说明】本条规定了本标准的适用范围，除木结构、砌体结构、混凝土结构、钢结构、石结构外，其他结构体系如砖木结构等均可参照使用。

 四川省内历史建筑的结构安全性鉴定与抗震鉴定，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及四川现行有关标准的规定。
【条文说明】本条主要明确相关标准、规范应配套使用，全面执行。

术语和符号
术  语
 历史建筑  historic building

经市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值、能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。

 重点保护部位  key protection area
建筑物中能突出体现该建筑的历史价值、科学价值和艺术价值的部位，含建筑立面、结构体系、平面布局、重要事件和重要人物遗留的痕迹、独特的传统工艺技术以及有特色的内部装饰等部位。重点保护部位由主管部门确定或确认。

木结构 timber structure
以木材为主建成的结构。

砌体结构 masonry structure
由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体结构的统称。

混凝土结构 concrete structure
以混凝土为主建成的结构。

钢结构 steel structure
以钢材为主建成的结构。

石结构 stone masonry structure
以石材为主制作的结构。
安全性鉴定 appraisal of safety
对历史建筑的结构承载力和结构整体稳定性所进行的调查、检测、验算、分析和评定等一系列活动。

抗震鉴定 seismic appraisal
通过检查历史建筑的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估。

专项鉴定 structural assessment of special appraisal
某特定事件发生时或发生后针对建筑结构安全影响的鉴定，如灾后鉴定。
残损点 damage point
承重结构体系中某一构件、节点、连接或某一关键部位已处于不能正常受力、不能安全使用或濒临破坏的状态。根据其严重程度可分为轻度残损点、中度残损点和重度残损点

构件 member
子单元中可以进一步细分的基本鉴定单位。它可以是单件、组合件或一个片段。

子单元 sub-system
鉴定单元中细分的单元，一般按地基基础、上部承重结构和围护系统划分为三个子单元。

鉴定单元 appraisal system
根据被鉴定建筑物的结构特点和结构体系的种类，而将该建筑物划分成一个或若干个可以独立进行鉴定的区段，每一区段为一鉴定单元。

调查 investigation
通过查阅档案、文件，现场勘查和询问等手段进行的信息收集活动。

检测 testing
对结构的状况或性能所进行的现场测量和取样试验等工作。

监测 monitoring
对结构的状况或作用所进行的经常性或连续性的观察或测量。

历史建筑综合抗震能力 compound seismic capability
历史建筑综合考虑其结构体系、构造、现有损伤和承载力等因素所具有的抵抗地震作用的能力。

主要构件 dominant member
其自身失效将导致相关构件失效，且危及结构系统安全的构件。

一般构件 common member
其自身失效不会导致主要构件失效，且不危及结构系统安全的构件。

符  号
 结构性能、作用效应及几何参数
ρ——为在任一界面上，腐朽或老化变质（两者合计）所占面积与整截面面积之比。
ρs——柱脚底面与柱础间实际抵承面积与柱脚处柱的原截面面积之比。
ρm——柱与柱础之间错位量与柱径（或柱截面）沿错位方向的尺寸之比。
δ——弯曲矢高。
lc——柱的无支长度。
ω1、ω1’——竖向挠度最大值。
ω2——侧向弯曲矢高。
h——构件截面高度。
a——檩条支承长度。
hf——层高。
l0——计算跨度。
R——结构构件的抗力。
S——结构构件的作用效应。

γ0——结构重要性系数。
△1——构架平面内倾斜量。
△2——构架平面外倾斜量。
H——柱的总高。
△——柱头与柱脚相对位移量（不含侧脚值）。

B——墙厚，当墙厚上下不等时，按截面力学特性等效采用。
α₁——相应于结构基本自振周期T1的水平地震影响系数，按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011确定。
Geg——结构等效总重力荷载。对坡顶房屋取1.15GE；对平顶房屋取1.0GE；对多层历史建筑取0.85GE。
GE——房屋总重力荷载代表值。
FEK——结构总水平地震作用的标准值。
γRE——承载力抗震调整系数，木构件可取0.8，其他构件可按现行按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011确定。
T1——结构基本自振周期，宜根据实测值确定。

φ1——体系影响系数。
φ2——局部影响系数。
ρ1——砖石平均风化深度与墙厚之比
ρ2——在每长1m2的区段中量测砖墙的平均缺损体积与墙体积之比
△——砖石古塔总倾斜量。
△i——砖石古塔层间倾斜量。
 鉴定评级
a'、b'、c'、d'——勘查项目残损等级或安全性等级
au、bu、cu、du——构件残损等级或承载力等级
Au、Bu、Cu、Du——子单元安全性等级
Asu、Bsu、Csu、Dsu——鉴定单元安全性等级
基本规定
一般规定
 历史建筑符合下列情况之一时应进行安全性与抗震鉴定：
1 达到设计工作年限或鉴定周期需要继续使用；
2 改建、扩建、移位以及建筑用途或使用环境改变前；

3 原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高；

4 遭受灾害或事故后；

5 存在较严重的质量缺陷或周边环境影响时；

6 使用过程中发现安全隐患；
7 其他需要进行鉴定的情况。

【条文说明】为了适应历史建筑保护、修缮管理的实际需要，规定了何时应进行鉴定，其中第6款：“其他需要进行鉴定的情况”，指应管理部门、业主等要求，需对历史建筑进行鉴定的情形。

 历史建筑在下列情况下宜进行专项鉴定：
1 结构存在明显的振动影响时；
2 结构的加固效果需要评定时；

3 邻近工程施工影响时。
【条文说明】针对历史建筑存在的某方面突出问题，可就这个问题进行采取比常规鉴定更深入、更细微、更有针对性的专项鉴定来处理。故列出了较为常见的几种情况。若在实际工作中还发现有其他专业性很强的问题，同样也可以进行专项鉴定。

 宜根据历史建筑的历史、科学和艺术价值以及完好程度，对历史建筑实行
分类保护，分为特殊保护、重点保护、一般保护。
【条文说明】依据《成都市历史建筑和历史文化街区保护条例》第二十条，《泸州市历史风貌建筑保护条例》第三十六条，根据历史建筑的历史、科学和艺术价值以及完好程度，对历史建筑实行分类保护，分为特殊保护、重点保护、一般保护。特殊保护的历史建筑，不得改变建筑的外部造型、饰面材料和色彩，不得改变内部的主体结构、平面布局和重要装饰。重点保护的历史建筑，不得改变建筑的外部造型、饰面材料和色彩，不得改变内部的重要结构和重要装饰。一般保护的历史建筑，不得改变建筑的外部造型、色彩和重要饰面材料。
 历史建筑宜根据其保护类别定期进行鉴定，并按下列要求确定鉴定周期：
1 保护类别为特殊保护时，其鉴定周期为15年。

2 保护类别为重点保护时，其鉴定周期为20年。

3 保护类别为一般保护时，其鉴定周期为30年。
【条文说明】历史建筑保护类别越高，加固难度越大，鉴定周期越长，则结构作用效应的计算值会越大，导致加固量越大，这就导致了价值保护和安全与抗震性能提升相矛盾。为了更好地对历史建筑保护予以保护，实现减少加固量，达到平衡加固和保护的目的，采取定期检测、定期鉴定的策略，选择一个较小的鉴定周期，在确保不降低结构可靠度的前提下对其进行鉴定。

 历史建筑在鉴定周期内，应进行常态化检测。对鉴定周期为15年、20年、30年的历史建筑，其常态化检查周期不宜超过6年、8年、12年。
【条文说明】在鉴定周期内应定期进行常态化检查，及时发现结构性能退化的迹象。结构性能的退化迹象主要指因材料劣化、结构受灾等引起的承载能力或变形能力的下降。为确保在一个鉴定周期内至少有2次常态化检查，根据鉴定周期的不同，将常态化检查的周期定为5到10年。
 历史建筑在进行安全性与抗震鉴定的同时，应对重点保护部位进行完损性鉴定及抗震能力评定。
【条文说明】历史建筑的重点保护部位体现了其保护的价值，在进行鉴定的同时，应对重点保护部位进行完损性鉴定及抗震能力评定。重点保护部位应由检测单位现场勘查，并根据历史建筑保护行政管理部门出具的重点保护范围、内容和重点保护要求进行鉴定。

鉴定程序及其工作内容

 历史建筑结构安全性与抗震鉴定工作程序应按图3.2.1进行。
【条文说明】本标准制定的鉴定程序，阐述了鉴定工作的几个重要的阶段。从框图可知，这是一种系统性的鉴定的工作程序，执行时，可根据问题的性质进行具体安排。若遇到特殊的问题，可进行必要的调整和补充。
[image: image21.png]



图3.2.1 鉴定工作程序
 受托方应根据委托方提出的鉴定原因和要求，确定鉴定的目的、范围和内容。
【条文说明】委托方提出的鉴定原因和要求至关重要，在进行鉴定前，确定鉴定的目的、范围和内容是必不可少的一项工作。
 初步调查宜包括下列基本工作内容：
1 收集相关资料。如历史档案、设计图纸、历次修缮记录及保护文件等。

2 查阅建筑历史。如建筑的维修、用途变更、历次修缮、加固、以及受灾等情况。

3 调查建筑现场。如资料的核对、建筑物实际使用条件、使用环境、地质灾害初步调查、周边现代工程建设情况、询问相关人员等。

【条文说明】建筑结构的现场初步调查和有关资料的收集是非常重要的。这不仅有利于检测方案的制定，还有助于确定检测的内容和重点。现场调查主要是了解被鉴定建筑的现状、在使用期间加固维修的历史以及用途和荷载等的变更情况。

 详细调查宜根据实际需要选择下列工作内容：
1 建筑、结构图的复核与绘制。

2 地基基础的调查。
3 结构体系、整体性和连接构造调查。

4 结构实际使用荷载调查。

5 结构使用环境的调查。

6 结构损伤的检测。

7 建筑变形的检测。

8 结构材料性能的检测。

9 围护结构的现状检测。

10 重点保护部位现状调查。

11 结构动力特性的检测以及结构或构件的现场荷载试验等。

【条文说明】宜根据实际需要进行详细勘查与检测，至于每一项目需要做哪些具体工作，还需根据实际所遇到的问题进行研究，才能使鉴定人员所制定的检测、试验工作方案更具有针对性。

 鉴定报告应有明确的结论，鉴定不满足要求时应提出相应的处理建议。
鉴定评级标准
 历史建筑结构的安全性鉴定，按构件、子单元和鉴定单元划分为三个层次；每一层次宜划分为四个安全性等级；从勘查项目开始，应按表3.3.1逐层进行评定。当仅要求鉴定某层次的安全性时，鉴定工作可只进行到该层次为止。
表3.3.1  安全性鉴定评级的层次、等级划分及工作内容
	层次
	一
	二
	三

	层名
	构件
	子单元
	鉴定单元

	等级划分
	au、bu、cu、du
	Au、Bu、Cu、Du
	Asu、Bsu、Csu、Dsu

	
	a'、b'、c'、d'
	au、bu、cu、du
	
	

	安全性

鉴定
	勘查项目
	承载力验算
	地基基础
	上部承重结构
	鉴定单元安全性评级

	
	按残损点及残损程度评定该项目等级
	按可验算项目评定等级
	地基变形或地基承载力评定
	每一构件集评级
	按结构布置、结构间连系和抗侧向作用系统评定结构整体牢固性等级
	


【条文说明】为更好地对历史建筑进行保护，达到价值保护和平衡加固的目的，本标准所提供的安全性鉴定方法，是以现场勘查所发现的残损现象及其对构件、结构安全性的影响为依据，分别从构件（勘查项目、承载力验算）、子单元（地基基础、上部承重结构）、鉴定单元进行；每一层次划分为四个安全等级；从勘查项目开始，逐层进行评定。
 历史建筑的常态化检查宜按勘查项目鉴定要求进行。
【条文说明】考虑到历史建筑保护现状，在进行常态化检查时，主要进行勘查项目评定。

 历史建筑的抗震鉴定分二级进行，各级鉴定应符合下列要求：
1 第一级鉴定进行抗震措施鉴定，第二级鉴定进行多遇地震作用下的抗震承载力验算。

2 符合第一级鉴定要求时，可评为满足抗震鉴定要求；不符合第一级鉴定要求时，除有明确规定外，应进行第二级鉴定。

3 符合第二级鉴定要求时，可评为抗震鉴定满足要求；不符合第二级鉴定要求时，应进行加固；确因保护要求而无法进行加固施工时，应采取专项技术措施。
【条文说明】根据历史建筑的实际特点，为达到平衡价值保护和结构加固的目的，守牢倒塌安全的底线原则，将抗震鉴定分为二级进行。第一级鉴定应以宏观判断和构造鉴定为主进行综合评价，且应重点关注结构整体性，包括结构布置应合理并形成完整的结构体系；原结构构件之间、加建结构与原结构节点连接方式应合理、可靠，无松动、变形及损伤；支撑布置应能可靠传递各种侧向作用，形成完整的支撑系统。第一级鉴定满足要求，不再进行后续鉴定。多年的工程经验表明，对于整体性较好，抗震措施完善的历史建筑，其抗震性能基本能满足要求。若第一级鉴定不满足要求，则进行第二级鉴定，若不满足要求，原则上应进行加固，但考虑到历史建筑的保护要求，部分加固可能无法实现，应采取专项技术措施，

专项鉴定
 对遭遇地震、火灾或水灾的历史建筑，其灾后恢复前的鉴定均宜与本标准的结构安全性鉴定相结合。
【条文说明】为便于理解本条规定，以受地震损害的建筑为例，指出这类鉴定宜在应急评估所确定的结构现有承载能力、抗震能力和使用功能的基础上，根据恢复重建的抗震设防目标和后续工作年限的要求，进行结构承载力与抗震能力相结合的系统鉴定。
 历史建筑灾后的检测鉴定与处理应符合下列规定：
1 灾后检测鉴定与处理应在判定预计灾害对结构不会再造成破坏后进行。

2 应根据灾害的特点进行结构检测、结构安全性鉴定、灾损鉴定及灾损处理等，结构安全性鉴定应符合本标准的规定，抗灾鉴定应符合相应国家现行抗灾鉴定标准的规定。

3 应对影响灾损历史建筑抗灾能力的因素进行综合分析，并应给出明确的鉴定结论和处理建议。

【条文说明】灾害发生后的工作一般可分为应急救援抢险阶段和恢复重建阶段两个阶段。本条给出了恢复重建阶段的灾损建筑物抗灾检测鉴定与处理阶段的要求，特别强调了应在判定预计灾害对结构不会再造成破坏后进行，以及根据灾害的特点进行结构检测、结构安全性鉴定、灾损鉴定及灾损处理。应进行综合抗灾能力分析，给出明确的结论、处理建议。
 灾后处理前，应委托专业机构开展结构检测鉴定，重点核查建筑承载能力、
抗灾能力和使用功能完整性。
【条文说明】本条给出了灾损建筑加固处理前的检测鉴定要求。通过检测鉴定确定其结构现有的承载能力、抗灾能力和使用功能。
 灾后检测应针对不同灾害的特点，选取适宜的检测方法和有代表性的取样
部位，并应重视对损伤严重部位和抗灾主要构件的检测。
【条文说明】本条给出了历史建筑灾后的检测要求，主要针对不同灾害的特点和损伤情况确定重点和有代表性的检测部位以及相适应的检测方法。
 灾后的结构分析应符合下列规定：
1 应调查核实结构上实际作用的荷载及作用情况；
2 结构分析与校核应考虑灾损后结构的材料力学性能、连接状态、结构几何形状变化和构件的变形及损伤等；

3 结构或构件的几何参数、材料强度应按实测结果取值。
【条文说明】灾后的结构分析中，应考虑损伤对结构承载力的影响，包括考虑灾后结构的材料力学性能、连接状态、结构几何形状变化和构件的变形以及现行有效的灾害设防标准等。
 在下列情况下应进行振动对历史建筑结构的影响鉴定：
1 计划新增振源进入历史建筑的保护范围；

2 历史建筑处于交通集中区域内；
3 邻近既有振源对历史建筑有明显影响。
【条文说明】针对历史建筑周边已有工业振源、交通比较集中的情况，宜对实际振动进行测试评估，准确掌握历史建筑振动响应的实际情况。

 当地下工程施工对邻近历史建筑的安全可能造成影响时，应进行下列调查、检测和鉴定：
1 地下水位变化对邻近历史建筑安全的影响；

2 地下工程支护结构的变形、位移状况及对邻近历史建筑安全的影响；

3 建筑物的变形、损伤状况及其对结构安全性的影响。
【条文说明】近年来，地下工程施工对历史建筑安全影响的事件时有发生，因此，有必要通过客观、公正的调查、检测和鉴定作出周边地下工程施工是否影响邻近历史建筑安全的结论。

 受地下工程施工影响的历史建筑，其安全性鉴定可按现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的有关规定进行。
调查、检查、检测与监测
一般规定
 历史建筑的安全性和抗震鉴定，应对建筑物的重点保护部位、使用条件、使用环境和结构现状进行调查、检测，必要时进行监测。其工作的内容、范围和技术要求应满足结构鉴定的需要，并应对结构整体牢固性进行调查；当发现检测数据或信息不足时，应进行补充调查与检测。

【条文说明】历史建筑的保护，不仅与其自身的价值和状态有关，而且还涉及它所处的环境与自然条件，现场调查、检测和监测是后续鉴定的前期工作和重要基础，其准确性和科学性决定了后续工作的正确性和合理性，调查、检测和监测的范围、内容、深度和技术要求，应充分支撑鉴定需求。

 可采用资料查阅、现场调查、检查、检测试验等多种方法相结合，针对不同结构类型制定差异化检测方案，全面、准确地获取建筑结构信息。

【条文说明】单一方法存在局限性，资料审查可了解建筑历史信息，现场检查能直观掌握建筑现状，检测试验则为鉴定提供量化数据。多种方法相互补充，能提高鉴定结果的可靠性。
 检查、检测工作应符合下列规定：

1 检测方案应根据调查情况结合建筑的核心价值、建筑特点和环境条件确定；

2 检查、检测工作应符合最小干预的保护原则，宜优先采用无损或微损检测手段，采用原位测试与取样试验相结合的方式进行。不应使用有损于核心价值的检查、检测手段；

3 检查、检测结果应附有该建筑物残损情况分布图、照片和必要的文字说明；

4 在检查、检测过程中，当发现险情，或发现其他价值保护时，应及时通知相关单位，立即保护现场，检测人员不得擅自处理。

【条文说明】针对历史建筑特点，本条主要对检测方案、检测手段、检测过程及检测结果作出了规定。本着最小干预原则，宜优先采用无损或微损的检测手段进行，必要时，需进行取样进行试验。
 场地、地基与基础的调查、检查与检测应符合下列规定：

1 有利、不利地段的判别和场地类别的划分，应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011执行；
2 重点调查由于地基不均匀沉降及基础缺陷导致的上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜，以及有无发展趋势；
3 必要时进行基础开挖检查、检测。基础开挖应选择有代表性的部位进行，主要查明基础形式、埋深、截面尺寸及有无损伤老化状况，条件具备时应检测基础材料力学性能；
4 当勘察资料缺失或不全时，可适当补充勘探点，查明土层分布情况、土的物理力学性质和水文地质条件；当场地条件不适宜补充勘察时，可参考相邻工程的地质勘察资料；必要时，可通过在基础下或基础的近侧进行载荷试验以确定地基承载力。
【条文说明】根据鉴定需要，宜选取有代表性的部位进行基础开挖检查、检测。当勘察资料缺失或不全时，为了查明地质情况，可适当补充勘察点。
 出现下列情况时，应对地基基础进行重点开挖检查：

1 存在由于地基基础原因而导致的上部结构损坏或存在潜在不安全因素时；
2 拟改变用途、结构改造，且地基反力明显增加或荷载分布明显改变时；
3 建筑物已有明显不均匀沉降时。
【条文说明】本条规定了应对地基基础重点开挖检查情况，出现这些情况时，可能房屋已因地基基础问题，存在一定的安全隐患因素，应对地基基础进行重点检查。
 主体结构检查、检测应包括结构和构件的变形与损伤、内部缺陷、材质性能检测等内容。

【条文说明】构件和结构的变形以及裂缝、腐朽等损伤情况，内部缺陷、材质性能情况影响主体结构的工作性能，主体结构的检查、检测，应包括这些内容。
 当建筑存在下列情况之一时，应根据其保护要求对结构工作状况及环境影响进行监测：

1 地基基础沉降或结构变形不稳定；

2 结构荷载受力状况复杂，难以在检测期间确定结构鉴定所需的参数范围和变化规律；

3 需对结构关键部位工作状态及环境影响进行监测，或需根据监测数据对结构进行维护、加固；

4 结构工作状态可能受到振动作用的影响；

5 特殊保护类、重点保护类历史建筑维修加固施工期间。
【条文说明】本条规定了应进行结构监测的历史建筑及其相关工程的范围。历史建筑的保护要求、承重结构的工作状态以及该建筑所处的环境条件是决定是否进行结构监测的主要因素。

建筑价值调查
 历史建筑结构安全性与抗震鉴定应科学调查其建筑价值，明确突出体现该建筑核心价值的重点保护部位。历史建筑的核心价值主要包括：

1 历史价值：与重要历史事件、人物、时代、文化的关联性；

2 科学价值：结构体系、材料工艺、营造技术的创新性；

3 艺术价值：建筑风格、装饰工艺、空间格局的代表性。

【条文说明】价值调查为后续鉴定中的保护优先级判定提供依据，避免技术干预破坏核心价值载体，调查成果直接影响后续鉴定中对加固干预的限制程度。历史价值需考证建筑在重大社会变革、文化传播中的角色，注意文献与实物证据的对应性；科学价值强调传统工艺的工程智慧；艺术价值聚焦建筑形式语言的独特性，需关注原真性构件（如彩画、雕刻）的完整性。

 历史建筑的价值调查应包含下列内容：

1 历史建筑的公布批次及测绘建档信息；

2 保护信息，包含相关保护规划及其保护类别、保护图则、保护范围、保护要求等；

3 人文历史沿革，收集与历史建筑的设计、建造、使用密切相关的人文历史资料，包括建造缘由、历史人物、重大历史事件描述，尽可能收集历史人物照片、历史物件照片等；

4 结构历史沿革，包括原始基础形式和原始结构体系、结构构件、结构节点、结构材料，收集原始基础设计图纸、原始结构设计图纸、设计变更、岩土工程勘查报告、竣工图及历次自然灾害与加固、维修、改扩建等情况；

5 建筑风格特征，收集建筑立面、平面原状的资料，建筑用材原状的资料及历次改扩建、维修等情况，凡反映风格的主要特色部位如柱式、山花、线脚、屋顶以及室内主要装饰，应收集建筑历史照片、不同历史时期的设计图纸或方案图纸等；

6 价值评估，包含历史、科学、艺术等价值评估的相关报告；

7 重点保护部位，包含清单、位置及保存情况。

【条文说明】技术手段与人文考证结合，确保价值调查的客观性。以公布批次与保护规划明确保护底线，整合人文沿革、结构演变与风格特征，定位核心价值载体并追溯损伤根源，通过批判性验证既有评估报告、重点保护部位清单，提高后续勘查与完损性鉴定的针对性。
建筑使用条件和使用环境的调查
 使用条件和使用环境的调查应包括使用功能、结构上的作用、使用历史、周边相邻工程影响与建筑使用环境等的调查。

【条文说明】除应考虑建筑结构可能受到的作用以及使用条件和环境外，还要追查结构历史上已承受过的各种作用以及其使用条件和环境。
 结构上的作用调查，应结合具体情况以及鉴定的内容和要求对永久作用、可变作用以及灾害作用进行调查。

【条文说明】永久作用、可变作用、灾害作用等所造成的结构反应与损伤等均应设法查明。
 结构上的作用（荷载）应按本标准附录A的规定取值。

【条文说明】根据历史建筑的保护原则，对结构上的作用、荷载进行了规定。

 使用历史的调查，应包括其设计与施工、用途及用途变更、历次检测、维
修与加固、使用荷载与动荷载作用以及遭受灾害和事故情况。
 周边相邻工程的影响调查应包括基坑（边坡）支护、开挖、降水、大面积堆载、地铁或地下工程施工、桩基施工等相邻工程施工时间、工艺及附加影响范围和程度情况。
【条文说明】近年来，因城市工程建设及城市更新改造，周边相邻工程施工对既有建筑影响事件日益增加，本条给出了周边相邻工程影响的调查内容。
 使用环境应包括周围的气象环境、地质环境、工作环境、灾害环境。可根据具体情况以及鉴定的内容和要求进行调查。

【条文说明】历史建筑出现各种病态和老化迹象往往与所处的环境有关。因此，在鉴定工作的详细调查过程中，必须查找其病因以及过早老化的缘由。
建筑物现状的调查、检查与检测
 地基基础现状调查、检查与检测应符合下列规定：

1 应查阅岩土工程勘察报告以及有关图纸资料。当地基资料不足时，可根据建筑物上部结构是否存在地基不均匀沉降的反应进行评定，还可进行工程地质勘察，或参考相邻工程的地质勘察资料；

2 当需通过调查确定地基的岩土性能标准值和地基承载力特征值时，应根据调查和补充勘察结果按国家现行有关标准的规定以及原设计所做的调整进行确定；

3 基础的类型和材料性能，可通过查阅图纸资料确定；当资料不足或资料基本齐全但可信度不高时，可开挖代表性的基础检测，并应查明基础类型、尺寸、埋深；应检验基础材料强度，并应检测基础变位、开裂、腐蚀和损伤等情况。 

【条文说明】当需通过现场检测确定地基承载力时，可按现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123和现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的方法进行确定。
 上部结构现状调查、检查与检测，应包括下列内容：

1 结构体系及其结构布置；

2 结构整体牢固性；

3 结构构件及其连接；

4 结构缺陷、损伤和腐蚀；

5 结构位移和变形；

6 结构构件材料性能；
7 影响建筑安全的非结构构件。

【条文说明】本条提出了主体结构现状的调查、检测和监测的项目、方法和要求。

1 结构体系、结构布置及其整体牢固性，包括结构平面布置、竖向和水平向承重构件布置、结构抗侧力作用体系、抗侧力构件平面布置的对称性、竖向抗侧力构件的连续性、房屋有无错层结构间的连系构造等；对砌体结构还应包括圈梁和构造柱体系。

2 结构构件及其连接的调查，包括结构构件的材料强度、几何参数、稳定性、抗裂性、延性与刚度，预埋件、紧固件与构件连接，结构间的连系等；对混凝土结构还应包括短柱、深梁的承载性能；对砌体结构还应包括局部承压与局部尺寸；对钢结构还应包括构件的长细比等。

3 结构缺陷、损伤和腐蚀的调查，包括材料和施工缺陷施工偏差、构件及其连接、节点的裂缝或其他损伤以及腐蚀。

4 结构位移和变形的调查，包括结构顶点和层间位移，受弯构件的挠度与侧弯，墙、柱的侧倾等。

5 影响建筑安全的非结构构件的调查，包括局部易掉落伤人的部件、女儿墙、出屋面烟囱及其他悬挂件等的连接构造。
 当需要进行结构动力特性测试时，宜按本标准附录B的规定执行。
 对历次维修加固措施的调查，应重点查清下列情况：

1 当前受力状态；

2 新出现的变形或位移；

3 因维修加固不当，而对历史建筑其他部位造成的不良影响。

【条文说明】本条规定了调查时，对历次维修加固措施的勘查，应重点查清当前受力状态、新出现的变形或位移、因维修加固不当，而对历史建筑其他部位造成的不良影响等情况。了解曾经发生的问题，有助于分析目前该建筑残损原因；了解前人的思路，汲取早期修缮的经验教训，以免照样修缮，过后又出现同样的问题；考察早期修缮的工艺、技术水平及其局限性，以减少对采用新技术的分歧与争论。
 木结构的调查、检查、检测，应包括下列内容：

结构、构件及其连接的方式、尺寸；
承重构件的受力和变形状态；
结构构件材质状态；
主要节点、连接的工作状态；
结构的整体变形和支承情况；
历次维修加固措施的现存内容及其目前工作状态。

【条文说明】木结构经过长期的使用，往往会因种种损伤的积累与组合而显示出某种或某几种受力缺陷。其中有的受力缺陷对结构完成预定的功能有显著影响，有的影响则较为轻微。因此检查、检测时，应根据鉴定的需要，分清主次，抓住要害，才能快速的查清问题的实质所在。
 对木结构整体变形和支承情况的调查、检查、检测，应包括下列内容：
调查建筑物的荷载及分布；

检查建筑物的地基基础情况；

观测建筑物的整体沉降或不均匀沉降；

实测承重结构的倾斜、位移、扭转及支承情况；

检查支撑或其他承受水平作用体系的构造及其残损情况。

【条文说明】本条是为查清结构整体变形的原因及其对结构安全的影响问题而制订的。工程实践经验表明，木结构的整体变形多与下列因素有关：

1 房屋年久失修，节点连接松弛；

2 荷载或其分布状态有改变，且变得分布很不对称；

3 承受水平荷载体系的刚度很差或已残损；

4 地基基础出现较大的不均匀沉降；

5 结构的支承情况恶化。
针对上述可能发生的原因，本条文提出了5个检查、检测要点。

 对承重结构木材材质及其劣化状况的检查、检测，应包括下列内容：
检测木材腐朽、虫蛀、变质的部位、范围和程度；

检测对木构件受力有影响的裂缝部位和尺寸；

 对下列情况，尚应测定木材的强度或弹性模量：

1）需做承载能力验算，且树种较为特殊；

2）有过度变形或局部损坏，但原因不明；

3）拟继续使用火灾后残存的构件；

4）需研究木材老化变质的影响。
【条文说明】由于现场取样，对建筑本体不利，但在有些情况下，又不能不取样，因此，本条的第3款将这类检测限制在较小范围内使用。尽量减少取样数量，并尽可能在隐蔽部位进行，以使历史建筑受到较小的损害。
 对木结构承重构件受力状态的调查、检查、检测，应包括下列内容：

梁枋构件：

1）梁、枋跨度或悬挑长度、截面形状及尺寸、受力方式及支座情况；

2）梁、枋的挠度和侧向变形（扭闪)；

3）檩、椽、櫊栅（楞木）的挠度和侧向变形;

4）檩条滚动情况；

5）悬挑构件下垂或翘起的情况；

6）构件折断、劈裂或沿截面高度出现的受力皱褶和裂缝；

7）屋盖、楼盖局部塌陷的范围和程度。

柱类构件：
1）柱高、截面形状及尺寸，柱的两端固定情况；

2）柱身变曲、折断或劈裂情况；

3）柱头位移；

4）柱脚与柱础的错位；

5）柱脚下陷。

斗栱：

1）斗栱构件及其连接的构造尺寸；

2）整攒斗栱的变形和错位；

3）斗栱中各构件及其连接的残损情况。

【条文说明】构件的较大变形，不仅是影响结构安全使用的一种缺陷，而且是结构受力状态的综合反映。因此，应将它视为一种可能发生问题的征兆进一步去检查和发现影响安全隐患之所在。裂缝出现的部位至关重要，检查时应结合结构的受力情况进行判断。对于斗栱，主要检查、检测其受力构件，装饰性构件的残损情况检查，不参与结构的安全性鉴定。
 对木结构主要连接部位工作状态的检查、检测，应包括下列内容：

梁、枋拔榫，榫头开裂、折断或卯口劈裂；

榫头或卯口处的压缩变形；

铁件锈蚀、变形或残缺。

【条文说明】构件连接的较大变形，不仅是影响结构安全使用的一种缺陷，而且是结构受力状态的综合反映。因此，应将它视为一种可能发生问题的征兆进一步去检查和发现影响安全隐患之所在。

 对木材强度可按以下方法确定：
1 木材的弦向抗弯试验结果；

2 鉴定木材的树种，依据现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005确定木材的强度；

3 当无法切取试样，且又无法按照现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005确定木材强度时，可根据结构在使用期内已经承受的最大荷载反算木材的强度。
【条文说明】现行国家标准《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分：抗弯强度测定》GB/T 1927.9-2021给出了木材弦向抗弯强度取样及检测方法，该标准的检测结果可用于木材强度等级的评定。采用树种类别的判定方法时需要由有经验的技术人员参与。本条规定的检测方法适用于原木、方木和板材。
 对木构件内部缺陷宜采用本标准附录C的方法执行。
【条文说明】应力波和阻力仪为非破损检测方法，当经验检查无法确定构件内部缺陷或需要定量检测内部缺陷时，宜采用应力波、阻力仪进行构件内部缺陷的检测。
 对钢筋混凝土结构构件和砌体结构构件，应检查整体倾斜、局部外闪、构件酥裂、老化、构造连接损伤，结构构件的材质与强度。
【条文说明】砌体结构经过长期的使用，往往会因种种损伤的积累与组合而显示出某种或某几种受力缺陷。其中有的受力缺陷对结构完成预定的功能有显著影响，有的影响则较为轻微。因此检查、检测时，应根据鉴定的需要，分清主次，抓住要害，才能快速的查清问题的实质所在。考虑到历史建筑砌体材料的强度检测值不一定符合概率理论，因此在进行现场检测时，应由有经验的技术人员参与，根据建筑物实际情况采取具有针对性的检测措施，并对检测结果进行充分分析。
 调查保护部位的变形与损伤，具备重要价值的非结构构件与混凝土结构的连接构造。

【条文说明】本条明确规定混凝土结构历史建筑调查时应重点检查的项目，既要检查结构的整体牢固性又要保障具备重要价值的非结构构件与混凝土构件的连接部位的可靠性，保障历史建筑的价值。

 当采用回弹法检测老龄混凝土强度时，其检测结果宜按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292相关规定执行。

【条文说明】历史建筑混凝土结构构件混凝土龄期已远远超过1000d，这就意味着必须采用取芯法对回弹值进行修正，但这在实际工程中很难做到，鉴于这种情况，本条明确了宜按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292的相关规定执行。

 钢结构检查、检测时，除应以材料性能、构件及节点、连接的变形、裂缝、损伤、缺陷为主要检测项目外，尚应重点检查下列部位的钢材腐蚀状况：

埋入地下构件的接近地面部位；

易积水或遭受水蒸气侵袭部位；

受干湿交替作用的构件或节点、连接部位；

易积灰的潮湿部位；

难喷刷涂层的间隙部位；

钢索节点、锚塞部位。

【条文说明】本条规定了钢结构调查与勘查时，除应以材料性能、构件及节点、连接的变形、裂缝、损伤、缺陷为主要检测项目外，还需重点检查埋入地下构件的接近地面部位、易积水或遭受水蒸气侵袭部位、受干湿交替作用的构件或节点、连接部位、易积灰的潮湿部位、难喷刷涂层的部位、钢索节点、锚塞部位的钢材腐蚀状况。

 石结构构件检查、检测时，应重点检查、检测下列项目：

1 结构构件连接方式和连接构造；
2 砖石块材的强度、风化、酥碱范围及程度；

3 砌筑灰浆的强度、粉化、缺损范围及程度；

4 结构构件变形、开裂损伤情况；

5 结构整体倾斜及鼓闪。

振动对结构影响的检测
 历史建筑和振源的初步调查应包括下列内容：
1 振源的类型、频率范围、分布状况及工程概况。

2 历史建筑的保护级别、结构类型、建筑材料、图纸资料、历次修缮资料以及现状评估的安全性等级；

3 振源与历史建筑的地理位置、两者之间的平面、立面距离以及场地土类别。
【条文说明】初步调查是评估振动对古建筑结构影响的前提，只有依据可靠的基础资料作为依据，才能科学而有效的工作。因此，在实际工作中，要尽量全面获得这些资料。

 振动对历史建筑结构影响的检测按本标准附录D规定执行。
重点保护部位检查与检测
 重点保护部位应包括外立面重点保护部位、屋面重点保护部位、室内重点保护部位及其他重点保护部位。重点保护部位主要可包含以下几个方面：
1 外立面重点保护部位可为外墙面、外墙花饰、线脚及雕塑等。
2 屋面重点保护部位可为屋面瓦、烟囱、口花饰及雕塑等。
3 室内重点保护部位可为特色的内墙面、楼地面、木装修、天花吊顶、花饰线脚及雕塑等。
4 其他重点保护部位可为建筑的平面布局、结构体系、重要事件和重要人物遗留的痕迹等。

 重点保护部位检查与检测应包括下列内容:

1 现状及其细部构造。

2 材料品种、规格和数量。

3 与主体结构的构造连接。

4 残损情况以及在维修中可能产生的问题。
【条文说明】4.6.1条、4.6.2条制定了重点保护部位检查、检测的内容。
 对重点保护部位的检查与检测，主要采用外观普查和测量手段，在进行检测时应按照保护要求使用保护技术，技术措施应当不妨碍再次对原物进行保护处理。

【条文说明】历史建筑的原状是其价值的载体，不改变原状是其保护的基础，在重点保护部位勘查时凡是近期没有重大危险的部分，不应进行破坏，且日常保养应尽可能保持历史原状。

安全性鉴定
一般规定
 历史建筑结构安全性鉴定评级应按构件、子单元、鉴定单元分三个层次，从第一层构件开始，逐层进行。

【条文说明】参考《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的分级评定框架，明确历史建筑安全性鉴定的层级关系。例如，地基基础子单元的评定结果直接影响上部结构的安全性判断，需建立数据关联机制。

 应依据委托要求和建筑实际状况，明确安全性鉴定范围，可涵盖地基基础、上部结构、围护结构等所有相关部分，也可根据委托内容仅进行到某一层次安全性鉴定。
【条文说明】清晰的鉴定范围可避免工作遗漏或重复，保证鉴定工作的完整性。委托方需求和建筑实际情况是确定鉴定范围的关键，有助于针对性地开展鉴定工作。
 验算结构或构件的承载力时，应符合下列规定：

1  结构构件验算采用的结构分析方法，应符合国家现行设计规范的规定，无明确结构分析方法时，应通过专项论证；

2  结构构件验算使用的计算模型，应符合其实际工作状况、传力机制和构造状况；

3  结构上的作用、荷载应经调查或检测核实，并应按本标准附录A的规定取值；

4  结构构件作用效应的确定，应符合下列规定：

1）作用的组合、作用的分项系数及组合值系数，应按现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021、《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定执行；

2）当结构受到温度、变形等作用，且对其承载有显著影响时．应计入由之产生的附加内力；

5  结构或构件的几何参数应采用现场实测值，并应计入锈蚀、腐蚀、腐朽、虫蛀、风化、裂缝、缺陷、损伤、偏心以及施工偏差等的影响。

【条文说明】在历史建筑安全性鉴定中，对结构构件的承载能力进行验算，是一项十分重要的工作。为了力求得到科学而合理的结果，除应有符合实际受力情况的计算简图外，还有必要在验算所需的数据与资料的采集及利用上，作出统一规定。
 当需通过荷载试验评估结构构件的安全性时，应按现行有关标准执行。当检验结果表明，其承载能力符合设计和规范规定时，可根据其完好程度，定为au级或bu级。当承载能力不符合设计和规范规定，可根据其严重程度，定为cu级或du级。

【条文说明】荷载试验应按现行有关标准执行，如我国的《建筑结构荷载规范》GB 50009、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204以及ACI 318等其他国家标准。

 当建筑物中的构件同时符合下列条件时，可不参与鉴定。当有必要给出该构件的安全性等级时，可根据其实际完好程度定为au级或bu级。

1  该构件未受结构性改变、修复、修理或用途、或使用条件改变的影响；

2  该构件未遭明显的损坏；

3  该构件工作正常，且不怀疑其可靠性不足。
【条文说明】制定本条的目的在于减少鉴定工作量，将有限的人力、物力和财力用于最需要检查的部位。

构件鉴定评级

 当仅评定构件的勘查项目的安全性等级时，结构应具备可靠的整体牢固性。
【条文说明】根据历史建筑一般维修的习惯，只要掌握了有关勘查项目所查明的残损点及其鉴定结论，便可据此进行维修、加固工作；为防止结构本身有安全隐患，当仅评价构件的勘查项目的安全性等级时，结构应具备可靠的整体牢固性。

 对历史建筑结构中涉及安全的勘查项目进行鉴定时，应按表5.2.2的评级标准评定其残损等级或安全性等级。

表5.2.2  勘查项目残损等级或安全性等级评级标准

	等级划分
	评级标准

	a'级
	勘查中未见残损点，或原有残损点已得到修复

	b'级
	勘查中仅发现有轻度残损点或疑似残损点，但尚不影响安全

	c'级
	有中度残损点，已影响该项目的安全

	d'级
	有重度残损点，将危及该项目的安全


注：当需评定构件的安全性等级时，此评定结果取名为残损等级；当不进行构件的安全性等级评定时，此评定结果取名为勘查项目的安全性等级。

 历史建筑结构残损点的勘查应符合下列规定：

1  历史建筑结构勘查项目的残损点，应按其对结构、构件安全性的影响程度划分为未见残损、轻度残损、中度残损和重度残损四种状况；
2  对未见残损和轻度残损，可由鉴定人员根据实际完好程度作出判断；

3  对显著残损，应按本节给出的其低限标准进行评定，而评定结果取“中度残损”或“重度残损”，宜由鉴定人员根据实际严重程度进行判定。
【条文说明】5.2.2、5.2.3一个勘查项目中可能存在不止一种的残损现象，以残损点表示不仅较为清晰，还可以通过标注其所在位置的坐标，来描绘残损点的分布状况，同时，在勘查中发现了残损点，还应按其对结构、构件安全性的影响程度，将其划分为未见残损、轻度残损、中度残损和重度残损四种状况，才能使检测与鉴定作出更准确、可靠的结论。
 当鉴定仅以勘查项目为目标时．其安全性评级可仅进行至本层次，但应对被评为c'级和d'级的勘查项目逐一采取措施进行处理。其中对重度残损的项目尚应立即处理。

【条文说明】c'级和d'级的勘查项目存在安全隐患，应及时采取处理措施。

 当有下列情况之一时，宜进行构件的鉴定评级：

1 当具备验算构件承载能力的条件，且要求对构件及其连接进行评级时；

2 当有要求对结构体系的安全性进行鉴定评级时。

【条文说明】根据历史建筑一般维修的习惯，只要掌握了有关勘查项目所查明的残损点及其鉴定结论，便可据此进行维修、加固工作；若管理或使用历史建筑的部门需要了解历史建筑的整体安全水平或指定构件的安全等级时，便需要在勘查的基础上，进一步对有关构件及其连接进行安全性鉴定。因此，本条给出了在哪些情况下宜进行单个构件鉴定评级的规定。

 构件的安全性鉴定，应按残损勘查项目和承载能力验算项目，分别评定该构件的残损等级和承载能力等级，应取其中较低一级作为该构件的安全性等级。
【条文说明】任一勘查项目存在安全问题，均可能导致该结构、构件无法正常承载，甚至破坏的后果。因此，宜采用按最低等级的项目确定构件安全性等级的定级原则。

 当有下列情况之一时，宜进行构件承载能力验算：
1 有显著变形或产生局部破坏现象的构件和节点；

2 维修、加固后荷载、受力条件有改变的结构和节点；

3 需由构架本身承受水平荷载的木构架建筑。

【条文说明】根据工程实践经验，历史建筑木构件的实际应力一般较低，只有在特殊情况下才需进行结构验算，本条作出了需要进行结构验算的规定。
 当构件的安全性按残损勘查项目的评级结果进行评定时，应按表5.2.8确定该构件的残损等级。

表5.2.8  按残损勘查项目评定承重构件的安全性等级
	等级
	分级标准
	处理要求

	au
	构件应勘查项目全为a'级；或无c'级和d'级，仅个别为b'级
	不必采取措施

	bu
	构件应勘查项目中无c'级和d'级，且b'级多于a'级
	可不采取措施

	cu
	构件应勘查项目中最低等级为c'级
	应采取措施

	du
	构件应勘查项目中最低等级为d'级，或无d'级，但c'级多于50%
	必须立即采取措施


【条文说明】国内外实践经验表明，分级的档数宜适中，不宜过多或过少。因为级别过多或过少，均难以恰当地给出有实际意义的分级界限，故一般根据鉴定的种类和问题的性质，划分为三至五类，但以分为四级最为常见。

 当承重构件的安全性按承载能力验算项目的评级结果进行评定时，应按表5.2.9的规定分别评定每一验算项目的等级，然后取其中最低等级作为该构件承载能力的等级。

表5.2.9  按承载能力评定承重构件及其连接安全性等级

	构件类别
	安全性等级

	
	au级
	bu级
	cu级
	du级

	重要构件及节点、连接
	R/(γ0S)

≥1.0
	R/(γ0S)

≥0.95且<1.0
	R/(γ0S)

≥0.90且<0.95
	R/(γ0S)

＜0.90

	一般构件
	R/(γ0S)

≥1.0
	R/(γ0S)

≥0.90且<1.0
	R/(γ0S)

≥0.85且<0.90
	R/(γ0S)

＜0.85


注：表中R和S分别为结构构件的抗力和作用效应，γ0取值，特殊保护时取1.2，重点保护时取1.1，一般保护时取1.0。

（Ⅰ）木构件
 历史建筑承重木柱的残损点应按表5.2.10的标准评定。
表5.2.10  承重木柱残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	材质劣化
	（1）腐朽或老化变质


	a）当仅有表层腐朽和老化变质时
	ρ＞1/5，或不少木节已恶化为松软节或腐朽节

	
	
	
	b）当存在心腐时
	ρ＞1/7

	
	
	
	c）同时存在以上两种情况时
	不论ρ大小，均视为残损点

	
	
	（2）虫蛀，沿柱长任一部位
	有虫蛀孔洞，或未见孔洞，但敲击有空鼓音

	
	
	（3）扭斜纹并发斜裂
	斜裂缝的斜率大于15%，且裂深大于柱径的2/5或材宽的1/3

	2
	柱身弯曲
	弯曲矢高δ
	δ＞lc/250

	3
	柱身损伤
	沿柱长任一部位的损伤
	有劈裂、断裂或压皱迹象出现

	4
	柱脚在柱础上的承压面积
	柱脚底面与柱础间实际抵承面积与柱脚处柱的原截面面积之比ρc
	ρc＜3/5

	5
	柱础错位
	柱与柱础之间错位量与柱径（或柱截面）沿错位方向的尺寸之比ρd
	ρd＞1/6

	6
	历次加固

现状复查
	（1）原墩接的完好程度
	柱身有新的变形或变位，或榫卯已脱胶、开裂，或铁箍已松脱

	
	
	（2）原灌浆效果
	a）浆体与木材粘结状况
	浆体干缩，敲击有空鼓音

	
	
	
	b）柱身受力状况
	有明显的压皱或变形现象

	
	
	（3）原挖补部位的完好程度
	已松动、脱胶，或又发生新的腐朽


注：ρ为在任一界面上，腐朽或老化变质（两者合计）所占面积与整截面面积之比；lc为柱的无支长度；当柱脚与柱础间的实际抵承面处于严重偏心状态时，应在柱的承载力验算中计入偏心的影响。

【条文说明】与现代木结构相比，对历史建筑木材劣化的评定，其限值有所放松，主要是因为就历史建筑木构件而言，其材质几乎不可能没有劣化迹象，随着时间的推移，木构件含水率已接近平衡，在这种情况下，木材材质劣化的速度也日益趋缓。因此，可以允许有少量的腐朽变质缺陷存在。

 历史建筑承重木梁、枋的残损点，应按表5.2.11的标准评定。
表5.2.11  承重木梁、枋残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	材质劣化
	（1）腐朽或老化变质
	a）当仅有表层腐朽和老化变质时
	对梁身：ρ＞1/8，或不少木节已恶化为松软节或腐朽节

对梁端（支承范围内）：不论ρ大小，均视为残损点

	
	
	
	b）当存在心腐时
	不论ρ大小，均视为残损点

	
	
	（2）虫蛀
	有虫蛀孔洞，或未见孔洞，但敲击有空鼓音

	
	
	（3）扭斜纹并发斜裂
	有斜裂缝，且斜率大于15%

	2
	弯曲变形
	（1）竖向挠度最大值ω1
	当h/l0＞1/14时，ω1＞l02/2100h

	
	
	
	当h/l0≤1/14时，ω1＞l0/150

	
	
	（2）侧向弯曲矢高ω2
	ω2＞l0/200

	3
	梁身受损
	（1）跨中断纹开裂
	有裂纹，或未见裂纹，但梁的上表面有压皱痕迹

	
	
	（2）梁端劈裂（不包括干缩裂缝）
	有受力引起的端裂或斜裂

	4
	历次加固

现状复查
	（1）梁端原拼接加固完好程度
	已变形，或已脱胶，或螺栓已松脱

	
	
	（2）原灌浆效果
	浆体干缩，敲击有空鼓音，或梁身挠度增大


注：表中l0为计算跨度；h为构件截面高度。
【条文说明】根据调查实测，木梁的挠度变形界限值不是一个定值，而是与木梁高跨比有关的变值，因此，为了保证历史建筑的安全，当按承载能力极限状态概念确定木梁的挠度界限值时，应采用考虑高跨比影响的变值控制，才不致造成判断失误。
 历史建筑屋盖构件残损点应按表5.2.12进行评定。
表5.2.12  屋盖构件残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	椽条
	（1）材质劣化
	已腐蚀或虫蛀，或已严重受潮

	
	
	（2）挠度
	大于椽跨的1/100，或已引起屋面明显变形

	
	
	（3）椽、檩间的连系
	未钉钉，或钉子已锈蚀

	2
	檩条
	（1）材质劣化
	按本标准表5.2.5评定

	
	
	（2）跨中最大挠度ω1
	当l0≤4.5m时，ω1＞l0/90或ω1＞36mm

	
	
	
	当l0＞4.5m时，ω1＞l0/125

	
	
	
	当多数檩条挠度较大且已导致漏雨时，则不论ω1大小，均视为残损点

	
	
	（3）檩条支承长度a
	支承在木构件上：a＜60mm
支承在砌体上：a＜120mm

	
	
	（4）檩条受力状态
	檩端脱榫，或檩条外滚，或檩与梁间无锚固

	3
	瓜柱、角背驼峰
	（1）材质劣化
	有腐朽或虫蛀

	
	
	（2）构造完好程度
	有倾斜、脱榫或劈裂

	4
	翼角、檐头、由戗
	（1）材质劣化
	有腐朽或虫蛀

	
	
	（2）角梁后尾的固定部位
	无可靠拉结

	
	
	（3）角梁后尾、由戗端头的损伤程度
	已劈裂或折断

	
	
	（4）翼角、檐头受力状态
	已明显下垂


【条文说明】在檩条的安全性鉴定中，应特别注意它与檩条之间有无钉结，与梁之间有无锚固。因为这涉及结构的空间刚度问题，倘若没有连接，或连接已失效，则应作为需采取锚固措施的残损点进行处理。

 历史建筑楼盖构件残损点应按表5.2.13进行评定。
表5.2.13  楼盖构件残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	楞木

（搁栅）
	（1）材质劣化
	按本标准表5.2.10评定

	
	
	（2）竖向挠度最大值ω1
	ω1＞l0/180，或体感颤动严重

	
	
	（3）侧向弯曲矢高ω2（原木搁栅不检查）
	ω2＞l0/200

	
	
	（4）端部榫卯状况
	无可靠锚固，且支承长度小于60mm

	2
	楼板
	木材腐朽及板面破损状况
	已不能起加强楼盖水平刚度作用


【条文说明】楼盖残损点的界限值，是根据省内民居的调查资料，略作偏于安全的调整。

 当斗栱有下列损坏之一时，应视为残损点：

1  整攒斗栱明显变形、错位或扭转；

2  斗栱中受弯构件相对挠度已超过1/120；

3  栱翘折断，小斗脱落，且每一枋下连续两处发生；

4  栱的扭曲超过3mm；或斗的压陷超过3mm；或有劈裂、偏斜、移位；

5  整攒斗栱的木材发生腐朽、虫蛀或老化变质，并已影响斗栱受力；

6  柱头或转角处的斗栱有明显破坏迹象。

【条文说明】斗栱的残损点，是指受力的斗栱及其受力构件而言，若是装饰性的斗栱及其构件，则不参与安全性鉴定。

 当封入墙、保护层内的木构件或其连接已受潮时，即使木材尚未腐朽，也应直接评定为中度残损点。

 当历史建筑木构架中部分使用石柱时，其石柱的残损点应按表5.2.16进行评定。

表5.2.16 承重石柱残损点评定标准
	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	材质劣化
	在柱截面上，风化层所占面积与全截面面积之比ρ
	ρ>1/6

	2
	裂缝
	（1）受力引起的裂缝
a）水平裂缝或斜裂缝
	有肉眼可见的裂缝

	
	
	b）纵向裂缝（仅检查长度超过300mm的裂缝）
	出现不止一条，且裂缝宽度大于0.1mm

	
	
	（2）非受力引起的裂缝
	位于关键受力部位

	3
	倾斜
	石柱顶或石柱段与木柱交接处的垂直度
	存在明显的沿结构平面内或外倾斜

	4
	构造缺陷
	（1）柱头与上部木构架的连接不当
	无可靠连接，或连接已松脱、损坏

	
	
	（2）柱脚与柱础抵承状况
柱脚底面与柱础间实际承压面积与柱脚底面积之比ρs
	ρs<2/3

	
	
	（3）柱与柱础之间错位量与柱径或柱截面沿错位方向尺寸之比ρm
	ρm>1/6


【条文说明】为了防止历史建筑木结构发生腐蚀、虫蛀，往往在木柱的接地一段采用石柱，甚至在梁架以下全采用石柱。此时，也应对石柱的安全性进行鉴定。

 历史建筑木构架的围护结构，其砖墙的残损点应按表5.2.17进行评定。

表5.2.17 砖墙残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	材质劣化
	（1）风化
在长1m的任一区段中量测其平均风化深度与墙厚之比ρ
	当H≤7m时，ρ>1/5
当H>7m时，ρ>1/6

	
	
	（2）灰缝粉化
	最大粉化深度大于10mm

	2
	倾斜或侧向位移
	单层房屋倾斜量△
	H≤7m，△>H/250
H>7m，△>H/300

	
	
	多层历史建筑
	总倾斜量△
	H≤7m，△>H/350
H>10m，△>H/400

	
	
	
	层间倾斜量△i
	△i>Hi/300

	3
	裂缝
	（1）地基沉降引起的裂缝
	出现裂缝

	
	
	（2）受力引起的裂缝
	出现沿砖块断裂的竖向或斜向裂缝

	
	
	（3）非受力引起的有害裂缝
	纵横墙连接处出现通长竖向裂缝

	
	
	
	墙身裂缝的宽度已大于5mm


注：表中符号H为墙的总高；Hi为层间墙高。
 历史建筑木构架的围护结构中，其他墙体的残损点应按下列规定进行评定：

1 土墙有下列损坏之一时，应评为残损点：

1) 墙身倾斜超过墙高的1/70；

2) 在长1m的任一墙段中，墙体风化的平均深度已大于墙厚的1/5；

3) 墙体有局部下沉或鼓起变形、开裂；

4) 墙体受潮。

2 毛石墙有下列损坏之一时，应评为残损点：

1) 墙身倾斜超过墙高的1/85；

2) 墙身有较大破损或开裂。

【条文说明】5.2.16、5.2.17 砖墙、土墙和毛石墙的残损点界限值主要是参照现行行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125。

 承重木构件的承载能力应按本标准附录E的规定进行验算。

（Ⅱ）砌体构件

 历史建筑砖墙的残损点应按表5.2.20的标准评定。
表5.2.20  砖墙残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	截面尺寸
	（1）墙的高厚比
	不符合现行国家标准《砌体结构设计标准》GB 50003允许高厚比的1.2倍

	
	
	（2）墙厚
	承重墙体厚度小于或等于120mm

	2
	材质
	（1）砌筑砂浆强度
	低于M1

	
	
	（2）砖块强度
	低于MU7.5

	3
	材质劣化
	（1）风化
在长1m的任一区段中量测其平均风化深度与厚度之比ρ
	当H≤7m时，ρ>1/5
当H>7m时，ρ>1/6

	
	
	（2）灰缝粉化
	最大粉化深度大于10mm

	4
	倾斜或侧向位移
	单层房屋倾斜量△
	H≤7m，△>H/250
H>7m，△>H/300

	
	
	多层历史建筑
	总倾斜量△
	H≤10m，△>H/350
H>10m，△>H/400

	
	
	
	层间倾斜量△i
	△i>Hi/300

	5
	裂缝
	（1）地基沉降引起的裂缝
	出现裂缝

	
	
	（2）受力引起的裂缝
	支承桁架、大梁或屋架的墙下方出现多条竖向裂缝或斜向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm

	
	
	
	空旷建筑承重外墙的变截面处，出现水平裂缝或斜向裂缝

	
	
	
	砌体过梁的跨中或支座出现裂缝，或其跨度范围内有集中荷载

	
	
	
	其他明显的受压、受弯或受剪裂缝

	
	
	（3）非受力引起的有害裂缝
	纵横墙连接处出现通长竖向裂缝

	
	
	
	墙身裂缝严重，且最大裂缝宽度已大于3mm

	
	
	
	采用标砖砌筑的180mm厚的墙体出现明显裂缝或松动

	
	
	
	其他显著影响结构整体性的裂缝


 历史建筑砖柱的残损点应按表5.2.21的标准评定。
表5.2.21  砖柱残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	截面尺寸
	（1）柱的高厚比
	不符合现行国家标准《砌体结构设计标准》GB 50003允许高厚比的1.2倍

	2
	砌筑方式
	独立砖柱
	包心砌筑

	3
	材质
	（1）砌筑砂浆强度
	低于M1

	
	
	（2）砖块强度
	低于MU7.5

	4
	材质劣化
	（1）风化
在长1m的任一区段中量测其平均风化深度与厚度之比ρ
	当H≤7m时，ρ>1/5
当H>7m时，ρ>1/6

	
	
	（2）灰缝粉化
	最大粉化深度大于10mm

	4
	倾斜或侧向位移
	单层房屋倾斜量△
	H≤7m，△>H/300
H>7m，△>H/330

	
	
	多层历史建筑
	总倾斜量△
	H≤10m，△>H/400

	
	
	
	层间倾斜量△i
	△i>Hi/400

	5
	裂缝
	（1）地基沉降引起的裂缝
	出现裂缝

	
	
	（2）受力引起的裂缝
	支承桁架、大梁或屋架的柱下方出现多条竖向裂缝或斜向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm

	
	
	
	其他明显的受压、受弯或受剪裂缝

	
	
	（3）非受力引起的有害裂缝
	独立柱已出现宽度大于1.5mm的裂缝，或有断裂、错位迹象

	
	
	
	其他显著影响结构整体性的裂缝


历史建筑砖拱的残损点应按表5.2.22的标准评定。
表5.2.22  砖拱残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	材质
	（1）砌筑砂浆强度
	低于M1

	
	
	（2）砖块强度
	低于MU7.5

	2
	材质劣化
	（1）风化
在长1m的任一区段中量测其平均风化深度与厚度之比ρ
	当H≤7m时，ρ>1/5
当H>7m时，ρ>1/6

	
	
	（2）灰缝粉化
	最大粉化深度大于10mm

	3
	裂缝
	（1）地基沉降引起的裂缝
	出现裂缝

	
	
	（2）受力引起的裂缝
	筒拱、双曲筒拱、扁壳等的拱面、壳面，出现沿拱顶母线或对角线的裂缝

	
	
	
	拱、壳支座附近或支承的墙体上出现沿块材断裂的斜裂缝

	
	
	
	其他明显的受压、受弯或受剪裂缝

	
	
	（3）非受力引起的有害裂缝
	拱身裂缝严重，且最大裂缝宽度已大于3mm

	
	
	
	独立柱已出现宽度大于1.5mm的裂缝，或有断裂、错位迹象

	4
	变形和位移
	（1）变形
	砖拱的拱曲面明显变形


	
	
	（2）位移
	拱脚明显位移


【条文说明】5.2.20、5.2.21、5.2.22 制定了砖墙、砖柱、砖拱勘查项目残损点评定标准。构件的强度指标如砂浆强度、砖强度要求是下限值，当有设计图纸时，实测强度标准值应不低于原设计值；参考北京市地标《文物建筑抗震鉴定技术规范》DB11/T 1689—2019，规定砌体材质中要求砖低于MU7.5或砌筑灰浆低于M1定为中度残损或重度残损。构件的变形、裂缝宽度的评定标准略高于国家现行标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144中对砌体墙、柱不适于承载的变形限值。大量的工程实践表明，当砌体高厚比过大时，将很容易诱发墙、柱产生意外的破坏，文中略不符合为可超过现行设计规范允许高厚比的5%。

（Ⅲ）混凝土构件

  历史建筑钢筋混凝土柱的残损点应按表5.2.23的标准评定。
表5.2.23  钢筋混凝土柱残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	钢筋锈蚀
	（1）箍筋锈蚀
	柱混凝土存在因箍筋锈蚀导致该侧混凝土剥落面积超过该侧面面积的10%

	
	
	（2）主筋锈蚀
	柱因主筋锈蚀，导致柱混凝土产生沿主筋方向的开裂、保护层脱落或掉角

	
	
	
	主筋的钢筋截面锈蚀率超过10%

	2
	裂缝
	（1）竖向受力裂缝
	柱出现非钢筋锈蚀所致的竖向受力裂缝，以及保护层剥落、钢筋外露

	
	
	（2）水平受力裂缝
	柱一侧有宽度大于0.5mm的水平裂缝且对侧混凝土压碎

	
	
	（3）柱梁节点核芯区裂缝
	柱梁节点核芯区混凝土的裂缝宽度大于0.5mm

	3
	损伤
	柱混凝土出现明显酥裂、剥落
	深度超过构件截面的10%

	4
	变形
	柱身倾斜
	柱存在明显倾斜，且倾斜值超过Hi/150

	5
	构造
	柱截面尺寸
	柱截面尺寸显著小于现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的最小截面限值

	6
	历次加固

现状复查
	（1）加固材料完好程度
	材料存在明显变形、损伤或缺失

	
	
	（2）加固材料与原结构的粘结情况
	粘结空鼓或脱胶，锚栓松脱、严重锈蚀

	7
	其他
	明显影响安全的其他情形


 历史建筑钢筋混凝土墙的残损点应按表5.2.24的标准评定。
表5.2.24  钢筋混凝土墙残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	钢筋锈蚀
	（1）水平钢筋锈蚀
	墙体因水平钢筋锈蚀导致混凝土剥落面积超过该侧面面积的10%

	
	
	（2）竖向钢筋锈蚀
	墙体因竖向钢筋锈蚀而导致混凝土开裂

	
	
	
	竖向钢筋的钢筋截面锈蚀率超过10%

	2
	裂缝
	（1）墙体斜裂缝
	墙体出现明显的斜裂缝

	
	
	（2）连梁斜裂缝
	连梁出现宽度大于0.5mm 的斜裂缝

	3
	损伤
	（1）混凝土压碎
	墙体混凝土出现局部压碎

	
	
	（2）墙体混凝土出现酥裂、剥落
	深度超过墙体厚度的10%

	4
	变形
	墙体倾斜
	墙体明显倾斜，且倾斜值超过Hi/250

	5
	构造
	墙体截面尺寸
	墙体截面尺寸显著小于现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的最小截面限值

	6
	历次加固

现状复查
	（1）加固材料完好程度
	材料存在明显变形、损伤或缺失

	
	
	（2）加固材料与原结构的粘结情况
	粘结空鼓或脱胶，锚栓松脱、严重锈蚀

	7
	其他
	明显影响安全的其他情形


 历史建筑钢筋混凝土梁的残损点应按表5.2.25的标准评定。
表5.2.25  钢筋混凝土梁残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	钢筋锈蚀
	（1）箍筋锈蚀
	梁因箍筋锈蚀导致梁侧面混凝土剥落面积超过该侧面面积的10%

	
	
	（2）主筋锈蚀
	梁因主筋锈蚀导致梁混凝土产生沿主筋方向开裂、保护层脱落或掉角

	
	
	
	主筋的钢筋截面锈蚀率超过10%

	2
	裂缝
	（1）跨中竖向裂缝
	梁跨中有上窄下宽的竖向裂缝，裂缝上延超过1/2梁高，且梁底裂缝宽度大于0.5mm

	
	
	（2）支座竖向裂缝
	梁支座受拉区产生上宽下窄的竖向裂缝，裂缝下延超过1/2梁高，且梁顶裂缝宽大于0.5mm

	
	
	（3）斜向裂缝
	（1）梁端部出现斜向裂缝

	
	
	
	（2）主梁在次梁附近出现斜向裂缝

	
	
	（4）非受力裂缝
	裂缝宽度超过0.7mm

	3
	损伤
	（1）钢筋截断
	（1）梁侧开孔将梁纵向受力钢筋钻断

	
	
	
	（2）梁侧开孔截断箍筋超过1根

	
	
	（2）截面损失
	梁侧开孔后梁截面损失达20%以上

	4
	变形
	梁下挠变形
	梁存在明显下挠变形，且下挠变形超过l0/150

	5
	构造
	有效搁置长度
	梁的有效搁置长度小于国家现行相关标准规定值的80%

	6
	预应力梁
	（1）预应力梁裂缝
	预应力梁产生竖向通长裂缝

	
	
	（2）混凝土损伤
	端部混凝土出现松散、露筋

	7
	屋架
	（1）裂缝
	屋架下弦产生横向断裂裂缝，裂缝宽度大于0.5mm

	
	
	（2）下挠变形
	屋架产生大于l0/300的挠度

	
	
	（3）倾斜
	屋架的支撑系统失效导致倾斜，倾斜率大于1.5%

	8
	历次加固

现状复查
	（1）加固材料完好程度
	材料存在明显变形、损伤或缺失

	
	
	（2）加固材料与原结构的粘结情况
	粘结空鼓或脱胶，锚栓松脱、严重锈蚀

	9
	其他
	明显影响安全的其他情形


 历史建筑钢筋混凝土板的残损点应按表5.2.26的标准评定。
表5.2.26  钢筋混凝土板残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	钢筋锈蚀
	（1）现浇板钢筋锈蚀
	板钢筋的钢筋截面锈蚀率超过10%，或存在因钢筋锈蚀产生混凝土剥落面积超过板面积的15%

	
	
	（2）预制槽板钢筋锈蚀
	预制槽板板肋钢筋的钢筋截面锈蚀率超过10%，或板肋因主筋锈蚀导致混凝土产生沿主筋方向开裂、保护层脱落或掉角现象

	2
	裂缝
	（1）受力裂缝
	现浇板板面支座附近或板底跨中附近受拉区存在宽度大于0.6mm的受力裂缝

	
	
	（2）非受力裂缝
	裂缝宽度超过1.0mm

	3
	变形
	下挠变形
	出现明显下挠变形，或下挠变形超过l0/150

	4
	构造
	有效搁置长度
	板的有效搁置长度小于国家现行相关标准规定值的80%

	5
	预应力空心板
	（1）损伤
	（1）板底钢筋外露、锈蚀或板底出现明显裂缝

	
	
	
	（2）产生纵向通长裂缝

	
	
	
	（3）端部混凝土出现松散、露筋

	
	
	
	（4）预应力空心板发生横向断裂

	
	
	（2）受力状态
	预应力空心板作为悬挑板使用，或预应力空心板上砌筑墙体

	
	
	（3）下挠变形
	出现明显下挠变形，或下挠变形超过l0/180

	6
	历次加固

现状复查
	（1）加固材料完好程度
	材料存在明显变形、损伤或缺失

	
	
	（2）加固材料与原结构的粘结情况
	粘结空鼓或脱胶，锚栓松脱、严重锈蚀

	7
	其他
	明显影响安全的其他情形


 历史建筑钢筋混凝土悬挑构件的残损点应按表5.2.27的标准评定。
表5.2.27 钢筋混凝土悬挑构件残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	钢筋锈蚀
	（1）箍筋锈蚀
	存在箍筋锈蚀产生混凝土剥落面积超过该侧面积的10%

	
	
	（2）主筋锈蚀
	存在主筋锈蚀，导致混凝土产生沿主筋方向混凝土开裂、脱落或掉角

	
	
	
	主筋的钢筋截面锈蚀率超过10%

	2
	裂缝
	（1）受压裂缝
	支座底部混凝土出现受压裂缝或酥碎

	
	
	（2）受拉裂缝
	受拉区裂缝宽度大于0.4mm

	
	
	（3）斜向裂缝
	支座附近出现斜向裂缝

	3
	损伤
	埋入段底部与墙体间现状
	埋入段过短，且悬挑构件埋入段底部与墙体间出现明显裂缝

	4
	变形
	下挠变形
	端部出现明显下挠变形，下挠变形超过l0/150

	5
	历次加固

现状复查
	（1）加固材料完好程度
	材料存在明显变形、损伤或缺失

	
	
	（2）加固材料与原结构的粘结情况
	粘结空鼓或脱胶，锚栓松脱、严重锈蚀

	6
	其他
	明显影响安全的其他情形


【条文说明】5.2.23、5.2.24、5.2.25、5.2.26、5.2.27 分别从钢筋锈蚀、裂缝，损伤、变形、构造、历次加固现状复原方面对钢筋混凝土柱、墙、梁、板进行残损点的评定。
（Ⅳ）钢构件

 历史建筑承重钢柱残损点应按表5.2.28进行评定。

表5.2.28  承重钢柱残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	外观质量
	构件表面凹陷和损伤深度
	超过0.5mm

	2
	材质劣化
	在结构的主要受力部位，构件截面平均锈蚀深度
	大于0.07倍钢板截面厚度

	3
	材料强度
	材料强度
	小于Q235

	4
	变形
	侧向弯曲矢高
	大于L0/750

	
	
	顶位移
	大于h/300


注表中L0指构件计算跨度（mm）；h指层高（mm）

【条文说明】本条规定了历史建筑钢结构承重钢柱残损等级评定标准，应按外观质量、材质劣化情况、构件强度、构件变形等勘查项目分别评定。
 历史建筑承重钢梁残损点应按表5.2.29进行评定。

表5.2.29  承重钢梁残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	外观质量
	构件表面凹陷和损伤深度
	超过0.5mm

	2
	材质劣化
	在结构的主要受力部位，构件截面平均锈蚀深度
	大于0.07倍钢板截面厚度

	3
	材料强度
	材料强度
	小于Q235

	4
	变形
	挠度
	大于L0/250

	
	
	实腹梁侧弯失高
	大于L0/750


注表中L0指构件计算跨度（mm）

【条文说明】本条规定了历史建筑钢结构承重钢梁残损等级评定标准，应按外观质量、材质劣化情况、构件强度、构件变形等勘查项目分别评定。
 历史建筑承重钢桁架、屋架残损点应按表5.2.30进行评定。

表5.2.30  承重钢桁架、屋架残损点评定标准

	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	外观质量
	构件表面凹陷和损伤深度
	超过0.5mm

	2
	材质劣化
	在结构的主要受力部位，构件截面平均锈蚀深度
	大于0.07倍钢板截面厚度

	3
	材料强度
	材料强度
	小于Q235

	4
	变形
	挠度
	大于L0/300

	
	
	顶点侧向位移
	大于h/250


注表中L0指构件计算跨度（mm）；h指层高（mm）

【条文说明】本条规定了历史建筑钢结构承重钢桁架、屋架残损等级评定标准，应按外观质量、材质劣化情况、构件强度、构件变形等勘查项目分别评定。
 当钢索构件有下列损坏之一时，应视为残损点：

1 索中有断丝，若当断丝数不超过索中钢丝总数的5％时，可定中度残损；

2 当断丝数超过5％时，应定为重度残损。

3 索构件发生松弛，应根据其实际严重程度定为中度残损或重度残损；

4 对下列情况，应直接定为重度残损：

1）索节点锚具出现裂纹；

2）索节点出现滑移；

3）索节点锚塞出现渗水裂缝。

 当钢网架结构的焊接空心球节点和螺栓球节点有下列损坏之一时，应视为残损点：

1 空心球壳出现可见的变形时，应定为中度残损；空心球壳出现裂纹时，应

定为重度残损；

2 螺栓球节点的筒松动时，应定为中度残损；螺栓球出现裂纹，应定为重度

残损；

3 螺栓未能按设计要求的长度拧入螺栓球时，应定为重度残损；

4 螺栓球节点的螺栓出现脱丝，应定为重度残损。

 对摩擦型高强度螺栓连接，当其摩擦面有翘曲，未能形成闭合面时，应直接定为中度残损。

对大跨度钢结构支座节点，当铰支座不能实现设计所要求的转动或滑移时，应定为中度残损；当支座的焊缝出现裂纹、锚栓出现变形或断裂时，应定为重度残损。

对橡胶支座，当橡胶板与螺栓或锚栓发生挤压变形时，应定为中度残损；当橡胶支座板相对支承柱或梁顶面发生滑移时，应定为中度残损；当橡胶支座板严重老化时，应定为重度残损。

【条文说明】5.2.31～5.2.35章节参考《民用建筑可靠性鉴定标准》5.3节。
（Ⅴ）石构件

 历史建筑石墙的残损点应按表5.2.36的标准评定。
表5.2.36  石墙残损点评定标准
	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	外观质量
	外观损伤
	存在严重剥落、粉化、孔洞、表面溶蚀、裂隙、残损等表面病害，结构、尺寸发生明显变化

	
	
	构件截面削弱率
	削弱率＞25%

	2
	构造连接
	构件构造
	构件构造不当，或存在明显缺陷。

	
	
	节点、连接构造
	连接方式不当，构造有明显缺陷，已导致构件或连接部位出现开裂、位移、松动或影响结构承载的其他损伤。

	3
	材料强度
	块材强度
	＜10.0MPa

	
	
	灰浆强度
	＜2.0MPa

	4
	构件变形
	侧向弯曲矢高
	＞h/250

	5
	主体结构

侧向位移

（且构件出现裂隙、变形或其他局部损坏）
	多层石结构
	H≤10m
	≤50mm。

	
	
	
	H＞10m
	≤H/200且≤100mm。

	
	
	单层石结构
	H≤7m
	≤35mm。

	
	
	
	H＞7m
	≤H/200且≤60mm。

	6
	裂隙
	结构裂隙
	主要构件出现结构裂隙。

	
	
	
	一般构件的主要受力部位出现结构裂缝。

	
	
	非结构裂隙
	主要构件的主要受力部位出现非结构裂隙；石墙最大裂隙>5mm

	
	
	
	一般构件的主要受力部位出现影响其承载的非结构裂隙

	7
	历次加固

现状复查
	加固后的现状质量
	出现新的位移、变形、裂隙等损伤。

	
	
	加固材料的现状质量
	加固材料脱落、失效。

	8
	其他
	明显影响安全的其他情形。


【条文说明】制定了石结构构件外观质量、构造连接、材料强度、构件变形、主体结构侧向位移、裂隙、历次加固现状复查残损点的评定标准。构件的强度指标如块材强度、灰浆强度要求是下限值，当有设计图纸时，实测强度标准值应不低于原设计值；构件的变形、主体结构侧向位移的评定标准参照国家现行标准《古建筑砖石结构维修与加固技术规范》GB/T 39056中C1级的评定标准。

 历史建筑石柱的残损点应按表5.2.37的标准评定。
表5.2.37  石柱残损点评定标准
	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	外观质量
	外观损伤
	存在严重剥落、粉化、孔洞、表面溶蚀、裂隙、残损等表面病害，结构、尺寸发生明显变化，

	
	
	截面削弱率
	削弱率＞25%

	2
	构造连接
	构件构造
	构件构造不当，或存在明显缺陷。

	
	
	节点、连接构造
	连接方式不当，构造有明显缺陷，已导致构件或连接部位出现开裂、位移、松动或影响结构承载的其他损伤。

	3
	材料强度
	块材强度
	＜10.0MPa

	
	
	灰浆强度
	＜2.0MPa

	4
	构件变形
	侧向弯曲矢高
	＞h/250

	5
	主体结构

侧向位移

（且构件出现裂隙、变形或其他局部损坏）
	多层石结构
	H≤10m
	≤40mm

	
	
	
	H＞10m
	≤H/250且≤80mm

	
	
	单层石结构
	H≤7m
	≤55mm

	
	
	
	H＞7m
	≤H/280且≤50mm

	
	
	石牌坊立柱
	H≤7m
	＜35mm。

	
	
	
	H＞7m
	＜H/200且＜50mm。

	6
	裂隙
	结构裂隙
	主要构件出现结构裂隙

	
	
	
	一般构件的主要受力部位出现结构裂缝

	
	
	非结构裂隙
	主要构件的主要受力部位出现非结构裂隙；石柱最大裂隙>1.5mm

	
	
	
	一般构件的主要受力部位出现影响其承载的非结构裂隙

	7
	历次加固

现状复查
	加固后的现状质量
	出现新的位移、变形、裂隙等损伤

	
	
	加固材料的现状质量
	加固材料脱落、失效

	8
	其他
	明显影响安全的其他情形


【条文说明】制定了石结构构件外观质量、构造连接、材料强度、构件变形、主体结构侧向位移、裂隙、历次加固现状复查残损点的评定标准。构件的强度指标如块材强度、灰浆强度要求是下限值，当有设计图纸时，实测强度标准值应不低于原设计值；构件的变形、主体结构侧向位移的评定标准参照国家现行标准《古建筑砖石结构维修与加固技术规范》GB/T 39056中C1级的评定标准。

 历史建筑石塔的残损点应按表5.2.38的标准评定。
表5.2.38  石塔残损点评定标准
	项次
	勘查项目
	勘查内容
	残损点评定标准

	
	
	
	中度残损或重度残损

	1
	外观质量
	外观损伤
	存在严重剥落、粉化、孔洞、表面溶蚀、裂隙、残损等表面病害，结构、尺寸发生明显变化

	
	
	构件截面削弱率
	削弱率＞25%

	2
	构造连接
	构件构造
	构件构造不当，或存在明显缺陷。

	
	
	节点、连接构造
	连接方式不当，构造有明显缺陷，已导致构件或连接部位出现开裂、位移、松动或影响结构承载的其他损伤。

	3
	材料强度
	块材强度
	＜7.5MPa；

	
	
	灰浆强度
	＜1.0MPa

	5
	侧向位移

（且构件出现裂隙、变形或其他局部损坏）
	侧向位移
	H≤50m
	≤H/140

	
	
	
	50＜H≤100m
	限值:≤H/165

	6
	裂隙
	结构裂隙
	主要构件出现结构裂隙。

	
	
	
	一般构件的主要受力部位出现结构裂缝。

	
	
	非结构裂隙
	主要构件的主要受力部位出现非结构裂隙；石墙最大裂隙>5mm，石柱最大裂隙>1.5mm。

	
	
	
	一般构件的主要受力部位出现影响其承载的非结构裂隙。

	7
	历次加固

现状复查
	加固后的现状质量
	出现新的位移、变形、裂隙等损伤。

	
	
	加固材料的现状质量
	加固材料脱落、失效。

	8
	其他
	明显影响安全的其他情形。


【条文说明】5.2.36、5.2.37、5.2.38 制定了石结构构件外观质量、构造连接、材料强度、构件变形、主体结构侧向位移、裂隙、历次加固现状复查残损点的评定标准。构件的强度指标如块材强度、灰浆强度要求是下限值，当有设计图纸时，实测强度标准值应不低于原设计值；构件的变形、主体结构侧向位移的评定标准参照国家现行标准《古建筑砖石结构维修与加固技术规范》GB/T 39056中C1级的评定标准。
子单元鉴定评级

（Ⅰ）上部承重结构
 历史建筑上部承重结构的安全性鉴定评级，应根据其所含各种构件集的安全性等级和结构体系整体牢固性等级进行综合评定。

 当评定主要构件集的安全性等级时，应根据该种构件集内每一受检构件的评定结果，按表5.3.2进行评级。

表5.3.2 主要构件集安全性鉴定评级
	等级
	多层历史建筑
	单层历史建筑

	Au
	该构件集内，不含cu级和du级；可含bu级，但含量不应多于25%
	该构件集内，不含cu级和du级；可含bu级，但含量不应多于30%

	Bu
	该构件集内，不含du级；可含cu级，但含量不应多于15%
	该构件集内，不含du级；可含cu级，但含量不应多于20%

	Cu
	该构件集内，可含cu级和du级；但cu级含量不应多于40%；若仅含du级，其含量不应多于10%；若同时含有cu级和du级，cu级含量不应多于25%；du级含量不应多于3%
	该构件集内，可含cu级和du级；但cu级含量不应多于50%；若仅含du级，其含量不应多于15%；若同时含有cu级和du级，cu级含量不应多于30%；du级含量不应多于5%

	Du
	该构件集内，cu级或du级含量多于cu级的规定数
	该构件集内，cu级和du级含量多于cu级的规定数


 当评定一般构件集的安全性等级时，应按表5.3.3进行评级。

表5.3.3 一般构件集安全性鉴定评级

	等级
	多层历史建筑
	单层历史建筑

	Au
	该构件集内，不含cu级和du级；可含bu级，但含量不应多于30%
	该构件集内，不含cu级和du级；可含bu级，但含量不应多于35%

	Bu
	该构件集内，不含du级；可含cu级，但含量不应多于20%
	该构件集内，不含du级；可含cu级，但含量不应多于25%

	Cu
	该构件集内，可含cu级和du级；但cu级含量不应多于40%；du级含量不应多于10%
	该构件集内，可含cu级和du级；但cu级含量不应多于50%；du级含量不应多于15%

	Du
	该构件集内，cu级或du级含量多于cu级的规定数
	该构件集内，cu级和du级含量多于cu级的规定数


 当评定结构体系整体牢固性等级时，应按表5.3.4的规定，先评定其每一勘查项目的等级，然后按下列原则确定该结构整体牢固性等级：

1 当涉及勘查项目均不低于Bu级时，按占多数的等级确定；

2 当仅一个勘查项目低于Bu级时，根据实际情况定为Bu级或Cu级；

3 当不止一个项目低于Bu级时，根据实际情况定位Cu级或Du级。

表5.3.4 结构整体牢固性等级的评定

	项次
	勘查项目
	Au级或Bu级
	Cu级或Du级

	1
	结构布置及构造
	结构布置合理，形成完整体系；传力路线明确或基本明确；结构、构件造型及连接方式正确或基本正确
	结构布置不合理，存在薄弱环节，未形成完整体系；传力路线不明确；结构、构件选型及连接方式不当，或易受振动影响

	2
	支撑系统或其他抗侧力系统的构造
	构件长细比及连接构造符合国家现行设计规范规定，形成完整的支撑系统，无明显残损或缺陷，能传递各种侧向作用
	构件长细比及连接构造不符合国家现行设计规范规定，未形成完整的支撑系统，或构件连接已失效或有严重缺陷，不能传递各种侧向作用

	3
	结构、构件间的联系
	锚固、拉结、连接方式正确、可靠，无松动变形或其他残损
	锚固、拉结、连接不当，或已松动变形，或已残损

	4
	砌体结构中圈梁及构造柱的布置与构造
	布置正确，截面尺寸、配筋及材料强度等符合国家现行设计规范规定，无裂缝或其他残损，能起到闭合系统作用
	布置不当，截面尺寸、配筋及材料强度等不符合国家现行设计规范规定，已开裂，或有其他残损，或不能起到闭合系统作用

	5
	木结构中榫卯完好程度
	拉结构造完整及完好或基本完好
	无拉结，榫头已拔出榫长的2/5长度，或有劈裂、断裂或有压缩量大于4mm的横纹压缩变形；或榫卯已腐朽、虫蛀或有严重受潮

	6
	整体倾斜
	未发现有沿结构平面内外的倾斜；或仅有施工允许偏差范围内的倾斜
	混凝土结构、钢结构、砌体结构达到GB50292关于Cu级或Du级限值；木结构平面内倾斜值已大于结构顶点高度的1/200

	7
	局部倾斜
	未发现有柱头与柱脚间的相对位移；或仅有施工允许偏差范围内相对位移
	混凝土结构、钢结构、砌体结构达到GB50292关于Cu级或Du级限值；木结构柱头与柱脚的相对位移大于L0/100（L0为柱的无支长度）


注：评定结果取Au级或Bu级，根据其完好程度确定；取Cu级或Du级，根据实际严重程度确定。受压构件长细比不超过现行国家规范限值的10%时，且平均压应力较低时，也可根据其完好程度评定为Au级或Bu级。
 上部承重结构的安全性等级，应符合下列规定：

1 一般情况下，应按各主要构件集的评级结果，取其中最低一级作为上部承重结构的安全性等级。

2 当上部承重结构按上款评为Bu级，但若发现各主要构件集所含的Cu级构件（或其节点、连接域）处于下列情况之一时，宜将所评等级降为Cu级：

1）出现cu级构件交汇的节点连接；
2）不止一个cu级存在于人群密集场所或其他破坏后果严重的部位。
3 当上部承重结构按本条第1款评为Cu级，但若发现其主要构件集有下列情况之一时，宜将所评等级降为Du级：

1）多层历史建筑中，其底层柱集为Cu级；
2）多层历史建筑的底层，有不止一个du级构件；或其他两相邻层同时出现du级构件；
3）在人群密集场所或其他破坏后果严重的部位，出现不止一个du级构件。
4 当上部承重结构按本条第1款评为Au级或Bu级，而结构整体牢固性等级为Cu级时，应将所评的上部承重结构安全性等级降为Cu级。若结构整体牢固性等级为Du级，应取上部承重结构安全性等级为Du级。

5 当上部承重结构按本条第1款评为Au级或Bu级，但若发现被评为Cu级或Du级的一般构件集，已被设计成参与支撑系统或其他抗侧力系统工作，或已在抗震加固中，加强了其与主要构件集的锚固时，应将上部承重结构所评的安全性等级降为Cu级。

 当建筑物受到振动作用引起管理部门对历史建筑结构安全表示关注或振动引起的结构构件损伤，已可通过目测判定时，应按本标准附录D的规定进行检测与评定,当评定结果对结构安全性有影响，应将上部承重结构安全性鉴定所评等级降低一级，且不应高于Cu级。

 围护结构可不参与上部承重结构的安全性评级，但若勘查发现围护构件存在残损点，应在鉴定报告列出，并应逐项进行加固修复。

 结构体系及其构件集的分级标准含义和处理要求应符合表5.3.8的规定。

表5.3.8 上部承重结构及其构件集分级标准含义和处理要求

	层次
	鉴定对象
	等级
	分级标准含义
	处理要求

	一
	构件集
	Au
	安全性符合本标准对Au级的要求，不影响整体承载
	可能有个别一般构件应采取措施

	
	
	Bu
	安全性略低于本标准对Au级的要求，尚不显著影响整体承载
	可能有极少数构件应采取措施

	
	
	Cu
	安全性不符合本标准对Au级的要求，显著影响整体承载
	应采取措施，且可能有极少数构件必须立即采取措施

	
	
	Du
	安全性不符合本标准对Au级的要求，严重影响整体承载
	必须立即采取措施

	二
	上部承重结构
	Au
	安全性符合本标准对Au级的要求，不影响整体承载
	可能有个别一般构件应采取措施

	
	
	Bu
	安全性略低于本标准对Au级的要求，尚不显著影响整体承载
	可能有极少数构件应采取措施

	
	
	Cu
	安全性不符合本标准对Au级的要求，显著影响整体承载
	应采取措施，且可能有少数构件必须立即采取措施

	
	
	Du
	安全性严重不符合本标准对Au级的要求，严重影响整体承载
	必须立即采取措施


注：表中“层次”为鉴定工作所进行的步骤。
（Ⅱ）地基基础
 历史建筑结构的安全性鉴定，当需考虑地基基础的影响，或历史建筑的安全问题主要由地基基础引起时，应对其进行鉴定。
 历史建筑结构的地基基础鉴定评级，应根据地基变形或地基承载力的评定结果进行确定；对建在斜坡场地的历史建筑，还应按边坡场地稳定性的评定结果进行确定。
 鉴定地基基础的安全性时，应遵循下列规定：

1 宜根据历史建筑整体沉降或不均匀沉降的观测检查结果进行判定；

2 现场条件适宜按地基基础承载力进行判定时，可根据历史建筑基础的沉降情况和有关岩土工程勘查资料，并结合当地工程经验对地基的承载力进行综合评价；

3 建造在斜坡上或毗邻深基坑的历史建筑，应根据历史资料和近期实地勘查结果，对边坡场地的稳定性进行验算。

 当对基础安全性进行鉴定时，应根据上部结构是否出现变形与损伤等情况进行鉴定，必要时应开挖探坑进行检测。
【条文说明】历史建筑在有条件情况下宜进行基础开挖检测。基础开挖检测选择代表性的部位进行，主要检测基础形式、埋深、截面尺寸及有无损伤老化状况，条件具备时应检测基础材料力学性能。
 遇下列情况时，应结合基础开挖情况进行地基基础承载力的评定：

1 房屋存在由于地基基础原因而导致的上部结构损坏或存在潜在不安全因素时；

2 建筑物拟改变用途、结构改造，且地基反力明显增加或荷载分布明显改变时；

3 建筑物已有明显不均匀沉降时。

 当地基基础的安全性按地基变形观测资料或其上部结构反应的检查结果评定时，应按下列规定评定：

1  Au级  不均匀沉降小于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许沉降差；建筑物无沉降裂缝、变形或位移。

2  Bu级  不均匀沉降不大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许沉降差；且连续两个月地基沉降量小于每月2mm；或建筑物的上部结构虽有轻微裂缝，但无发展迹象。

3  Cu级  不均匀沉降大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许沉降差；或连续两个月地基沉降量大于每月2mm；或建筑物上部结构砌体部分出现宽度大于5mm的沉降裂缝，预制构件连接部位可能出现宽度大于1mm的沉降裂缝，且沉降裂缝短期内无终止趋势。

4  Du级  不均匀沉降远大于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定的允许沉降差；连续两个月地基沉降量大于每月2mm，且尚有变快趋势；或建筑物上部结构的沉降裂缝发展显著；砌体的裂缝宽度大于10mm；预制构件连接部位的裂缝宽度大于3mm；现浇结构个别部分也已开始出现沉降裂缝。

 当地基的安全性按其承载力评定时，应采用下列规定评级：

1 当承载力符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定时，可根据建筑物的完好程度评为Au级或Bu级。

2 当承载力不符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定时，可根据建筑物开裂、损伤的严重程度评为Cu级或Du级。

【条文说明】执行中应注意两点，一是在没有十分必要的情况下，不可轻易开挖有残损的建筑物基槽，以防上部结构进一步恶化；二是根据上述各项检测结果，对地基承载力进行综合评价时，宜按稳健估计原则取值。
 当地基基础的安全性按基础判定时，宜根据下列原则进行：

1 宜采用抽样或局部开挖进行检测，若检测中发现基础有裂缝、局部损坏或腐朽现象，应查明其原因和程度，并结合工程经验及相关现行地基基础规范作出综合判断；

2 在下列情况下，可不经开挖检查而直接判定基础的安全性等级；

1）当地基的安全性等级已判定为Au级或Bu级，且建筑场地的环境正常时，可取与地基相同的等级；

2）当地基的安全性等级已判定为Cu级或Du级，且根据经验可以判断基础也已损坏时，可取与地基相同的等级。
 当地基基础的安全性按其边坡场地稳定性项目评级时，应按下列规定评级：

1  Au级  建筑场地地基稳定，无滑动迹象及滑动史。

2  Bu级  建筑场地地基在历史尚曾有过局部滑动，经治理后已停止滑动，且近期评估表明，在一般情况下，不会再滑动。

3  Cu级  建筑场地地基在历史发生过滑动，目前虽已停止滑动，但当触动诱发因素时，今后仍有可能再滑动。

4  Du级  建筑场地地基在历史发生过滑动，目前又有滑动或滑动痕迹。

【条文说明】建造于山区、坡地或毗邻深基坑的历史建筑，除需鉴定其地基承载是否安全外，尚需对其场地稳定性进行评价。
 在鉴定中发现地下水位或水质有较大变化，或土压力、水压力有显著改变，且可能对建筑物产生不利影响时，应对此类变化所产生的不利影响进行评价，并应提出处理的建议。

 地基基础子单元的安全性等级，应根据本节对地基基础和场地稳定性的评定结果按其中最低一级确定
鉴定单元鉴定评级

5.4.1  鉴定单元的安全性鉴定评级，应根据地基基础、上部承重结构的安全性等级，以及与整幢建筑有关的其他安全问题进行评定。
【条文说明】之所以要考虑与整幢建筑有关的其他安全问题，是因为建筑物所遭遇的险情，不完全是由于自身问题引起的，在这种情况下，对它们的安全性同样进行评估，并同样需要采取可靠处理措施。

5.4.2  鉴定单元的安全性等级，应根据本标准的评定结果，按地基基础和上部承重结构的评定结果按其中较低等级确定。

【条文说明】由于地基基础和上部承重结构均为鉴定单元的主要组成部分，任一部分发生问题，都将影响整个鉴定单元的安全性。因此，取两者中较低一个等级作为鉴定单元的安全性等级，显然是合适的。

5.4.3  对下列任一情况，可直接评为Dsu级。

1 建筑物处于有危房的建筑群中，且直接受到威胁。

2 建筑物朝一方向倾斜，且速度开始变快。

3 上部结构存在承重构件断裂、局部坍塌等显著破坏现象。

4 上部结构承重构件有严重异常位移，存在失稳现象。
【条文说明】本条所列内容，均属于紧急情况，宜通过现场宏观勘查作出判断和决策，故规定不必按常规程序鉴定，以便及时采取应急措施进行处理。

5.4.4  鉴定单元的分级标准含义和处理要求应符合表5.4.4的规定。

表5.4.4 鉴定单元分级标准含义和处理要求

	层次
	鉴定对象
	等级
	分级标准含义
	处理要求

	三
	鉴定单元
	Asu
	安全性符合本标准对Asu级的要求，不影响整体承载
	可能有个别一般构件应采取措施

	
	
	Bsu
	安全性略低于本标准对Asu级的要求，尚不显著影响整体承载
	可能有极少数构件应采取措施

	
	
	Csu
	安全性不符合本标准对Asu级的要求，显著影响整体承载
	应采取措施，且可能有少数构件必须立即采取措施

	
	
	Dsu
	安全性严重不符合本标准对Asu级的要求，严重影响整体承载
	必须立即采取措施


场地、地基和基础抗震鉴定
一般规定
6.1.1  历史建筑场地、地基与基础的抗震鉴定，应先通过现场检测判断有无严重静载缺陷，再进行抗震鉴定。鉴定时，尚应考虑周边环境、水文地质条件以及结构加层或改造的影响。
6.1.2  历史建筑在结构刚度好、沉降变形稳定、地基与基础能有效共同工作的情况下，抗震鉴定可考虑地基土的长期压密效应。天然地基承载力设计值可比原设计值有所提高，提高系数应根据实际情况确定，但不应大于1.2。
【条文说明】建筑物结构刚度好，沉降变形稳定，地基与基础能有效共同工作时，天然地基承载力设计值可比原设计值有所提高，这是挖掘地基潜能，适应历史建筑提升使用功能的需要。地基土静承载力长期压密提高系数可按照《建筑抗震鉴定标准》 GB 50023第4.2.7条取值。
场地
6.2.1  6度、7度设防地区的历史建筑及建造于抗震有利或一般地段的历史建筑，可不进行场地对历史建筑影响的抗震鉴定。有利、一般、不利、危险地段按现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002划分。

【条文说明】基于历史建筑保护优先原则，在低烈度区（6～7度）或地质条件稳定地段（有利、一般），场地因素对建筑抗震性能影响较小。参考《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009，简化鉴定流程，避免过度干预。

6.2.2  对处于抗震不利地段的历史建筑，应对场地地震稳定性、地基滑移及对建筑的可能危害进行全面评估；非岩石和强风化岩石斜坡的坡度及建筑场地与坡脚的高差均较大时，应估算局部地形导致其地震影响增大的后果。

【条文说明】四川地形地貌复杂，不利地段受地震作用时，地质灾害触发概率高。非岩石、强风化岩石斜坡在坡度与高差双重作用下，地形对地震波的放大效应显著，易使历史建筑基础受力异常、周边土体变形加剧，增加建筑倾斜、坍塌隐患。评估需融合四川本地地质勘查数据、采用适配的数值模拟手段，分析地震动力响应特征，精准预判滑坡、地基失效等危害，为历史建筑针对性采取抗震加固、避让等措施提供依据，保障历史建筑安全，延续地域文化载体价值 。
6.2.3  对处于危险地段的历史建筑，应进行专门的抗震鉴定。
【条文说明】危险地段岩土失稳引发的滑坡、崩塌、地陷等灾害，对历史建筑安全性影响极大，且灾害影响范围广、破坏程度重。同时，历史建筑具备科学研究、艺术欣赏、历史传承的多元价值，评价危险场地涉及地质、结构、历史价值等复杂因素，需组织地质勘查、建筑结构、历史文化保护等多领域专业力量，开展专门鉴定。
地基和基础
Ⅰ 第一级鉴定
 地基基础现状的鉴定，应着重调查上部结构是否存在因地基基础不均匀沉
降引起的裂缝或倾斜，基础有无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构的裂缝、倾斜有无发展趋势。
【条文说明】本条列出了对地基基础现状进行抗震鉴定应重点检查的内容。对震损建筑，尚应检查因地震影响引起的损伤，如有无砂土液化现象、基础裂缝等。
 符合下列条件的历史建筑，应直接评定为地基基础抗震性能符合要求：

1 基础无明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。

2 上部结构无因地基基础不均沉降引起的裂缝，或虽有裂缝但不严重且无发展趋势。

3 存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土的地基基础，应按现行《建筑抗震设计规范》GB 50011执行，判别为无液化土可能或者液化等级虽属于轻微液化，但上部结构整体性很好，同时无严重静载缺陷且不处于危险场地条件的地基基础。

【条文说明】本条列出了地基基础抗震性能直接判定为符合要求的几种情况。
 当出现以下情况时，应直接判定地基与基础抗震性能不符合要求，不再进

行第二级鉴定： 

1 地基与基础在历史上发生过滑动，目前虽已停止滑动，但若触动诱发因素仍有可能再滑动。

2 根据地基沉降观测资料或其主体结构反应的检查结果，建筑不均匀沉降连续两个月地基沉降量大于每个月2mm；

3 上部结构砌体构件出现宽度大于5mm的沉降裂缝；

4 经判别，地基的液化等级为中等或严重。
【条文说明】有静载缺陷的地基基础，结合历史建筑的特点，提出了其变形和裂缝等控制要求。

Ⅱ 第二级鉴定
6.3.7  地基与基础的第二级鉴定应符合下列要求： 

1 对于不满足第一级鉴定和软弱土地基及GB 50011规定的Ⅲ、Ⅳ类场地上的建筑地基与基础，应按《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的相关规定进行承载力验算。

2 饱和土液化的第二级判别，应按GB 50011的规定，采用标准贯入试验判别法。判别时，可计入地基附加应力对土体抗液化强度的影响。存在液化土时，应确定液化指数和液化等级，并提出相应的抗液化措施。
6.3.8  静载作用下已出现严重缺陷的地基与基础，应同时验算其静载下的承载力。若其静载作用下的承载力不能满足要求，则可直接判定其不满足抗震要求。
【条文说明】6.3.7、6.3.8提出了历史建筑地基与基础的第二级鉴定的方法和要求。
木结构抗震鉴定
一般规定
本章适用于屋盖、楼盖以及梁柱结构构件由木材制作的不超过3层的穿斗
木构架、旧式木骨架、木柱木屋架房屋和康房，单层的柁木檩架房屋。

【条文说明】对于3层以下的规定是基于四川省内木结构历史建筑的基本情况制订的。
7.1.2  木结构历史建筑的抗震鉴定应根据结构体系的合理性、结构构件材料的

实际强度、构件连接的可靠性、填充墙等与主体结构的拉结构造、房屋所处场地

条件等，进行综合分析。
7.1.3  木结构历史建筑可以抗震构造鉴定为主，如有下列情况之一，应进行抗震

承载力验算：

1  有显著变形或产生局部破坏的构件和节点；
2  需由构架本身承受水平荷载的无墙木构架建筑；

3  8度Ⅲ、Ⅳ类场地及9度所有场地的木结构历史建筑。

【条文说明】本条规定了历史建筑木结构，可以抗震构造鉴定为主，构造现状是否完整、完好，对评估木构架及其相关工程的耐震能力至关重要。因此，本条制定的原则是以构造鉴定为主，辅以必要的验算，以提高判断的准确性。实践经验表明，由于多数历史建筑的承重结构是在低水平的应力状态下工作，因此，平时很难直观的构造性鉴定，完全查清其内在的、只有在强震作用下才会暴露出来的结构缺陷和各种残损的组合效应。为了解决这个问题，需利用构造鉴定所取得的实测和检验数据，对结构进行必要的验算。
抗震鉴定
（Ⅰ）第一级鉴定

 历史建筑木结构结构体系及布置应符合下列要求：

1  房屋平立面和墙体布置，质量和刚度沿高度分布应比较均匀，楼层的质心和计算刚心应基本重合或接近；

2  跨度不小于6m的大梁，不应由独立砖柱支撑。

 木构架倾斜应符合下列要求：
1 平面内倾斜不超过柱总高的1/200；

2 平面外倾斜不超过柱总高的1/300；

3 柱头与柱脚相对位移不超过柱无支撑长度的1/150。

 历史建筑木结构房屋的外观和内在质量应符合下列要求：
1 主要受力构件无明显变形、歪扭、腐朽、虫蛀和影响受力的裂缝和缺陷；

2 木结构的节点无明显松动和拔榫，卯口周边无明显开裂和挤压变形；

3 连接铁件无严重锈蚀、变形或残缺；

 承重木柱应符合下列要求：

1  不同时存在表层腐朽、老化变质和心腐，且表层腐朽、老化变质所占面积不超过截面面积的1/5，心腐所占面积不超过截面面积的1/7；

2  柱身弯曲不超过柱无支撑长度的1/250；

3  柱脚在柱础上的承压面积不小于柱脚截面面积的3/5；
4  柱与柱础之间的错位量与柱径之比不超过1/6。

 承重木梁枋应符合下列要求：
1  木梁枋全长范围内没有心腐；梁中部表层腐朽和老化导致的截面损失不超过截面面积的1/8；斜裂纹斜率不大于15%；

2  高跨比大于1/14时，竖向挠度不大于
[image: image2.wmf]l

2/2100h；高跨比不大于1/14时，竖向挠度不大于
[image: image3.wmf]l

/150，其中
[image: image4.wmf]l

为计算跨度，h为构件截面高度。

3  没有受力引起的梁端开裂。

 楼盖结构应符合下列要求：

1  搁置在砖墙上的木龙骨的下部有垫木或铺设砂浆垫层；

2  内墙上木龙骨满搭，或采用夹板对接，或燕尾榫、扒钉连接；

3  木龙骨与格栅、木板等木构件采用圆钉、扒钉等相互连接；

4  木材未腐朽或破损；

5  格栅间有交叉木撑，端部支承长度不小于60mm。

 屋盖结构应符合下列要求：

1  木檩条不发生成片腐朽或虫蛀；

2  椽条挠度不超过跨度的1/100或引起屋面明显变形，且椽、檩之间有可
靠连接；

3  当檩条计算跨度不大于4.5m时，檩条跨中最大挠度不超过计算跨度的
1/90或36mm；当檩条计算跨度大于4.5m时，檩条跨中最大挠度不超过计算跨度的1/125；
4  檩条在木构件上的支承长度不小于60mm；在墙体上的支承长度不小于
120mm；木屋架和木大梁在墙体上的支承长度不小于220mm；

5  木屋架隔（开）间有一道竖向支撑或有满铺木望板和木龙骨顶棚；木屋
架上檩条满搭，或采用夹板对接，或燕尾榫、扒钉连接；

6  木屋架上弦檩条搁置处设置有檩托；檩条与屋脊采用扒钉或铁丝连接；
檩条与其上面的椽子或木望板采用圆钉、铁丝等相互连接；竖向剪刀撑与龙骨之间的斜撑采用螺栓连接。

 梁柱间的连接应符合下列要求：
1  纵向连枋及其连系构件没有明显残缺或松动；

2  抬梁式木结构梁柱榫卯连接拔榫不超过榫头长度的2/5；穿斗式木结构梁
柱榫卯连接拔榫不超过榫头长度的1/2。

 斗栱节点应符合下列要求：
1  整攒斗栱没有明显变形或错位和拱翘折断、小斗脱落等破损；

2  大斗没有明显压陷、劈裂、偏斜或移位；

3  斗栱中受弯构件相对挠度不超过1/120；
4  斗栱木材没有腐朽、虫蛀或老化变质，及其他影响斗栱受力的损伤。

【条文说明】7.2.1～7.2.9规定了木结构构件腐朽、开裂、挠度等问题对结构抗震性能的影响及其鉴定要求。
（Ⅱ）第二级鉴定
 木结构历史建筑应按本标准附录F进行多遇地震下的结构构件的抗震承
载力验算，在截面抗震验算中，结构总水平地震作用的标准值按下式计算：

[image: image5.wmf]eg

1

EK

G

72

.

0

F

a

=

                     （7.2.10）
式中：

α₁——水平地震影响系数，按本标准附录F.0.3-1选用；
Geg——结构等效总重力荷载。
FEK——结构总水平地震作用的标准值。
2  计算木构架的水平抗力，应考虑梁柱节点连接的有限刚度。

3  木构架承载力的抗震调整系数γRE可取0.8。

【条文说明】现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011给出的结构总水平地震作用标准值的计算式，虽然对各种材料的结构作了统一的考虑，但不包括木结构。因此，需古建筑木构架的特性加以修正。本标准参考现行国家标准《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB/T 50165，采用系数0.72修正结构总水平地震作用标准值。
 对体型高大，内部空旷或结构特殊的木构架，若发现结构过度变形或有

损坏，应专门研究确定其抗震承载力的验算方法。

 对下列情况，宜进行抗震变形验算：
1  8度Ⅲ、Ⅳ类场地及9度时，基本自振周期T1不小于1s的单层木构架建

筑。

2  8度、9度时，高度大于15m的多层木构架建筑。

【条文说明】木结构历史建筑的抗震变形验算，只有在能够计算柱的侧偏位移时才能进行，尽管如此，但考虑到这项工作有助于判断结构是否会在强震中倒塌，因此，在本条中给出了其应用范围，但不作硬性规定，仅建议在有条件时进行。
砌体结构抗震鉴定
一般规定
 本章适用于烧结普通黏土砖砌体承重的历史建筑。
【条文说明】砌体结构历史建筑包括横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重、内框架和底层框架-抗震墙结构等受力体系，其中，混凝土、木楼盖和墙、柱等共同受力，构成空间结构体系。本章所适用的房屋层数和高度的规定，依据其保护类别及鉴定周期的不同，分别在各节中规定。对于单层砌体结构，当房屋横墙间距与本章多层砌体结构相当时，可比照本章规定进行抗震鉴定。

 砌体结构历史建筑的抗震鉴定，应重点检查下列内容：

1 结构体系，结构布置；

2 墙体布置、纵横墙的连接、楼（屋）盖形式及连接节点等；

3 墙体的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量，墙体倾斜、开裂、风化、酥碱等损伤病害检查；

4 砌体结构的圈梁、构造柱设置情况；

5 局部易脱落的构件、部件的连接构造检查；

6 重点保护部位的变形与损伤，具备重要价值的非结构构件与主体结构的连接构造。
【条文说明】本条明确规定砌体结构历史建筑鉴定时应重点检查的项目，既要检查砌体结构建筑的整体牢固性又要保障具备重要价值的非结构构件在地震作用下因连接不可靠遭受损害，保障历史建筑的价值。

 砌体结构历史建筑的抗震鉴定，应根据结构体系的合理性、主体结构倾斜
或不均匀沉降、结构构件材料的实际强度、纵横墙和楼板连接的可靠性、女儿墙等与主体结构的连接构造以及构件抗震承载力等，进行综合分析。
抗震鉴定

（Ⅰ）第一级鉴定
 第一级鉴定适用于高度和层数不超过表8.2.1所列的砌体结构历史建筑。

对横向抗震墙较少的房屋，其适用高度和层数应比表8.2.1的规定分别降低3m和一层；对横向抗震墙很少的房屋，还应再减少3m和一层。

表8.2.1 多层砌体结构历史建筑的最大高度(m)和层数限值

	墙体类别
	墙体厚度(mm)
	6度
	7度
	8度
	9度

	
	
	高度
	层数
	高度
	层数
	高度
	层数
	高度
	层数

	普通砖实心墙
	≥240
	24
	八
	22
	七
	19
	六
	13
	四

	
	180
	16
	五
	16
	五
	13
	四
	10
	三

	多孔砖墙
	180～240
	16
	五
	16
	五
	13
	四
	10
	三

	普通砖空心墙
	420
	19
	六
	19
	六
	13
	四
	10
	三

	
	300
	10
	三
	10
	三
	10
	三
	
	

	普通砖空斗墙
	240
	10
	三
	10
	三
	10
	三
	
	


注：1 房屋高度计算方法，抗震墙很少、较少的判定方法同现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011的规定；
2 空心墙指由两片120mm厚砖墙或120mm厚砖与240mm厚砖通过卧砌形成的墙体。
 砌体结构历史建筑的结构体系应符合下列规定：

1 结构的高度与宽度(对外廊结构，此宽度不包括其走廊宽度)之比不大于2.2，且高度不大于底层平面的最大尺寸。

2 承重墙体的最大间距应符合表8.2.2的规定。

3 质量和刚度沿结构高度分布宜规则均匀，立面高度变化不超过1层，同一楼层的楼板标高相差不应大于500mm。

4 墙体等抗侧力构件在平面内宜对称布置，楼层质心和计算刚心宜基本重合或接近。

5 跨度不小于6m的大梁不由独立砖柱支承。

8.2.2 多层砌体结构历史建筑承重墙体的最大间距

	楼、屋盖类别
	墙体类别
	墙体厚度(mm)
	最大间距(m)

	现浇或装配整体式混凝土
	实心墙
	≥220
	15

	
	空斗墙
	≥190
	13

	装配式混凝土
	实心墙
	≥220
	11

	
	空斗墙
	≥190
	10

	木、砖拱
	实心墙
	≥220
	7

	
	空斗墙
	≥190
	6


 砌体结构历史建筑的外观和内在质量宜符合下列要求：

1 砌体无严重风化，墙体无明显疏松和歪闪。

2 支承大梁、屋架的墙体无竖向裂缝，楼板与墙体连接可靠；承重墙、自承重墙及其交接处无明显裂缝。

3 混凝土构件符合本标准第9章的有关规定。

 木楼、屋盖外观和内在质量应符合本标准第7章的有关规定。

 历史建筑承重墙体的砖、砂浆的实际强度等级应符合下列要求：

1 砖强度等级不低于MU7.5,且不低于砌筑砂浆强度等级。
2 墙体的砌筑砂浆强度等级，6、7度时不超过二层的砖砌体不应低于M0.4，当6、7度时超过二层或8、9度时不宜低于M1。
 砌体结构历史建筑的整体性连接构造应符合下列要求：

1 墙体布置在平面内闭合，纵横墙交接处有可靠连接；不被烟道、通风道等竖向孔道削弱。

2 楼、屋盖构件的连接应符合下列要求：

1）混凝土楼、屋盖构件的支承长度不小于表8.2.6-1的规定。

2）混凝土预制构件有坐浆；预制板缝有混凝土填实，板上有水泥砂浆面层。

3）木楼、屋盖构件的支承长度和连接情况还应符合本标准第7章的有关规定。

表8.2.6-1 混凝土楼、屋盖构件的最小支承长度(mm)

	构件名称
	预制板
	预制梁

	位置
	墙上
	梁上
	墙上

	支承长度
	100
	80
	180,且有梁垫


砌体结构历史建筑中易引起局部倒塌的部件及其连接应符合下列要求：

1 结构构件的局部尺寸宜符合下列要求：

1)承重的门窗间墙最小宽度、外墙尽端至门窗洞边的距离及支承跨度大于5m的大梁的内墙阳角至门窗洞边的距离不小于0.8m。

2)出屋面的楼、电梯间和水箱间等小房间的门窗洞口水平截面面积不超过墙体总水平截面面积的25%。

2 非结构构件应符合下列要求：

1)隔墙与两侧墙体或柱有可靠连接。长度大于6m或高度大于3m时，墙顶还应与梁板有可靠连接。

2)非承重的外墙尽端至门窗洞边的距离不小于0.8m。

3)厚度为180mm的无拉结女儿墙和门脸等装饰物，其凸出屋面的高度，对整体性不良或非刚性结构不大于0.5m；对刚性结构的封闭女儿墙不大于0.8m。

4)出入口或人流通道上方的出屋面小烟囱、女儿墙、门脸等装饰物应有可靠连接。

5)挑檐、挑梁、雨篷等悬挑构件支座处材料无明显锈蚀和腐蚀。

【条文说明】8.2.1～8.2.7考虑到历史建筑现状，本标准适当降低了普通砖实心砖墙结构总层数。进一步明确了第一级鉴定对两个方向抗震墙最大间距的要求。此外，相关研究表明，出屋面的楼、电梯间和水箱间等小房间门窗洞(口)面积超过墙体面积25%时，存在较大倒塌风险，因此，第8.2.7条加以限制。

 当层高1/2处的门窗洞所占的水平截面面积对承重横墙不大于总截面面

积的25%、对承重纵墙不大于总截面面积的50%时，砌体结构历史建筑厚度为240mm的承重墙的间距限值应按表8.2.8-1采用；其他墙体应按表8.2.8-1的限值乘以表8.2.8-2的墙体类别修正系数采用。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，应按表中数值采用内插法确定；其他墙体的房屋，应按表8.2.8-1的限值乘以表8.2.8-2规定的抗震墙体类别修正系数采用。
表8.2.8-1 抗震承载力简化验算的抗震墙间距和房屋宽度限值(m)

	楼层总数
	检查

楼层
	砂浆强度等级

	
	
	M0.4
	M1
	M2.5
	M5
	M10
	M0.4
	M1
	M2.5
	M5
	M10

	
	
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B

	
	
	6度
	7度

	二
	2

1
	6.9

6.0
	10

8.8
	11

9.2
	15

14
	15

13
	15

15
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	4.8

4.2
	7.1

6.2
	7.9

6.4
	11

9.5
	12

9.2
	15

13
	15

12
	15

15
	—

—
	—

—

	三
	3

1～2
	6.1

4.7
	9.0

7.1
	107.0
	14

11
	15

9.8
	15

14
	15

14
	15

15
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	7.0

5.0
	10

7.4
	11

6.8
	15

10
	15

9.2
	15

13
	—

—
	—

—

	四
	4

3

1～2
	5.7

4.3

4.0
	8.4

6.3

6.0
	9.4

6.6

5.9
	14

9.6

8.9
	14

9.3

8.1
	15

14

12
	15

13

11
	15

15

15
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	6.6

4.6

4.1
	9.5

6.7

6.2
	9.8

6.5

5.7
	12

9.5

8.5
	12

8.9

7.5
	12

12

11
	—

—

—
	—

—

—

	五
	5

41～3
	5.6

3.8

—
	9.2

6.5

—
	9.0

6.1

5.2
	12

9.0

7.9
	12

8.7

7.0
	12

12

10
	12

12

9.1
	12

12

12
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

一
	6.3

4.3

3.6
	9.0

6.3

5.4
	9.4

6.1

4.9
	12

8.9

7.4
	12

8.3

6.4
	12

12

9.4
	—

—

—
	—

—

—

	六
	6

5

4

1～3
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	8.9

5.9

—

—
	12

8.6

—

—
	12

8.3

6.8

6.3
	12

12

10

.4
	12

11

9.1

8.1
	12

12

12

12
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	6.1

4.1
	8.8

6.0
	9.2

5.8

4.8

4.4
	12

8.5

7.1

6.6
	12

7.8

6.4

5.7
	12

11

9.3

8.4
	—

—

—

—
	—

—

—

—

	七
	7

6

5

1～4
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	8.2

5.2

—

—
	12

8.3

—

—
	12

8.0

6.4

5.7
	12

11

9.6

8.5
	12

11

8.5

7.3
	12

12

12

11
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	3.9

3.9

3.9
	7.2

7.2

7.2

一
	3.9

3.9

3.9

3.9
	7.2

7.2

7.2

7.2
	—

—

—

—
	—

—

—

—

	八
	6～8

1~5
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	3.9

3.9
	7.8

7.8
	3.9

3.9
	7.8

7.8
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—


续表8.2.8-1

	楼层总数
	检查楼层
	砂浆强度等级

	
	
	M0.4
	M1
	M2.5
	M5
	M10
	M0.4
	M1
	M2.5
	M5
	M10

	
	
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B
	L
	B

	
	
	度8
	度9

	二
	2

1
	—

—
	—

—
	5.3

4.3
	7.8

6.4
	7.8

6.2
	12

8.9
	10

8.4
	15

12
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	3.1

—
	4.6

—
	4.7

3.7
	7.1

5.3
	6.0

5.0
	9.2

7.1
	11

6.4
	11

9.0

	三
	3

1~2
	—

—
	—

—
	4.7

3.3
	6.7

4.9
	7.0

4.6
	9.9

6.8
	9.7

6.2
	14

8.8
	13

7.7
	15

11
	—

—
	—

—
	—

—
	—

—
	4.2

—
	5.9

—
	5.8

3.7
	8.2

5.3
	7.7

4.6
	10

6.7

	四
	4

3

1～2
	—

—

—
	—

—

—
	4.4

—

—
	5.7

—

—
	6.5

4.3

3.8
	9.2

6.3

5.1
	9.1

5.9

5.0
	12

8.5

7.3
	12

7.6

6.2
	12

11

9.1
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

一
	—

—

—
	—

—

—
	3.3—

—
	5.8

—

—
	3.3

3.3

2.8
	5.9

4.8

4.0

	五
	5

4

1～3
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

一
	6.3

4.1

3.3
	8.9

5.9

4.5
	8.8

5.5

4.3
	12

7.8

6.3
	11

7.1

5.3
	12

10

7.8
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

一
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

一

	六
	6

5

4

1~3
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	3.9
	6.0
	3.9

3.9

3.2
	6.0

5.5

4.7
	3.9

3.9

3.9

3.9
	5.9

5.9

5.9

5.9
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—
	—

—

—

—


注：1  L指240mm厚承重横墙间距限值；楼盖、屋盖为刚性时取平均值，柔性时取最大值，中等刚性可相应换算；
2  B指240mm厚纵墙承重的房屋宽度限值；有一道同样厚度的内纵墙时可取1.4倍，有2道时可取1.8倍；平面局部突出时，房屋宽度可按加权平均值计算；
3  楼盖为混凝土而屋盖为木屋架或钢木屋架时，表中顶层的限值宜乘以0.7。
表8.2.8-2 墙体类别修正系数

	墙体类别
	空斗墙
	实心墙

	厚度(mm)
	240
	180
	240
	370
	480

	修正系数
	0.60
	0.75
	1.05
	1.40
	1.80


 内框架、底层框架砌体结构应符合下列要求：

1 平面基本对称，立面规则，楼梯间砖墙贯通全高。结构纵、横两个方向均有砖或混凝土抗震墙。每个方向第二层与底层抗侧刚度比值不大于3.0。

2 内框架和底层框架砌体结构的底层抗震墙体间距符合表8.2.9的要求，底层内框架砌体结构的底层抗震墙体间距的限值，可按底层框架砌体结构的0.85倍采用。

表8.2.9 内框架和底层框架砌体结构的底层抗震墙体最大间距(m)

	楼层总数
	砂浆强度等级

	
	M2.5
	M5

	二
	14
	15

	三
	11
	14

	四
	9
	12

	五
	8
	10

	六
	一
	9


3 内框架和底层框架砌体结构第二层墙体与底层的框架梁或外墙对齐。

4 内框架结构外侧窗间墙采用带壁柱墙，窗间墙宽度不小于1.0m。内框架梁在外墙上的支承长度不小于220mm。

5 内框架和底层框架砌体结构的抗震砖墙厚度不小于220mm,砖块实测抗压强度等级不低于MU5,砌筑砂浆实测抗压强度等级不低于M1。

6 底层抗震墙、框架梁、柱实测混凝土抗压强度等级不低于C15。

7 底层框架柱截面最小尺寸不小于250mm,在重力荷载作用下的轴压比不大于0.8。钢筋混凝土梁、柱截面尺寸，配筋及间距符合本标准第9章的有关要求。

8 底层框架砌体结构的二层以上的抗震砖墙间距的限值符合本标准第8.2.8条的要求。

 砌体结构历史建筑符合本节各项规定可评为综合抗震能力满足抗震鉴定

要求；当遇下列情况之一时，可不再进行第二级鉴定，但应评为综合抗震能力不满足抗震鉴定要求，且要求对房屋采取加固或其他相应措施：

1 房屋高宽比大于3,或横墙间距超过刚性体系最大值4m。

2 纵横墙交接处连接不符合要求，或支承长度少于规定值的75%。

3 本节的其他规定有多项明显不符合要求。

【条文说明】本条规定不需要进行第二级鉴定的情况。
（Ⅱ）第二级鉴定
 砌体结构历史建筑可按现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的相关规

定，采用底部剪力法，按本标准附录F的规定，考虑构造的整体影响和局部影响，对砖墙平面内的抗震承载力进行验算。构造影响系数按现行《建筑抗震鉴定标准》GB 50023相关规定执行。

【条文说明】当第一级鉴定不满足要求时，按照现行《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的相关规定，应逐段验算砖墙平面内的抗震承载力。
 符合第二级鉴定要求时，可评为抗震鉴定满足要求；不符合第二级鉴定
要求时，应进行加固或其他相应措施。

混凝土结构抗震鉴定

一般规定
 本章适用于钢筋混凝土梁、板、柱、墙等共同承重的混凝土结构历史建筑。
【条文说明】钢筋混凝土结构历史建筑主要由钢筋混凝土梁、板、柱、墙共同承重，也包括砌体填充墙、密肋楼盖的填充砖等非结构构件，以及局部钢梁、砖墙承重的次要结构构件。

 混凝土结构历史建筑的抗震鉴定应重点检查下列部位：
1  重点保护部位与主体结构的连接构造；
2  局部易掉落伤人的构件；
3  堵塞逃生通道的部件；
4  楼梯间非结构构件的连接构造；

5  结构体型的规则性；
6  梁柱节点的连接方式、框架跨数及不同结构体系之间的连接构造、结构性裂缝的分布和形态等。

【条文说明】震害调查表明，地震破环时，以女儿墙、填充墙的损坏为主，同时汲取了汶川地震教训，强调了楼梯间的填充墙。另外，根据历史建筑的保护特点，将重点保护部位与主体结构的连接也视为主要薄弱环节，作为检查重点。
 混凝土结构历史建筑的抗震鉴定，应根据结构体系的合理性、结构构件的裂缝、钢筋锈蚀损伤程度、构件连接的可靠性、填充墙等与主体结构的拉结构造以及构件抗震能力等进行综合分析。
【条文说明】钢筋混凝土结构的抗震鉴定，应根据结构体系的合理性、梁柱等构件自身的构造和连接的整体性、填充墙等局部连接构造等方面和构件承载力等综合评定。
 混凝土结构历史建筑的抗震鉴定应考虑混凝土开裂对构件刚度的影响、钢筋锈蚀导致保护层剥落和截面削弱及其对构件刚度和承载力的影响、锈蚀对钢筋锚固性能的影响。
【条文说明】混凝土构件开裂后，刚度发生退化，在对结构进行验算分析时，应充分考虑该影响。
 当砌体结构与混凝土结构相连或依托于混凝土结构时，应合理考虑二者的协同工作，并按本标准第8章的相关规定进行抗震鉴定；对混凝土结构的鉴定，应考虑两种不同性质结构相连的影响。
【条文说明】当砌体结构与混凝土结构相连或相互依托时，由于两种不同结构形式的受力性能存在区别，结构刚度也不同，承担的地震作用与单一结构形式不同，二者由于侧移的协调而在连接部位形成附加内力，在抗震鉴定时应考虑其相互影响。
 采用部分钢筋混凝土墙承重时，应计入混凝土墙对地震作用及其效应的影响，并应对混凝土墙的抗震承载力进行验算。
【条文说明】当存在部分钢筋混凝土墙承重时，由于混凝土墙具有较大的抗侧刚度，在进行抗震鉴定时应考虑其地震作用及效应的影响，并对其抗震能力进行验算。
 砖女儿墙、门脸等非结构构件和凸出屋面的砌体结构应按本标准第8章的相关规定进行抗震鉴定。
抗震鉴定

（Ⅰ）第一级鉴定
 混凝土结构历史建筑的结构体系应符合下列规定：

1  结构布置合理，传力路径明确，没有明显的薄弱层。

2  混凝土结构为双向抗侧力体系，节点连接可靠。

3  平面内的抗侧力构件及质量分布均匀对称。

4  楼板与主体结构可靠连接并有效传递地震作用；当采用空心砖填充密肋楼盖时，砖和砖、砖和混凝土间连接良好。

【条文说明】混凝土历史建筑结构体系的鉴定应从宏观上保证结构的整体性，确保结构不出现抗震薄弱环节。具体鉴定内容包括：结构布置合理性、节点连接可靠性、结构为双向抗侧力体系，以及楼板的整体性。
 混凝土结构历史建筑的外观质量宜符合下列规定：

1  梁、板、柱、墙及其节点的混凝土无明显影响房屋安全使用的结构性裂缝和钢筋锈蚀。

2  填充墙无明显开裂或与主体结构脱开。

3  主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭。

4  重点保护部位的局部结构无明显变形。重点保护部位的非结构构件应与主体结构可靠连接。

【条文说明】根据历史建筑的特点，对其外观质量进行了规定。在计算构件承载能力时，应考虑混凝土裂缝和钢筋锈蚀的影响。
 主体结构配筋应符合下列要求：

1  纵筋光圆钢筋锈蚀率不超过10%。
2  带肋钢筋锈蚀率不超过20%。

3  箍筋不应锈断。

 框架梁柱应符合下列规定：

1  混凝土柱截面宽度不小于250mm。
2  梁柱混凝土抗压强度等级不低于C15。
3  梁柱箍筋间距不大于相应构件截面宽度。
4  箍筋在柱上、下端1.5倍有效截面高度范围内有加密。

【条文说明】混凝土结构历史建筑的配筋构造与现行规范存在明显差别，根据实际工程经验，对其配筋的构造要求进行了规定。
 砖砌体填充墙、隔墙与主体结构的连接应符合下列规定：
1 考虑填充墙抗侧力作用时，填充墙的厚度不小于180mm，砂浆强度等级不低于M1，填充墙嵌砌于框架平面内。

2  填充墙和隔墙与两端的墙柱有可靠连接，无明显界面裂缝。

【条文说明】混凝土历史建筑抗震鉴定时，可考虑填充墙的抗侧力作用，但对填充墙的自身强度及其与框架的连接性能有一定的要求。另外，为保证地震作用下填充墙和隔墙不出现较大破坏，应保证其与两端的墙柱有可靠连接。
（Ⅱ）第二级鉴定
 混凝土结构应按本标准附录F的规定进行构件抗震承载力验算。计算时构件组合内力设计值不作调整，其承载力尚应按本标准第9.2.7条和第9.2.8条的规定估算构造的影响。

 体系影响系数φ1可根据结构体系、梁柱箍筋、轴压比等符合第一级鉴定要求的程度和部位，按下列情况确定：

1  φ1的取值不应大于1.0。

2  当各项构造仅符合非抗震设计规定时，φ1取0.8。

3  当结构受损或发生倾斜但已修复、纠正时，尚宜考虑折减系数0.8~1.0。
 局部影响系数φ2根据局部构造不符合本节第一级鉴定要求的程度，可采用下列各项情况的最小值：

1  与承重砌体结构相连的框架，取0.8~0.95。

2  填充墙等与框架的连接不符合本节第一级鉴定要求时，取0.7~0.95。

【条文说明】9.2.7、9.2.8 混凝土结构历史建筑构造影响系数的取值要根据下列具体情况确定：

1 体系影响系数与结构整体性有关。

2 当部分构造符合本节要求而部分构造符合非抗震设计要求时，取0.8～1.0。

3 当不符合的程度大或有若干项不符合时，取较小值。

4 结构损伤包括因建造年代甚早、混凝土碳化而造成的钢筋锈蚀；损伤和倾斜的修复，通常宜考虑新旧部分不能完全共同发挥效果而取小于1.0的影响系数。

5 局部影响系数只考虑有关的平面框架，即与承重砌体结构相连的平面框架、有填充墙的平面框架或楼、屋盖长宽比超过规定时其中的部分平面框架。
 抗震承载力验算应考虑锈蚀对钢筋受力性能的影响。

【条文说明】钢筋锈蚀会导致其材料性能发生退化，在历史建筑中出现钢筋锈蚀的情况比较常见，在进行鉴定时应考虑这一因素。
 抗震承载力验算时,可按下列情况考虑非主体结构部分的影响：

1  对设置部分混凝土墙的结构，可考虑混凝土墙刚度的作用。

2  当砌体填充墙与主体结构可靠连接时,可按刚度等效原则考虑填充墙的作用。

3  当现浇楼板连接构造满足要求时，可考虑梁有效翼缘宽度范围内楼板截面及钢筋的作用。

【条文说明】历次震害调查结果表明，混凝土结构中的次要构件和非结构构件对整体结构的抗震性能有明显的影响，这种影响可能是有利的，也可能是不利的，在对混凝土结构历史建筑进行抗震鉴定时，宜根据实际情况考虑非结构构件的影响。
钢结构抗震鉴定

一般规定
 本章适用于10层以下或高度不超过24m、以钢结构为主要抗侧力构件的
历史建筑。
【条文说明】本章对于钢结构高度的规定，主要是根据四川省内历史建筑的基本情况并参考GB 51008的相关条文而定的，包括钢框架结构、钢排架结构等。
 钢结构历史建筑的抗震鉴定，应根据对结构体系、构件连接、填充墙与
主体结构的拉结构造、支撑系统等方面的检查，并结合结构构件材料的实际强度进行综合分析。
【条文说明】钢结构历史建筑的抗震鉴定，主要根据结构体系的合理性、构件连接的可靠性等，结合结构构件材料的实际强度进行综合分析。

 当钢结构与砌体结构相连，或依托砌体结构时，应计入两种不同性质的
结构相连的影响。
【条文说明】当砌体结构与钢结构相连时，会对钢结构的抗侧刚度造成影响，因此需计入两种不同性质结构相连的影响。

抗震鉴定
（Ⅰ）第一级鉴定
 钢结构历史建筑的抗侧力构件应符合下列规定：
1 钢构件无裂纹或断裂，工作无异常。

2 钢构件之间的连接方式正确，连接可靠。

3 钢构件无缺陷或仅有局部表面缺陷，截面平均锈蚀深度Δt不大于原设计截面厚度的5%。

4 钢构件板件无明显翘曲变形，或因开孔造成的截面削弱不应大于5%。
【条文说明】本条规定了对于钢结构历史建筑相关的体系和构件破损对结构抗震性能影响的鉴定要求，若不满足相关要求，则需在第二级鉴定中开展钢结构历史建筑抗震承载力验算。

 钢结构历史建筑的外观及内在质量宜符合下列要求：
1 主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭。
2 梁、柱及其节点仅有少量锈蚀，涂层大部分完好。
3 铆钉、螺栓无松动、脱落，焊缝质量可靠。
4 填充墙无明显开裂，或未与钢结构脱开，支撑结构状态良好。

【条文说明】本条规定了钢结构历史建筑外观及内在质量的要求。

 钢结构中钢框梁的实测挠度值不应大于其计算跨度的1/300；非弧形钢
框梁的侧向弯曲矢高不应大于1/500；钢柱顶实测水平位移不应大于柱顶高度的1/300；实测层间位移应小于层间高度的1/300。

【条文说明】本条对钢梁、钢柱的变形控制参考了现行国家规范GB 51008的相关条文要求。

 钢柱的长细比不应大于150，柱间支撑按压杆设计时，长细比不应大于
200，柱间支撑按拉杆设计时，长细比不应大于 300，除张紧的圆钢外的其他拉杆、支撑、系杆等不应大于400。当不满足上述要求时，可按现行《钢结构设计标准》GB50017钢结构性能设计要求处理。

【条文说明】框架柱的长细比关系到钢结构的整体稳定，本条对长细比进行规定。

（Ⅱ）第二级鉴定

 钢结构历史建筑的抗震承载力验算应符合下列规定：

1 如无特殊要求，应根据结构类型采用相应的简化计算方法。

2 当结构体系较复杂，难以合理地进行简化计算时，应进行整体结构分析。

3 计算模型应能准确反应结构构件及连接的实际受力状况。

4 平面规则、抗侧刚度均匀时，可按平面结构进行计算。对于钢柱等高的结

构可采用底部剪力法，其余情况宜采用振型分解反应谱法。

5 8、9度时,支承跨度大于24m的屋盖横梁的托架以及设备荷重较大的屋盖

横梁，应计算其竖向地震作用。
【条文说明】钢结构历史建筑往往结构布置简单，荷载条件不复杂，因此可以采用简化的计算方法。但对于一些结构体系复杂的历史建筑，简化计算不能反应结构实际空间工作状态，此时应进行整体结构分析。对于平面规则、抗侧刚度均匀的结构，参考《建筑抗震设计标准》

GB/T 50011的相关规定，可根据其实际情况采用底部剪力法或振型分解反应谱法
 钢结构历史建筑的抗震承载力验算应按照本标准附录F进行。
 钢结构历史建筑的抗震承载力验算宜考虑次要构件和非结构构件的作
用；当存在影响结构安全的损伤、变形、截面削弱时,应计入其不利影响。
【条文说明】当既有钢结构立柱出现明显侧向位移时，若柱顶竖向轴力较大，则其产生的附加弯矩对构件承载力有一定影响，此时宜考虑“初始偏心”的不利影响。

石结构抗震鉴定
一般规定

 本章适用于由石材块体与灰浆或其他胶结材料砌筑而成的石墙建筑及石牌坊、砖石塔、砖石桥的抗震鉴定。

【条文说明】石材块体主要包括毛石及料石。灰浆种类繁多，历史建筑常使用各种有机材料作为灰浆的原材料，按一定比例配置成灰浆。近现代石结构历史建筑已采用混合砂浆作为胶结材料。本条明确了四川省内石结构历史建筑的结构类型。其他结构类型的石结构历史建筑可参考相应条文对其抗震性能进行评价。
 石结构历史建筑的抗震鉴定，应重点检查下列内容：

1 石墙建筑：墙体布置、外观损伤、构造连接、整体性及易倒塌部位。

2 石牌坊、砖石塔、砖石桥的结构体系及结构布置。

3 主体结构倾斜或不均匀沉降。

4 砖石块体现有实际强度。

5 灰浆材料现有实际强度。

6 砖石风化、缺损、鼓胀范围及对应形成的砌块截面损失率。

7 灰浆粉化、缺损范围及程度。

8 裂缝分布宽度、长度、深度、走向、数量及其分布。

9 动、植物及微生物损害及人为破坏。
【条文说明】本条明确了石结构历史建筑需要重点检查的项目，检查项目具有普适性。
抗震鉴定
（Ⅰ）第一级鉴定

 石墙建筑的结构布置应符合下列规定：
1 房屋檐口高度和横墙间距应符合表11.2.1的规定。
2 墙体布置应均匀，多层房屋立面不宜有错层；大梁不应支承于在门窗洞口的上方。
3 同一房屋的墙体不宜采用不同材料进行砌筑。

4 多层石墙建筑不应采用石柱承重。

5 石墙房屋的横墙，洞口的水平截面面积不应大于总截面面积的1/3。
表11.2.1 房屋檐口高度和横墙间距
	墙体类型
	檐口最大高度(m)
	厚度(mm)
	横墙间距要求

	浆砌毛石墙
	2.9
	≥400
	每开间宜有横墙

	浆砌毛料石墙
	10.0
	≥240
	不宜大于二个开间


【条文说明】石墙（石柱）建筑的材料强度较低，所以其墙体厚度要大，墙高要矮，结构平面要简单，楼、屋盖要轻。石墙（石柱）建筑构造连接薄弱、整体性差，本条明确多层石墙建筑不应采用石柱承重。
 建筑的石墙体应符合下列规定：
1 单层的毛石墙，其毛石的形状应较规整，可为1:3石灰砂浆砌筑；多层的毛料石墙，实际达到的砂浆强度等级不应低于M1，干砌甩浆时砂浆的饱满度不应少于30%并应有砂浆面层。

2 内、外墙体应咬槎较好，多层石墙房屋墙体留马牙槎时，每隔600mm左右宜有2A6拉结钢筋。

3 房屋每层的纵横墙均应设置圈梁，混凝土圈梁的截面高度不应小于120mm，宽度宜与墙厚相同，纵向钢筋不应小于4A10，筋间距不宜大于200mm;木圈梁的截面高度不宜小于80mm，钢筋砖圈梁的截面高度不宜小于4皮砖。
【条文说明】本条给出了石结构房屋墙体的最低要求及砌筑要求。

 石牌坊的第一级鉴定应以结构残损现状为主，并结合结构体系现状的合理性进行综合评价。

【条文说明】本条明确石牌坊的抗震鉴定应以结构外观现状及结构体系的现状进行综合评定。

 石牌坊的结构体系现状应符合下列要求：

1 石牌坊的结构体系完整合理；

2 石牌坊的平立面、质量和刚度沿竖向分布宜规则均匀，质心和计算刚心基本重合或接近。

3 石牌坊的传力路径、结构布置及连接方式应明确、合理。
【条文说明】本条对石牌坊的结构体系做出明确要求。

 石牌坊的石柱与基础、石柱与石梁（枋）的连接部位不应有明显损伤。
【条文说明】本条对石牌坊的结构构件的构造连接现状做出明确要求。

 石塔的第一级鉴定，应按石塔结构体系、高宽比、砖石材料的强度以及连接构造进行综合评定。

【条文说明】本条明确了石塔第一级鉴定的要求。

 石塔的结构体系现状应符合下列要求：

1 石塔的结构体系完整合理，无拐角或突出；

2 石塔的平立面、质量和刚度沿竖向分布宜规则均匀，楼层的质心和计算刚心基本重合或接近。

3 传力路径、结构布置及连接方式应明确、合理。

 石塔的层数、高宽比应符合下列要求：

1 楼阁式砖石塔的层数不宜超过5层；

2 其他实心塔高宽比H/D不宜超过2.5。

注：H为塔总高，自室外地面算起，不包括塔刹部分；D为塔底座的直径，或多边形对角线长。
 砖块材、灰浆抗压强度实测值，应符合下列要求：

1 砖块材强度不低于7.5MPa，且不低于砌筑灰浆的强度等级。

2 砌筑灰浆的强度不应低于1.0MPa，灰浆强度高于砖的强度时，灰浆强度宜按砖强度采用。

 砖石塔墙体的残损现状应符合下列规定：

1  当石塔总高不大于7m时，砖石平均风化深度与墙厚之比应满足ρ1 < 1/5；当总高大于7m时，应满足ρ1＜1/6；

2  当石塔总高不大于7m时，在每长1m2的区段中量测砖墙的平均缺损体积与墙体积之比应满足ρ2＜1/50；当总高大于7m时，应满足ρ2＜1/60；

3  灰缝最大粉化深度应小于10mm；

4  砖石墙表面不应有明显微生物藻类及附生植物生长。 

 砖石塔中砖斗栱的残损现状应符合下列规定：

1  砖斗栱不存在严重的变形、错位以及扭转情况；

2  砖斗栱不存在贯通裂缝；

3  无明显微生物藻类及附生植物生长；

4  8度时，除满足上述条款外，砖斗栱构件尚应无裂缝、无残损。
 砖石塔的连接现状应符合下列要求：

1  石塔墙体布置在平面内应闭合，墙体连接处应咬槎砌筑且咬槎较好；

2  不应出现由地基沉降引起的裂缝；

3  不应出现因受力引起的沿砖块断裂的斜向、竖向裂缝；

4  纵横墙连接处不应有通长竖向裂缝；

5  塔刹与下部塔体应可靠连接。

 砖石塔的整体侧向变形情况应符合表 11.2.13的规定：
表 11.2.13  石塔侧向位移限值
	总倾斜量 △
	当H≤7m时， △＜H /350

	
	当H＞7m时，△＜H /400

	层间倾斜量△i
	△i＜Hi /300


 砖石塔符合本节11.2.6~11.2.13条的各项规定时，可评为抗震能力满足抗震鉴定要求。
 石塔遇到下列情况之一时，可直接评定为不满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定：
1  某一层或多层纵横墙交接处出现竖向通长裂缝；

2  石塔整体存在明显倾斜，且经测定倾斜趋势未稳定；

3  古塔本身窗棂拱门多，其上裂缝较多且宽度大于5mm；

4  本节的其他规定有多项明显不符合要求的情况。

 砖石塔遇到下列情况之一时，应评定为不满足抗震构造要求，应进行第二级鉴定：
1  墙体交接处或构件连接区有缺陷、松动；

2  塔体变形导致的裂缝宽度大于2mm、长度大于2m或深度大于一块砖厚时。

 砖石桥的第一级抗震鉴定，应按石质材料的强度、拱圈填土的密实度以及下部结构进行综合评定。
 砖石桥的材料强度、拱圈填土的密实度，应符合下列要求：
1  砖块材强度不低于7.5MPa，且不低于砌筑灰浆强度等级；

2  灰浆强度不低于1.0MPa，灰浆强度高于砖的强度时，砌筑灰浆强度宜按砖强度采用；

3  填土压实系数不低于0.95。

 砖石桥的桥墩、桥台等下部结构不应出现滑动倾斜、不均匀沉降的情况，
 当砖石桥满足本标准的第11.2.18条和第11.2.19条的有关规定时，应评为满足抗震鉴定要求，否则应进行第二级鉴定。
 当砖石桥存在下列情况时，应评定为不满足第一级抗震鉴定要求，并应进行第二级抗震鉴定：
1  当下部结构出现基础冲刷、石材风化等截面损失超过原截面的 1/4。

2  梁桥主梁出现裂缝。

3  拱桥拱圈横向裂缝0.3mm或纵向裂缝超过0.5mm。

4  拱桥桥面水平方向偏心距超过1/20。

5  桥墩身裂缝超过0.5mm。

6  侧墙出现明显鼓胀变形、开裂。

（Ⅱ）第二级鉴定
 石墙、石牌坊的截面抗震验算，可按本标准F的规定执行，其抗剪强度应根据试验数据确定。
 砖石塔的承载力验算应符合下列要求：
1 当不满足第一级抗震鉴定要求时，石塔的承载能力应在墙体承载力的基础上乘以残损现状影响系数来考虑结构现状不满足要求带来的不利影响。

2 砖石塔的承载能力残损现状影响系数，可根据第一级抗震鉴定的鉴定结果取 0.6~0.9。

3 对石塔进行承载力计算时，应考虑开窗率及窗口布置对质量和刚度的影响。

 砖石塔需作截面抗震验算的范围应符合表11..2.24的规定。
表11.2.24 石结构历史建筑需作截面抗震验算的范围

	抗震设防烈度
	6 度
	7 度
	8 度

	基本地震加速度设计值
	0.05g
	0.10(0.15)g
	0.20(0.30)g

	建筑类别
	建筑场地类别

	特殊保护、重点保护类
	—
	Ⅲ、Ⅳ类场地
	所有场地

	一般保护类
	—
	—
	Ⅲ、Ⅳ类场地


对下列情况，宜进行抗震变形验算：
1  6度Ⅲ、Ⅳ类场地、7度Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类场地及8度时的石塔；

2  对抗震设防烈度大于8度地区的石塔，其抗震鉴定应专项论证。

 验算砖石塔的承载能力时，砖石砌体强度参数和弹性模量应依据第一级抗震鉴定中砖石砌体的残损情况实测确定，并按照《砌体结构设计规范》（GB 50003）的有关规定验算其承载能力，并遵守下列规定：

1  当墙体存在较大变形时，计算的有效厚度应按墙体实际情况确定，并考虑二阶效应对墙体受力的影响。

2  若原有构件已部分缺损或酥碱，应按有效的截面进行验算。
 采用结构动力学的方法分析石塔时，应考虑材料风化及松动对塔体抗弯刚度的影响。
 砖石塔的水平地震作用可按变截面悬臂杆模型采用振型分解法分析，对于质量和刚度分布均匀的石塔可采用底部剪力法分析水平地震作用，处于高烈度地区的、结构及内部构造复杂、损伤严重的古塔，应该进行专项结构动力特性与抗震性能评价研究。
 对 5层及以上的高层阁式塔，其悬伸较远的挑檐、平座宜进行竖向地震作用下的承载力验算，竖向地震作用的标准值取该构件重力荷载代表值的10%。
 砖石桥的第二级鉴定，应以抗震承载力验算为主结合残损现状影响系数进行综合评价，石桥的残损现状影响系数可根据第一级抗震鉴定的鉴定结果取 0.6～0.9。

 石桥的几何参数和材料参数应根据专业人员现场勘测的结果确定。
石桥抗震承载力验算荷载取值可依据《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）及国家相关规范要求进行。
 若石桥的抗震变形验算、截面抗震验算结果满足要求，可评为满足抗震鉴定要求；不满足要求的应采取加固或其他相应措施。
重点保护部位完损性鉴定及抗震能力评定
一般规定
 历史建筑重点保护部位完损性鉴定评级分为完好、一般损坏、严重损坏三个等级。
【条文说明】历史建筑应专门对其重点保护部位进行完损性鉴定。

 历史建筑重点保护部位可划分为：外立面重点保护部位、屋面重点保护部位、室内重点保护部位及其他重点保护部位。
 当重点保护部位为结构构件时，按照本标准的相关章节进行结构安全性与抗震鉴定。
【条文说明】历史建筑重点保护部位的完损性鉴定应区分结构构件和非结构构件。
完损性鉴定
外立面重点保护部位受损主要包括：
1 抹灰类：表面疏松、空鼓、裂缝、脱落、破损等；

2 面砖石材类：表面风化、空鼓、脱落、破损等；

3 清水墙类：砖面风化、砂浆粉化、裂缝破损等。
外立面重点保护部位完损性鉴定评级标准宜符合表12.2.1的要求。
表12.2.1 外立面重点保护部位完损性鉴定评级标准
	检查项目
	受损范围
	完损等级

	墙面
	0%
	完好

	
	≤15%
	一般损坏

	
	>15%
	严重损坏

	花饰、线脚和雕塑
	0%
	完好

	
	≤10%
	一般损坏

	
	>10%
	严重损坏

	注：表中受损范围为损坏面积与总面积的比值。


 屋面重点保护部位受损主要包括：
1 屋面瓦：瓦片风化破损、脱落、松动、局部下滑；

2 屋脊屋檐花饰、雕塑：表面风化、裂缝、破损等。
屋面重点保护部位完损性鉴定评级标准宜符合表12.2.2的要求。
表12.2.2 屋面重点保护部位完损性鉴定评级标准
	检查项目
	受损范围
	完损等级

	屋面瓦
	0%
	完好

	
	≤15%
	一般损坏

	
	>15%
	严重损坏

	屋脊屋檐花饰、雕塑
	0%
	完好

	
	≤10%
	一般损坏

	
	>10%
	严重损坏

	注：表中受损范围为损坏面积与总面积的比值。


 室内重点保护部位受损主要包括：
1 内墙面：老化、起壳、裂缝等；

2 楼地面：磨损、起壳、裂缝等；

3 天花吊顶：脱落、起壳、腐烂等；

4 木装修：腐烂、蛀蚀、破损等；

5 花饰线脚：脱落、开裂、破损等；

6 雕塑：开裂、破损等；

7 附属物：老化、破损等。
室内重点保护部位完损性鉴定评级标准宜符合表12.2.3的要求。
表12.2.3 室内重点保护部位完损性鉴定评级标准
	检查项目
	受损范围
	完损等级

	内墙面
	0%
	完好

	
	≤20%
	一般损坏

	
	>20%
	严重损坏

	楼地面
	0%
	完好

	
	≤20%
	一般损坏

	
	>20%
	严重损坏

	天花吊顶
	0%
	完好

	
	≤15%
	一般损坏

	
	>15%
	严重损坏

	木装修
	0%
	完好

	
	≤15%
	一般损坏

	
	>15%
	严重损坏

	花饰线脚
	0%
	完好

	
	≤10%
	一般损坏

	
	>10%
	严重损坏

	雕塑
	0%
	完好

	
	≤10%
	一般损坏

	
	>10%
	严重损坏

	附属物
	0%
	完好

	
	≤10%
	一般损坏

	
	>10%
	严重损坏

	注：表中受损范围为损坏面积与总面积的比值。


 其他重点保护部位受损主要包括：
1 建筑平面布局：建筑平面改动，原建筑平面布局受到破坏等；

2 结构体系：原结构体系改变，新增不同类型的结构等；

3 重要事件和重要人物遗留的痕迹：此类痕迹破坏或缺失等。

当出现建筑平面改动、结构体系改变、重要事件和重要人物遗留的痕迹破坏或缺失等情况，根据严重程度评为一般损坏或严重损坏。在各级主管部门批准下进行的有利于历史建筑保护的建筑平面改动、结构体系改动及重要事件和重要人物遗留的痕迹变动等，评为完好。

【条文说明】12.2.1～12.2.4规定了各重点保护部位完损性鉴定评级内容及标准，表中分级的百分比并非严格界限，可根据实际情况判断或听取专家意见。
抗震能力评定
外立面重点保护部位抗震能力评定应按表12.3.1进行评定。
表12.3.1 外立面重点保护部位抗震能力评定
	抗震能力是否满足要求
	连接情况

	
	与主体结构

连接牢固
	连接虽已松动，但与主体结构有有效连接
	连接已损坏或与主体结构无可靠连接

	受损范围
	墙面
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤15%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>15%
	不满足
	不满足
	不满足

	
	花饰、线脚和雕塑
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤10%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>10%
	不满足
	不满足
	不满足

	注：表中受损范围为损坏面积与总面积的比值。


屋面重点保护部位抗震能力评定应按表12.3.2进行评定。
表12.3.2 屋面重点保护部位抗震能力评定
	抗震能力是否满足要求
	连接情况

	
	与主体结构

连接牢固
	连接虽已松动，但与主体结构有有效连接
	连接已损坏或与主体结构无可靠连接

	受损范围
	屋面瓦
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤15%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>15%
	不满足
	不满足
	不满足

	
	屋脊屋檐花饰、雕塑
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤10%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>10%
	不满足
	不满足
	不满足

	注：表中受损范围为损坏面积与总面积的比值。


室内重点保护部位抗震能力评定应按表12.3.3进行评定。
表12.3.3 室内重点保护部位抗震能力评定
	抗震能力是否满足要求
	连接情况

	
	与主体结构

连接牢固
	连接虽已松动，但与主体结构有有效连接
	连接已损坏或与主体结构无可靠连接

	受损范围
	内墙面
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤20%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>20%
	不满足
	不满足
	不满足

	
	楼地面
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤20%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>20%
	不满足
	不满足
	不满足

	
	天花吊顶
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤15%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>15%
	不满足
	不满足
	不满足

	
	木装修
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤15%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>15%
	不满足
	不满足
	不满足

	
	花饰线脚
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤10%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>10%
	不满足
	不满足
	不满足

	
	雕塑
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤10%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>10%
	不满足
	不满足
	不满足

	
	附属物
	0%
	满足
	满足
	不满足

	
	
	≤10%
	满足
	不满足
	不满足

	
	
	>10%
	不满足
	不满足
	不满足

	注：表中受损范围为损坏面积与总面积的比值。


附录A 结构上作用标准值的确定方法
A.0.1  恒荷载标准值应按下列规定取值：

1 材料和构件的自重标准值，应根据构件和连接的实际尺寸，按材料或构件的单位自重标准值计算确定。材料或构件的单位自重标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。当规范规定值有上、下限时，当其效应对结构不利时，取上限值；当其效应对结构有利时，取下限值。
2 对现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中尚未规定单位自重标准值的材料或构件，自重变异较大的材料或构件以及对该材料或构件的单位自重标准值有怀疑时，应通过现场实测确定材料或构件的单位自重。

3 现场实测的样本应具有代表性，试样切取方法和材料力学性能检测试样切取类似，抽样数不应少于5个，对试样按标准方法称量后按下列规定确定荷载标准值：

1）当荷载效应对结构不利时：gk=μg+kσg​

式中，gk——材料或构件单位自重的标准值；μg——试样按标准方法称量后得到的样本单位自重平均值；σg——试样按标准方法称量后得到的样本单位自重标准差；k——与抽样数量n有关的推定系数，见表A.0.1。

2）当荷载效应对结构有利时：gk=μg-kσg​

表A.0.1 材料或构件单位自重标准值推定系数K值
	n
	k
	n
	k
	n
	k
	n
	k

	5
	0.95
	10
	0.58
	15
	0.45
	20
	0.39

	6
	0.82
	11
	0.55
	16
	0.44
	25
	0.34

	7
	0.73
	12
	0.52
	17
	0.42
	30
	0.31

	8
	0.67
	13
	0.49
	18
	0.41
	35
	0.29

	9
	0.62
	14
	0.47
	19
	0.40
	40
	0.27


A.0.2  民用建筑楼（屋）面活荷载的标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009或《工程结构通用规范》GB55001的规定取值，并根据结构或构件的鉴定周期，按表A.0.2中所列的修正系数予以调整。
表A.0.2 楼（屋）面活荷载标准值的修正系数
	鉴定周期（年）
	15
	20
	30

	修正系数
	0.88
	0.91
	0.95


A.0.3 工业建筑的楼（屋）面活荷载和吊车荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009或《工程结构通用规范》GB55001的规定取值，并根据结构或构件的鉴定周期对活荷载进行调整。
A.0.4 基本风压和基本雪压可应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009或《工程结构通用规范》GB55001的规定取值，并根据结构或构件的鉴定周期，按表A.0.4中所列的修正系数予以调整。
表A.0.4 基本风压和基本雪压修正系数
	鉴定周期（年）
	15
	20
	30

	基本风压
	0.88
	0.95
	1.0

	基本雪压
	0.88
	0.95
	1.0


附录B 结构动力测试方法和要求
B.1 基本规定

B.1.1 建筑结构的动力特性，可根据结构的特点选择下列测试方法：
1 结构的基本振型，宜选用环境振动法、初位移法等方法测试；
2 结构平面内有多个振型时，宜选用稳态正弦波激振法进行测试；
3 结构空间振型或扭转振型宜选用多振源相位控制同步的稳态正弦波激振法或初速度法进行测试；
4 评估结构的抗震性能时，可选用随机激振法或人工爆破模拟地震法。
B.1.2 结构动力测试设备和测试仪器应符合下列要求：
1当采用稳态正弦激振的方法进行测试时，宜采用旋转惯性机械起振机，也可采用液压伺服激振器，使用频率范围宜为0.5Hz～30Hz，频率分辨率不应小于0.01Hz；
  2 对加速度仪、速度仪或位移仪，可根据实际需要测试的振动参数和振型阶数进行选取；
  3 仪器的频率范围应包括被测结构的预估最高和最低阶频率；
  4 测试仪器的最大可测范围应根据被测结构振动的强烈程度选定；
  5 测试仪器的分辨率应根据被测结构的最小振动幅值选定；
  6 传感器的横向灵敏度应小于0.05；
  7 在进行瞬态过程测试时，测试仪器的可使用频率范围应比稳定测试时大一个数量级；

8 传感器应具备机械程度高、安装调节方便、体积重量小且便于携带、防水、防电磁干扰等性能；

9 记录仪器或数据采集分析系统、电平输入及频率范围，应与测试仪器的输出相匹配。

B.2 测试要求
B.2.1 环境振动法的测试应符合下列规定：

1 测试时应避免或减少环境及系统干扰；

2 当测量振型和频率时，测试记录时间不应少于5min；当测试阻尼时，测试记录时间不应少于30min；
    3 当需要多次测试时，每次测试应至少保留一个共同的参考点。
B.2.2 机械激振振动测试应符合下列规定：

1 选择激振器的位置应正确，选择的激振力应合理；

2 当激振器安装在楼板上时，应避免楼板的竖向自振频率和刚度的影响，激振力传递途径应明确合理；
    3 激振测试中宜采用扫频方式寻找共振频率；
    4 在共振频率附近测试时，应保证半功率带宽内的测点不少于5个频率。
B.2.3 施加初位移的自由振动测试应符合下列规定：

1 拉线点的位置应根据测试的目的进行布设；
2 拉线与被测试结构的连接部分应具有可靠传力的能力；
3 每次测试应记录拉力数值和拉力与结构轴线间的夹角；
4 量取波值时，不得取用突跃衰减的最初2个波；
5 测试时不应使被测试结构出现裂缝。

B.3 数据处理

B.3.1 时域数据处理应符合下列规定：

1 对记录的测试数据应进行零点漂移、记录波形和记录长度的检验；

2 被测试结构的自振周期，可在记录曲线上相对规则的波形段内取有限个周期的平均值；
    3 被测试结构的阻尼比，可按自由衰减曲线求取；当采用稳态正弦波激振时，可根据实测的共振曲线采用半功率点法求取；
    4 被测试结构各测点的幅值，应用记录信号幅值除以测试系统的增益，并应按此求得振型。

B.3.2 频域数据处理应符合下列规定：

1 采样间隔应符合采样定理的要求；
2 对频域中的数据应采用滤波、零均值化方法进行处理；

3 被测试结构的自振频率，可采用自谱分析或傅里叶谱分析方法求取；

4 被测试结构的阻尼比，宜采用自相关函数分析、曲线拟合法或半功率点法确定；
    5 对于复杂结构的测试数据，宜采用谱分析、相关分析或传递函数分析等方法进行分析。

B.3.3 测试数据处理后，应根据需要提供被测试结构的自振频率、阻尼比和振型，以及动力反应最大幅值、时程曲线、频谱曲线等分析结果。

附录C 木构件内部缺陷非破损检测方法

C.1 检测设备
C.1.1 阻力仪
1 工作原理：微型探针在电机驱动下以恒定速度刺入木材内部，测定刺入过程所受的木材阻力。

2 技术指标：

1）阻力仪主要由探针、电池组、分析软件等部件组成。

2）主要参数：微型探针轴直径不应大于1. 5mm；微型探针针头直径不应大于3. 0mm；最大探测深度不应小于43mm。

3）阻力仪检测时在木构件内部形成直径约为3mm的通道，对木构件的结构性能没有影响。

C.1.2 应力波扫描仪
1 工作原理：通过检测应力波在木材内部的传播时间，经波速计算并进行矩阵变换和图像重构后，以二维彩色图像直观地显示木材内部缺陷。

2 技术指标：

1）应力波检测仪由传感器、电池组、分析软件等部件组成。

2）主要参数：传感器数量不应小于6个；检测断面周长允许的最大值不应小于1000mm。

3）应力波扫描仪检测时在木构件表面形成直径约4mm的孔洞，对木构件的结构性能没有影响。

C.2 检测方法选择
C. 2. 1 古建筑木构件内部缺陷可以使用阻力仪或应力波扫描仪进行非破损检测。

C. 2. 2 被墙体包裹或被遮挡的木立柱使用阻力仪检测。

C. 2. 3 未被墙体包裹或未被遮挡的木立柱使用阻力仪或应力波扫描仪检测。

C.3 检测程序
C.3.1 阻力仪检测程序
1 选定木构件待检测断面，记录木构件断面尺寸及检测位置。

2 木立柱检测应从距柱基约200mm处起沿高度方向逐层向上进行检测，相隔检测层以300mm～50 0mm为宜，至某一高度，检测结果无较大缺陷则停止向上检测。以上检测点若存在铁箍或者其它因素不便检测时可上下偏移。
3 未被墙体包裹或未被遮挡立柱，直径大于500mm时，应在选定的断面不同位置向髓心区域阻力仪探测2次～8次；直径小于500mm时，应在选定的断面向髓心区域阻力仪探测1次及同方向左右偏移探测0次～4次。

 4 被墙体包裹或被遮挡立柱，参照F.3.1.3直径小于500mm木立柱检测方法在立柱裸露区域检测。

 5 其它主要木构件( 非立柱) 应在构件的中部或勘查发现缺陷的周边位置进行延伸检测。

6 有明显缺陷的区域，应在该区域增加检测次数，确定缺陷范围。

C.3.2 应力波扫描仪检测程序

1 选定木构件待检测断面，记录木构件断面尺寸，测量中检测断面可以选择1个～3个。

2 在检测断面布置相应的传感器，打开系统附带成像软件，录入各传感器之间的距离，并确保每个传感器间连接良好。检测时，传感器均匀分布，相邻传感器间距不应大于200mm。

3 逐个敲击传感器震动销，使接收软件获取各位置点之间应力波传播时间，并根据距离换算为传播速度，每个传感器敲击3次～5次，各点之间传播速度经过成像系统加工，生成木构件内部缺陷图。

C.4 结果与判定
C.4.1 阻力仪缺陷判定
阻力仪检测曲线与探针的进入过程同步进行，曲线图的横坐标为探针进入木材的深度，纵坐标为阻力仪检测值，阻力仪检测值的高低与走势反应了木构件的健康状况。阻力仪检测曲线中阻力仪检测值较高、早晚材（曲线中表现为波谷和波峰）差异明显的为健康区域，阻力仪检测曲线中阻力仪检测值较低、早晚材差异变小的为缺陷区域。

C.4.2 阻力值保留率：根据缺陷部位的阻力仪检测值和健康部位阻力仪检测值计算阻力值保留率，按式( C.1.2-1) 计算，精确到0.1%。


[image: image6.wmf]%

100

0

1

´

=

r

r

R

...........................（C.4.2-1）

式中：
[image: image7.png]


——阻力值保留率，%；

[image: image8.png]ro



——健康部位阻力仪检测值；
[image: image9.png]r



——缺陷部位阻力仪检测值。
C.4.3 根据阻力仪检测曲线特征及阻力值保留率对木构件是否存在缺陷按表F. 1判断，木构件的缺陷范围依据缺陷位置阻力仪的多次探测结果综合界定。

表C.1 木材缺陷类型的阻力仪判断

	缺陷判定
	阻力值保留率
	阻力仪检测曲线特征

	空洞、开裂
	＜30
	阻力仪曲线中早晚材变化不可识别

	腐朽
	30～70
	阻力仪曲线中早晚材所对应的阻力仪检测值差异变小


C.4.4 应力波扫描断面图：通过检测应力波在木材内部的传播时间，经波速计算并进行矩阵变换和图像重构后，显示的木材断面二维彩色图像。

C.4.5 应力波扫描仪可得到木构件测定断面的彩色图像，图像的颜色直观显示了木构件的健康与否，该图像颜色可人为选定但颜色分布由波速值大小决定。

C.4.6 应力波扫描断面图的修正：通过应力波扫描，可以得到木构件断面材质的图像，但是该图像受诸多因素影响，故其显示的缺陷大小存在一定的偏差。利用阻力仪对存在缺陷的木构件进行单路径上缺陷长度的修正，可获得更为准确的缺陷面积。其修正公式参考如下：

                 
[image: image10.wmf]2

1

2

1

i

i

r

r

i

r

L

L

L

L

A

A

´

´

´

=

       （C.4.6-1）
式中：
[image: image11.png]


——阻力仪修正的缺陷面积，单位为（mm2）；

[image: image12.png]


——应力波扫描仪检测的缺陷面积，单位为（mm2）；

[image: image13.png]


——单路径( 第1条路径) 上阻力仪检测缺陷长度，单位为（mm）；

[image: image14.png]


——单路径( 第2条路径) 上阻力仪检测缺陷长度，单位为（mm）；

[image: image15.png]


—— 第1条路径上对应的应力波扫描仪检测缺陷长度，单位为（mm）；

[image: image16.png]


—— 第2条路径上对应的应力波扫描仪检测缺陷长度，单位为（mm）。

附录D 振动对历史建筑结构影响的鉴定

D.1影响鉴定

D.1.1 当历史建筑受到振动作用时，应进行振动对上部承重结构影响的鉴定。

D.1.2 当历史建筑受到振动作用遇下列突发情况之一时，应立即告知相关部门：
   1 结构产生较大振幅的振动或可能产生共振现象；
   2 振动引起的结构构件损伤一旦可通过目测判定。

D.1.3  振动对历史建筑结构的影响鉴定，可按下列步骤进行：
1 调查历史建筑和振源的状况；

2 确定历史建筑结构的容许振动标准；

3 制订测试方案；

4 现场振动响应测试；

5 综合分析并提出鉴定意见。
D.1.4 当进行振动对上部承重结构影响的安全性等级评定时，宜采用现场测量方法获取结构振动强度的幅值、频率等相关参数；当建筑结构受动的振动作用大于表D.1.4的限值时，应根据实际严重程度将振动影响涉及的结构或其中某种构件集的安全性等级评为Cu级或Du级。

表D.1.4 不同种类振动在时域范围内对历史建筑结构的容许振动值
	振源类别
	顶层楼面处容许振动速度峰值(mm/s)
	基础顶面处容许振动速度峰值 (mm/s)

	
	1Hz~100Hz
	1Hz~10Hz
	50Hz
	100Hz

	打桩、振冲等基础施工
	2.0
	1.0
	2.0
	3.0

	强夯施工
	4.0
	2.0
	4.0
	__

	交通振动
	2.0
	1.0
	2.0
	2.5


注：
1 表中容许值应按频率线性插值确定。
2 当无法在基础顶面处评价时，评价位置根据底层承重外墙的底部。
3 表列频率为主振频率；振动速度为质点振动相互垂直的三个分量的最大值。

D.1.5 当建筑结构的振动作用虽小于本标准表D.1.4的限值，但可能影响结构安全时，应对建筑结构易损伤部位进行检查并采取必要的防范措施。结构考虑振动影响的安全性等级评定可按表D.1.5进行。

表D.1.5结构受振动影响的安全性评定

	检查项目
	Au级或Bu级
	Cu级或Du级

	基础处振速
	结构所受的振动作用未超出本标准表 D.1.4的安全限值
	结构所受的振动作用已超出本标准表D.1.4的安全限值

	结构、构件
	构件无损伤；或已有损伤且无连续发展迹象
	构件有正在发展的损伤

	结构、构件承载力
	结构、构件因震动产生的动力作用所引起的应力结果能满足本标准对承载能力的要求
	结构、构件因震动产生的动力作用所引起的应力结果不满足本标准对结构构件承载能力的要求


注：评定结果取Au级或Bu级，根据结构、构件实际完好程度确定；取Cu级或Du级，根据其实际危险程度确定。

D.2测试方法

D.2.1 建筑的振动或晃动的评定宜进行结构动力特性的测试、振动源情况的测试和振动源发生振动时既有建筑动力响应的测试。
D.2.2 建筑的动力特性宜按本标准附录B规定的方法进行测试。当环境振动涉及围护结构或特定构配件时，应测定围护结构或特定构配件的动力特性。
D.2.3 建筑动力响应，应在振动源发出振动时进行测试。在进行动力响应测试时，宜测定振动源发出振动的特性。
D.2.4 外部地面振动源的振动特性测试，宜按现行国家标准《城市区域环境振动测量方法》GB10071的有关规定执行，其地面测点之一宜布置在离既有建筑5m范围内的平坦坚实地面上；当需要判定振动源相对准确的位置时，宜根据既有建筑与初步判定外界振动源的相对位置，增设布置近点和远点测点各一处。
D.2.5 对于偶发且已判定位置的外部地面振动源，可采取模拟振动或重复发振的方式。
D.2.6 对爆破引起的地面冲击性振动，应测试爆破时各测点的地面峰值振动速度和主振频率；对非爆破因素引起的地面冲击性振动，宜测试地面加速度。
D.2.7 建筑内部的设备设施和撞击等振动源振动特性的测点应布置在振动源的附近。
D.2.8 建筑动力响应的测点应布置在建筑物内部，并宜符合下列规定：

1 对于外部地面振动源的情况，动力响应的测点宜布置在建筑的首层，其余楼层可逐层或隔层布置测点；当有地下室时，宜在最底层的地下室底板设置测点；

2 各楼层的动力响应测试，宜在顺振源的方向上布置若干个测点。
D.2.9 受风或爆炸冲击波等影响的建筑，宜在迎向气流方向的轻型围护结构上布置动力响应的测点。
D.2.10 动力响应的各测点，宜布置两个水平方向和竖向的振动测试传感器。
D.2.11 建筑动力响应测试仪器的频率范围应为0.1Hz～200Hz，且应有足够的幅值动态范围。
D.2.12 建筑动力响应的测试应获得下列测试数据：
1 外部振动源的地面振动传至建筑附近时的振动频率和振动幅度等数据；
2 风和外部爆炸气流在建筑上的作用过程；
3 建筑动力响应各测点的振动频谱、振动峰值、主振频率等。
D.2.13 振动源的振动与建筑的动力响应吻合时，可判定该振动源是造成既有建筑振动或晃动的因素。
D.2.14 对于不能获得振动源足够能量影响的建筑，其最不利动力响应情况可采用实测动力响应结合模拟计算分析的方法确定。
附录E 木构架承载能力验算

E.0.1 当安全性鉴定要求验算古建筑木构件承载能力时，应在工程勘查过程中，查明其树种及木材的外观质量，并应按下列规定推定其强度等级和设计指标：

1 当外观质量尚好，可根据其强度等级，采用现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005规定的设计指标作为验算的基本依据；

2 当外观质量较差，宜在构件上取样做顺纹抗弯破坏性试验，以评定其强度等级，并应按本条第1款的规定推定其设计指标；

3 当以非破损方法替代破坏性试验时，其所采用的力学性能线性回归方程的相关系数r不应小于0.85。

E.0.2 当古建筑原构件木材按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的规定确定其设计指标时，应乘修正系数，修正系数应符合下列规定：

1 对外观已显著变形或木质已老化的古木构件，应乘以修正系数，并按表 E.0.2执行；

2 当仅以恒载作用验算时，应乘以考虑恒载影响的修正系数0.8。

表 E.0.2 考虑长期荷载作用和木质老化的调整系数
	建筑物修建距今的

时间（年）
	调整系数

	
	顺纹抗压

设计强度
	抗弯和顺纹

抗剪设计强度
	弹性模量和横纹

承压设计强度

	100
	0.95
	0.90
	0.90

	300
	0.85
	0.80
	0.85


注：当表中年数介于表列数值之间时，可按线性内插法确定其调整系数取值。
E.0.3 当按承载能力评定承重木构件及其连接的安全性时，其验算应符合下列规定：

1 验算采用的结构分析方法和计算图形，应通过专项论证。

2 结构上的荷载应按下列规定进行确定：

对现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中未规定的永久荷载，可根据古建筑木结构各部位构造和材料的不同情况，分别抽样确定。每种情况的抽样数不得少于5个，以其平均值的1.1倍作为该荷载的标准值或以本标准附录A的规定确定。

对历史建筑木结构屋面，其水平投影面上的屋面均布活荷载可取 0.7kN/m²；当施工荷载较大时，应按实际情况确定。
基本风压、基本雪压可按本标准附录A的规定确定。
3 结构构件荷载效应的确定，应符合下列规定：
作用的组合、作用的分项系数及组合值系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009或《工程结构通用规范》GB 55001的规定执行；

当结构受到温度、变形等作用，且对其承载有显著影响时，应计入由之产生的附加内力。
4 构件材料强度、弹性模量等的设计指标应按本标准第E.0.2条的规定进行确定。

5 结构和构件的几何参数应采用现场实测值，并应计入腐朽、虫蛀、风化、腐蚀、缺陷、损伤、偏心以及施工偏差等的影响。

E.0.4 古建筑木结构在安全性鉴定中，当有下列情况之一时应进行结构、构件验算：

1 有过度变形或产生局部破坏现象的构件和节点；

2 维修、加固后荷载、受力条件有改变的结构和节点；

3 承重结构的加固方案；

4 需由构架本身承受水平荷载的木构架建筑。

E.0.5 验算古建筑木结构构件承载力时，其木材设计强度和弹性模量应符合下列规定：

1 对新增的构配件，应按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的规定采用，并应乘以调整系数0.85；

2 对外观已显著变形或木质已老化的原构件，尚应乘以本标准表E.0.2规定的考虑荷载长期作用和木质老化影响的调整系数。

E.0.6 梁、柱构件应按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的有关规定验算其承载能力，并应符合下列规定：

1 当梁过度弯曲时，梁的有效跨度应按支座与梁的实际接触情况确定，并应计入支座传力偏心对支承构件受力的影响；

2 柱应按两端铰接计算，计算长度取侧向支承间的距离，对截面尺寸有变化的柱可按中间截面尺寸验算稳定；

3 当原有构件已部分缺损或腐朽时，应按剩余的截面进行验算。

E.0.7 古建筑中斗栱的各部件尺寸，应按各时期的建筑法式确定，可不作结构验算。当维修中发现大斗原件被压扁，则应验算新斗的横纹承压强度。横纹承压设计强度，应按全表面横纹承压采用。当横纹承压强度不能满足计算要求时，宜改用硬质木材制作。

E.0.8  2根或2根以上木梁重叠承受上部荷载的叠合梁，应按每一木梁的惯性矩分配每根木梁的荷载，应按分配的荷载验算各木梁的强度。当上木梁短于下木梁时，则应由下木梁承担全部荷载。

E.0.9 在古建筑木构架中，其垂直荷载应由柱承受，墙体仅起稳定结构和传递水平力的作用。对一般古建筑木结构可不进行水平作用的验算；但对无墙的木构架应计入由构架本身承受水平力。当构架本身不能承受水平力时，应采取其他结构措施。对体形高大、内部空旷或结构特殊的木构架，应经专项研究确定其验算方法。
附录F 抗震验算

F.0.1 历史建筑的地基与基础、主体结构的第二级鉴定应按本标准各章的具体方法进行多遇地震下的抗震承载力验算。

F.0.2 对于有斜交抗侧力构件的结构，进行第二级鉴定时，应在各抗侧力构件方向分别进行抗震承载力验算。其他情况，至少在结构的两个主轴方向分别进行抗震承载力验算。

F.0.3 当本标准未给出具体方法时，可采用现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011规定的方法，按下式进行结构构件抗震验算：

[image: image17.png]S < R/Yrz



                            （F.0.3）
式中：S——结构构件地震基本组合的作用效应设计值。当采用现行规范规定的方法进行计算时，水平地震影响系数最大值、活荷载标准值、基本风压、基本雪压根据不同的鉴定周期按表F.0.3-1～F.0.3-3选用。地震作用分项系数和组合值系数可按现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的相关规定取值，地震作用效应（内力）可不进行调整。

R——结构构件承载力设计值。按现行《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定采用，其中各类结构材料强度的设计指标应按《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的相关规定采用，材料强度等级按现场实际情况确定。

[image: image18.png]Y re



——承载力抗震调整系数。可按GB/T 50011的相关规定取值。
表F.0.3-1 多遇地震下水平地震影响系数最大值的修正系数
	鉴定周期T（年）
	15
	20
	30

	修正系数
	0.575
	0.688
	0.825


表F.0.3-2 楼（屋）面活荷载标准的修正系数
	鉴定周期T（年）
	15
	20
	30

	修正系数
	0.88
	0.91
	0.95


表F.0.3-3 基本风压和基本雪压的修正系数
	鉴定周期T（年）
	15
	20
	30

	修正系数
	0.88
	0.95
	1.0


【条文说明】本条对水平地震影响系数最大值的折减参考了上海地标，并根据统计理论，按等超越概率原则对地震影响系数进行折减，不同的鉴定周期采用的水平地震影响系数不同。同样的，也对楼（屋）面活荷载标准值、基本风压、基本雪压的折减系数进行了近似考虑。

F.0.4 历史建筑的抗震承载力验算宜考虑次要构件和非结构构件的作用；当存在影响结构安全的损伤和变形时，应考虑损伤和变形对结构的影响。

本标准用词说明

1 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021

2 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002
3 《工程结构通用规范》GB 55001
4 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292
5 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023
6 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

7 《建筑结构荷载规范》GB50009
8 《混凝土结构设计标准》GB/T 50010
9 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011
10 《钢结构设计标准》GB 50017
11 《建筑抗震鉴定标准》GB50023
12 《工程测量标准》GB 50026
13 《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB/T 50165
14 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206
15 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

16 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

17 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

18 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223
19 《木结构设计标准》GB 50005
20 《砌体结构设计规范》GB 50003
21 《混凝土结构设计规范》GB 50010
22 《钢结构设计标准》GB 50017
23 《建筑地基基础设计规范》GB 50007
24 《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982
25 《近现代历史建筑结构安全性评估导则》WW/T 0048
DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





DB





二








20

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

