
四川省工程建设地方标准        DB
P                                     DBJ 51/T094-202X

四川省建筑工程钢筋套筒灌浆连接技术标准
Technical standard for grout sleeve splicing of rebars of building engineering in Sichuan Province
（公开征求意见稿）
2026-XX-XX  发布                             2026-XX-XX  实施                     


四川省住房和城乡建设厅         发布
前 言

本标准系根据《四川省住房和城乡建设厅关于下达2024年四川省工程建设地方标准修订计划的通知》（川建标函〔2024〕3031号）的要求，由成都市土木建筑学会、成都建筑工程集团总公司会同设计、施工、检测、研究、监管和高校等单位对《四川省建筑工程钢筋套筒灌浆连接技术标准》DBJ51/T094-2018进行修订而成。

修订过程中，标准编制组开展了专题调查和研究，总结了我国特别是我省近年来建筑工程应用钢筋套筒灌浆连接的实践经验并借鉴现行的有关规范标准和相关技术资料，并在全省广泛征求了有关设计、施工、检测、科研和高校等单位的意见，经讨论、修改、充实，最后经审查定稿。

本标准共分9章，主要内容包括：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 材料；5 接头性能和型式检验；6 设计；7 施工；8 检验与验收；9 安全与绿色施工。

本标准主要修订内容：

本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由成都市土木建筑学会负责具体技术内容的解释工作。为提高标准编制质量和水平，在执行本标准的过程中，请各单位结合工程实践，注意总结经验，收集资料，并将有关的意见和建议反馈给成都市土木建筑学会（地址：成都市青羊区长顺下街139号1栋2214号，邮编：610031；电话：028-86243990；邮箱：21430766@qq.com），以供今后标准修订时参考。

	主编单位：
	

	参编单位：
	

	参加单位：
	

	主要起草人：
	

	
	

	主要审查人：
	

	
	


目  次
11  总则


22  术语和符号


22.1  术  语


32.2  符  号


53  基本规定


64  材料


64.1  钢筋


64.2  灌浆套筒


94.3  灌浆料


114.4  其他材料


125  接头性能和型式检验


125.1  灌浆接头的性能要求


135.2  灌浆接头的型式检验


166  设计


177  施工


177.1  一般规定


217.2  钢筋丝头加工


227.3  钢筋直螺纹连接


227.4  套筒的安装


237.5  灌浆连接


288  检验与验收


288.1  一般规定


308.2  材料进厂检验与验收


318.3  进场检验与验收


328.4  现场检验与验收


359  安全与绿色施工


359.1  安全措施


359.2  绿色施工


37附录A  钢筋套筒灌浆连接接头检验报告


41附录B  低温条件下套筒灌浆连接


44附录C  套筒灌浆连接坐浆法施工


47本标准用词说明


48引用标准名录




Contents

1  General provisions
1
2  Termsand symbols
2
  2.1 Terms
2
  2.2 Symbols
3
3  Basic requirement
5
4  Materials
6
  4.1 Rebars
6
  4.2 Grout sleeves
6
  4.3 Grout
9
  4.4 Other materials
11

5  Joint performance and type inspection
12
  5.1 Performance requirements of grouting joint
12
  5.2 Type inspection of grouting joint
13
6  Design
16
7  Construction
17
  7.1 General requirement
17
  7.2 Steel wire processing
21

  7.3 Rebar straight thread connection
22

  7.4 The installation of the sleeve
22

  7.5 Grouting connection
23

8  Inspection and acceptance
28

  8.1 General requirement
28

  8.2 Inspection and acceptance of materials in factory
30

  8.3 Approach inspection and acceptance
31

  8.4 Site inspection and acceptance
32

9  Safety and green construction
35

  9.1 Safety measures
35

  9.2 Green construction
35

Appendix A  Inspection report of steel sleeve grouting joint
37

Appendix B  Low temperature splicing
41
Appendix C  Grouting method after bedding
44
Explanation of wording in this specification
47
List of quoted standards
48




1  总则
 为了规范和指导四川省建筑工程中钢筋套筒灌浆连接技术的应用与质量验收，做到安全适用、经济合理、技术先进、确保质量、绿色环保，制定本标准。
【条文说明】 修订条文。本条为本标准的编制意义。钢筋套筒灌浆连接技术目前在四川省主要应用于装配式混凝土结构中的钢筋连接，其生产制作、施工操作、检查验收、受力机理等方面与传统的钢筋连接方式差别较大。

 本标准适用于四川省范围内抗震设防烈度不大于8度地区的建筑工程中非疲劳设计构件采用钢筋套筒灌浆连接的设计、施工及验收。

【条文说明】 修订条文。本条为本标准的适用范围。本标准适用于抗震设防烈度不大于8度的地区，是根据四川省实际情况决定的。
 钢筋套筒灌浆连接的设计、施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号
2.1  术  语

 钢筋套筒灌浆连接 grout sleeve splicing of rebars

在金属套筒中插入单根带肋钢筋并注入灌浆料拌合物，通过拌合物硬化形成整体并实现传力的钢筋对接连接，简称套筒灌浆连接。

 钢筋连接用灌浆套筒 grout sleeve for rebar splicing

采用铸造工艺或机械加工工艺制造，用于钢筋套筒灌浆连接的金属套筒，简称灌浆套筒。灌浆套筒可分为全灌浆套筒和半灌浆套筒。

 全灌浆套筒 whole grout sleeve

两端均采用套筒灌浆连接的灌浆套筒。

 半灌浆套筒 grout sleeve with mechanical splicing end

一端采用套筒灌浆连接，另一端采用机械连接方式连接钢筋的灌浆套筒。

 钢筋连接用套筒灌浆料 cementitious grout for rebar sleeve splicing

以水泥为基本材料，并配以细骨料、外加剂及其他材料混合而成的用于钢筋套筒灌浆连接的干混料，简称灌浆料。该材料加水搅拌后具有良好的流动性、早强、高强、微膨胀等性能，填充于套筒和带肋钢筋间隙内，形成钢筋套筒灌浆连接接头。灌浆料分为常温型套筒灌浆料和低温型套筒灌浆料。

 常温型灌浆料 normal temperature type cementitious grout

适用于灌浆施工及养护过程中24h内温度不低于5℃的灌浆料。

【条文说明】 新增术语。
 低温型灌浆料 low temperature type cementitious grout

适用于灌浆施工及养护过程中24h内温度不低于-5℃，且灌浆施工过程中温度不高于10℃的灌浆料。

【条文说明】 新增术语。
 钢筋套筒灌浆接头 grout sleeve splices of rebars

灌浆料在钢筋和灌浆套筒间硬化形成的接头，简称灌浆接头。

 灌浆孔 entrance for grouting

用于灌注灌浆料的入料口，通常为光孔或螺纹孔。

【条文说明】修订术语。
 排浆孔vent for grouting

用于灌浆时通气并将多余灌浆料溢出的排料口，通常为光孔或螺纹孔。

【条文说明】修订术语。
 封浆料 mortar for plugging and partition

以水泥为基本材料，并配以细骨料、外加剂及其他材料混合而成的用于竖向预制构件连接的连通腔灌浆施工接缝封堵的干混料。该材料加水搅拌后具有良好的可塑性，且硬化后具有规定性能，填充于套筒灌浆连接的竖向预制构件接缝内边缘，以形成连通腔的灌浆封闭区域。封浆料分为常温型封浆料和低温型封浆料。

【条文说明】 新增术语。封浆料为用于连通腔灌浆施工时竖向构件的接缝封堵，且主要用于向接缝内侵入的封堵材料。封浆料又分为常温型封浆料与低温型封浆料，其温度适用范围及条件与常温型灌浆料和低温型灌浆料一致。
 座浆料 dry-mixed bedding mortar

以水泥为基本材料，并配以细骨料、外加剂及其他材料混合而成的用于竖向预制构件连接的坐浆法施工接缝填充的干混料。该材料加水搅拌后具有良好的可塑性，且硬化后具有规定性能，填满于套筒灌浆连接的竖向预制构件接缝内，并以不侵入套筒灌浆腔为前提将灌浆套筒封闭，以便于每个套筒独立灌浆。

【条文说明】 新增术语。
 套筒设计锚固长度 design development length for sleeve

灌浆套筒内，产品设计要求的用于钢筋锚固的深度。

【条文说明】 新增术语。灌浆套筒内腔深度中的主要部分是用于钢筋锚固，本规程将此部分定义为"套简设计锚固长度"。灌浆套筒内腔深度中套简设计锚固长度之外的部分，主要是预留钢筋安装调整长度、密封挡圈和定位挡销厚度。
2.2  符  号

 几何参数
	L
	——灌浆套筒总长；

	L0
	——锚固长度；

	L1
	——预制端预留钢筋安装调整长度；

	L2
	——现场装配端预留钢筋安装调整长度；

	t
	——灌浆套筒壁厚；

	d
	——灌浆套筒外径；

	D1
	——内螺纹的基本小径；

	D2
	——半灌浆套筒螺纹端与灌浆端连接处的通孔直径；

	D3
	——灌浆套筒锚固段环形突起部分的内径；

	As
	——钢筋公称截面面积；

	p
	——螺距；

	d0
	——钢筋公称直径。


 性能参数
	f0.2
	——钢筋套筒灌浆接头实测屈服强度；

	fyk
	——钢筋屈服强度标准值；

	f 0mst
	——钢筋套筒灌浆接头实测极限抗拉强度；

	fstk
	——钢筋极限抗拉强度标准值；

	Asgt
	——接头试件的最大力下总伸长率；

	μ0
	——接头试件在加载至0.6fyk并卸载后在规定标距内的残余变形；

	μ4
	——接头试件按规定加载制度经大变形反复拉压4次后的残余变形；

	μ8
	——接头试件按规定加载制度经大变形反复拉压8次后的残余变形；

	μ20
	——接头试件按规定加载制度经大变形反复拉压20次后的残余变形；

	fg
	——灌浆料28d抗压强度合格指标；

	fuk
	——钢筋屈服强度标准值。


3  基本规定
 灌浆连接中使用的钢筋、灌浆套筒、灌浆料等材料均应符合国家现行有关标准的规定。

使用国外生产的材料或者材料性能高于本标准时，应按照设计要求和相关标准对材料进行检测和验收，并严格控制施工质量。

【条文说明】使用国外生产的材料或者材料性能高于本标准时，应按照设计要求和相关标准对材料进行检测和验收，并严格控制施工质量。
 在正常使用状态下，构件连接位置出现全截面拉应力时，宜根据实际情况采取其他可靠的连接方式。

【条文说明】考虑到灌浆料的受力性能，在出现全截面拉应力时，不宜采用钢筋套筒灌浆连接。

 在室外日平均气温连续5d稳定低于5°C的环境下进行钢筋套筒灌浆连接时，除按照本标准的规定实施外，还应按国家及地方现行标准对冬季施工的相关规定进行施工。

【条文说明】 修订条文。
4  材料

4.1  钢筋
 套筒灌浆连接的钢筋应采用符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014要求的带肋钢筋。

【条文说明】 修订条文。用于套筒灌浆连接的带肋钢筋，其性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的要求。当采用不锈钢筋及进口钢筋时，应符合设计性能及相关标准要求。
 套筒灌浆连接的热轧带肋或余热处理钢筋直径不宜小于12mm，且不宜大于40mm。

4.2  灌浆套筒

 灌浆套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398的有关规定。灌浆套筒的套筒设计锚固长度不宜小于插入钢筋公称直径的8倍，灌浆端最小内径与连接钢筋公称直径的差值不宜小于表4.2.1规定的数值。
表4.2.1  灌浆套筒灌浆端最小内径与连接钢筋公称直径差最小值规定
	钢筋公称直径（mm）
	套筒灌浆端最小内径与连接钢筋公称直径差最小值（mm）

	12～25
	10

	28～40
	15


【条文说明】修订条文。考虑到钢筋的外形尺寸及工程实际情况，本标准提出了灌浆套筒灌浆端的灌浆段用于钢筋锚固的深度及最小内径与连接钢筋公称直径差值的要求。

 灌浆套筒应符合下列规定：

 灌浆套筒（图4.2.2）应符合产品设计要求；

 全灌浆套筒（图4.2.2a）的中部及最靠近套筒中部的剪力槽、半灌浆套筒（图4.2.2b）的排浆孔位置及最靠近排浆孔的剪力槽处的最小横断面，在计入最大负公差后的屈服承载力和抗拉承载力的设计应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定；

	[image: image1.emf]
	[image: image2.emf]

	（a）全灌浆套筒
	（b）半灌浆套筒

	图4.2.2  灌浆套筒示意图


1—灌浆孔；2—排浆孔；3—剪力槽；4—强度验算用截面； 5—钢筋限位挡块；6—安装密封垫的结构。

L—灌浆套筒总长；L0—锚固长度；L1—预制端预留钢筋安装调整长度；L2—现场装配端预留钢筋安装调整长度；t—灌浆套筒壁厚；d—灌浆套筒外径；D—内螺纹的公称直径；D1—内螺纹的基本小径；

D2—半灌浆套筒螺纹端与灌浆端连接处的通孔直径；D3—灌浆套筒锚固段环形突起部分的内径。

注：D3不包括灌浆孔、排浆孔外侧因导向、定位等其他目的而设置的比锚固段环形突起内径偏小的尺寸。D3可以为非等截面。

 半灌浆套筒螺纹端与灌浆端连接处的通孔直径设计不宜过大，螺纹小径与通孔直径差不应小于2mm，通孔的长度不应小于3 mm；

 灌浆套筒长度应根据试验确定，灌浆套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度，预制端不应小于10mm，现场装配端不应小于20 mm；

 单侧灌浆腔内剪力槽的数量应符合表4.2.2的规定；剪力槽两侧凸台轴向厚度不应小于2 mm；

表4.2.2  剪力槽数量

	连接钢筋直径（mm）
	12～20
	22～32
	36～40

	剪力槽数量（个）
	≥3
	≥4
	≥5


 机械加工灌浆套筒的壁厚不应小于3mm；铸造灌浆套筒的壁厚不应小于4 mm；

 机械加工灌浆套筒表面不应有裂纹或影响接头性能的其他缺陷，端面和外表面的边棱处应无尖棱、毛刺；

 铸造灌浆套筒内外表面不应有影响使用性能的夹渣、冷隔、砂眼、缩孔、裂纹等质量缺陷；

 灌浆套筒外表面标识应清晰，内、外表面不应有锈皮。

【条文说明】修订条文。对预制构件生产时预先埋入的灌浆套筒，与预制构件内钢筋连接的部分为预制端，另一部分为现场灌浆端。半灌浆套筒为现场灌浆端采用灌浆方式连接，另预制端采用其他方式（通常为螺纹机械连接（图4.2.2b））连接。灌浆套筒应满足材料性能、外观、灌浆套筒长度、灌浆套筒灌浆连接钢筋现场装配的需要。铸造全灌浆套筒中部钢筋限位挡片的截面面积应在计算承载截面面积时扣除。

 采用球墨铸铁制造的灌浆套筒，材料应符合国家现行标准《球墨铸铁件》GB/T 1348的规定，其材料性能应符合表4.2.3的规定；采用优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢加工的各类钢灌浆套筒，其材料的机械性能应符合国家现行标准《优质碳素结构钢》GB/T 699、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《合金结构钢》GB/T 3077和《结构用无缝钢管》GB/T 8162的规定，同时应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3  材料性能
	灌浆套筒材料
	屈服强度（MPa）
	抗拉强度（MPa）
	断后伸长率（%）
	球化率（%）
	硬度（HBW）

	球墨铸铁
	—
	≥550
	≥5
	≥85
	180～250

	各类钢
	≥355
	≥600
	≥16
	—
	—


【条文说明】修订条文。灌浆套筒主要分为铸造灌浆套筒和机械加工灌浆套筒两种，各类灌浆套筒的材料性能及构造在现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398中均有明确规定。 灌浆套筒原材料宜选用球墨铸铁或强度适中、延性好的优质钢材，具体品种应通过型式检验确定。因此，铸造灌浆套筒宜选用球墨铸铁，机械加工灌浆套筒宜选用优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢或其他经过接头型式检验确定符合要求的钢材。
 灌浆套筒的尺寸偏差应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4  灌浆套筒尺寸偏差表
	序号
	项目
	灌浆套筒尺寸偏差

	
	
	铸造灌浆套筒
	机械加工灌浆套筒

	1
	钢筋直径（mm）
	12～20
	22～32
	36～40
	12～20
	22～32
	36～40

	2
	外径允许偏差（mm）
	±0.8
	±1.0
	±1.5
	±0.6
	±0.8
	±0.8

	3
	壁厚允许偏差（mm）
	±0.8
	±1.0
	±1.2
	±0.5
	±0.6
	±0.8

	4
	长度允许偏差（mm）
	±（0.01×L）
	±2.0

	5
	锚固段环形突起部分的内径允许偏差（mm）
	±1.5
	±1.0

	6
	锚固段环形突起部分的内径最小尺寸与钢筋公称直径差值（mm）
	≥10
	≥10

	7
	直螺纹精度
	—
	《普通螺纹 公差》GB/T 197中6H级


【条文说明】修订条文。灌浆套筒的材料性能和加工精度是影响灌浆套筒直径的重要因素。
4.3  灌浆料

 灌浆料性能及试验方法应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定，并应符合下列规定：

 常温型灌浆料的性能指标应符合表4.3.1的规定；

 常温型灌浆料抗压强度不应低于接头设计要求的灌浆料抗压强度；常温型灌浆料抗压强度试件尺寸应按40mm×40mm×160mm尺寸制作，其加水量应按常温型灌浆料产品说明书确定，试件应按《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的方法制作、养护；

 常温型灌浆料拌合物的泌水率试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

表4.3.1  常温型灌浆料的性能指标
	检测项目
	性能指标

	流动度（mm）
	初始
	≥300

	
	30min
	≥260

	抗压强度（MPa）
	1d
	≥35

	
	3d
	≥60

	
	28d
	≥85

	竖向膨胀率（%）
	3h
	0.02～2

	
	24h与3h差值
	0.02～0.40

	氯离子含量（%）
	≤0.03

	泌水率（%）
	0


 低温型灌浆料性能及试验方法应符合本标准附录B的规定。
【条文说明】修订条文。本条提出的灌浆料抗压强度为最小强度。允许生产单位开发接头时考虑与灌浆套筒匹配而对灌浆料提出更高的强度要求，此时应按相应接头设计要求对灌浆料进行抗压强度验收，施工过程中应严格质量控制。对于常温型、低温型灌浆料，28d抗压强度合格指标颖满足本规程表4.3.2、表B.0.3-1中的85N/mm2 或接头设计提出的更高要求。

本条规定的检验指标中，常温型灌浆料拌合物30min流动度、泌水率及3d抗压强度、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值为常温型灌浆料进场检验项目，初始流动度为施工过程检查项目，灌浆施工中按工作班检验28d抗压强度的要求。3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值根据行业标准《钢筋链接用套筒灌浆料》JG/T 408-2019修改。

常温型灌浆料抗压强度、竖向膨胀率指其拌合物硬化后测得的性能。灌浆料抗压强度试件制作时，其加水量应按灌浆料产品说明书确定。根据现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定，灌浆料抗压强度试验方法按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671的有关规定执行，其中加水及搅拌规定除外。

钢质试模更有利于保证灌浆料试件的成型质量。钢质试模的相关技术要求应符合现行行业标准《水泥胶砂试模》JC/T 726的有关规定。

 常温型封浆料抗压强度应符合表4.3.2的要求，且不应低于被连接构件的设计混凝土强度等级值，抗压强度试验方法应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671的规定；常温型封浆料抗压强度试件应按40mm×40mm×160mm尺寸制作，其加水量应按常温型封浆料产品说明书确定，试模材质应为钢质。低温型封浆料抗压强度及试验方法应符合本标准附录B的规定。

表4.3.2  常温型封浆料抗压强度

	时间（龄期）
	抗压强度（N/mm2）

	1d
	≥30

	3d
	≥45

	28d
	≥55


【条文说明】新增条文。本条规定的检验指标中，常温型封浆料的3d抗压强度、28d抗压强度为常温型封浆料进场检验项目。

封浆料主要用于竖向构件底部向水平接缝内侵入的封堵方式，特别是连通腔周围封缝。采用其他可靠的非侵人施工方法时（如框架柱底部采用小型模板封闭），可采用与施工方法配套的封缝材料，封缝材料应满足灌浆施工要求。

封浆料应采用钢质试模，钢质试模的相关技术要求应符合现行行业标准《水泥胶砂试模》JC/T 726的有关规定。

 座浆料性能及试验方法应符合本标准附录C的规定。

【条文说明】新增条文。

 灌浆料进场时生产厂家应提供产品合格证（或出厂检验报告）、使用说明书和具有相应资质的检测机构出具的产品质量检测报告。

【条文说明】修订条文。
4.4  其他材料

 灌浆配套设备、材料应满足灌浆要求。

 坐浆材料加水搅拌后应具有较好的塑性，不收缩、下垂度小等性能，满足构件水平缝密封及强度要求。

5  接头性能和型式检验
5.1  灌浆接头的性能要求
 灌浆接头的性能应满足强度和变形性能要求。

【条文说明】灌浆接头的性能测试包括单向拉伸试验、高应力反复拉压试验、大变形反复拉压试验，是灌浆接头设计的依据。
 灌浆接头的屈服强度不应小于连接钢筋屈服强度标准值；灌浆接头的极限抗拉强度不应小于钢筋抗拉强度标准值，且破坏时应断于接头外钢筋。
	f0.2 ≥ fyk 
	（5.1.2-1）

	f 0mst ≥ fstk（破坏检验） 
	（5.1.2-2）

	式中：
	f0.2 ——
	为钢筋套筒灌浆接头实测屈服强度，MPa；

	
	fyk——
	为钢筋屈服强度标准值，MPa；

	
	f 0mst——
	为钢筋套筒灌浆接头实测极限抗拉强度，MPa；

	
	fstk——
	为钢筋极限抗拉强度标准值，MPa。


【条文说明】修订条文。本条涉及结构安全，应强制执行。套筒灌浆连接目前主要用于装配式混凝土结构钢筋同截面100%连接处，灌浆接头是整个混凝土结构中重要控制的环节，对构件的连接具有重要作用，为防止混凝土构件发生不利破坏，本标准提出了连接接头抗拉试验破坏试验时应断于接头外钢筋的要求，连接钢筋断裂应呈塑性变形。

屈服强度是结构设计计算的重要参数，同时为了防止套筒材料的屈服强度可能低于钢筋屈服强度标准值，影响结构整体的受力状态，故对灌浆接头的屈服强度提出了要求。
 灌浆接头试验加载过程中，当拉力达到钢筋抗拉荷载标准值的1.15倍而未发生破坏时，应判为抗拉强度合格。

【条文说明】本文考虑到套筒灌浆接头连接的钢筋可能超强，如不对试验力上限进行规定，则灌浆套筒产品设计缺乏依据。
 灌浆接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环试验，且在经历拉压循环后，其抗拉强度应符合本标准第5.1.2条的规定。

【条文说明】高应力和大变形反复拉压循环试验的方法应按照现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。
 套筒灌浆连接接头的变形性能应符合表5.1.5的规定。当频遇荷载组合下，构件中钢筋应力高于钢筋屈服强度标准值fyk的0.6倍时，设计单位可对单向拉伸残余变形的加载峰值u0提出调整要求。

表5.1.5  套筒灌浆连接接头的变形性能

	项目
	变形性能要求

	对中单向拉伸
	残余变形（mm）
	μ0≤0.10（d0≤32)

μ0≤0.14（d0＞32)

	
	最大力下总伸长率（%）
	Asgt≥6.0

	高应力反复拉压
	残余变形（mm）
	μ20≤0.3

	大变形反复拉压
	残余变形（mm）
	μ4≤0.3且μ8≤0.6

	注：μ0—接头试件加载至0.6fyk并卸载后在规定标距内的残余变形； 

d0—钢筋公称直径；

Asgt一接头试件的最大力下总伸长率；

μ20—接头试件按规定加载制度经高应力反复拉压20次后的残余变形；

μ4—接头试件按规定加载制度经高应力反复拉压4次后的残余变形；

μ8—接头试件按规定加载制度经高应力反复拉压8次后的残余变形。


【条文说明】修订条文。
5.2  灌浆接头的型式检验

 属于下列情况时，应进行灌浆接头型式检验：

  确定灌浆接头性能时；

  灌浆套筒材料、工艺、结构改动时；

  灌浆料型号、成分改动时；

  钢筋强度等级、肋形发生变化时；

  型式检验报告超过4年。

【条文说明】灌浆套筒、灌浆料产品定型时，均应按照相关产品标准进行型式检验。当使用中的灌浆套筒材料、工艺、结构发生改动时，或者与之匹配的灌浆料的型号成分改动时，可能会影响灌浆套筒接头的整体性能，应重新进行型式检验。对于进口钢筋，其外形、成分、力学性能可能不同，应进行型式检验。

 型式检验所用的材料除应符合本标准第4章的规定外，钢筋还应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的规定，灌浆套筒还应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398的规定，灌浆料还应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定。
 灌浆接头型式检验的试件数量与检验项目应符合下列规定：

 钢筋母材试件应取3个做单向拉伸试验；

 对中灌浆接头试件应分别取3个做单向拉伸试验、3个做高应力反复拉压试验、3个做大变形反复拉压试验；

 偏置灌浆接头试件应取3个做单向拉伸试验；

 全部试件的钢筋均应在同一炉（批）号的1根或2根钢筋上截取。

【条文说明】为保证制作型式检验试件的钢筋抗拉强度相差不太大，本条要求全部试件应在同一炉（批）号的1根或2根钢筋上截取，尽量在1根钢筋上截取，当在2根钢筋上截取时，宜取屈服强度、抗拉强度差值不超过30MPa的2根钢筋。
 用于接头型式检验的套筒灌浆连接接头试件、灌浆料试件应在检验单位监督下由送检单位制作，并应符合下列规定：

 3个偏置接头试件应保证一端钢筋插入灌浆套筒中心，一端钢筋偏置后钢筋横肋与套筒壁接触；9个对中接头试件的钢筋均应插入灌浆套筒中心；所有接头试件的钢筋应与灌浆套筒轴线重合或平行；

 接头试件应按本规程第7.5节的有关规定进行灌浆；对于半灌浆套筒连接，机械连接端的加工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定；

 常温型灌浆料接头试件、灌浆料试件宜在室内制作，且环境温度不应低于10℃、不应高于25℃；钢筋在灌浆套筒内的插入长度不应大于套筒设计锚固长度：当套筒端口在应用时有进人套筒内的密封圈时，钢筋在灌浆套筒内的插入长度不应大于套筒设计锚固长度与靠近端口侧非锚固长度之和。

 采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件不应少于2组；

 灌浆料接头试件、灌浆料试件标准养护室温度应为20℃±2℃；灌浆料标准养护室相对湿度尚不应低于90%，养护水的温度应为20℃±1℃；低温型灌浆料接头试件及灌浆料试件的制作及养护条件应符合本规程附录B的规定。

 接头试件在试验前不应进行预拉。
【条文说明】新增条文。试件的制作应在检验单位的监督下由送检单位进行，采用与实际应用相同的灌浆套筒、灌浆料。对于半灌浆套筒连接，机械连接端的钢筋丝头可提前加工，在检验单位人员监督下进行接头制作。对偏置单向拉伸接头试件的制作，偏置钢筋的横肋中心与套筒内壁接触，对非偏置端的钢筋应插入灌浆套筒中心。
 灌浆接头试件的制作应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和本标准第7章的有关规定。
 灌浆接头试件和灌浆料试块应同时在标准养护条件下养护28d。
【条文说明】灌浆接头试件和灌浆料试块应在同等标准条件下养护，灌浆接头拉伸试验当天完成灌浆料试块的抗压试验。
 型式检验的试验方法应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定。

【条文说明】型式检验的试验方法在现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355中有详细规定，本标准在试验时应按照以上规程执行。
 灌浆接头试验结果符合下列情况时，可评为合格：

 强度检验：每个灌浆接头试件抗拉强度实测值应符合本标准第5.1.2条、第5.1.3条和第5.1.4条的规定；每个灌浆接头试件屈服强度实测值应符合本标准第5.1.2条的规定；

 变形检验：3个试件残余变形实测值的平均值应符合本标准第5.1.5条的规定，每个试件的最大力下总伸长率实测值应符合本标准第5.1.5条的规定；
 灌浆料试块：灌浆料试块的抗压强度不低于80N/mm2，且不高于95N/mm2 ；当灌浆料28d抗压强度合格指标fg高于85N/mm2时，试验时的灌浆料抗压强度低于28d抗压强度合格指标fg的数值不应大于5N/mm2，且超过28d抗压强度合格指标fg的数值不应大于10N/mm2和0.1fg二者的较大值。

【条文说明】本条中的灌浆料抗压强度应为灌浆接头拉伸试验当天完成的灌浆料试件抗压强度试验结果，规定的灌浆料抗压强度范围是基于接头试件所用灌浆料与工程实际相同的条件提出的。规定灌浆料抗压强度上限避免灌浆料强度过高而无法代表实际工程情况，规定了下限是为了提出合理的灌浆料抗压强度区间。
 型式检验应由具备相应专业资质检测机构进行，并应按本标准附录A规定出具检测报告。
【条文说明】本标准附录A给出了型式检验报告的内容，具体格式可根据实际情况改变，但所包含内容不能少于附录A内容要求。
6  设计

 采用钢筋套筒灌浆连接的混凝土结构，其设计应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的规定。

 采用套筒灌浆连接的构件，其混凝土强度等级不应低于C30。

 多遇地震组合下，全截面受拉钢筋混凝土构件纵向受力钢筋不宜在同一截面全部采用钢筋套筒灌浆连接。
【条文说明】修订条文。
 预制混凝土构件灌浆套筒范围内，预制剪力墙最外层钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm；预制柱套筒外箍筋的混凝土保护层的厚度不应小于20mm；套筒之间净距离不应小于25mm。

【条文说明】修订条文。
 采用套筒灌浆连接的混凝土构件设计应符合下列规定：

 接头连接的钢筋强度等级不应高于灌浆套筒规定的连接钢筋强度等级；

 全灌浆套筒两端及半灌浆套筒灌浆端连接的钢筋直径不应大于灌浆套筒直径规格，且不宜小于灌浆套筒直径规格一级以上，不应小于灌浆套筒直径规格二级以上；半灌浆套筒机械连接端连接钢筋的直径应与灌浆套筒直径规格一致；

 构件的配筋方案应根据灌浆套筒的参数、灌浆施工以及受力要求综合确定；

 构件中灌浆孔道和排浆孔道宜按照最短距离设计。

【条文说明】修订条文。
7  施工
7.1  一般规定
 灌浆套筒施工前应检查并确保套筒连接钢筋的位置和长度满足设计要求。工程项目首次施工前，宜选择有代表性的单元或部位进行试制作、试安装、试灌浆、试检验。
【条文说明】修订条文。
 灌浆管与套筒灌浆孔、灌浆机具应匹配使用。

【条文说明】为确保施工中灌浆管不脱出和破裂等情况发生而影响灌浆，建议使用满足灌浆压力的管材。
 套筒灌浆连接应采用合格灌浆套筒，灌浆料，并应符合下列规定：

 灌浆套筒、灌浆料应在构件生产和施工前确定；

 灌浆套筒、灌浆料生产单位作为接头提供单位时，应提交所有使用接头规格的有效型式检验报告；施工单位、构件生产单位作为接头提供单位时，应完成所有使用接头规格的匹配检验。接头提供单位应对产品质量和检测报告负责；

 接头匹配检验应按本标准第5章接头型式检验的规定进行。匹配检验应委托有相应资质的检测单位进行，并应按本标准出具检验报告，且匹配检验报告仅对具体工程项目一次有效；

 灌浆施工中更换灌浆料时施工单位应在灌浆施工前重新完成涉及接头规格的匹配检验及有关材料进场检验，且所有检验均应在监理单位（或建设单位）、检测单位代表的见证下制作试件并一次合格；

 接头型式检验报告、匹配检验报告尚应符合下列规定：

接头连接钢筋的强度等级低于灌浆套筒规定的连接钢筋强度等级时，可按实际应用的灌浆套筒提供检验报告；

对于预制端连接钢筋直径小于灌浆端连接钢筋直径的半灌浆变径接头，可提供两种直径规格的等径同类型半灌浆套筒检验报告作为依据，其他变径接头可按实际应用的灌浆套筒提供检验报告。

【条文说明】修订条文。为保证灌浆套筒和灌浆材料的适应性并确保施工质量，应采用经认证的配套产品。套筒灌浆连接应按接头提供单位提供的接头制作、安装及灌浆施工作业指导书要求进行。

本标准规定的接头提供单位为提供套筒灌浆连接技术并按接头型式检验报告或匹配检验报告提供相匹配的灌浆套筒和灌浆料的单位。对于未获得有效接头型式检验报告或匹配检验报告的灌浆套筒与灌浆料，不得用于工程。实践中接头提供单位主要有以下几种情况：

1  接头提供单位为灌浆套筒和（或）灌浆料生产单位时，接头提供单位应提交所有使用接头规格的有效型式检验报告。在构件制作与施工操作符合工艺及质量控制要求的前提下，接头提供单位应对接头质量负责。套筒灌浆连接的工艺要求应包括半灌浆套筒机械连接端丝头加工与安装、灌浆套筒在构件内安装、灌浆施工技术要求等。接头提供单位应通过研发与实践确定工艺要求，编制作业指导书并提供给构件生产单位、施工单位。根据本标准规定，半灌浆套筒的接头提供单位应为灌浆套筒生产单位；全灌浆套筒的接头提供单位宜为灌浆套筒生产单位，也可为灌浆料生产单位。

2  接头提供单位为施工单位时，施工单位应确定灌浆套筒和灌浆料、提供作业指导书并对接头质量负责，构件生产及施工前，施工单位应按本标准规定完成所有使用接头规格的匹配检验。

3  接头提供单位为构件生产单位时，构件生产单位应确定灌浆套筒和灌浆料、提供作业指导书并对接头质量负责，构件生产单位应在生产前按本标准规定完成所有使用接头规格的匹配检验。

通常情况下，灌浆套筒早于灌浆料使用，但在灌浆套筒进厂检验时也要用到灌浆料。本条规定灌浆套筒与灌浆料在构件生产及现场施工前确定，即在采购灌浆套筒时同时确定与之匹配的灌浆料。以上接头提供单位的3种情况，本标准优先推荐采用第1种（产品生产单位），其次则为第2种（施工单位），第3种情况除构件生产单位承担灌浆专项施工或全程提供技术辅导外不推荐采用。

当产品生产单位作为接头提供单位时，如需在工程进行中更换其他产品生产单位作为接头提供单位，应按本条的有关规定执行，并在构件生产（灌浆套筒使用）前完成。

如在灌浆套筒已使用后再更换灌浆料，即灌浆施工中单独更换灌浆料情况，接头提供单位应变更为施工单位，不得将后换的灌浆料提供单位作为接头提供单位；施工单位应在灌浆施工前委托并完成涉及接头规格的匹配检验、灌浆料进场检验，并重做灌浆套筒进场力学性能检验，所有检验均应在监理单位（或建设单位）、第三方检测单位代表见证下制作试件，并要求一次合格不得复检；如发生不合格，只能再次更换灌浆料并完成相关检验。

如构件生产单位在构件生产过程中更换灌浆套筒的品牌或类型，应与施工单位达成一致，优先采用灌浆套筒、灌浆料整体更换并由产品生产单位作为接头提供单位的方式，否则应确定施工单位或构件生产单位作为接头提供单位，并按本条有关规定执行。如将构件生产单位变更为接头提供单位，应在构件生产前由构件生产单位委托并完成涉及钢筋的接头匹配检验及有关材料进厂（场）检验，所有检验均应在施工单位（或监理单位、建设单位）、第三方检测单位代表的见证下制作试件并一次合格。

匹配检验的送检单位为施工单位或构件生产单位，灌浆套筒、灌浆料生产单位不得进行匹配检验。匹配检验不要求同时得到灌浆套筒和灌浆料生产单位的确认或许可，除此规定外，匹配检验具体内容应符合本标准第5章接头型式检验的所有规定。匹配检验针对实际工程进行，且仅对具体工程项目一次有效。

变径接头有多种情况，仅预制端连接钢筋直径小于灌浆端连接钢筋直径的半灌浆变径接头需要单独加工灌浆套筒，此种变径半灌浆套筒的接头型式检验、匹配检验难度较大，本标准允许提供两种直径钢筋规格的等径同类型半灌浆套筒检验报告作为依据。对于全灌浆变径接头、预制端连接钢筋直径大于灌浆端连接钢筋直径的半灌浆变径接头两种情况，工程可直接采用大直径钢筋对应规格的灌浆套筒，接头提供单位可按实际应用灌浆套筒提供检验报告。
 套筒灌浆连接施工应编制专项施工方案。

 半灌浆套筒机械连接端的钢筋丝头加工、连接安装以及套筒灌浆施工等岗位的操作人员应固定，应进行专业培训，考核合格后方能上岗。灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督，灌浆作业应及时做好施工质量检查记录，并留存包含灌浆部位、时间、检验内容的影像资料。当发生质量检查记录、影像资料丢失或无法证明工程质量的情况时，应在混凝土结构子分部工程验收时对此处进行灌浆饱满性实体检验。现浇与预制转换层构件安装、灌浆施工应由监理单位（或建设单位）代表100%旁站，并按要求每工作班制作一组试件。
【条文说明】修订条文。为防止施工中出现问题后互相推诿责任，灌浆过程中应安排监理人员旁站。施工质量检查记录能提供可追溯的质量信息。施工记录是施工质量控制与验收的重要依据，要在施工过程中及时记录。施工记录应覆盖从灌浆施工准备到实施的各环节。对连通腔灌浆方式，施工记录应体现灌浆仓编号及每个灌浆仓内所包含的灌浆套筒规格、数量、对应构件信息等。本条强调灌浆施工过程管控，要求施工单位的专职检验人员全过程监督施工质量，监督过程应高度重视质量监控，发现问题及时返工、整改、补救，确保消除质量问题及安全隐患。本条规定留存能够证明工程质量的检查记录和影像资料。影像资料应包括灌浆部位、时间及有关检验内容，如有条件也宜包括外伸钢筋长度检验、结合面粗糙度检验、构件就位过程及就位后位置检验、灌浆料和拌合水称量、灌浆料加水拌合过程、灌浆料试件制作过程等内容。

现浇与预制转换层是整个工程灌浆施工的难点，故要求监理单位（或建设单位）代表100%旁站，并在灌浆施工质量检查记录上签字确认。

混凝土结构子分部工程验收时，应对关键部位的质量检查记录、影像资料进行抽查。如发生质量检查记录、影像资料丢失或二者无法证明工程质量的情况，应采取可靠方法进行灌浆饱满性实体检验。
 施工现场灌浆料、灌浆套筒应贮在具有防水、防雨、防潮、防晒的环境中，且宜存储在室内并应按规格型号分别堆放。在有关检验完成前应留存工程实际使用的灌浆套筒与在有效期内的灌浆料。
【条文说明】修订条文。
 对不同钢筋生产单位的进厂（场）钢筋应进行接头工艺检验，检验合格后方可进行构件生产、灌浆施工。接头工艺检验应符合下列规定：

 工艺检验应在预制构件生产前及灌浆施工前分别进行；

 对已完成匹配检验的工程，当现场灌浆施工与匹配检验时的灌浆单位相同，且采用的钢筋相同时，可由匹配检验代替工艺检验；

 工艺检验应模拟施工条件、操作工艺，采用进厂（场）验收合格的灌浆料制作接头试件，并应按接头提供单位提供的作业指导书进行。半灌浆套筒机械连接端加工应符合本规范第7.2节、第7.3节的规定；

 施工过程中当发生下列情况之一时，应再次进行工艺检验：

更换钢筋生产单位，或同一生产单位生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异；

更换灌浆施工工艺；

更换灌浆单位。

 试件制作与养护应符合下列规定：

每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头；

变径接头应单独制作；

采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件不应少于1组；

常温型灌浆料接头试件、常温型灌浆料试件应按本标准规定养护28d；低温型灌浆料接头试件、灌浆料试件的制作、养护要求应符合本标准附录B的规定。

【条文说明】新增条文。本条规定了工艺检验的时间点与技术要求，对工程质量控制尤为重要。灌浆套筒埋入预制构件时，应在构件生产前通过工艺检验确定现场灌浆施工的可行性，并通过检验发现问题。

对于施工单位或构件生产单位作为接头提供单位并完成匹配检验的情况，如现场灌浆施工与匹配检验时的灌浆单位相同，且采用的钢筋相同，可由匹配检验代替同规格接头的工艺检验；如不相同，则应按本条规定完成工艺检验。

接头试件制作应完全模拟现场施工条件，并通过工艺检验确定灌浆料拌合物搅拌、灌浆速度等技术参数，可与本标准规定的“试灌浆”工作结合。对于半灌浆套筒，工艺检验也是对机械连接端丝头加工、连接安装工艺参数的检验。

不同单位生产的钢筋外形有所不同，可能会影响接头性能，故应分别进行工艺检验。当更换钢筋生产单位，或同一生产单位生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时，应再次进行工艺检验。

更换灌浆施工工艺或灌浆单位，均应再次进行工艺检验。灌浆单位更换包括施工单位更换，也包括专业分包单位更换。

每种规格（牌号、直径）钢筋都要进行工艺检验。对于用500MPa级钢筋的灌浆套筒连接400MPa级钢筋的情况，应按实际情况采用400MPa钢筋制作试件。对于变径接头，应按实际情况制作试件，所有变径情况都要单独制作试件。

根据现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定，工艺检验接头残余变形的仪表布置、量测标距和加载速度同型式检验要求。工艺检验中，按相关加载制度进行接头残余变形检验时，可采用不大于0.012Asfyk的拉力作为名义上的零荷载，其中As为钢筋公称截面面积，fuk为钢筋屈服强度标准值。

应按本标准附录A所给出的接头试件工艺检验报告出具检验报告，并应包括评定结论。检验报告中的内容应符合附录表的规定，不能漏项，但表格形式可改变。
 施工单位或监理单位代表应监督预制构件制作过程。构件出厂的质量证明文件应经监督代表签字确认，且质量证明文件应包括隐蔽工程验收记录、半灌浆套筒机械连接端加工检查记录。
【条文说明】新增条文。埋入灌浆套筒的预制构件在进场时多属于无法进行结构性能检验的构件。根据国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定，对所有进场时不做结构性能检验的预制构件，可通过施工单位或监理单位代表驻厂监督的方式进行质量控制。

当无驻厂监督时，预制构件进场时应对预制构件主要受力钢筋数量、规格、间距及混凝土强度、混凝土保护层厚度等进行实体检验，本标准不推荐此种方式。
7.2  钢筋丝头加工

 半灌浆套筒钢筋丝头应满足下列要求：

 钢筋丝头长度应满足产品设计要求，极限偏差应为0～1.0p（p为螺距）；

 钢筋丝头宜满足6f级精度要求，牙型角应与套筒螺纹牙型角一致；

 其余要求应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 的规定。

【条文说明】修订条文。灌浆接头中钢筋丝头的加工一般在构件厂内完成。构件厂应提前一个月准备灌浆接头的工艺检验，灌浆接头的工艺检验合格后方可进行钢筋丝头的批量加工。灌浆接头中钢筋丝头的加工标志钢筋连接工作的开始。
 钢筋端面应平整，端部不得弯曲。镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。

 半灌浆套筒机械连接端的钢筋丝头应采用带锯、砂轮锯或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切平，钢筋丝头加工应使用水性切削液，不得使用油性润滑液。
【条文说明】修订条文。
7.3  钢筋直螺纹连接

 连接时可用管钳扳手拧紧，钢筋丝头应与灌浆套筒顶紧凸台相互顶紧。校核用扭力扳手的准确度级别可选用10级。

【条文说明】修订条文。顶紧、紧固是为保证灌浆接头残余变形合格。
 接头安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩，拧紧扭矩值应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2  直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值

	钢筋直径（mm）
	≦16
	18～20
	22～25
	28～32
	36～40

	拧紧扭矩（N·m）
	80（球墨铸铁灌浆套筒）

100（钢制机械加工灌浆套筒）
	200
	260
	320
	360


【条文说明】修订条文。
 半灌浆套筒机械连接端加工过程中，应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107及本标准的规定对丝头加工质量及拧紧扭矩进行自查。

【条文说明】新增条文。
7.4  套筒的安装

 灌浆套筒、钢筋应采用定位装置定位。

【条文说明】灌浆套筒、钢筋的定位可用定位工装或专用定位器。
 在浇筑混凝土前，灌浆套筒应密封。

 灌浆接头在预制构件内的安装质量应符合下列规定：

 灌浆套筒应严格按照设计规定的位置进行预埋，不得有错位和歪斜，灌浆套筒位置允许偏差0-2mm；

 灌浆孔、排浆孔的连接管路在灌浆前应保证通畅，竖向灌浆设置排浆管路出口应高于排浆孔，水平灌浆设置管路出路口应高于灌浆套筒；

 灌浆孔、排浆孔的连接管路宜露出构件表面20mm～30mm，以便于封堵和检查冒浆情况；

 灌浆套筒内应保证洁净，无杂物。

【条文说明】用透明钢丝软管能解决连接管路无法弯曲的问题，能使管路有足够的强度保持管路通畅。竖向灌浆设置排浆管出口高于灌浆套筒的排浆孔目的是尽可能灌浆饱满。
 脱模后，灌浆套筒的钢筋插入口、灌浆孔和排浆孔出口出厂前宜装防尘盖；外露钢筋锚固段宜装保护套。
7.5 灌浆连接
 预制构件的灌浆连接应符合下列要求：
 连接部位现浇混凝土施工过程中，应采取设置钢筋定位器等措施保证外露钢筋的位置、长度和垂直度，并应避免污染钢筋。定位器设置时应考虑混凝土浇筑时振动棒振捣的位置；

 应检查套筒连接钢筋的位置和长度，其允许偏差应符合设计规定，当设计无规定时，应符合表7.5.1的规定；

表7.5.1  套筒连接钢筋的位置、尺寸允许偏差及检验方法

	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	中心位置
	0～2
	尺量

	外露长度
	预制构件
	0～10
	

	
	现浇结构
	0～15
	


 应保证连接钢筋表面洁净，无杂物；

 灌浆施工方式应符合设计及专项施工方案要求，并应符合下列规定：

应根据施工条件、操作经验选择连通腔灌浆施工或坐浆法施工；高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用连通腔灌浆施工，当有可靠经验时也可采用坐浆法施工；

竖向构件采用连通腔灌浆施工时，应合理划分连通灌浆区域；每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外，应形成密闭空腔，不应漏浆；连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜超过1.5m，连通腔内预制构件底部与下方已完成结构上表面的最小间隙不得小于10mm；

竖向预制构件采用坐浆法施工时，应符合本标准附录C的规定；

钢筋水平连接时，灌浆套筒应各自独立灌浆，并应采用封口装置使灌浆套筒端部密闭。

 灌浆料拌合物配制时应按照使用说明书的要求对灌浆料和水进行严格计量，经搅拌均匀并测定其流动度满足要求后方可灌注。

【条文说明】修订条文。设计文件应给出灌浆施工方式建议。预制构件安装前应根据设计文件及专项施工方案要求确定灌浆施工方式，并根据不同方式采取不同的施工措施。坐浆法施工工艺主要用于低、多层建筑墙体及高层建筑装配式围护墙，当用于高层建筑时应具有可靠经验，坐浆法施工相关具体内容见附录C。

连通腔灌浆法分区必须按要求进行，因为区域越大，灌浆阻力越大、灌浆压力越大、灌浆时间越长，对封缝的要求越高，灌浆不满的风险越大。分区后应在构件相对应位置做出分区标记，记录分区时间，确保分区隔墙在灌浆时有足够强度，便于指导灌浆。
 应根据气温情况测量灌浆施工环境温度与灌浆部位温度。测温及常温型灌浆料、低温型灌浆料使用应符合下列规定：

 当日平均气温高于25℃时，应测量施工环境温度、灌浆料拌合物温度；当日最高气温低于10℃时，应测量施工环境温度、灌浆部位温度及灌浆料拌合物温度，其中施工环境温度，灌浆部位温度测量宜采用具有自动测量和存储的仪器。

 常温型灌浆料的使用应符合下列规定：

任何情况下灌浆料拌合物温度不应低于5℃，不宜高于30℃；

当灌浆施工开始前的气温，施工环境温度低于5℃时，应采取加热及封闭保温措施，宜确保从灌浆施工开始24h内施工环境温度，灌浆部位温度不低于5℃，之后宜继续封闭保温2d；

当灌浆施工过程的气温低于0℃时，不得采用常温型灌浆料施工；

当施工环境温度高于30℃时，应采取降低灌浆料拌合物温度的措施。

 低温型灌浆料、低温型封浆料的使用应符合本标准附录B的规定，并应符合下列规定：

当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃时，可采用低温型灌浆料及低温型封浆料；

灌浆施工过程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应高于10℃；

应采取封闭保温措施确保灌浆施工过程中施工环境温度不低于0℃，确保从灌浆施工开始24h内灌浆部位温度不低于-5℃，必要时应采取加热措施；

当连续3d平均气温大于5℃时，可换回常温型灌浆料及常温型封浆料。

【条文说明】新增条文。本条明确了常温型灌浆料、低温型灌浆料适用的温度范围及必要测温、施工措施。有关测温结果应记入施工记录。

常温型灌浆料、低温型灌浆料都有适用的温度范围。本条涉及的温度有气温、施工环境温度、灌浆部位温度、灌浆料拌合物温度等。气温主要用来衡量是否需要采取测温措施，施工环境温度、灌浆部位温度则是选择灌浆料及施工措施的依据。施工环境温度主要指灌浆现场施工部位环境温度，也包括灌浆料存放地温度。灌浆部位温度是指灌浆套筒内部空腔及竖向构件底部需填充灌浆料接缝内的温度。灌浆料拌合物温度的下限直接影响灌浆料强度是否能够快速提高，上限则影响施工性能。

低温是影响灌浆料选择、施工措施等的关键因素，本条要求日最高气温低于10℃时采用具有自动测量和存储功能的仪器测量施工环境温度及灌浆部位温度，并采用温度计测量灌浆料拌合物温度。如没有自动测量条件，则应至少6h量测1次并可靠记录。在气温较低时，无论采用常温型灌浆料还是低温型灌浆料施工，从灌浆施工开始应至少连续测温24h，间隔不宜大于2h，以确保掌握施工环境温度、灌浆部位温度变化规律。

当温度过高时，会造成灌浆料拌合物流动度降低并加快凝结硬化。气温可采用天气预报温度，也可采用现场测温。日平均气温高于25℃时应测量施工环境温度、灌浆料拌合物温度，二者温度用温度计测量即可。当灌浆施工准备、灌浆施工过程中的施工环境温度高于30℃时，应采取降低拌合用水温度甚至加冰水搅拌等措施，尽可能将灌浆料拌合物温度降低到30℃以下，并应保证不超过35℃。

当施工环境温度较低而需要保温加热时，应确保未拌合的灌浆料温度、灌浆设备温度符合施工环境温度要求。对于本条提出的常温型灌浆料、低温灌浆料施工最低温度要求，实践中要使最低温度控制有一定裕量，确保任何情况下不得突破。

常温型灌浆料的最低适用温度为5℃，故本条提出施工环境温度低于5℃时应采取加热及封闭保温措施，宜确保灌浆施工开始之后24h内的施工环境温度、灌浆部位温度符合要求，并建议之后继续封闭保温2d。考虑到施工操作性与可靠性，本标准规定灌浆施工过程的气温低于0℃时不得采用常温型，采取加热保温措施也不可以。

低温型灌浆料的最高适用温度为10℃，本条将连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均低于10℃作为其使用条件。实际工程中，常温型灌浆料、低温型灌浆料的适用日期可能存在交叉，建议施工单位提前确定采用低温型灌浆料的计划日期，在计划日期前30d左右完成低温型灌浆料进场，且在之前应完成接头工艺检验、灌浆料进场检验等检验。采用低温型灌浆料后，原则上不应在冬季再换回常温型灌浆料，以免造成混乱。换回常温型灌浆料的条件可按连续3d平均气温大于5℃控制，且也应提前确定计划日期并做好有关材料进场、检验工作。

本条要求低温灌浆施工时应采取封闭保温措施，确保施工过程中施工环境温度不低于0℃，主要是为了保证低温型灌浆料的施工流动性与基本性能；灌浆施工开始24h内灌浆部位温度不低于-5℃则是对应低温型灌浆料的最低适用温度。

本条规定的“灌浆施工过程”包括灌浆料搅拌、灌浆准备与灌浆施工；“灌浆施工开始”为从开始灌浆开始，不包括灌浆料搅拌等准备工作。
 灌浆料、封浆料、座浆料使用前，应检查产品包装上的有效期和产品外观，并应符合下列规定：

 拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。低温型灌浆料用水尚应符合本标准附录B的有关规定。

 加水量应按灌浆料、封浆料、座浆料使用说明书的要求确定，并应按重量计量。

 灌浆料、封浆料、座浆料拌合物宜采用强制式搅拌机搅拌充分、均匀。灌浆料宜静置2min后使用。

 搅拌完成后，不得再次加水。

 每工作班应检查灌浆料拌合物初始流动度不少于1次，常温型灌浆料指标应符合本标准的规定，低温型灌浆料的指标应符合本标准附录B的有关规定。

 强度检验试件的留置数量应符合验收及施工控制要求。

【条文说明】新增条文。
 各连通灌浆分区与接缝封堵材料，灌浆孔与排浆孔堵头封堵配件或材料，均应与构件实际构造需求相符，确保在灌浆压力下不漏浆。

【条文说明】修订条文。套筒连接灌浆时，为保证灌浆饱满及灌浆操作的可行性，在合理划分连通灌浆区域外，每个区域除预留灌浆孔、排浆孔与排气孔，应形成密闭空腔，不应漏浆。应使用专用封缝料、密封带等进行封堵确保不漏浆，灌浆孔与排浆孔的封堵胶塞应确保不漏浆。
 灌浆接头的灌浆施工应符合下列要求：

 竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时，应采用一点灌浆的方式；当一点灌浆遇到问题需要改变灌浆点时，各灌浆套筒已封堵的下部灌浆孔、上部排浆孔宜重新打开，待灌浆料拌合物再次平稳流出后进行封堵；施工中应检查灌浆压力、灌浆速度。灌浆施工过程应合理控制灌浆速度，宜先快后慢。灌浆压力宜为0.2N/mm2～0.3N/mm2，且不宜大于0.4N/mm2，后期灌浆压力不宜大于0.2N/mm²；
 对水平钢筋套筒灌浆连接，灌浆料应采用压浆法从灌浆套筒灌浆孔注入，当灌浆套筒灌浆孔、排浆孔的连接管或接头处的灌浆料拌合物均高于灌浆套筒外表面最高点时应停止灌浆，并应及时封堵灌浆孔、排浆孔；

 灌浆料应在初凝前且在加水后30min内用完，灌浆作业应采取压浆法从下口灌注，当灌浆料从上口流出时应及时封堵，持压30s后再封堵下口；

 散落的灌浆料拌合物不得二次使用；剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用；

 除排浆管路出口以外不得有其他冒浆部位，如出现应及时封堵；

 灌浆遇阻时应依据专项施工方案立即进行处理，超过30min未处理完成则该处灌浆连接不合格；
 灌浆施工中，应采用方便观察且有补浆功能的器具，或其他可靠手段对钢筋套筒灌浆连接接头的灌浆饱满性进行监测，并将监测结果记入灌浆施工质量检查记录。

【条文说明】修订条文。灌浆压力与灌浆速度是影响灌浆质量的重要因素，本标准局部修订明确了灌浆压力的要求。由于机械式灌浆设备的工作压力存在压力显示脉动现象，本条规定的灌浆压力指设备工作压力显示值上限的平均值，而非瞬间指示值。根据工程经验灌浆速度开始时宜为5L/min，稳定后不宜大于3L/min。
 现浇结构灌浆施工前应对接触面进行凿毛处理。

 同作业班、每层应制作不少于一组灌浆后灌浆料同条件试块，强度达到35MPa后方可进行后续施工。

 当灌浆施工出现无法出浆或者灌浆料拌合物液面下降等异常的情况时，应查明原因，并应按下列规定采取措施：
 对未饱满及灌浆料拌合物液面下降的竖向连接灌浆套筒，应及时进行补灌浆作业。当在灌浆料加水拌合30min内时，宜从原灌浆孔补灌；当已灌注的灌浆料拌合物已无法流动时，可从排浆孔补灌，并应采用手动设备结合细管压力灌浆；

 当水平钢筋连接时在停止灌浆施工后30s，发现灌浆料拌合物下降时，应检查灌浆套筒的密封情况或灌浆拌合物的排气情况，并及时补灌或采取其他措施；

 补灌应在灌浆料拌合物达到设计规定的位置后停止，并应在灌浆料凝固后再次检查其位置是否符合设计要求。

【条文说明】修订条文。对泡沫密封带厚度的要求，是需要密封带达到压扁到接缝高度后还应有一定强度，保证压力灌浆不漏浆到旁边的仓内。灌浆料搅拌均匀后，静置约2min，让浆内气泡自然排出。

强调灌浆饱满性的过程管控，建议施工单位在灌浆施工过程中采取可靠手段对钢筋套筒灌浆连接接头灌浆饱满性进行过程监测，例如预埋传感器法、钻孔内窥镜法等。当采用具有补浆功能的透明器具进行灌浆饱满性监测时，可将透明器具中的灌浆料留做实体强度检验的试件。对于监测中发现无法出浆或出现灌浆料拌合物液面下降等异常情况，应按本标准的有关规定进行处理。
 当采用连通腔灌浆施工时，构件安装就位后宜及时灌浆，不宜两层及以上集中灌浆；当两层及以上集中灌浆时，应经设计确认，专项施工方案应进行技术论证。
【条文说明】修订条文。采用连通腔灌浆法施工时，多层集中灌浆可能影响构件底部接缝处的受力，且不利于质量控制与发现质量问题后的处理，不建议采用。



8  检验与验收
8.1  一般规定
 钢筋套筒灌浆连接应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 60204等标准的有关规定。同类型的首个施工段完成后，建设单位应组织设计、施工、监理等有关单位进行验收，合格后方可进行后续施工。

【条文说明】新增条文。
 当灌浆套筒、灌浆料生产单位作为接头提供单位时，预制构件生产前、现场灌浆施工前、工程验收时均应按下列规定检查接头型式检验报告：

 型式检验报告中的接头类型，灌浆套筒规格、级别、尺寸，灌浆料型号应与现场使用的产品一致；

 型式检验报告应在4年有效期内，应按灌浆套筒进厂（场）验收日期确定；

 型式检验报告的内容应包括本规程附录A规定的所有内容；

 工程中应用的各种钢筋对应的接头型式检验报告应齐全、合格。

【条文说明】新增条文。
 当施工单位或构件生产单位作为接头提供单位时，预制构件生产前、现场灌浆施工前、工程验收时均应按下列规定检查接头匹配检验报告：

 匹配检验报告中的接头类型，灌浆套筒规格、级别、尺寸，灌浆料型号应与现场使用的产品一致；

 匹配检验报告应注明工程名称，报告内容应包括本规程附录A规定的所有内容；

 报告日期应早于灌浆套筒进厂（场）验收日期；当灌浆施工中单独更换灌浆料时，报告日期应早于更换后的灌浆施工日期；

 工程中应用的各种钢筋对应的匹配检验报告应齐全、合格。

【条文说明】新增条文。
 预制构件生产前、现场灌浆施工前、工程验收时，应检查接头工艺检验报告，工艺检验应符合下列规定：

 工艺检验应在预制构件生产前及灌浆施工前分别进行；

 对已完成匹配检验的工程，当现场灌浆施工与匹配检验时的灌浆单位相同，且采用的钢筋相同时，可由匹配检验代替工艺检验；

 每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头，变径接头应单独制作；

 工艺检验应模拟施工条件制作接头试件，并按接头技术提供单位提供的操作规程进行；

 采用常温型灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件不应少于1组，养护应符合本标准的有关规定；低温型灌浆料试件制作和养护应符合本标准附录B的有关规定；
 每个接头试件的抗拉强度、屈服强度应符合本标准第5章的规定，3个接头试件残余变形的平均值应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中Ⅰ级性能等级的规定；常温型灌浆料28d抗压强度应符合本标准规定且；且不应低于接头设计要求的灌浆料抗压强度；低温型灌浆料28d抗压强度应符合本标准符合B的有关规定；
 接头试件在测量残余变形后可再进行拉伸极限强度试验，并按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355规定的钢筋机械连接型式检验的单向拉伸加载制度进行试验；

 第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形值的平均值不合格时，应再抽取6个试件进行复检，如果复检中仍有1个试件的极限抗拉强度不符合要求，判为工艺检验不合格；

 灌浆接头的工艺检验应针对不同钢筋生产厂的钢筋进行，施工过程中更换钢筋生产厂或接头技术提供单位时，应重新进行工艺检验。对于非标准型灌浆接头也应进行工艺检验。

【条文说明】修订条文。钢筋连接工程开始前，应对不同钢厂的钢筋进行灌浆接头工艺检验，主要是检验接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程中的进场钢筋相适应，并可提高实际工程中抽样试件的合格率，减少在工程应用后再发现问题造成的经济损失。如操作工人、所连钢筋未发生变化，在工厂经过工艺检验的灌浆接头在灌浆施工现场不需重新进行工艺检验。部分全灌浆接头无需加工，直接在施工现场安装，也应经工艺检验合格后方可进行。
 灌浆接头安装前应检查灌浆套筒质量证明文件及套筒表面生产批号标识，并应符合下列规定：

 质量证明文件应包含接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期、有效期、抗压强度标准值等信息；

 套筒表面生产批号标识应显示适用钢筋强度等级、直径以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号；

 灌浆接头灌浆前应检查灌浆料产品合格证、使用说明书、产品质量检测报告；

 灌浆料质量检测报告应包括30min流动度、3h竖向膨胀率、24h与3h膨胀率差值、泌水率及3d、28d抗压强度。

【条文说明】修订条文。套筒均在工厂生产，影响套筒质量的因素较多，如原材料性能、套筒尺寸、螺纹规格、公差配合及螺纹加工精度等，要求施工现场土建专业质检人员进行批量机械加工产品的检验是不现实的，套筒的质量控制主要依靠生产单位的质量管理和出厂检验，以及现场接头试件的抗拉强度试验。施工现场对套筒的检查主要是检查生产单位的产品合格证是否内容齐全，套筒表面是否有可以追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号，当出现产品不合格时可以追溯其原因以及区分不合格产品批次并进行有效处理。本规定对套筒生产单位提出了较高的质量管理要求，有利于整体提高钢筋机械连接的质量水平。灌浆料在工厂生产，影响灌浆料质量的因素很多。灌浆料的质量控制主要依靠生产单位的质量管理和出厂检验，以及现场灌浆料试块的抗压强度试验。施工现场对灌浆料的检查主要是检查生产单位的产品合格证是否内容齐全，灌浆料包装表面是否有可以追溯产品原材料性能和加工质量的生产批号，当出现产品不合格时可以追溯其原因以及区分不合格产品批次并进行有效处理。本条规定对灌浆料生产单位提出了较高的质量管理要求，有利于整体提高钢筋套筒灌浆连接的质量水平。

 灌浆套筒和灌浆料应在灌浆接头工艺检验合格后进厂或进场。

【条文说明】灌浆接头的安装分别在构件厂和施工现场两地不同时间进行，本标准中“厂”指构件厂，“场”指施工现场。其中灌浆套筒螺纹连接钢筋和灌浆套筒预制构件内的安装在构件厂进行，灌浆套筒灌浆连接钢筋的安装在施工现场进行。
 对检验不合格的灌浆套筒、灌浆料验收批，应作退货处理。
8.2  材料进厂检验与验收

 灌浆套筒进厂时，应抽取灌浆套筒检验套筒长度、外径、内径尺寸偏差，同批次、同类型、同强度等级、同规格的灌浆套筒，检验批量不应大于1000个，每批随机抽取10个灌浆套筒，检验结果应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398 及本标准的有关规定。

【条文说明】修订条文。
 材料进厂前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验，当更换钢筋生产企业或钢筋变更时，应再次进行工艺检验。工艺检验应符合本标准第8.1.4条的规定。

 灌浆套筒进厂时，应抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件，并进行抗拉强度检验，检验结果应符合本标准第5章的有关规定。同批次、同类型、同强度等级、同类型的灌浆套筒，不超过1000个为一批，每批随机抽取3个灌浆套筒制作对中接头试件。

【条文说明】修订条文。本条在国标中属于强制性条文。
 常温型灌浆连接接头试件应养护28d，低温型灌浆连接接头试件的养护应符合本规程附录B的有关规定。

【条文说明】新增条文。
 灌浆套筒的进厂检验应按本标准进行拉伸极限强度试验，同批次、同类型、同强度等级、同规格的灌浆套筒，检验批量不应大于1000个。每一验收批，随机抽取3只灌浆套筒，制作成3个灌浆接头试件做拉伸极限强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的极限抗拉强度均符合本标准强度要求时，该验收批应评为合格。如仅有1个试件的极限抗拉强度不符合要求，应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的极限抗拉强度不符合要求，则该验收批应评为不合格，另外再抽取3只验收合格的灌浆套筒标记批次后随同对应批预制构件发往灌浆施工现场。
8.3  进场检验与验收

 灌浆套筒进场时，应附预制构件出厂检验合格文件并按本标准8.2.1条进行检验。

 工程中应用灌浆套筒连接时，应核对灌浆料与灌浆套筒是否匹配。常温型灌浆料进场时，应对常温型灌浆料拌合物的30min流动度、泌水率及3d、28d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值进行检验，在15d内生产的同批次、同成分的灌浆料，检验批量不应大于50t，随机抽取应不低于30kg。检验结果除应符合本标准的有关规定外，28d抗压强度还应不小于型式检验报告中灌浆料抗压强度标准值。若有一项指标不符合要求，应从同一批次产品中重新取样，对不合格项加倍复试，复试合格该验收批应评为合格。

【条文说明】修订条文。施工时，如果钢筋、套筒及灌浆料及施工队伍均与进厂检验时相同，可不再在施工现场进行接头工艺检验。
 常温型封浆料进场时，应对常温型封浆料的3d抗压强度、28d抗压强度进行检验，检验结果应符合本标准的有关规定。同一成分、同一批号的封浆料，不超过50t为一批，每批随机抽取不少于30kg。

【条文说明】新增条文。应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671的有关规定制作试件。常温型封浆料试件试件养护室温度应为20℃±2℃，相对湿度不应低于 90%，养护水的温度应为20℃±1℃。

 低温型灌浆料、低温型封浆料进场时，其性能检验应符合本标准附录 B的规定。

【条文说明】新增条文。
 灌浆套筒进场时应按本标准进行灌浆接头拉伸极限强度试验，同批次、同类型、同强度等级、同规格的灌浆套筒，检验批数量不应大于1000个。随机抽取灌浆料，用随机抽取或随构件送至现场的灌浆套筒，在模拟施工条件下制作成3个灌浆对中接头试件做拉伸极限强度试验，标准养护28d后，按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的极限抗拉强度均符合本标准第5章的强度要求时，该验收批应评为合格，同时填写检验记录。

【条文说明】修订条文。该检验是由检验部门在施工现场进行的抽样检验。一般应进行灌浆接头试件抗拉强度试验，以及加工和安装质量检验。考虑到钢筋套筒灌浆连接的特殊性，检验分两步进行，首先通过灌浆接头抗拉强度试验在构件厂现场完成对灌浆套筒组批检验，并完成直螺纹钢筋连接的检验，保证构件厂生产正常进行。同时为灌浆施工现场灌浆接头检验准备有代表性的灌浆套筒，标上批号后随构件一同发往灌浆施工现场。现场针对每批灌浆接头用抽检方式抽出灌浆料与灌浆套筒在工程同等施工条件下制作成灌浆接头做抗拉强度试验。
 预制混凝土构件进场验收应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行，并应按下列规定对埋入灌浆套筒的预制构件进行检验：

 灌浆套筒的位置及外露钢筋位置、长度允许偏差应符合本规程表 6.2.4的规定；

 灌浆套筒内腔内不应有水泥浆或其他异物，外露连接钢筋表面不应粘连混凝土、砂浆；

 构件表面灌浆孔、出浆孔、排气孔的数量、孔径尺寸应符合设计要求；

 与灌浆套筒连接的灌浆管、出浆管及排气管应全长范围通畅，最狭窄处尺寸不应小于9mm；

 抽检数量为不超过 100个同类型预制构件为一批，每批随机抽取20%，且不少于5件预制构件；

 检查方法可采用观察，尺量检查；灌浆管、出浆管、排气管通畅性检查可使用专用器具。
【条文说明】新增条文。
8.4  现场检验与验收

 现场应检验灌浆套筒、连接钢筋位置、连接钢筋长度，其检验数据应符合本标准规定，灌浆套筒内应无杂物、管路应通畅，连接钢筋弯折度不应大于4°。检验批量不应大于1000个，各规格的抽检数量不应少于10%。检验合格率不应小于95%，如发现不合格数超过检验数5%时，应逐个检验并校正，直到合格为止，同时填写检验记录。现场还应检验并保证灌浆过程中排浆孔应冒浆、应能成功封堵，且进行100%检验。

 灌浆施工过程中所有出浆口均应平稳连续出浆；灌浆完成后灌浆套筒内灌浆料应密实饱满，并应进行灌浆饱满性实体检验，检验应符合下列规定：

 对灌浆饱满性进行实体抽检，现浇与预制转换层应抽取预制构件数不少于5件且不少于15 个灌浆套筒，每个灌浆套筒检查1个点；

 其他楼层如施工记录、灌浆施工质量检查记录、影像资料齐全并可证明施工质量，且100%灌浆套筒已按本标准的规定进行监测，可不进行浆饱满性实体抽检；

 检验方法包括检查施工记录、灌浆施工质量检查记录、影像资料；灌浆饱满性实体检验可采用局部钻孔后内窥方式或其他可靠方法。

【条文说明】新增条文。
 灌浆施工中应检验常温型灌浆料的28d抗压强度，每工作班取样不应少于一次，每楼层取样不应少于三次。每次应抽取1组40mm×40mm×160mm的试件，标准养护后进行抗压强度试验。灌浆料极限抗压强度应符合本标准第5章的规定，且不应低于设计混凝土强度。用于检验抗压强度的灌浆料试块应在灌浆地点制作。

【条文说明】修订条文。
 灌浆施工中，低温型灌浆料28d抗压强度的检验应符合本规程附录 B的有关规定。

【条文说明】新增条文。
 灌浆施工中，应采用实际应用的灌浆套筒、灌浆料制作平行加工对中连接接头试件，进行抗拉强度检验，并应符合下列规定。

 检测数量为：不超过四个楼层的同一批号、同一类型、同一强度等级、同一规格的接头试件，不超过1000个为一批，每批制作3个对中连接接头试件；

 所有接头试件都应在监理单位或者建设单位的见证下由现场灌浆人员随施工进度平行制作，不得提前制作；

 检测结果应符合本标准的有关规定。

【条文说明】新增条文。
 当施工过程中灌浆料强度、灌浆接头抗拉强度、灌浆饱满性、灌浆套筒内钢筋插人长度不不符合要求时，应由施工单位提出技术处理方案，经建设、监理、设计单位认可后进行处理，且应按照现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定进行处理，经处理后的部位应重新验收。
【条文说明】修订条文。对于无法处理的灌浆质量问题，应切除或拆除构件，重新安装新构件并灌浆施工。
9  安全与绿色施工
9.1  安全措施

 进行灌浆操作时必须遵守现行行业安全标准的规定。

 灌浆机具的使用应符合下列规定：
 灌浆机具应有出厂合格证和操作说明书；
 灌浆机具应制定管理制度，建立台账，并应按要求使用、维修和保养；
 作业人员应了解所用机具性能，并应熟悉掌握其安全操作常识，施工中应正确佩戴各类安全防护用品。

【条文说明】修订条文。灌浆机具是灌浆机具是施工中的关键设备，操作人员应经过专业培训，熟悉设备性能及操作规程。设备使用前应进行全面检查，确保其处于良好状态，避免因机械故障影响施工质量或引发安全事故。同时，应定期对灌浆机具进行维护保养，延长设备使用寿命，保障施工顺利进行。

 灌浆泵、气泵操作应严格按照专项施工方案及安全操作规程进行。

 管路堵塞时不得用加压方式疏通管路。

 作业人员应掌握灌浆机具安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：
 使用电气设备前应佩戴相应的劳动保护用品，并应检查电气装置和保护设施，设备不得带缺陷运转；

 移动电气设备时，应切断电源并妥善处理后进行；当遇有临时停电、停工、检修或移动电气设备时，应关闭电源。
【条文说明】新增条文。作业人员作业时应掌握基本用电知识，电气设备作业应符合要求，确保作业安全。
9.2  绿色施工

 应根据设计文件、场地条件、周边环境和绿色施工总体要求制定工程绿色施工方案，明确有关套筒灌浆连接的绿色施工的目标、材料、方法和实施内容及钢筋套筒灌浆连接的相应绿色施工要求。

【条文说明】修订条文。
 在套筒灌浆施工前，施工单位应完成套筒灌浆绿色施工的材料、技术等准备工作。

【条文说明】新增条文。
 应根据施工进度、材料使用时间、库存情况制定套筒灌浆施工所需材料的采购和使用计划。

【条文说明】灌浆套筒、灌浆料等材料的采购和使用计划的制定，应满足现场施工需要，避免过多的库存，减少资金的占用量及降低库存费用。
 套筒灌浆施工相关材料应合理储存及运输。

【条文说明】应根据钢筋连接用灌浆套筒及钢筋连接用灌浆料的物理及化学特性，在材料贮存时注意相关的存放、运输等事项，避免储存、运输不当造成的材料浪费及环境污染。
 套筒灌浆施工前，应计算灌浆工作量并按需配制。

【条文说明】灌浆料宜在加水拌合后30min内用完，应合理根据人员、机械设备、工程量等计算所需灌浆料，避免过剩而造成浪费。
 宜采用智能化灌浆装备及管理平台，对预制构件的灌浆套筒进行连接，实现灌浆质量的自动检测。

【条文说明】新增条文。推荐采用智能化灌浆设备，提高灌浆施工质量和效率。
 超过规定时间的灌浆料及使用后剩余的灌浆料应丢弃到指定区域，或回收制作成水泥制品。

【条文说明】灌浆料是以高强度材料作为骨料，以水泥作为结合剂，结合高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成，凝结时间较短。超过规定时间及使用剩余的灌浆料不得再次投入使用，应丢弃到指定区域或回收加工成水泥制品，从而减少对环境的污染、降低材料的浪费。
 严格控制构件灌浆接触面湿润用水；严格按照灌浆料产品说明书要求的用水量配置用水。

 套筒灌浆施工中产生的建筑垃圾，应集中回收，严禁乱丢乱弃造成周边环境污染。
【条文说明】修订条文。
附录A  钢筋套筒灌浆连接接头检验报告

型式检验报告、匹配检验报告

钢筋套筒灌浆连接接头试件型式检验报告、匹配检验报告应包括基本参数和试验结果两部分，并宜按表A.0.1-1 、表A.0.1-2和表A.0.1-3的格式执行。

表A.0.1-1  钢筋套筒灌浆连接接头试件型式检验报告、匹配检验报告

（全灌浆套筒连接基本参数、灌浆料性能）
	接头名称
	
	送检日期
	       年  月  日

	委托送检单位
	

	试件制作地点
	
	试件制作日期       
	年   月   日

	灌浆人及所属单位
	
	试件制作监督人
	

	接头试件基本参数
	连接件示意图（可附页）
	钢筋生产单位、牌号
	

	
	
	钢筋公称直径（mm）
	

	
	
	灌浆套筒品牌、型号
	

	
	
	灌浆套筒材料/工艺
	

	
	
	灌浆料品牌及型号
	

	灌浆套筒设计尺寸（mm）

	长度
	外径
	套筒设计锚固长度（灌浆端）
	套筒设计锚固长度（预制端）
	端口非锚固长度（灌浆端）
	端口非锚固长度（预制端）

	
	
	
	
	
	

	接头试件实测尺寸

	试件编号
	标记
	灌浆套筒外径（mm）
	灌浆套筒长度（mm）
	钢筋插入深度（mm）
	钢筋

对中/偏置

	
	
	
	
	灌浆端
	预制端
	

	No.1
	
	
	
	
	
	
	偏置

	No.2
	
	
	
	
	
	
	偏置

	No.3
	
	
	
	
	
	
	偏置

	No.4
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.5
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.6
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.7
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.8
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.9
	
	
	
	
	
	
	对中


续表A.0.1-1

	No.10
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.11
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.12
	
	
	
	
	
	
	对中

	灌浆料性能

	
	试件抗压强度测量值（N/mm2）
	合格指标

（N/mm2）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	取值
	

	试验时
	
	
	
	
	
	
	
	

	28d
	
	
	
	
	
	
	
	

	每10kg灌浆料实际加水量（kg）
	
	试件制作环境温度（℃）
	

	灌浆料30min流动度（mm）
	
	合格指标（mm）
	260

	评定结论
	

	注：1  接头试件实测尺寸、灌浆料性能由检验单位负责检验与填写，其他信息应由送检单位如实提供；

2  接头试件实测尺寸中外径测量任意两个断面；
3  灌浆套筒材料是指机械加工套筒的材质，或按实际工艺填写球墨铸铁、热轧钢管、精轧钢管、热锻管坯、冷锻管坯、圆钢；

4  连接件示意图应体现灌浆套筒内部实际凹凸构造；

5  标记是指送检街头用套筒标识。


表A.0.1-2  钢筋套筒灌浆连接接头试件型式检验报告、匹配检验报告
（半灌浆套筒连接基本参数、灌浆料性能）
	接头名称
	
	送检日期
	       年  月  日

	委托送检单位
	

	试件制作地点
	
	试件制作日期
	       年  月  日

	灌浆人及所属单位
	
	试件制作监督人
	

	工程项目名称
	（仅适用于匹配检验报告）

	接头试件基本参数
	连接件示意图（可附页）
	钢筋生产厂家
	

	
	
	钢筋牌号、规格（mm）
	

	
	
	灌浆套筒品牌、型号
	

	
	
	灌浆套筒材料/工艺
	

	
	
	灌浆料品牌
	

	
	
	灌浆料型号
	

	灌浆套筒设计尺寸（mm）

	长度（mm）
	外径（mm）
	套筒设计锚固长度（mm）
	端口非锚固长度（mm）
	机械连接类型

	
	
	
	
	


续表A.0.1-2

	机械连接端基本参数
	

	接头试件实测尺寸

	试件编号
	标记
	灌浆套筒外径（mm）
	灌浆套筒长度（mm）
	钢筋插入深度（mm）
	钢筋

对中/偏置

	
	
	
	
	短端
	长端
	

	No.1
	
	
	
	
	
	
	偏置

	No.2
	
	
	
	
	
	
	偏置

	No.3
	
	
	
	
	
	
	偏置

	No.4
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.5
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.6
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.7
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.8
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.9
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.10
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.11
	
	
	
	
	
	
	对中

	No.12
	
	
	
	
	
	
	对中

	灌浆料性能

	
	试件抗压强度测量值（N/mm2）
	合格指标

（N/mm2）


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	取值
	

	试验时
	
	
	
	
	
	
	
	

	28d
	
	
	
	
	
	
	
	

	每10kg灌浆料实际加水量（kg）
	
	试件制作环境温度（℃）
	

	灌浆料30min流动（mm）
	
	合格指标（mm）
	260

	评定结论
	

	注：1  接头试件实测尺寸、灌浆料性能由检验单位负责检验与填写，其他信息应由送检单位如实提供；

2  接头试件实测尺寸中外径测量任意两个断面；

3  机械连接端类型按直螺纹、锥螺纹、挤压三类填写；

4  机械连接端基本参数：直螺纹为螺纹螺距、螺纹牙型角、螺纹公称直径和安装扭矩；锥螺纹为螺纹螺距、螺纹牙型角、螺纹锥度和安装扭矩；挤压为压痕道次和压痕总宽度；
5  灌浆套筒材料是指机械加工套筒的材质，或按实际工艺填写球墨铸铁、热轧钢管、精轧钢管、热锻管坯、冷锻管坯、圆钢；

6  连接件示意图应体现灌浆套筒内部实际凹凸构造；

7  标记是指送检街头用套筒标识。


表A.0.1-3  钢筋套筒灌浆连接接头试件型式检验报告、匹配检验报告

（试验结果）

	接头名称
	
	送检日期
	  年   月   日

	委托送检单位
	

	钢筋牌号与公称直径（mm）
	
	灌浆套筒型号
	

	钢筋母材

试验结果
	试件编号
	No.1
	No.2
	No.3
	要求指标

	
	屈服强度（N/mm2）
	
	
	
	

	
	抗拉强度（N/mm2）
	
	
	
	

	试验结果
	偏置单向拉伸
	试件编号
	No.1
	No.2
	No.3
	要求指标

	
	
	屈服强度（N/mm2）
	
	
	
	

	
	
	抗拉强度（N/mm2）
	
	
	
	

	
	
	破坏形式
	
	
	
	钢筋拉断

	
	对中单向拉伸
	试件编号
	No.4
	No.5
	No.6
	要求指标

	
	
	屈服强度（N/mm2）
	
	
	
	

	
	
	抗拉强度（N/mm2）
	
	
	
	

	
	
	残余变形（mm）
	
	
	
	

	
	
	破坏形式
	
	
	
	钢筋拉断

	
	高应力反复拉压
	试件编号
	No.7
	No.8
	No.9
	要求指标

	
	
	抗拉强度（N/mm2）
	
	
	
	

	
	
	残余变形（mm）
	
	
	
	

	
	
	破坏形式
	
	
	
	钢筋拉断

	
	大变形反复拉压
	试件编号
	No.10
	No.11
	No.12
	要求指标

	
	
	抗拉强度（N/mm2）
	
	
	
	

	
	
	残余变形（mm）
	
	
	
	

	
	
	破坏形式
	
	
	
	钢筋拉断

	评定结论
	

	试验单位
	
	试验日期
	  年   月   日

	试件制作监督人
	
	试验人
	

	校核人
	
	负责人
	

	注：试件制作监督人应为试验单位人员。


附录B  低温条件下套筒灌浆连接

 采用低温型灌浆料时，接头提供单位应为灌浆套筒、灌浆料生产单位。接头提供单位应同时提供常温型灌浆料、低温型灌浆料，并按现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定提供常温型灌浆料、低温型灌浆料接头型式检验报告。

 低温条件下灌浆专项施工方案应包括时间安排与原材料准备计划、测温措施、试验与检验计划、防风保温与加热升温措施、灌浆料搅拌和使用注意事项、应急预案等内容、专项施工方案应进行技术论证。

 低温型灌浆料性能及试验方法应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定，并应符合下列规定：

1 低温型灌浆料抗压强度应符合表B.0.3的要求，且不应低于接头设计要求的灌浆料抗压强度；低温型灌浆料抗压强度试件应按40mm×40mm×160mm尺寸制作，其加水量应按低温型灌浆料产品说明书确定，试模材质应为钢质；

2 低温型灌浆料竖向膨胀率应符合表B.0.3的要求；

3 低温型灌浆料拌合物的工作性能应符合表B.0.3的要求，泌水率试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

表B.0.3-1 低温型灌浆料抗压强度要求

	检测项目
	性能指标

	-5℃流动度（mm）
	初始
	≥300

	
	30min
	≥260

	8℃流动度（mm）
	初始
	≥300

	
	30min
	≥260

	抗压强度（MPa）
	1d
	≥35

	
	3d
	≥60

	
	28d
	≥85

	竖向膨胀率（%）
	3h
	0.02～2

	
	24h与3h差值
	0.02～0.40

	氯离子含量（%）
	≤0.03

	泌水率（%）
	0

	注：-1d、-3d表示在-5℃±1℃环境条件下养护1d、3d，-7d＋21d表示在-5℃±1℃环境条件下养护7d后转标准养护条件再养护21d。


 低温型封浆料的抗压强度应符合表B.0.4的要求，且不应低于被连接构件的混凝土强度等级值，抗压强度试验方法应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671的规定；低温型封浆料抗压强度试件应按40mm×40mm×160mm尺寸制作，其加水量应按低温型封浆料产品说明书确定，试模材质应为钢质。

表B.0.4 低温型灌浆料抗压强度要求

	时间（龄期）
	抗压强度（N/mm2）

	-1d
	≥30

	-3d
	≥45

	-3d+25d
	≥55

	注：-1d、-3d表示在-5℃±1℃环境条件下养护1d、3d，-3d＋25d表示在-5℃±1℃环境条件下养护3d后转标准养护条件再养护25d。


 非同条件低温型灌浆料、封浆料及接头试件制作环境温度应为-5℃±2℃，养护应采用由低温条件转入标准养护条件的两阶段养护。低温条件养护温度应为-5℃±1℃，标准养护条件应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定。各类试件由-5℃±1℃环境或同条件环境转入标准养护条件时，温升速率不宜超过5℃/h。

 接头型式检验除应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定外，低温型灌浆料及接头试件的制作、养护条件还应符合本标准第B.0.5条的规定，并应在-5℃±1℃的环境下养护7d后转标准养护21d。

 低温型灌浆料施工前应完成接头工艺检验。接头工艺检验除应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的有关规定外，低温型灌浆料及接头试件的制作、养护条件还应符合本标准第B.0.5条的规定，并应在-5℃±1℃的环境下养护7d后转标准养护21d。

 低温型灌浆料拌合用水的温度不应高于10℃。

 低温型灌浆料进场时，应对低温型灌浆料拌合物-5℃和8℃的30min流动度、泌水率及-1d抗压强度、-3d抗压强度、-7d+21d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值进行检验，检验结果应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355及本标准第B.0.3条的有关规定。

检查数量：同一成分、同一批号的灌浆料，不超过50t为一批，每批随机抽取不少于30kg，按本附录及现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定制作试件，并按现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355及本标准第B.0.5条规定的条件进行养护。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

 低温型封浆料进场时，应对低温型封浆料的-1d抗压强度、-3d抗压强度、-3d+25d抗压强度进行检验，检验结果应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355及本标准第B.0.4条的有关规定。

检查数量：按本附录及现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定制作试件，同一成分、同一批号的封浆料，不超过50t为一批，每批随机抽取不少于30kg，试件尺寸为40mm×40mm×160mm，并按现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355及本标准第B.0.5条规定的条件进行养护。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

 低温灌浆施工中，低温型灌浆料的28d抗压强度应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355及本标准第B.0.3条的有关规定。用于检验抗压强度的低温型灌浆料试件应在施工现场制作。

检查数量：每工作班取样不得少于1次，每楼层取样不得少于3次。每次抽取1组40mm×40mm×160mm的试件，同条件养护7d并转标准养护21d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆施工记录及抗压强度试验报告。

 灌浆施工中应按现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定进行接头抗拉强度检验，其用于抗拉强度检验的低温型套筒灌浆连接接头试件应在施工现场制作，同条件养护7d并转标准养护21d后进行抗拉强度试验。

 低温型灌浆料同条件养护试件抗压强度达到35N/mm2后，方可进行对接头有扰动的后续施工；临时固定措施的拆除应在低温型灌浆料抗压强度能保证结构达到后续施工承载力要求后进行。

 现浇与预制转换层不得采用低温型灌浆料进行灌浆施工。

附录C  套筒灌浆连接坐浆法施工
 钢筋套筒灌浆连接坐浆法专项施工方案应进行技术论证。

 坐浆施工工艺模拟示范应符合下列规定：

 宜选择实际工程构件，也可按1 ：1比例单独制作模拟构件，数量不应少于3件；

 应按实际施工工艺进行安装，构件安装就位后构件底部侧边应有座浆料连续溢出；

 构件安装完成后30min内松开斜撑并重新起吊构件，用200mm×200mm的百格网检查座浆料与构件接触面的砂浆饱满度，检查部位不少于3处，每处饱满度不应小于80%；

 对于实体构件，检查后应对座浆料进行清理，并重新进行正式施工。

 座浆料的性能及试验方法应符合下列规定：

 座浆料抗压强度应符合表C.0.3-1的要求，且不应低于连接构件的混凝土强度等级值，用于高层建筑时尚不应小于80N/mm²，抗压强度试验方法应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671的规定；抗压强度试件应按40mm×40mm×160mm的尺寸制作，其加水量应按产品说明书确定，试模材质应为钢质；试件养护室温度应为20℃±2℃，相对湿度不应低于90%，养护水的温度应为20℃±1℃；
表C.0.3-1  座浆料抗压强度要求

	时间(龄期)
	抗压强度(N/mm²)

	1d
	≥20

	3d
	≥35

	28d
	≥60


 座浆料拌合物的性能应符合表C.0.3-2的要求。凝结时间、保水率、稠度、2h稠度损失率的试验方法应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定；最大氯离子含量的试验方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077的规定。
表C.0.3-2  座浆料拌合物的性能要求

	项日
	技术指标

	凝结时间（min）
	≥60

	
	≤240

	保水率（%）
	≥88

	稠度（mm）
	≥70

	2h稠度损失率（%）
	≤20

	氯离子含量（%）
	≤0.03


 座浆料搅拌后应在4h内用完，座浆料拌合物初凝后应废弃，超出工作时间的座浆料拌合物不得再次添加干混料和水混合使用。

 构件安装应符合下列规定：

 构件安装前，安装部位的结合面及构件周围200mm范围内应清理干净，不得有碎屑、杂物；

 摊铺座浆料前应先浇水湿润结合面，且不得有积水；

 当预制构件为不带保温的外墙或内墙时，座浆料应按中间高、两边低铺设；当预制构件为带保温的三明治墙板时，座浆料应按外高、内低铺设；

 摊铺座浆料后应及时将上表面修整为斜面，座浆料上表面应高于预制构件底部设计标高20mm以上，座浆料最薄处的厚度不应小于20mm，座浆料铺设后30min内应进行构件安装；

 铺设座浆料后，在预制构件吊装前应在对应灌浆套筒的每根外露钢筋的准确位置上安装弹性防堵垫片或弹簧、金属垫片组件，确保构件吊装后每个灌浆套筒能够独立密闭，避免漏浆；

 预制构件安装前应采用辅助定位装置，以保证构件下落时一次性准确就位；预制构件安装后应及时设置临时斜撑并调整好构件垂直度，不得多次调整构件位置；如果调整垂直度过程中发现构件边缘存在座浆料未溢出的部位，应立即重新起吊构件，清理残余座浆料后重新进行施工。

 气温高于30℃时，应对构件底部座浆料接缝位置采取洒水保湿等养护措施，养护期不少于3d。雨期施工时，施工现场应采取防护措施，加强原材料的存放和保护，座浆料拌合物应防止雨淋，当构件底部接缝座浆料部位出现水渍或明水浸泡时，应停止施工。

 坐浆法施工宜逐层安装并对灌浆套筒进行逐个灌浆，座浆料初凝后，方可进行套筒灌浆；当采用施工多层后再进行套筒灌浆的施工方案时，竖向构件未灌浆的楼层不应大于3层。

 座浆料进场时，应对座浆料拌合物凝结时间、保水率、稠度、2h稠度损失率及1d抗压强度、3d抗压强度、28d抗压强度进行检验，检验结果应符合本标准第C.0.3条的有关规定。检查数量：同一成分、同一批号的座浆料，不超过50t为一批，每批随机抽取不低于25kg，并按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671的有关规定制作试件，试件养护条件应符合本标准第C.0.3条的规定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

 施工过程中，座浆料的28d抗压强度应符合本标准第C.0.3条的规定。用于检验抗压强度的座浆料试件应在施工现场制作。

检查数量：每工作班取样不得少于1次，每楼层取样不得少于3次。每次抽取1组40mm×40mm×160mm的试件，按本标准第C.0.3条的规定养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查施工记录及抗压强度试验报告。

 座浆料同条件养护试件抗压强度达到20N/mm²后，方可进行对接缝有扰动的后续施工；临时固定措施的拆除应在座浆料抗压强度能保证结构满足上部结构构件的承载要求后进行。

本标准用词说明
 为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

 规范中指明应按其他标准执行时，采用“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。

引用标准名录
《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 60204

《普通螺纹 公差》GB/T 197

《优质碳素结构钢》GB/T 699

《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077

《球墨铸铁件》GB/T 1348

《钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《合金结构钢》GB/T 3077

《结构用无缝钢管》GB/T 8162

《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《混凝土用水标准》JGJ 63

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70
《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398
《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408 


