
备案号：Jxxxx-

四川省工程建设地方标准
P                           DBJ51/T -xxx-202x


施工脚手架安全监测技术标准
Technical standard for safety monitoring of construction scaffolding

（征求意见稿）

202X-XX-X发布                             202X-XX-XX实施

四川省住房和城乡建设厅   发布
四川省工程建设地方标准

施工脚手架安全监测技术标准
Technical standard for safety monitoring of construction scaffolding

DBJ51/T xxx-202x

主编单位：中建三局集团西南有限公司
重庆大学
批准部门：四川省住房和城乡建设厅

施行日期：20xx年xx月xx日

xxxx出版社

20xx年   成  都

前  言
本标准是根据四川省住房和城乡建设厅《四川省住房和城乡建设厅关于下达2024年四川省工程建设地方标准制订计划的通知》（川建标函〔2024〕3030号）要求，由中建三局集团西南有限公司、重庆大学会同有关单位共同编制。

标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。
本标准共分8章和1个附录，主要技术内容包括：1总则；2术语和符号；3基本规定；4监测项目；5监测设备；6现场监测；7数据处理与监测报告；8管理与维护。
本标准由四川省住房和城乡建设厅负责管理，由中建三局集团西南有限公司负责技术内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中建三局集团西南有限公司（地址：成都市双流区汉州路989号，邮编：610213，电话：15828303686，电子邮箱：281658957@qq.com）。
主编单位：中建三局集团西南有限公司
重庆大学
参编单位：中建三局集团有限公司
重庆安生智控技术有限公司

四川省建筑科学研究院有限公司

中建科工集团有限公司

中铁十一局集团有限公司

成都建工第一建筑工程有限公司

主要起草人员：XXX  XXX

主要审查人员：XXX  XXX
目  次
11  总  则


22  术语和符号


22.1  术  语


32.2  符  号


43  基本规定


94  监测项目


115  监测系统


115.1  一般规定


115.2  监测设备


135.3  系统要求


156  现场监测


156.1  一般规定


166.2  监测方法


206.3  监测频率


226.4  监测预警值与报警值


257  数据处理与监测报告


257.1  数据处理


257.2  监测报告


278  管理与维护


278.1  一般规定


278.2  巡视检查


278.3  监测系统维护


29附录A  巡视检查记录表


30本标准用词说明


31引用标准名录





Contents

	1   General Provisions -------------------------------------------------------------------------------- 1

	2   Terms and Symbols ------------------------------------------------------------------------------- 2

	2.1   Terms---------------------------------------------------------------------------------------- 2

	2.2   Symbols ------------------------------------------------------------------------------------ 3

	3   Basic Requirements -------------------------------------------------------------------------------4

	4   Monitoring Items-----------------------------------------------------------------------------------9

	5   Monitoring System--------------------------------------------------------------------------------11

	5.1   General requirements---------------------------------------------------------------------11

	5.2   Monitoring equipment -------------------------------------------------------------------11

	5.3   System requirements--------------------------------------------------------------------- 13

	6   On-site Monitoring--------------------------------------------------------------------------------15

	6.1   General requirements---------------------------------------------------------------------15

	6.2   Monitoring methods ---------------------------------------------------------------------16

	6.3   Monitoring frequency--------------------------------------------------------------------20

	6.4   Monitoring warning and alarm values-------------------------------------------------22

	7   Data Processing and Monitoring Reports----------------------------------------------------- 25

	7.1   Data processing--------------------------------------------------------------------------- 25

	7.2   Monitoring reports----------------------------------------------------------------------- 25

	8   Management and Maintenance----------------------------------------------------------------- 27

	8.1   General requirements --------------------------------------------------------------------27

	8.2   Inspection patrols-------------------------------------------------------------------------27

	8.3   Monitoring system maintenance--------------------------------------------------------27

	Appendix A: Inspection Record Form--------------------------------------------------------------- 29

	Explanation of wording in this standards ----------------------------------------------------------- 29

	List of Quoted Standards ------------------------------------------------------------------------------ 31


1  总  则

1.0.1  为规范施工脚手架安全监测方法，保证监测结果的可靠性，提高施工脚手架安全性，提高建筑施工智慧化水平，做到技术领先、数据可靠、经济适用，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于四川省房屋建筑与市政基础设施新建、改建、扩建施工过程中施工脚手架的安全监测。

1.0.3  施工脚手架安全监测除应符合本标准外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

2  术语和符号
2.1  术  语

2.1.1  施工脚手架  construction scaffolding
由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成，能承受相应荷载，具有安全防护功能，为建筑施工提供作业条件的结构架体。
2.1.2  监测点  monitoring point

直接或间接设置在监测对象上并能反映其变化特征的观测点。

2.1.3  基准点  benchmark

为进行变形监测而布设的稳定的、不受任何施工干扰的测量控制点。
2.1.4  参考点  reference point
位移监测传感器安装过程中，根据安装环境事先选定的稳定点，一般为既有的梁、板、柱等建筑构件。
2.1.5  整体失稳  overall buckling
在荷载作用下，整个脚手架体丧失稳定平衡状态并伴随承载力下降。
2.1.6  局部失稳 local buckling
在荷载作用下，局部立杆或立杆局部区域发生较大变形或屈曲的状态。
2.1.7  轴力监测  axial force monitoring

用测量仪器测定与立杆轴线相重合的轴力。
2.1.8  位移监测  displacement monitoring
对监测对象受荷载作用而产生的形状或位置变化进行观测。
2.1.9  倾斜监测  incline monitoring

用测量仪器测定物体中心线或某点与底部对应点产生的偏离量。

2.1.10  监测频率  frequency of monitoring

单位时间内的监测次数。

2.1.11  监测报警值  alarming value of monitoring
为保证施工脚手架体及周边环境安全，对监测对象可能出现异常、危险所设定的限值。

2.1.12  监测预警值  early-warning value of monitoring 
对表征监测对象可能发生异常或危险状态的限值。
2.1.13  自动化监测系统  automated monitoring system
对脚手架体各监测点数据进行自动采集、传输，并对采集的数据进行实时处理分析，实现施工脚手架安全状态实时监测的软硬件系统。
2.1.14  实时监测  real-time monitoring

应用现代电子、信息、通信等技术，实现数据在线实时采集、传输、分析、管理的监测技术。
2.2  符  号

H—脚手架高度；
H'—脚手架变形后高度；
△h—脚手架沉降值；
L—相邻测点水平距离；
S—脚手架水平剪刀撑之间的距离；
θ—杆件倾角。
3  基本规定

3.0.1  当脚手架达到下列施工条件时应开展安全监测工作：

1  建筑施工中的外脚手架工程：包括搭设高度24m及以上落地式施工脚手架、悬挑式施工脚手架、附着式升降脚手架、异型脚手架工程；
2  混凝土模板支撑脚手架：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/㎡及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑脚手架；

3  承重支撑脚手架:用于钢结构安装等满堂支撑脚手架；
4  使用脚手架搭设的卸料平台、操作平台工程。
【条文说明】脚手架监测主要目的在于对脚手架使用过程中的变形、沉降、位移等情况进行监控，及时发现脚手架的安全隐患。为施工单位提供预警，及时采取应急措施，避免脚手架坍塌、倾覆等安全事故的发生。脚手架安全监测主要针对危大工程进行，监测范围主要包括住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定属于危大和超危大的架体，以及与外架相关的卸料平台、操作平台。外脚手架的类型主要包括扣件式脚手架和盘扣式脚手架，两种架体搭设均应严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)和《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T 231-2021）进行。

3.0.2  需进行施工安全监测的施工脚手架或平台，施工前应由建设单位委托第三方监测单位对施工脚手架进行实时安全监测，但第三方监测并不能取代施工单位独立开展必要的施工监测及巡视检查。第三方监测单位应编制监测方案或依据专项施工方案进一步细化形成监测方案，并在监测前向施工单位、监理单位进行安全技术交底。

【条文说明】为确保监测的合规性，与检验、试验和建筑物沉降观测管理类似，采用建设单位委托第三方单位监测的方式进行。监测单位应具备相应的工程监测能力与实践经验，具备建设行政主管部门认可的相关资质。建设单位在项目外架实施之前应提前委托一家监测单位，签订监测合同，然后按照本标准开展监测工作。
3.0.3  施工脚手架安全监测工作，应按规定的程序（图3.0.3）进行。

[image: image1.png]BERT

!

TUAEE. K

!

HIRENSR

{

ESNRSARIR
feRiEREiE. Ml

!

FramEn

I ERIRIREE

DIERREFHR S
i

i

DITENSIEFR M2
pla=icai

SEAET

{

preesid

!

RAEMRES





图3.0.3  监测工作流程

【条文说明】本条规定的说明：

1  监测单位应具有相关监测资质，经建设单位通过招标或者其他方式确定委托单位，并完善委托合同等。

2  现场踏勘需要充分了解项目概况，外架的类型、搭设方式、搭设位置、特殊节点，周边环境等各项信息，并取得项目专项施工方案等相关资料。此过程应与施工单位充分沟通，确保踏勘和监测方案在方案论证前完成，能在方案专家论证时与专项方案同时完成论证。

3  监测方案应按本标准第3.0.5中的相关要求完成，内容全面，监测点布设合理，并充分考虑现场的可实施性。

4  监测设备要求稳定性好，便于安拆，并且要实时采集数据，安装并初始化完成之后，可以进行架体监测。

5  监测系统需及时采集数据，及时分析，若出现数据异常，超出规定的检测阈值，需立刻提出预警、报警。

6  现场监测完成主要包括两种情况，一种是外架使用完成，计划拆除前，另一种是项目停工导致的监测终止。两种情况都需要在监测停止后及时提交完整监测资料，包括监测数据、监测结论等报告。
3.0.4  监测单位在现场踏勘、资料收集阶段的主要工作应包括：
1  掌握建设单位和相关单位的具体要求；
2  收集工程概况、结构特征、脚手架工程专项施工方案、计算书等资料；
3  通过现场踏勘，了解现场监测条件、施工环境、操作平台设置位置等，制定现场监测方案。

【条文说明】监测单位现场踏勘主要是收集监测相关的信息和资料，便于后续方案编制和监测工作开展，监测单位可根据自己的工作需要，与建设单位、施工单位等相关方协商需要了解和获取的内容。

3.0.5  监测方案应包括下列内容：
1  工程概况；

2  监测目的和依据；
3  监测项目及方法；

4  监测内容及监测点布置；

5  监测人员及设备；
6  监测周期和监测频率；
7  监测预警、报警及相应的处理流程；
8  监测数据处理与信息反馈；
9  作业安全及其他管理制度。

【条文说明】监测方案需要以专项施工方案的内容为依据进行编制。工程概况中除了项目本身的情况外，需要着重写明架体和监测的概况。方案其他内容应严格按照本标准要求进行编制，方案通过审核后，为便于监测工作推进，需由监测单位对施工单位、监理单位等现场管理的相关人员进行交底。
3.0.6  脚手架、支模架安全专项施工方案需进行专家论证时，应一并论证监测方案。

【条文说明】对于超危大工程（即住建部37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中规定的超过一定规模的危险性较大分部分项工程），专项方案需经过专家论证，监测方案需要在论证时一并完成论证。

3.0.7  现场监测应严格按监测方案实施，当专项方案出现调整时，第三方监测单位应与委托方及相关单位研讨并调整监测方案。

【条文说明】对于架体搭设过程中出现与方案不一致的情况，需要及时对监测方案进行调整，并经委托方及相关单位研讨后，调整方案并实施。

3.0.8  因客观原因需对监测方案做调整时，应按照方案变更的程序和要求完善后方可组织实施。

3.0.9  第三方监测单位应实时处理、分析监测数据，并将监测结果和评价等信息及时向委托方及相关单位反馈。当监测数据达到预警值时，监测人员应通知建设、监理、施工单位对预警部位进行关注，必要时按照应急预案采取措施；当监测数据达到监测报警值时必须立即通知现场负责人及相关单位负责人，并立即启动应急预案。针对预警和报警的处置，施工单位应形成处置情况和处置结果，并提交给建设单位、监理单位及监测单位。
【条文说明】监测工作最关键的部分在于监测数据达到监测报警值时，能及时向现场发出报警。现场在收到报警之后，要及时疏散架体影响范围内的相关作业人员，并对架体展开检查，确保危险因素排除之后，方可恢复现场施工作业。

3.0.10  监测点应设置保护措施，由施工单位向施工作业人员做好相关交底，施工过程中施工作业人员应加强监测点的保护。

【条文说明】监测点应设计专门的保护措施，现场监测点应选取便于监测点保护的坚固位置，在监测过程和施工过程中，需要对相关人员进行专门的交底，做好监测点保护工作，避免因为监测点保护不到位产生的数据误差。
3.0.11  监测完成后，第三方监测单位应向委托方提供以下资料，并按安全管理资料整理归档交建设单位留存。
1  施工脚手架安全监测方案；
2  监测报告；
3  其他需要留存的资料。

【条文说明】监测报告应在监测过程中定期向委托方提供，建议建议按照监测频率定期、及时提供监测报告，监测完成后，应按标准要求提供归档资料。监测资料归类为安全管理资料，应由委托方进行保存，至少保存到工程竣工后2年。
3.0.12  监测实施过程中，监测设备安装、使用及拆除应做好安全防护措施，操作人员应遵守施工现场安全管理相关规定。

【条文说明】监测单位的安装、测量人员，进入施工现场时，应严格按照施工安全相关要求做好安全防护措施。进入现场前及时与施工单位进行沟通报备。
3.0.13  若项目出现停工或其他原因需终止监测的情况，需监测单位向各参建方书面确认，经委托方同意之后停止监测。复工前施工单位应对脚手架按规范要求进行检查和维护，监测单位需重新校准监测点后恢复监测。

【条文说明】项目出现停工的情况，架体应按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)8.2节中的相关要求进行重新验收，监测点也应进行校核之后，方可重新进行监测。
4  监测项目

4.0.1  施工脚手架安全监测的对象包括：
1  脚手架架体；

2  立杆基础；

3  连墙件；

4  卸料平台、操作平台；
5  其他应监测的对象。

【条文说明】脚手架施工安全监测的对象中，架体、脚手架基础、连墙件是脚手架的主要组成部分，卸料平台、操作平台等与外架功能相似的施工措施，也在本标准监测的范围内，卸料平台和操作平台主要是对远端交点位移进行监控。
4.0.2  施工脚手架安全监测项目应根据脚手架的类型、搭设形式、基础形式、周边环境及监测方法的适用性综合确定，现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。

【条文说明】施工脚手架类型主要包括扣件式脚手架和盘扣式脚手架，搭设形式包括单排、双排、多排等，基础形式包括混凝土硬化基础、楼板基础及其他基础形式，周边环境主要包括结构造型、脚手架功能性等影响外架搭设的影响因素。
4.0.3  监测项目应与专项施工方案及施工进度相匹配，监测对象的关键部位应做到重点监测、项目配套，形成有效、完整的监测系统。

【条文说明】脚手架监测方案编制时需依据专项施工方案，充分考虑监控项目随工程进度变化的调整，并在监测过程中随时监控现场是否有调整。
4.0.4  施工脚手架应根据项目特点具体分析，合理选择仪器监测项目。仪器监测项目应按表4.0.4的规定确定。

表4.0.4  施工脚手架监测项目
	监测对象
	监测项目
	备注

	脚手架体
	竖向位移（沉降）
	必测

	
	立杆轴力
	必测

	
	水平位移
	必测

	
	倾斜
	必测


续表4.0.4
	监测对象
	监测项目
	备注

	立杆基础
	沉降
	选测

	连墙件
	水平位移
	必测


注：1  当施工荷载较大或基础会产生较大变形时，应进行基础沉降监测，基础沉降应包含绝对沉降及相邻测点差异沉降。
2  对于门洞脚手架，应根据脚手架搭设形式、周边环境选择合适的方法，在主要受力位置设置监测点，加强监测。

5  监测系统
5.1  一般规定

5.1.1  施工脚手架进行仪器监测时，应采用自动化监测系统，自动化监测系统应由传感器、监测设备、声光报警装置、数据采集和管理软件组成。
【条文说明】由于自动化监测系统的监测点数据可自动采集、传输、实时处理，效率快、精度高，鼓励施工脚手架自动化监测。

5.1.2  施工脚手架应进行连续、实时监测，并根据工程现场工况建立监测站，构建自动化监测系统，可配置网络平台实施同步远程监测。

【条文说明】施工脚手架事故突发性较强，为保障监测有效性，连续的信息化监测手段必不可少。通过建立监测站及自动化系统，可实现连续、实时的测量数据采集，同时，为迅速进行数据反馈及协作联动，可配置网络平台实施同步远程监测。
5.1.3  监测站应符合下列规定：

1  监测站应满足现场监测及作业人员安全的要求，具备连续、实时监测的条件。
2  应具备防雨、防雷以及防高空坠物等安全防护功能，具有通讯、通电、通风的作业条件，且不应妨碍现场施工。

【条文说明】监测站的建设应符合三个条件：一是满足现场人员作业安全要求，二是满足现场监测作业条件要求，三是不能阻碍现场施工，本条对监测站建立根据以上三个要求提出具体规定。
5.1.4  在确保稳定、可靠的前提下，监测系统应简单、维护方便，易于布设和安装。

【条文说明】正确的监测方法对监测结果的影响远大于传感器的精度影响，大量工程经验表明过高追求传感器的精度并不经济合理。
5.1.5  监测设备应满足观测精度、量程和线性度的要求，且具有良好的稳定性、可靠性和可替换性。
5.2  监测设备

5.2.1  传感器主要功能应符合下列规定：
1  监测传感器应具备身份识别功能。
2  应具有与监测设备或采集仪器进行通信的功能。
3  采用有线传输的传感器应具有掉电保护功能。数据无线传输的传感器应自带电池模块，电池工作时长应不小于72h。
4  应具备防潮、防水溅、防尘等性能。

【条文说明】监测设备是监测工作顺利进行的保障。施工脚手架监测的目的是观测架体状态的发展趋势，及时发现安全隐患。传感器的自动识别功能便于作业人员通过设备编号查找设备现场安装位置，利于监测数据分析。

5.2.2  监测设备的功能应符合下列规定：
1  应具有可视化用户界面，可方便地修改系统设置、设备参数及运行方式。可根据实测数据反映的状态修改监测的频次和选择监测点等。
2  应具有自动触发声光报警器报警功能。
3  应具有运行日志功能。

【条文说明】本条对自动监测设备的各项性能指标作了一般性规定。对于施工脚手架监测中大部分监测项目，这些性能指标规定能满足工程的应用要求。

5.2.3  监测设备应结合施工脚手架的各监测参数容许值来确定其量程，量程和监测精度应符合现行国家标准的相关规定，并应符合下列规定：
1  沉降传感器量程宜为报警值的3~6倍，监测精度应不低于1.0mm。

2  压力传感器量程应大于荷载设计值的2~3倍，其精度不宜低于0.5%F·S，分辨率不宜低于0.2%F·S。

3  水平位移传感器量程宜为报警值的3~6倍，监测精度不低于1.0mm。

4  倾斜传感器的量程不宜小于报警值的3~6倍，观测精度不低于0.01度。

【条文说明】本条列出了各类监测设备的量程与监测精度规定，现对相关事宜说明如下：

1  精度与量程存在线性关系，应结合施工脚手架的各监测参数容许值来确定其量程，再结合其线性关系来确定传感器的精度选型。

2  一般来说，施工脚手架沉降监测控制值为10mm~15mm，因此，传感器量程应在30mm~60mm。目前，传感器多为满量程精度，量程与精度之间存在线性关系为：n%×F·S，其中n为常数,F·S为“Full Scale”（满量程）的缩写。
3  按现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982的相关规定，量程应介于监测参数估计值的2倍～3倍，精度应为估计值的1/10，为确保精度，结合工程经验，本条规定压力传感器精度应为估计值的0.5%。

5.2.4  监测设备应选择安全、干燥、开阔的场地放置。监测设备应有可靠的防水及防晒措施，并应设置短路和漏电保护装置。

【条文说明】建议监测设备与施工脚手架距离不宜小于1倍施工脚手架高度，避免脚手架倒塌后损坏监测设备。
5.2.5  数据采集和管理软件应具有下列基本功能：
1  监测软件应能接收、处理、显示现场各项监测数据，并应具备超限预警功能及数据存储、传输功能。
2  应能基于通用的操作环境工作，宜具有可视化、图文并茂的用户界面，可方便地修改系统设置、设备参数及运行方式。
3  应能显示监测主体的总体布置、各监测点时程曲线、报警状态显示窗口等。
4  应具有报表制作及编辑功能。
5  远程管理软件应具有在线监测、离线数据分析、数据库管理、数据备份、图形报表制作、信息查询、系统管理、安全保密和运行日志等功能。

【条文说明】监测软件的应用利于实现数据实时采集和及时处理，免去过多的人工干扰，及时预警。

5.2.6  传感器、监测设备和软件应指定专门人员进行管理并建立设备台账，监测过程中宜按监测设备特性、工程实际情况适时进行监测设备、传感器和软件的检查和维护。监测设备应进行期间核查、校准或检定。
5.3  系统要求

5.3.1  根据工程规模和设备特点，自动化监测系统可由一个或多个基本采集系统组成。

【条文说明】本条为保证监测系统安全规定采用系统冗余做法。

5.3.2  自动化监测系统应具有下列功能：

1  监测系统的采样频率满足连续、实时的监测要求。
2  具有数据采集、传输、处理及显示监测结果的功能。
3  具有仪器、通讯设备的状态判别及监测预警、报警功能。
4  具有数据查询、数据分析及项目管理一体化功能。
5  具有电源管理保护、网络及防雷安全保护功能。

【条文说明】本条对监测系统功能提出具体要求，需要指出的是该1~5条款所明确的内容均是基础性功能，在任何条件下均应满足。

5.3.3  监测系统应按规定的方法或流程进行参数设置和调试，并应符合下列规定：

1  监测正式实施前，应进行系统调试，确保传感器、通讯设备、显示器等设备正常工作。
2  监测前，宜对传感器进行初始状态设置或零平衡（率定）处理。
3  应对干扰数据进行来源检查及可靠性鉴别，并应采取有效数据处理措施。

【条文说明】本条规定了监测系统正式投入使用之前必须完成的程序，确保监测数据的真实性。

5.3.4  当采用有线方式传输数据时，现场线路布置不得影响现场施工正常进行。当采用无线传输方式传输数据时，应避免现场强电磁场对无线通信的干扰。

【条文说明】当施工现场存在大型变压器、发电机组等强电磁干扰源时，将对监测设备的无线通信产生干扰，监测过程中应采取相应措施。

5.3.5  自动化监测系统应配备后备电源，交流掉电运行时间不应小于2h；自动化监测系统应具有现场和远程通信功能。

【条文说明】本条对自动化监测系统的各项功能需求作了一般性规定。监测过程中，若由于电源意外中断而导致监测停止，或造成监测数据、报警信息及传感器初始值、测点位置、监测预警值和监测报警值等参数的丢失，将无法保证监测的连贯性和有效性，因此，自动化监测系统应配备有后备电源，确保电源突然中断时，自动化监测系统应保证数据和参数不丢失。后备电源是为提升监测设备续航能力的保障措施，避免在施工过程中出现设备因断电而无法进行数据采集的情况，从而保障监测数据实时、连续。

6  现场监测

6.1  一般规定

6.1.1  施工脚手架监测方法的选取应根据施工脚手架专项施工方案、场地条件等因素综合确定，监测方法应合理易行。

【条文说明】本标准给出的监测方法是施工现场较为普遍使用的方法。本章对这些监测方法中使用设备的精度指标、作业要点和限差等作出了相应规定。同时，实际操作中，需根据实际生产，结合施工脚手架的规模、作业环境、设计要求等，因地制宜，选择适合现场的监测方法，在特殊情况下，也可选择不同监测方法相互验证。

6.1.2  在仪器安装调试前宜进行首次巡视检查，监测过程中应定期进行巡视检查，并应按本标准附录A记录施工脚手架施工工况、监测设施工作状态等情况。巡视检查如发现异常或危险情况，应及时通知建设单位现场负责人和相关单位负责人。

【条文说明】施工脚手架在失效前一般是有预兆的，巡视检查可有效发现异常情况。在施工脚手架监测实施过程中，由有经验的监测人员对施工脚手架进行监测巡查是必要的。本标准将巡视检查分为首次巡查和定期巡查。

6.1.3  当采用仪器监测时，应确定基准点、参考点，其布设及稳定性措施应符合下列规定：
1  使用全站仪监测时，变形监测网的基准点应设置在施工影响范围外，并应结合场地条件埋设稳固，且基准点数量不少于3个。变形监测网的稳定性观测周期宜与监测点观测周期一致。
2  使用位移传感器监测时，参考点应稳定可靠，可设置在混凝土柱、梁、板、剪力墙等稳定的结构上。
3  监测过程中宜检查变形监测网和参考点的稳定性。

【条文说明】对基准点、参考点布设及稳定性要求说明如下：

1  采用全站仪进行位移观测时，基准点是进行施工脚手架监测工作的基础和参照，基准点的最基本要求就是在监测全过程中应保持稳定可靠，因此应尽量选择远离监测对象的稳定点。同时，基准点数量应满足稳定性观测的最低要求。基准点及工作基点的布设，应便于保护基点，同时要兼顾测量作业的安全问题。

2  采用传感器方式进行位移监测时，参考点宜设置于建（构）筑物本身的既有混凝土柱、剪力墙等固定结构或稳定设施的基准桩上。对于施工脚手架周边有承载力满足设计要求的岩石山体、钢筋混凝土建（构）筑物，可作为位移传感器的参考点使用。

3  全站仪进行观测时，变形监测网中基准点的稳定性观测，一般通过重复观测并使用统计检验的方法进行分析。由于施工脚手架工作周期短，本条建议变形监测网的稳定性观测周期与监测点观测周期一致，并对其保持动态评估。

6.1.4  监测点安装完成后，宜采取必要的保护措施并设置明显的监测点标识。监测站及监测人员活动区域应安全、通视，并应方便巡查、撤离。
6.1.5  监测项目初始值采集前，应对监测设备、传感器、通讯硬件和数据系统的稳定性和可靠性进行检查并调试合格。

【条文说明】监测初始值的采集是全过程中的最基础工作，直接关系到监测项目累计值的可靠性，也关系到项目预警值的合理性。初始值采集工作应得到足够重视。而监测设备、传感器、通讯硬件和数据系统的稳定性及可靠性是监测初始值采集质量的决定性因素。因此，监测硬件应通过疲劳检验、耐久检验等稳定性测试，监测软件应当通过一定时间的试运行以测试其可靠性。

6.1.6  监测项目初始值应在混凝土浇筑前测定，并在现场工况稳定情况下获取监测初始值。

【条文说明】卸料平台加载前、操作平台启用前等其他高风险工况，应参照本条执行初始值采集。初始值采集需满足两个条件：

1  现场工况稳定。现场支架、模板、钢筋、预压及其他工作已经完成，在无其他荷载明显增加且支架变形相对稳定情况下，可进行初始值采集。

2  初始值需多次采集。初始值应在稳定工况下进行多次数据采集，该数据不仅仅是后继监测数据的计算基准，也是工况稳定的判断依据。
6.1.7  除采用本标准规定的监测方法以外，也可采用满足监测要求的其他监测方法。

6.2  监测方法

I  沉降监测
6.2.1  施工脚手架沉降监测宜采用位移传感器或静力水准仪对立杆顶部竖向位移进行自动化观测。立杆沉降可采用位移传感器进行监测，并应将差异沉降作为控制指标。

【条文说明】本条建议在条件允许情况下，优先采用位移传感器或静力水准仪对支架竖向位移进行自动化观测，在满足精度、频率等要求的前提下，新的测量技术可应用于沉降监测。

6.2.2  当通过设置位移传感器对施工脚手架竖向变形进行监测时（图6.2.2），可同时监测水平位移量，并按下式计算施工脚手架的竖向变形：

△h= H-H'
（6.2.2）
式中：△h—施工脚手架竖向变形；
H—施工脚手架高度；
H'—施工脚手架变形后高度。
[image: image2.emf]H


1


2


H


Δ


h


'




H

1

2

H

Δ

h

'


图6.2.2 施工脚手架沉降监测示意

1一变形前立杆顶部位置；2—变形后立杆顶部位置

【条文说明】当支架底座支承面承载力不足时，在荷载的作用下，支承面将发生竖向变形。当这种竖向变形不均匀时，在竖向变形较大区域的立杆将在上部荷载作用下产生向下的位移，拉动相连的水平杆发生偏转或弯曲，模板主次楞也随之产生倾斜或弯曲，产生向下的位移量；当荷载过大或立杆强度不足时，在上部荷载作用下，立杆失稳屈曲，失稳立杆上方的主次楞及模板由于失去了支撑，在荷载和自重的作用下产生向下的位移；当连接立杆和水平杆、剪刀撑的扣件失效时，立杆失去了水平约束，使得立杆在稳定性计算中的计算长度增加，临界承载力大幅度降低，在荷载作用下立杆极易发生失稳，导致主次楞失去支撑发生竖向变形。发生竖向变形后，模板上方的现浇混凝土在重力作用下将向模板竖向变形区域流动，增加竖向变形区域的荷载，进一步加剧架体的竖向变形。

上述几种模板支撑系统的破坏方式都导致了支撑结构顶部的竖向变形，因此，架体的竖向位移是模板支撑系统稳定性最直观的反映，是模板工程自动化监测中重要的监测参数。

6.2.3  位移传感器的参考点应选择在不受施工脚手架影响的稳固可靠的位置，并应符合下列规定：
1  当采用拉线式位移传感器监测施工脚手架顶部沉降时，可选择监测点下方坚固的支承面或基准桩作为基准点，同时拉线应保持垂直、紧绷，并要对拉线进行保护（图6.2.3-1）。
2  当施工脚手架立杆安装在基土上时，可采用基准桩提供沉降监测参考点，基准桩桩深应不小于1m，参考点应与架体顶部沉降监测点在垂直方向上对应（图6.2.3-2）。
[image: image3.emf]1


2


3


4




1

2

3

4


图6.2.3-1 拉线式位移传感器监测施工脚手架顶部沉降示意

1—变形前立杆顶部位置；2—变形后立杆顶部位置；3—拉线式位移传感器 ；4—施工脚手架沉降监测点
[image: image4.emf]1


2


3


4


H


Δ


h


'


H




1

2

3

4

H

Δ

h

'

H


图6.2.3-2  采用基准桩的施工脚手架顶部沉降监测示意

1—变形前立杆顶部位置；2—变形后立杆顶部位置；3—基准桩；4—施工脚手架沉降监测点

【条文说明】本条给出了两种情况下的施工脚手架沉降监测传感器参考点的设置方法。当采用拉线式位移传感器监测面板沉降时，地基表面需经过硬化处理。

6.2.4  沉降位移传感器的设置应符合下列规定：

1  传感器的安装应稳定可靠。
2  传感器初始安装位移值应根据沉降的控制值及位移方向综合确定，量程余量应满足监测要求。

【条文说明】本条主要对位移传感器的安装过程中的关键点提出了具体要求，实际施工中需严格遵守其作业流程，以保证其安装科学合理，从根本上确保监测数据的有效性。

6.2.5  当通过设置静力水准仪对施工脚手架沉降进行监测时，静力水准传感器的安装应符合下列规定：

1  传感器应安装稳固，安装位置应能够体现被监测对象的变形；

2  应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定。

【条文说明】本条主要对静力水准传感器的安装过程中的关键点提出具体要求。

II  立杆轴力监测

6.2.6  立杆轴力监测宜用压力传感器，对模板主楞施加在立杆上的压力进行自动化监测。

【条文说明】本条文对监测设备选型给出指导性建议，一般情况下应优先选择荷载传感器。一般情况下，经强度和稳定性验算的立杆能满足上部材料和施工作业设计荷载的要求。但在实际施工中，往往会发生混凝土超量堆载，造成局部立杆失效，造成不良连锁反应。对荷载较大的重点区域的立杆轴力进行监测是防止局部区域超载，保证支架正常工作的措施。

立杆荷载监测的方法有很多种，如在立杆上贴应变片，通过监测立杆应变变化来监测立杆内力，或在立杆底座下安装压力传感器监测支座反力等。对于监测应变的方法，由于立杆会受到众多水平杆和剪刀撑的偏心荷载的作用，使每段立杆都可能因弯曲、扭转而产生额外的应变，因此监测应变并不能准确地反映立杆的内力。对于在底座监测支座反力的方法，由于立杆实际上并非处于单轴受压状态，荷载会通过水平杆和剪刀撑在立杆间重新分布，最终传递至地面的压力与施加在立杆上的荷载可能相差较大，因此监测支座的反力也不能准确地反映立杆的内力。因此，建议在立杆顶部与面板之间设置压力传感器，监测面板直接施加在立杆上的外力。

6.2.7  压力传感器的设置应符合下列规定：

1  立杆受压的轴心力与传感器受力重合，受力面应与压力方向垂直。
2  传感器与被监测对象应保持紧密接触，接触面应平整、坚固。
3  传感器安装完成后应处于受压状态。

【条文说明】对监测设备的安装位置提出具体要求，以保证监测结果的可靠性。轴力计上下承力面若接触不均匀，会导致轴力计偏心受压、设备失稳，进而导致轴力测量值失真或者轴力计掉落的情况发生。当轴力计顶部楞梁采用钢管或其他型钢，导致轴力计与楞梁接触面不平整、受力不均匀时，可在轴力计顶部增加垫块，垫块可为预制钢板或现场木模板切割的方板。轴力计安装前，需将托撑拧松下调，轴力计、垫板放置完成后，再将托撑上调至垫板与楞梁紧密接触为止，该过程应注意托撑不应过分调高，否则会导致周边立杆与楞梁接触面松动甚至脱离，该轴力计安装立杆会过度分担其周边立杆的荷载，导致轴力监测值异常。

III  水平位移监测

6.2.8  水平位移监测宜采用位移传感器进行自动化观测。

【条文说明】本条对水平位移监测的监测设备给出指导性意见，在现场条件允许时，优先采用位移传感器进行自动化观测。若现场无既有固定结构或稳定点作为位移传 感器参考点时，在满足监测精度、频率等要求的前提下可采用其他方法进行观测。目前，带自动照准功能的测量机器人以及激光测距仪等也都可采用。根据现场应用环境选择合适的测量设备，有利于施工脚手架变形的监测，也有利于多种测量方法进行互鉴、互补。

6.2.9  水平位移传感器的设置应符合下列规定：
1  位移传感器测量方向宜与杆件设置方向一致。
2  位移传感器初始安装位移值应根据施工脚手架水平位移的变形控制值及位移方向综合确定，量程余量应满足监测要求。

【条文说明】本条对位移传感器的安装位置、安装方向、安装初始值等提出了具体要求。测点安装时，安装初始值应考虑支架正负变形的情况，正负方向量程余量均应满 足支架变形控制值的要求，因此，位移传感器量程宜为控制值的3~6倍。

6.2.10  采用全站仪进行监测时，变形监测网的设置、检核应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定。
IV  立杆倾斜监测

6.2.12  立杆倾斜监测宜采用倾斜传感器进行自动化观测。

【条文说明】支架顶部局部失稳时，立杆顶端为自由端，变形后水平位移最大，因此可以通过监测立杆顶端的水平位移反映支架顶部的局部变形大小。有稳固可靠的基准点时，可采用位移传感器监测立杆顶端的水平位移，水平位移监测点需靠近立杆顶端，可安装在可调托座下方；无稳固可靠的基准点时，由于立杆变形较小时仍可近似认为是直杆，因此可以通过监测顶部立杆的倾斜角度，通过三角函数近似计算出立杆顶端的水平位移，倾斜传感器可安装在可调托撑调节螺母下方。

6.2.13  倾斜传感器的设置应符合下列规定：

1  倾斜传感器倾斜测量方向宜与杆件设置方向一致。
2  倾斜传感器初始安装位移值应根据施工脚手架倾斜控制值及位移方向综合确定，量程余量应满足监测要求。
6.3  监测频率

6.3.1  施工脚手架监测频率应满足能连续反映监测对象所测项目的变化过程的要求。

【条文说明】确定合理的监测频率是保持监测活动能准确、连续获取监测项目过程真实变化的关键。本条对施工脚手架的监测频率提出具体要求，并结合工程实际，以能够满足安全需要为前提，确定适合实际工程的监测频率。

6.3.2  施工脚手架实时安全监测应贯穿混凝土浇筑施工全过程。监测周期应从混凝土浇筑施工前进行初始值采集，至混凝土施工完成且初凝后，并将施工机械、人员清场，且监测数据无持续增大趋势为止。对有特殊要求的模板工程监测可根据专项施工方案要求确定监测结束时间。

【条文说明】本条对施工脚手架的监测持续时间提出具体要求。混凝土浇筑完成后，支架固定荷载施加完成，施工脚手架顶部荷载达到最大，但混凝土结构尚未具备强度，施工脚手架变形接近峰值，整个施工脚手架系统处于危险阶段，因此本标准规定监测时间应延续至混凝土初凝。混凝土是否达到初凝根据施工气候、混凝土等级、有无掺外加剂、工地现场具体情况等因素判断。一般情况下，混凝土初凝时间可取1h～2h，监测参数逐渐趋于稳定。监测频率的确定应满足系统反应监测对象所测项目的重要变化过程而不遗漏其变化时刻的要求。本条同时规定监测周期应持续至监测数据无持续增大趋势，这是考虑到混凝土浇筑完成后，支架可能因其他因素如降雨、大风等导致的支架坍塌事故。

6.3.3  监测中应保证监测过程的连续性。监测项目的监测频率应综合施工脚手架工程的规模、周边环境、自然条件、施工阶段等因素综合确定，并应符合下列规定：
1  在无数据异常和事故征兆的情况下，混凝土浇筑期间监测频率不宜低于2次/min。

2  当部分监测项目受现场条件限制无法实施时，可采用满足监测精度的相关仪器进行辅助监测及对比测量，但监测频率不宜低于1次/10min，同时应加密其他监测项目的测点布设。

【条文说明】本条对施工脚手架监测频率确定方法提出具体意见，并对监测数据未出现异常情况下的各施工节点的监测频率给出参考值。在实际工作中应切实遵守，目前普遍采用自动化测量传感器进行各参数数据采集，通过高频次的监测数据读取，能有效避免监测盲区。为达到监测数据连续的目的，本标准建议自动化测量设备监测频率不低于2次/min，符合安全管理要求。同时，对于因场地受限导致部分自动化设备无法使用时，采用智能型全站仪等设备进行补充量测的，监测频率建议不低于1次/10min，该项目测量只是特殊条件下的增补措施，不能完全替代其他监测项目采用自动化测量。

6.3.4  当出现下列情况之一时，应提高监测频率：

1  基础条件差异较大，采用门洞转换横梁、型钢悬挑施工脚手架等作为基础时；

2  采用架空或悬挑施工脚手架时，或施工脚手架的高宽比超过3时；
3  周边环境复杂、人流较多、交通繁忙、存在重要保护建（构）筑物等情况时；
4  监测数据达到预警值或监测数据变化较大时；
5  存在可能影响基础安全的沟槽开挖等施工情况时；

6  出现其他影响监测对象及周边环境安全的异常情况时。

【条文说明】本条对施工脚手架施工环境中出现的6项假设性条件，提出应在常规监测频率的前提下加密观测的规定，加密倍数应视假设性条件的严重程度而定。

6.4  监测预警值与报警值
6.4.1  监测开始前应确定监测预警值和报警值。

【条文说明】监测报警是施工脚手架监测的目的之一，是预防支架坍塌事故发生，确保作业人员安全的重要措施。

6.4.2  各监测项目的监测预警值可取对应项目监测报警值的80%。

【条文说明】在出现监测报警值之前，为进行提前警示，有必要设置更为严格限值，对监测对象可能发生异常或危险状态提前掌握。

6.4.3  监测报警值应由监测项目的累计变化量控制。

【条文说明】确定监测报警值是监测工作实施的前提，是监测期间对施工脚手架正常、异常和危险三种状态进行判断的重要依据，因此监测必须确定监测报警值。监测报警值，应综合考虑不同类型支架的结构形式、几何尺寸、细部构造、模板上部的荷载及模板支架重量等因素，根据支撑体系专项施工方案设计计算确定。对于施工脚手架本身结构来说，其位移、沉降、轴力等参数都有变形或内力的阈值。设计方经过验算得出具体数值，按照一定比例折算后给出监测报警值。监测的累计变化量指标是实际变化量接近报警值的最直观反映，是数据分析展示环节的核心指标。

6.4.4  监测报警值应根据施工脚手架专项施工方案确定，可按表6.4.4采用，并应符合下列规定：
1  根据项目具体情况，施工脚手架变形监测项目（水平位移、沉降、倾斜、轴力）报警值可适当调整，调节系数为0.7~1.5。
2  对于门洞施工脚手架、悬挑施工脚手架等特殊施工脚手架，应与施工脚手架设计方沟通确定报警值。
3  当使用既有梁板为立杆基础时，沉降报警值需综合考虑梁板的挠度变形。
表6.4.4  施工脚手架监测报警值

	监测对象
	监测项目
	报警值

	施工脚手架
	立杆轴力
	后加荷载设计值

	
	水平位移
	12mm与2S‰的较小值

	
	竖向位移
	8mm

	
	立杆倾斜
	4‰

	立杆基础
	差异沉降
	L/1000


注：1  “后加荷载设计值”为轴力传感器安装调试完成并初始化后增加的荷载，一般包括混凝土、施工人员、振捣机械、冲击荷载及风荷载等，不包括模板、钢筋自重和施工荷载等荷载。
2  S为施工脚手架水平剪刀撑之间的距离，L为相邻测点距离。

【条文说明】监测报警是施工脚手架监测系统的核心功能，而报警值又是触发监测报警必不可少的条件。因此监测报警值必须设置且应为具体的数值，不应是一个数值区间或者模糊的表述。高大模板支撑工程的相关监测标准及支架失效时的监测数据极少。行业标准《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ 300-2013)在施工监测章节给出了支撑结构的内力和水平位移的监测报警值，并将水平位移的监测报警值规定为架体高度的1/300，除此，其他无现行标准有类似的规定。通过结合国内已有的各种类型高支模的实际监测参数，并用有限元数值模拟方法对多个工程案例进行极限承载力屈曲分析，经总结这些成果，提出了支撑结构的监测报警值。其中支架水平位移报警值用变形绝对值与2S‰（S为水平剪刀撑间距）的最小值进行控制，支架倾斜用4‰作为报警值、支架竖向位移用8mm作为报警值，其原因是：

1  有限元模拟得到的支撑结构的水平变形范围是5.7~13.3mm，因此综合各种因素，取水平变形报警值的绝对值为12mm。

2  高支模都是设置了竖向剪刀撑（专用竖向斜杆）与水平剪刀撑的，从有限元模拟的支架屈曲失稳模态来看，架体无外部约束条件下，一阶整体失稳模态的波曲形状总是强烈依赖于水平剪刀撑的设置位置（上下两道竖向剪刀撑相接的水平位置），最大水平位移出现在两道水平剪刀撑的中间部位（图1），因此用水平剪刀撑距离的千分比来表征水平位移报警值是合理的。按照水平剪刀撑间距为6m，水平变形范围是5.7~13.3mm的条件计算，水平位移报警值的范围是水平剪刀撑竖向间距的（0.95‰~2.2‰）。

[image: image5.png]


[image: image6.png](i

i




[image: image7.png]TINT]





（a）强剪刀撑     （b）普通剪刀撑        （c）弱剪刀撑

图1 支撑结构屈曲失稳模态

3  有限元模拟揭示的立杆倾斜（节点相对水平位移与节点相对高度之比）范围是 1/226~1/254，即3.93‰~4.42‰。

4  在收集的监测案例中，占比96%的项目支架竖向位移最大监测值小于10mm；占比81%的项目支架竖向位移最大监测值小于6mm；占比48%的项目支架竖向位移最大监测值小于4mm。考虑到标准的适用性，并结合其他标准规定及数值模拟结果，取支架竖向位移报警值为8mm。进一步分析可发现，当基础出现不均匀沉降时，支架竖向位移范围是8.2~8.7mm当基础无出现不均匀沉降时，竖向位移范围是1.9~3.7mm，因此支架竖向位移基本由基础不均匀沉降引起。

7  数据处理与监测报告

7.1  数据处理

7.1.1  监测人员应具有工程测试测量的实践经验和结构工程的综合知识，具备较强的综合分析能力，能及时提供可靠的综合分析建议。

【条文说明】对监测数据进行处理需要具备相应的能力，本条对监测人员应具备的基本能力提出要求。
7.1.2  现场监测人员应对监测数据的真实性负责，监测分析人员应对监测报告的可靠性负责，监测单位应对整个项目的监测质量负责。

7.1.3  监测数据的处理与信息反馈宜通过专业的监测软件或平台实现数据采集、传输、处理、分析、查询、管理以及监测成果可视化等一体化功能。

7.1.4  现场的监测数据反馈应符合下列要求：

1  使用系统实时显示的电子数据及图表；

2  系统实时自动报警提示。

7.1.5  监测结果应结合各监测项目的监测数据、专项施工方案、施工工况及相关经验等情况进行综合分析。

7.1.6  监测数据异常时，应综合分析、核查处理、及时反馈，必要时暂停施工。

7.2  监测报告

7.2.1  监测报告应包括以下内容：

1  项目概况；

2  监测依据；

3  监测项目（内容）；

4  监测点布置；

5  监测设备及监测方法；

6  监测频率；

7  监测预警值、报警值；

8  各监测项目全过程发展变化分析及整体评述；

9  监测结论及建议；

10 附件。

7.2.2  监测报告的数据应真实、准确、完整，监测结果宜用文字阐述与绘制变化曲线或图形相结合的形式表达。

7.2.3  监测记录应有监测人员、记录人员和校核人员签字。

7.2.4  监测报告应有监测项目负责人、审核人和批准人签字，并加盖监测单位报告章或公章。

8  管理与维护

8.1  一般规定

8.1.1  施工单位应指派专职人员负责脚手架监测工作的协调与监督。

8.1.2  监测单位应建立完整的监测管理制度，明确数据采集、处理、分析和反馈流程。

8.1.3  监测系统应由施工单位与监测单位协同管理、维护。施工单位负责现场巡视检查；监测单位负责监测软件维护、仪器校准，并对施工单位的现场巡视检查情况进行监督。

【条文说明】由于监测工作的特殊性（施工现场，实时监测），监测系统必须由施工单位和监测单位共同管理和维护。
8.2  巡视检查

8.2.1  监测项目负责人需对施工单位负责巡视检查的人员进行技术交底与安全交底，巡视检查人员现场作业应遵守安全规程，高空作业需配备防护装备。

8.2.2  首次巡视检查宜在仪器安装调试前，监测过程中应定期进行巡视检查，并做好记录。 

8.2.3  巡视检查以目测检查为主，重点检查设备供电情况，可辅助摄像、摄影进行记录。 

8.2.4  巡视检查如发现异常或危险情况，应及时通知现场施工负责人和监测项目负责人。

8.3  监测系统维护

8.3.1  监测设备需定期校准，监测设备应建立使用台账，记录型号、编号、校准日期及使用状态等。

8.3.2  监测设备采用电池供电时，需定期充电保障电池电量；监测设备采用有线供电时，需配备UPS（不间断电源）并对UPS定期检查维护。
8.3.3  数据存储服务器应具备防病毒、防篡改及备份功能。数据访问应分级设置权限，应具备异常数据报警功能。

8.3.4  监测单位应定期检查数据上传情况，如发现异常或危险情况，应及时通知现场施工负责人和监测项目负责人。

8.3.5  监测单位应对监测设备的现场巡视检查情况进行监督。

附录A  巡视检查记录表
工程名称：
施工区域：                       天气：                 日期：

	分类
	巡视检查内容
	巡视检查记录
	巡查时间

	施工脚手架体
	整体外观是否有倾斜
	
	

	
	是否存在节点松动、扭曲现象
	
	

	
	脚手架几何尺寸、构造参数是否符合专项施工方案要求
	
	

	
	其他
	
	

	立杆

基础
	有无裂缝、下陷情况
	
	

	
	有无积水
	
	

	
	其他
	
	

	施工

工况
	搭设部位
	
	

	
	搭设高度
	
	

	
	堆载情况
	
	

	
	其他
	
	

	监测

设施
	基准点、参考点是否完好
	
	

	
	传感器是否完好
	
	

	
	保护标志是否完好
	
	

	
	远程信号干扰情况
	
	

	
	其他
	
	


巡查人：

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。
引用标准名录

1  《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982
2  《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 51210
3  《施工脚手架通用规范》GB 55023

4  《建筑变形测量规范》JGJ 8

5  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

6  《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ 300

7  《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231

DB









