四川省住房和城乡建设厅

四川省铁路和机场建设办公室

中国铁路成都局集团有限公司

关于规范全省铁路工程消防设计审查验收管理工作的通知

（征求意见稿）

为规范我省铁路工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，加强铁路工程消防设计审查验收管理，根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）以及《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关法律和政策规定，现将有关要求通知如下。

一、明确消防审验范畴

（一）对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的新建、改建、扩建铁路工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。按照国家工程建设消防技术标准无需进行消防设计的铁路工程，无需办理消防设计审查、消防验收或消防验收备案手续。

（二）四川省行政区域内国家铁路的消防设计审查、消防验收或备案抽查按照本通知要求办理。地方铁路、专用铁路、铁路专用线工程可参照本通知要求办理。本通知所称国家铁路是指由国务院铁路主管部门管理的铁路；地方铁路是指由地方人民政府管理的铁路；专用铁路是指由企业或者其他单位管理，专为本企业或者本单位内部提供运输服务的铁路；铁路专用线是指由企业或者其他单位管理的与国家铁路或者其他铁路线路接轨的岔线。

（三）县级以上住房城乡建设部门依职责承担本行政区域内铁路工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。其中，单体建设工程跨省级行政区域的，按规定报请住房城乡建设部指定负责；跨市（州）行政区域的，由省级住房城乡建设部门指定负责；跨县（市、区）行政区域的，由市（州）住房城乡建设部门指定负责。

（四）铁路工程中特殊建设工程包括总建筑面积大于一万五千平方米的客运车站候车室，储存、装卸易燃易爆危险物品的仓库和专用车站，以及其他具有《暂行规定》第十四条所列情形的建设工程。其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的铁路工程属于其他建设工程。

二、规范消防设计审查

（一）属于特殊建设工程的铁路工程，建设单位应当按照《暂行规定》和《实施细则》要求，向住房城乡建设部门申请特殊建设工程消防设计审查，未经消防设计审查或者审查不合格的，不得施工。

（二）建设单位申请消防设计审查应当提交消防设计审查申请表、消防设计文件，依法需要办理建设工程规划许可的，还应提交建设工程规划许可文件。国家发展改革委审批（核准）或国铁集团联合省政府审批（核准）的，以及省发展改革委审批（核准）的铁路项目，地方政府未再办理建设工程规划许可文件且未提出规划反对意见的，建设单位可向住房城乡建设部门提供铁路工程初步设计批复文件。

（三）铁路工程的消防设计技术审查可由具备相应能力的技术服务机构实施，形成结论明确的消防设计技术审查意见。消防设计技术审查意见由中国铁路成都局集团有限公司分管部门书面确认后，函告住房城乡建设部门（附件1），消防设计技术审查意见作为住房城乡建设部门出具消防设计审查意见的依据。

（四）符合《暂行规定》第十七条规定的铁路工程，还应按特殊消防设计专家评审的有关要求实施专家评审。

三、加强消防施工质量管理

（一）中国铁路成都局集团有限公司（或地方政府明确的主管部门）及其所属相关单位应加强铁路工程消防施工质量的全过程管控；发现不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的，应督促整改并抄告住房城乡建设部门依法予以处理。

（二）中国铁路成都局集团有限公司（或地方政府明确的主管部门）及其所属相关单位应加强消防施工质量有关责任主体及从业人员管理，定期组织开展培训，提升相关单位及从业人员消防施工质量责任和安全意识。

（三）建设单位应当按照《暂行规定》《实施细则》等相关规定，在铁路工程静态验收时组织开展消防查验，编制消防查验文件（附件2）。经查验不符合规定的，不得编制静态验收报告（或工程竣工验收报告）。消防查验和静态验收合格后，建设单位应当向住房城乡建设部门申请建设工程消防验收或备案。

四、严格消防验收管理

（一）属于特殊建设工程的铁路工程，建设单位应当按照《暂行规定》和《实施细则》要求，向住房城乡建设部门申请特殊建设工程消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

（二）建设单位申请特殊建设工程消防验收时应按要求提交消防验收申请表、工程竣工验收报告（或静态验收报告，含消防查验文件）和涉及消防的建设工程竣工图纸。

（三）铁路工程消防验收现场评定可由具备相应能力的技术服务机构实施，形成结论明确的现场评定报告。现场评定报告由中国铁路成都局集团有限公司分管部门书面函告住房城乡建设部门（附件3），现场评定报告作为住房城乡建设部门出具特殊建设工程消防验收意见的依据。

五、强化其他建设工程的消防设计、备案抽查

（一）属于其他建设工程的铁路工程，建设单位申请施工许可或者申请批准开工报告（或进行开工核备）时，应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料，未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，相关单位不得发放施工许可证或者批准开工报告（或进行开工核备）；消防验收备案抽查不合格的，应当停止使用。

（二）建设单位申请消防验收备案时应按要求提交消防验收备案表、工程竣工验收报告（或静态验收报告，含消防查验文件）和涉及消防的建设工程竣工图纸。

（三）住房城乡建设部门按照《实施细则》规定的工作要求和抽查比例实施备案抽查。按照本通知关于消防验收现场评定的有关要求对被确定为检查对象的铁路工程开展现场检查。检查结果应当通知建设单位，并向社会公示。检查不合格的，应当停止使用，整改完成后由建设单位向住房城乡建设部门申请复查，合格后方可使用。

六、其他有关事项

（一）建设单位应通过在线政务服务平台申请办理铁路工程消防设计审查验收手续。

（二）建设单位在申请办理消防验收或备案时，《特殊建设工程消防验收申请表》或《建设工程消防验收备案表》中“建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的）”一栏可填写铁路工程开工核备文件信息或在备注栏注明。“使用性质”一栏填写内容应与规划许可或批复文件保持一致。

（三）铁路工程配套建设的办公、宿舍等房屋建筑工程，与铁路主体工程在同一初步设计批复文件的，可与主体工程一并申请办理消防设计审查、消防验收或备案。

（四）各地住房城乡建设部门、中国铁路成都局集团有限公司（或地方政府明确的主管部门）所属各单位应加强沟通联系，建立议事协调处理机制，通报年度铁路工程建设计划、进度安排等事项，及时组织研究商议涉及消防设计审查验收的重大疑难问题。

本《通知》自2026年×月×日起施行，有效期5年。执行过程中存在的疑问、发现的问题或有其他建议和意见，请及时反馈住房城乡建设厅、省铁路机场办、国铁成都局集团公司。联系方式：住房城乡建设厅消防处××，电话：××；省铁路机场办××，电话：××；成都局集团公司××，电话：××。

附件：1.关于××工程消防设计技术审查意见的函（参

考式样）

2.建设工程竣工验收消防查验文件

3.关于××工程消防验收现场评定（检查）意见

的函（参考式样）

附件1

关于××工程消防设计技术审查意见的函

（参考式样）

×××住房和城乡建设局（委）：

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则》以及《关于规范全省铁路工程消防设计审查验收管理工作的通知》等有关规定，××××公司（技术服务机构）对××××工程（设计单位：××××；工程概况：××××）的消防设计文件进行了技术审查。经审查，结论为：合格。

注：该技术服务机构与该工程的建设、设计单位无直接利害关系。

附件：消防设计技术审查意见

中国铁路成都局集团有限公司建设主管部门

年  月  日

关于××工程消防设计技术审查意见的函

（参考式样）

×××住房和城乡建设局（委）：

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则》以及《关于规范全省铁路工程消防设计审查验收管理工作的通知》等有关规定，××××公司（技术服务机构）对××××工程（设计单位：××××；工程概况：××××）的消防设计文件进行了技术审查。经审查，结论为：不合格。

主要存在以下问题：

1.……（问题描述），不符合《××》第××条规定；

2.……

注：该技术服务机构与该工程的建设、设计单位无直接利害关系。

附件：消防设计技术审查意见

中国铁路成都局集团有限公司建设主管部门

年  月  日

附件2

建设工程竣工验收消防查验文件

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积/工程规模 |  |  |  |  | 类别 |  |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |
| 单位类别 | 单位名称 |  | 资质（资格） |  | 项目负责人及身份证号 |  |  | 联系电话 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防施工专业分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号（审查意见为合格的） |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告 编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 使用性质 | 结构类型 | 耐火等级 | 建筑高度 | 层数 |  |  | 建筑面积 |  |
|  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 | 地上 | 地下 |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □装饰装修 | 装修部位 | 顶棚 墙面 地面 隔断 固定家具 装饰织物 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修面积 |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |
| □建筑保温 | 材料类别 |  | A B1 B2 |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |
|  | 保温部位 |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |
| 查验内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 结论 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 结论 |  |
| □建筑类别与耐火等级 |  |  | □自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| □总平面布局 |  |  | □火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| □平面布置 |  |  | □防烟排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| □建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 |  |  | □消防电气 |  |  |  |  |  |  |
| □建筑内部装修防火 |  |  | □建筑灭火器 |  |  |  |  |  |  |
| □防火分隔 |  |  | □泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| □防爆 |  |  | □气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| □安全疏散 |  |  | □通风、空调系统防火 |  |  |  |  |  |  |
| □消防电梯 |  |  | □其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目 |  |  |  |  |  |  |
| □消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程涉及消防的各分部分项工程验收情况，工程消防质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件一致性情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防查验综合结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位查验意见： 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位查验意见： 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位查验意见： 监理单位（印章）： 项目总监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位验意见： 消防施工专业分包单位（印章）： 施工总承包单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 项目经理签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构查验意见： 技术服务机构（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建设、设计、监理、施工、技术服务机构等单位填写的查验意见应真实、全面、清晰、明确。

附件3

关于××工程消防验收现场评定（检查）

意见的函（参考式样）

×××住房和城乡建设局（委）：

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则》以及《关于规范全省铁路工程消防设计审查验收管理工作的通知》等有关规定，××××公司（技术服务机构）对××××工程（施工单位：××××；工程概况：××××）进行了消防验收现场评定（检查）。经评定（检查），结论为：合格。

注：该技术服务机构与该工程的建设、设计单位无直接利害关系。

附件：现场评定（检查）报告

中国铁路成都局集团有限公司建设主管部门

年  月  日

关于××工程消防验收现场评定（检查）

意见的函（参考式样）

×××住房和城乡建设局（委）：

根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则（试行）》以及《关于规范全省铁路工程消防设计审查验收管理工作的通知》等有关规定，××××公司（技术服务机构）对××××工程（施工单位：××××；工程概况：××××）进行了消防验收现场评定（检查）。经评定（检查），结论为：不合格。

主要存在以下问题：

1.……（问题描述），不符合《××》第××条规定；

2.……

注：该技术服务机构与该工程的建设、设计单位无直接利害关系。

附件：现场评定（检查）报告

中国铁路成都局集团有限公司建设主管部门

年  月  日