附件

成都麓湖生态城C20组团1~5号楼、7~8号楼及地下室项目二星级绿色建筑标识专家审查情况表

| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 认定标准 | 标识星级 | 项目所在地 | 建筑类型 | 项目申报建筑面积（万m2） | 围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷） | 节水器具用水效率等级 | 建筑隔声性能 | 室内主要空气污染物浓度 | 外窗气密、水密、抗风压性能 | 全装修 | 绿地率 | 年径流总量控制率 | 可再生能源利用率 | 非传统水源利用率 | 绿色建材应用比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都麓湖生态城C20组团1~5号楼、7~8号楼及地下室 | 成都万华投资集团有限公司、 成都万华新城发展股份有限公司、 成都绿建通工程咨询有限公司 | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 | ★★ | 成都市 天府新区 | 住宅建筑 | 16.45 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 100%达到2级 | 构件及相邻房间之间隔声性能达到国家标准要求的低限和高限平均值；楼板撞击隔声性能达到国家标准高要求的限值 | 比国家标准GB/T18883限值降低20% | 外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密 | 全装修质量符合国家标准规定 | 30% | 70% | —— | —— | 25% |